Заявка N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11

на закупку  запчастьей газового хроматографа Daniel 700

производства компании Emerson для нужд ЗАО "Ереванская ТЭЦ"

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА –  ГРАФИК ЗАКУПОК

драм РА

| Номер лота предусмотренного заявкой | CPV | Наименование услуги | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество | поставка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Адрес | Количество | Время поставки** |
| 1 | 38431170 | Запчасть для газового хроматографа Daniel 700 производства компании Emerson | Запчасть для хромотографа Emerson Daniel 700 2-4-0700-152 соленоидный клапан. При поставке товаров компания-поставщик обязана предоставить форму авторизации от производителя (MAF). Поставляемые товары должны быть новыми и неиспользованными. | шт. | 2 | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 2 | В течение 40 календарных дней после вступления договора в силу. |
| 2 | 38431170 | Запчасть для газового хроматографа Daniel 700 производства компании Emerson | Запчасть для газового хромотографа Emerson Daniel 700: фильтрующий элемент 2-4-5000-113 фильтр Element 2 micron,Swagelok SS-2F-K4-2։. При поставке товаров компания-поставщик обязана предоставить форму авторизации от производителя (MAF). Поставляемые товары должны быть новыми и неиспользованными. | шт. | 2 | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 2 | В течение 40 календарных дней после вступления договора в силу.. |
| 3 | 42131480 | Запчасть для газового хроматографа Daniel 700 производства компании Emerson | 6-портовый клапан для газового хромотографа Emerson Daniel, комплект (p / n 2-4-0700-187). При поставке товаров компания-поставщик обязана предоставить форму авторизации от производителя (MAF). Поставляемые товары должны быть новыми и неиспользованными. | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 4 | 42131480 | Запчасть для газового хроматографа Daniel 700 производства компании Emerson | 10-портовый клапан для газового хромотографа Emerson Daniel, комплект (p/n 2-4-0700-171) /Emerson/. При поставке товаров компания-поставщик обязана предоставить форму авторизации от производителя (MAF). Поставляемые товары должны быть новыми и неиспользованными. | шт. | 1 | г. Ереван, 4-ый переулок ул Арцаха, 14 | 1 | В течение 40 календарных дней после вступления договора в силу. |
| 5 | 38431170 | Запчасть для газового хроматографа Daniel 700 производства компании Emerson | 32-битный процессор газового хроматографа Emerson Daniel 700, аналоговая материнская плата с соответствующими кабелями 2-3-0700-755 комплект, 32-битный файл приложения (заменяющий 6117) 2-3-0700-755 комплект, 32-битный процессор, низкопрофильный аналоговая плата, кабели + MON - требуется 32-битный файл приложения (заменяющий 6117) /Эмерсон/. При поставке товаров компания-поставщик обязана предоставить форму авторизации от производителя (MAF). Поставляемые товары должны быть новыми и неиспользованными. | шт. | 1 |  | 1 |  |
| 6 | 38431170 | Запчасть для газового хроматографа Daniel 700 производства компании Emerson | Запчасть для газового хроматографа Emerson Daniel 700: IV колонка 6’ x 1/16'' MS-5A 80/100 (p/n № 2-3-0500-400), колонка 6’ x 1/16” MS-5A 80/100 /Emerson/ При поставке товаров компания-поставщик обязана предоставить форму авторизации от производителя (MAF). Поставляемые товары должны быть новыми и неиспользованными. | шт. | 1 |  | 1 | В течение 40 календарных дней после вступления договора в силу. |
| 7 | 38431170 | Запчасть для газового хроматографа Daniel 700 производства компании Emerson | Фильтр окончательной очистки гелиевого газа для газового хроматографа Emerson Daniel 700 Комплект (p/n CO1001+) СИСТЕМА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ гелия, Комплект /Emerson/ При поставке продукции компания-поставщик обязана предоставить форму авторизации от производителя (MAF). Поставляемые товары должна быть новыми и неиспользованными. | шт. | 1 |  | 1 |  |

| Другие условия |  |
| --- | --- |
| Процедура закупок | Электронные торги |
| Допустимое нарушение срока поставки | 10 дней |
| Условие предоплаты | Непредусмотрено |
| Доументы, необходимые Товара | Предоставить сертификат соответствия качества на товар, информацию о производителе и стране производства и дате производства, сообщить об этом Заказчику за день до доставки. Товар должен иметь паспорт и гарантийный срок. |