ՀԱՅՏ N ԵՋԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար Emerson ընկերության կողմից արտադրված

Daniel 700 գազի   քրոմատոգրաֆի պահեստամասերի ձեռքբերման

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ դրամ

| Հրավերով նախատես ված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | Չափ ման միավոր | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարման |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | հասցեն | Ենթա-կա քանակ | Ժամկետ** |
| 1 | 38431170 Գազի քրոմատոգրաֆներ | Emerson Daniel 700 գազի քրոմատոգրաֆի համար նախատեսված պահեստամաս | Emerson Daniel 700 քրոմատոգրաֆի համար նախատեսված պահեստամաս 2-4-0700-152 սոլենոիդ փական։ Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF - Manufacturer's Authorization Form) Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: | հատ | 2 | Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 | 2 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| 2 | 38431170 Գազի քրոմատոգրաֆներ | Emerson Daniel 700 գազի քրոմատոգրաֆի համար նախատեսված պահեստամաս | Emerson Daniel 700 գազի քրոմատոգրաֆի համար նախատեսված պահեստամաս՝ 2-4-5000-113 ֆիլտր Element 2 micron,Swagelok SS-2F-K4-2։ Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF - Manufacturer's Authorization Form) Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: | հատ | 2 | Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 | 2 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 40 օրացույցային օրվա ընթացքում |
| 3 | 42131480 փականների մասեր | Emerson Daniel 700 գազի քրոմատոգրաֆի համար նախատեսված պահեստամաս | Emerson Daniel 700 գազի քրոմատոգրաֆի 6- մուտքանի փական, լրակազմ (p/n 2-4-0700-187) /Emerson/ Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF - Manufacturer's Authorization Form) Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: | հատ | 1 |  | 1 |  |
| 4 | 42131480 փականների մասեր | Emerson Daniel 700 գազի քրոմատոգրաֆի համար նախատեսված պահեստամաս | Emerson Daniel 700 գազի քրոմատոգրաֆի 10-մուտքանի փական, լրակազմ, (p/n 2-4-0700-171) /Emerson/ Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF - Manufacturer's Authorization Form) Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: | հատ | 1 | Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 |  |  |
| 5 | 38431170 Գազի քրոմատոգրաֆներ | Emerson Daniel 700 գազի քրոմատոգրաֆի համար նախատեսված պահեստամաս | Emerson Daniel 700 գազի քրոմատոգրաֆի 32-բիթանոց պրոցեսոր, անալոգային մայրական սալիկ համապատասխան մալուխներով 2-3-0700-755 լրակազմ, հավելվածի 32-բիթանոց ֆայլ (6117 փոխարինող) 2-3-0700-755 Kit, 32-bit CPU, low profile analog board, cables + MON - Requires 32-bit application file (6117 replacement) /Emerson/ Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF - Manufacturer's Authorization Form) Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: | հատ | 1 |  |  |  |
| 6 | 38431170 Գազի քրոմատոգրաֆներ | Emerson Daniel 700 գազի քրոմատոգրաֆի համար նախատեսված պահեստամաս | Emerson Daniel 700 գազի քրոմատոգրաֆի պահեստամաս՝ IV աշտարակ (колонка) 6’ x 1/16” MS-5A 80/100 (p/n 2-3-0500-400), Column 6' x 1/16" MS-5A 80/100 /Emerson/ Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF - Manufacturer's Authorization Form) Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: | հատ | 1 | Երևան, Արցախի 4-րդ նրբ, թիվ 14 |  |  |
| 7 | 38431170 Գազի քրոմատոգրաֆներ | Emerson Daniel 700 գազի քրոմատոգրաֆի համար նախատեսված պահեստամաս | Emerson Daniel 700 գազի քրոմատոգրաֆի հելիում գազի ավարտական մաքրման ֆիլտր հավաքվածք (p/n CO1001+) FINISHING CLEANING FILTER SYSTEM for Helium, Assembly /Emerson/ Ապրանքները մատակարարելիս մատակարար ընկերությունը պարտավոր է ներկայացնել արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF - Manufacturer's Authorization Form) Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: | հատ | 1 |  |  |  |

| Այլ պայմաններ |  |
| --- | --- |
| Գնման ընթացակարգը | Էլեկտրոնային աճուրդ |
| Մատակարարման ժամկետի խախտման թույլատրելի ժամկետը | 10 օր |
| Կանխավճարի պայմանը | նախատեսված չէ |
| Ապրանքների մատակարաման պահանջվող փաստաթղթերը | Ապրանքի հետ ներկայացնել որակի համապատասխանության հավաստագիր,տեղեկատվություն արտադրողի և արտադրման երկրի և արտադրման ժամկետի վերաբերյալ: Ապրանքը պետք է ունենա անձնագիր և երաշխիքային ժամկետ : |