## հայերեն
ԶՄՄԱԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-42/25
N | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասակարգման | անվանումը | Տեխնիկական բնութագիր | չափման միավորը |  | Պահանջվող տարեկան առավելագույն քանակ
1 | 33121270 | ախտորոշման նյութեր | Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար՝ հեղուկ, պղտոր: Ստուգվող նմուշ` արյան պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 120 թեստ: | մլ | 311 | 2700 | 839700
2 | 33121270 | ախտորոշման նյութեր | Ֆիբրինոգենի որոշման համար նախատեսված հավաքածու, նախատեսված բաց համակարգի համար: | մլ | 960 | 65 | 62400
3 | 33691162 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Ալֆաֆետոպրոտեինի քանակական որոշման համար նախատեսված թեստ հավաքածու՝ AFP: Մեթոդը՝ իմունոֆերմետատիվ:Հիմնական ինկուբացիայի ժամանակը (առանց TMB) 60րոպե: Կոնցենտրացիայի չափման տիրույթը 0-300 պմոլ/լիտր, զգայունությունը՝ 0.9 պմոլ/լիտր: Չափման ալիքի երկարությունը 450 նմ։Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան, 96 թեստ | հատ | 292 | 96 | 28032
4 | 33121270 | ախտորոշման նյութեր | Լակտատդեհիդրոգենազի որոշման համար նախատեսված հավաքածու` LDH: Մեթոդը՝ կինետիկ: | մլ | 50 | 96 | 4800
5 | 33691162 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Գրիպի A և B որոշման համար նախատեսված հավաքածու, բաց համակարգի համար, մեթոդը՝ իմունոխրոմատոգրաֆիկ: | հատ | 1200 | 50 | 60000
6 | 33691162 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Շաքարաչափի ստրիպ նախատեսված Կոնտուր պլյուս շաքարաչափ սարքի համար | հատ | 86 | 3000 | 258000
7 | 38431700 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ | Ավտոմատ կաթոցիկ 10-100մկլ | հատ | 7544 | 2 | 15088
8 | 38431700 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ | Ավտոմատ կաթոցիկ 20-200մկլ | հատ | 18000 | 4 | 72000
9 | 38431700 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ | Ավտոմատ կաթոցիկ 100-1000մկլ | հատ | 18000 | 6 | 108000
10 | 38431700 | Լաբորատորիայի կաթոցիչներ | Ավտոմատ կաթոցիկ 10մկլ | հատ | 8400 | 1 | 8400
11 | 33141211 | բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ | Ավտոմատ կաթոցիկների կախիչ 6 տեղանոց | հատ | 10000 | 2 | 20000
12 | 33141211 | բժշկական այլ գործիքներ և պարագաներ | Գինեկոլոգիական ստերիլ ձողեր, պլաստմասե, բամբակե ծայրով, նախտեսված քսուկ վերցնելու համար | հատ | 250 | 1000 | 250000
13 | 33691162 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) | Ամիաս՝ սննդային հարստացնող միջավայր B խմբի ստրեպտակոկերի աճի համար | հատ | 1200 | 1000 | 1200000
14 | 33691422 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ | Քացախաթթու 3% | լիտր | 3500 | 1 | 3500
15 | 33691422 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ | Քացախաթթու 6% | լիտր | 6500 | 1 | 6500
16 | 33691176 | այլ դեղորայք | Յոդ+կալիումի յոդիդ+գլիցերին, մատակարարումը 45մլ սրվակով | հատ | 965 | 20 | 19300
- Հավաքածուները պետք է ունենան իրենց աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել վերլուծիչները ըստ պատվիրատուի ցանկության:
- Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չմատակարարված (չիրացված) չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:
- Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է փուլային ըստ Պատվիրատուի պահանջի: Պահանջը կարող է տրվել գրավոր և/կամ բանավոր:
- Ապրանքի առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:
- Ապրանքի պիտանիության ժամկետները ապրանքը գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն` 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,
- Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:
- Մատակարարվող ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ:

## ռւսերեն 2
N | Транзитный код по классификации CPV | Название | Техническая спецификация | Единица измерения | Требуемое годовое максимальное количество
1 | 33121270 | диагностические материалы | Набор тромбопластина для открытой системы, жидкий, мутный. Образец для исследования: плазма крови.Количество тестов в одном наборе реагентов – не менее 120 тестов. | мл | 2700
2 | 33121270 | диагностические материалы | Набор для определения фибриногена, предназначенный для открытой системы. | мл | 65
3 | 33691162 | лабораторные реагенты | Тест-набор для количественного определения альфа-фетопротеина: АФП Метод: иммуноферментный.Базовое время инкубации (без ТМБ) 60 мин. Диапазон измерения концентрации 0-300 пмоль/л, чувствительность: 0,9 пмоль/л.Длина волны измерения 450 нм. Количество тестов в одном наборе не менее 96 тестов. | шт | 96
4 | 33121270 | диагностические материалы | Набор для определения лактатдегидрогеназы: ЛДГ. Метод: кинетический. | мл | 96
5 | 33691162 | лабораторные реагенты | Набор для определения гриппа А и В, для открытой системы, метод: иммунохроматографический. | шт | 50
6 | 33691162 | лабораторные реагенты | Полоска для измерения уровня глюкозы, предназначенная для глюкометра Contour Plus. | шт | 3000
7 | 38431700 | Лабораторные пипетки | Автоматическая пипетка 10-100мкл | шт | 2
8 | 38431700 | Лабораторные пипетки | Автоматическая пипетка 20-200мкл | шт | 4
9 | 38431700 | Лабораторные пипетки | Автоматическая пипетка 100-1000мкл | шт | 6
10 | 38431700 | Лабораторные пипетки | Автоматическая пипетка 10 мкл | шт | 1
11 | 33141211 | другие медицинские инструменты и расходные материалы | Вешалка для автоматической пипетки на 6 мест. | шт | 2
12 | 33141211 | другие медицинские инструменты и расходные материалы | Тампоны стерильные гинекологические пластиковые с ватным кончиком, предназначенные для взятия смазки. | шт | 1000
13 | 33691162 | лабораторные реагенты | Амиас, обогащенная питательными веществами среда для роста стрептококков группы В. | шт | 1000
14 | 33691422 | химические реагенты (реагенты) жидкие | Уксусная кислота 3% | литр | 1
15 | 33691422 | химические реагенты (реагенты) жидкие | Уксусная кислота 6% | литр | 1
16 | 33691176 | другое лекарство | Йод+йодид калия+глицерин, поставляются во флаконе емкостью 45 мл. | шт | 20
- В комплектах должны быть необходимые для работы материалы: калибратор, стандарт или другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать анализаторы по требованию заказчика.
- После истечения срока исполнения контракта контракт будет расторгнут в части непоставленных (нереализованных) количеств.
- Поставка продукции осуществляется поэтапно по заявке Заказчика. Запрос может быть сделан в письменной и/или устной форме.
- Срок первой поставки продукции – в течение 20 календарных дней со дня вступления в силу условий исполнения прав и обязанностей сторон, предусмотренных договором, за исключением случая, когда выбранный участник соглашается на поставку продукции. товар в более короткие сроки. Срок поставки не может быть позднее 30 декабря текущего года.
- Срок годности товара должен быть на момент доставки товара покупателю: товары со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки, товары с полкой срок годности до 2,5 лет должен иметь не менее 12 месяцев на момент поставки остаточного срока годности,
- Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент.
- Поставляемый товар должен быть новым, в заводской упаковке.