Հավելված 2

Տեխնիկական բնութագիր

Քաղաքացու օրվան նվիրված մշակութային միջոցառումների կազմակերպման շրջանակում 2025թ. ապրիլի 26-ին Երևան քաղաքում (ընդհանուր՝ 1 հարթակ՝ Հյուսիսային պողոտայում) ստեղծել բեմական հարթակ և կազմակերպել մշակութային միջոցառում.

Քաղաքացու օրվան նվիրված մշակութային միջոցառուման կազմակերպման շրջանակում ձեռքբերվող ծառայությունները հարթակում ներառում են՝

- Բեմական հարթակի տրամադրում՝ մոնտաժում և ապամոնտաժում, ձևավորում, հարթակի էլեկտրական հոսանքի   սնուցման ապահովում

- Ձայնային համակարգի տրամադրում և սպասարկում,

- Ձայնային համակարգի շահագործման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների ապահովում,

- Տրանսպորտային ծառայություններ,

- Հաղորդավարի ծառայություններ:

Հարթակում մշակութային միջոցառումը պետք է կազմակերպվի հաղորդավարի և հրավիրված արտիստների ներգրավմամբ: Համերգային ծրագրի բովանդակությունը կտրամադրի Պատվիրատուն:

Բեմական հարթակ ՝

- Բեմական հարթակը պետք է լինի 8 մետր լայնքով ,8 մետր խորության և 80-100 սմ. բարձրության (կախված է տեղանքից):

- Բեմական կոնստրուկցիան պետք է լինի գործարանային արտադրության, ոչ մաշված կամ վնասված վիճակում:

- Պարտադիր է բեմական կոնստրուկցիայի հողանցումը, պետք է ապահովված լինի բեմական կոնստրուկցիայի անվտանգ շահագործումը։

- Բեմի ծածկը պետք է լինի գորգապատ՝ սև կամ մուգ կապույտ գույնի:

- Բեմահարթակը պետք է լինի ամուր և նախատեսված պարային խմբերի ելույթների համար:

- Բեմի դիմային և կողային հատվածները պետք է պատված լինեն պաստառով (բաններ): Պաստառի ձևավորումը, տպագրումը իրականացնում է ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը՝ Պատվիրատուի կողմից տրված պատկերանիշի կիրառմամբ:  Կազմակերպությունն ապահովում է նաև պաստառի ամրակցումը բեմական հարթակին այնպես, որ այն լինի հավասար և հարթ: Պաստառի տեսքը պետք է համաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Պաստառը պետք է լինի 80-100 սմ. բարձրության և 2400 սմ. երկարության:

Ձայնային համակարգի տրամադրում և սպասարկում՝

- Ձայնային համակարգը պետք է բաղկացած լինի հիմնական բարձրախոսներից, որոնք կապահովեն հանդիսատեսի հատվածում 108 DB (դեցիբել ) ձայնային ճնշում:

- 4 բեմական մոնիտոր երաժիշտների համար:

- Թվային ձայնային վահանակ՝ նվազագույնը 16 մուտք և 8 ելք ունեցող:

- 10 կոնդենսատորային միկրոֆոն:

- 5 հատ անլար ( Wireless ) դինամիկական միկրոֆոն:

- Բոլոր միկրոֆոնները պետք է լինեն իրենց բռնակներով և շտատիվներով և միացված լինեն ձայնային վահանակին:

Ձայնային համակարգի շահագործման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ՝

- Հնչունային ռեժիսոր՝ պետք է ապահովի միջոցառման ընթացքում ձայնի անխափան և որակյալ հնչելիությունը՝ բացառությամբ չնախատեսված արտակարգ իրավիճակների և եղանակային պայմանների վատթարացման դեպքերում:

- Բեմի հնչունային ասիստենտ (մոնիտորների և միկրոֆոնների համար)՝ պետք է ապահովի մոնիտորների և միկրոֆոնների անխափան աշխատանքը:

- Բոլոր սարքավորումները պետք է տեղադրված և միացված լինեն ելույթ ունեցող խմբերի ձայնային փորձից առաջ: Ձայնային փորձը պետք է ավարտված լինի միջոցառումից մեկ ժամ առաջ:

Տրանսպորտային ծառայություններ՝

- Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պետք է մատուցի տրանպորտային ծառայություններ (երկկողմանի), մասնավորապես, երաժշտախմբերի տեխնիկական պահանջների համար գույքի (երաժշտական գործիքներ, նոտակալներ, աթոռներ) տեղափոխում և տեղադրում բեմահարթակում և ետ վերադարձ՝ իր հաշվին և իր տրանսպորտային միջոցներով: Տրանսպորտային միջոցները պետք է լինեն տեխնիկապես սարքին և մաքուր վիճակում։

Հաղորդավարի ծառայություններ՝

- Հարթակում պետք է ապահովվի առնվազն 1 հաղորդավար: Հաղորդավարը (ները) պետք է ունենա մեծ հանրային միջոցառումներ վարելու առնվազն 3 տարվա փորձառություն:

* Ծառայություն մատուցող կազմակերպությունը պետք է ունենա հանրային լայնամասշտաբ մշակութային միջոցառումների կազմակերպման նվազագույնը 3 տարվա փորձառություն։