*Հավելված N 1*

*« » 2025 թ. կնքված*

«**ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2025-11»** *ծածկագրով պայմանագրի*

***Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է հատ, սակայն տեխնիկական բնութագրում ամպուլա. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել ամպուլայի համար:***

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | Մատակարարման 2025թ | | | | |
| հասցեն |  | Ժամկետը\*\*  ենթակա քանակը | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-ին եռ. | 2-րդ եռ. | 3-րդ եռ. | 4-րդ եռ |
| 1 | 33691421 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ նատրի ցիտրատ 5% 1լ |  | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) նատրի ցիտրատ 5% լուծույթ 1լ | լիտր |  |  | 1 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 1 |  |  |
| 2 | 33691136 | նատրիումի քլորիդ 5 % |  | նատրիումի քլորիդ 5 % 1լիտր նախատեսված է լաբորատոր հետազոտությունների համար | լիտր |  |  | 1 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 1 |  |  |
| 3 | 33691421 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) հեղուկ Մեթիլ Կապույտ 1% |  | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) Մեթիլ Կատույտ 1% Պիտանելիության ժամկետ տես ծանոթագրությունը\* | լիտր |  |  | 1 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 1 |  |  |
| 4 | 33691160 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) կղանքի մեջ թաքնված արյան հայտնաբերման թեստ FOB |  | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) կղանքի մեջ թաքնված արյան հայտնաբերման թեստ FOB | հատ |  |  | 25 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 25 |  |  |
| 5 | 33211110 | Մեդիասքրին MediScreen 10/Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռոլոբինիգենի ― բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու |  | Մեդիասքրին MediScreen 10 - մեզի մեջ գլյուկոզայի /Մեզի մեջ գլյուկոզի, արյան, սպիտակուցի, pH, կետոնների, տեսակարար կշռի, նիտրիտների, լեյկոցիտների, ուռոլոբինիգենի ― բիլիռուբինի որոշման թեսթ ստրիպների հավաքածու կամ համարժեք: Մեթոդ-ինդիկատորի գունավորում: Ֆորմատ-100թեսթ x 9 ,պահպանման պայմանները 2-3 օC, Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչ 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ /թեսթ/ |  |  | 900 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 900 |  |  |
| 6 | 24321800 | Ազոպիրամ մինիմեդ հավաքածու |  | Ազոպրիրամ` ռեակտիվ, որն օգտագործվում է արյան անուղղակի հետքերը հայտնաբերելու համար, որոնք կարող են մնալ բժշկական գործիքների վրա :Հասանելի է երկու դեղաչափերով ։ Ռեագենտ N1՝ 3սրվակ + ռեագենտ N2՝ 3սրվակ ։Ընդհանուր ՝ 6սրվակ 150մլ | Հավաքածու /լրակազմ/ |  |  | 3 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 3 |  |  |
| 7 | 33691160 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) Ինդիկատոր գոլորշու ստերիլիզացման համար (քիմիական միանվագ) 134o C 20-30 րոպե |  | Ինդիկատոր գոլորշու ստերիլիզացման համար (քիմիական միանվագ) 134o C 20-30 րոպե | հատ |  |  | 500 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 500 |  |  |
| 8 | 33691160 | քիմիական ազդանյութեր (ռեագենտներ) Ինդիկատոր գոլորշու ստերիլիզացման համար (քիմիական միանվագ) 120-122 o C 20-30 րոպե |  | Ինդիկատոր գոլորշու ստերիլիզացման համար (քիմիական միանվագ)  120-122 o C 20-30 րոպե | հատ |  |  | 500 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 500 |  |  |
| 9 | 33211140 | Բիլիռուբին Bilirubin հավաքածու  (Ընդհանուր բիլիռուբինի 2մլ +ուղղակի բիլիռուբինի 2մլ 1 թեսթի որոշման համար) |  | Բիլիռուբին Bilirubin  Հավաքածու- R1:(100 մլ) R2։(100մլ) R3:(2.5մլ ) , որը նախատեսված է 50 թեսթի համար։  Ընդհանուր ―ուղղակի BIL DIRECT և BIL Total հավասար քանակությամբ բիլիռուբինի որոշման ։ (թեսթ-300թեսթ ՝ 1200մլ) ոչ պակաս ։  Հավաքածու / - Մեթոդ կոլորիմետրիկ ՝ DSA : Նախատեսված Ստատ ֆաքս սարքի համար :Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ,պլազմա։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (օրինակ` ոչ պակաս քան 50թեստ և ոչ ավել քան 50 թեստ : Բիլիռուբին հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչ 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO9001:2008 IVD | հատ /թեսթ/ |  |  | 300թեսթ/ 1200մլ/ | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 300 /12000մլ/ |  |  |
| 10 | 33211410 | Ասպարտամինոտրանսֆերազ թեսթ /ԱՍԱՏ/ |  | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ` ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 120թեստ +ստանդարտ :  ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչ 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ /թեսթ/ |  |  | 240 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 240 |  |  |
| 11 | 33211420 | Ալանինամինոտրանսֆերալ թեսթ / ԱԼԱՏ/ |  | ԱԼԱՏ- որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ` ոչ պակաս քան 30թեստ և ոչ ավել քան 120թեստ +ստանդարտ :  ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը ` կալիբրատոր, ստանդարտ և այլ անհրաժեշտ նյութեր: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչ 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք | հատ /թեսթ/ |  |  | 240 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 240 |  |  |
| 12 | 33141115 | բժշկական բամբակ N50գ փաթեթ |  | բժշկական բամբակ N50գ փաթեթ | Հատ/փաթեթ/ |  |  | 150 | ք.Գյումրի, Սարուխանյան1/3 |  | 150 |  |  |

Ծանոթություն\*

ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ,

բ. Մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձման պահին պետք է ունենան դեղի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը,

\* *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված*

*կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման*

*վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:*

\*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները*

*ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում*

*են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից*

*երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ*

*Приложение N 1*

«**ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2025-11»**

*код контракта*

«**ՇՄԳԸԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ 2025-11»**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ\*

AMD

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукт: | | | | | | | | | | | | | | | |
| номер дозы в приглашении | транзитный код, предусмотренный планом закупок по классификации CMA (CPV) | название и товарный знак | производитель и страна происхождения | техническая спецификация | единица измерения | общая цена/  драм |  | Общая сумма | предложения | | | | | | |
| адрес |  | | | Срок\*\* 2025 г.  количество предметов | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-й триместр. | | 2-й триместр / апрель / | | 3 триместр | 4 триместр |
| 1 | 33691421 | лабораторные препараты (реагенты) цитрат натрия жидкий 5% 1 л |  | лабораторные препараты (реагенты) цитрат натрия жидкий 5% 1 л | литр |  |  | 1 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 1 | |  |  |
| 2 | 33691136 | хлорид натрия 5% |  | хлорид натрия 5% | литр |  |  | 1 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 1 | |  |  |
| 3 | 33691421 | лабораторные препараты (реагенты) жидкие Метиловый синий 1% |  | лабораторные препараты (реагенты) жидкие Метиловый синий 1% | литр |  |  | 1 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 1 | |  |  |
| 4 | 33691160 | тест на химические вещества (реагенты) для выявления скрытой крови в кале FOB |  | тест на химические вещества (реагенты) для выявления скрытой крови в кале FOB | тест |  |  | 25 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 25 | |  |  |
| 5 | 33211110 | MediScreen MediScreen 10/Набор тест-полосок для определения глюкозы, крови, белка, рН, кетонов, удельного веса, нитритов, лейкоцитов, уролобиногена - билирубина в моче |  | Медиаскрин MediScreen 10 - моча в глюкозы / Моча в глюкозы , крови , белков , рН, кетонов , специфических вес , нитриты , лейкоциты , уролобиноген " билирубина решение тест полос коллекция или: эквивалент \_ Метод - индикатор раскраска \_ Формат - 100 тестов х 5 , условия хранения 2-3 оС, остаточный срок годности на момент поставки: для продукции со сроком годности до 1 года не менее 75%, для продукции со сроком годности 1- 2 года, не менее 2/3, от 2 лет для продукции с более длительным сроком хранения, не менее 15 месяцев. | тест |  |  | 900 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 900 | |  |  |
| 6 | 24321800 | Минимальный набор Азопирама |  | Минимальный набор Азопирама | шт. |  |  | 3 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 3 | |  |  |
| 7 | 33691160 | химические средства (реагенты) Индикатор для стерилизации паром (химическая одноразовая) 134оС 20-30 минут |  | химические средства (реагенты) Индикатор для стерилизации паром (химическая одноразовая) 134оС 20-30 минут | шт. |  |  | 500 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 500 | |  |  |
| 8 | 33691160 | химические средства (реагенты) Индикатор для стерилизации паром (химическая одноразовая) 120-122 оС 20-30 минут |  | химические средства (реагенты) Индикатор для стерилизации паром (химическая одноразовая) 120-122 оС 20-30 минут | шт |  |  | 500 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 500 | |  |  |
| 9 | 33211140 | Билирубин Билирубин / General «Тест-набор для прямого определения билирубина» |  | Билирубин Билирубин / общий - прямой БИЛ ПРЯМОЙ и БИЛ Общий равные количества билирубина решение тест - сбор / - Колонометрический метод. Предназначен для статического факсимильного аппарата : Образец для исследования: сыворотка крови, плазма. Количество тестов в одном наборе реагентов (например, не менее 30 тестов и не более 100 тестов + стандарт. Набор на билирубин должен иметь материалы, требуемые инструкцией для его работы: калибратор, стандарт и другие необходимые материалы. поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор.Сдать На данный момент остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1 год -2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет Сертификаты качества: | тест |  |  | 300թեսթ/ 1200մլ/ | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 300թեսթ/ 1200մլ/ | |  |  |
| 10 | 33211410 | Аспартаминотрансферазный тест /АСАТ/ |  | Набор для определения ASAT ASAT. Кинетический метод. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Количество тестов в одном наборе реагентов - не менее 30 тестов и не более 120 тестов + стандарт.  Комплект ASAT должен иметь необходимые для своей работы материалы, указанные в руководстве пользователя: калибратор, эталон и другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по требованию заказчика. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент. | тест |  |  | 240 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 240 | |  |  |
| 11 | 33211420 | Тест на аланинаминотрансферазу /АЛТ/ |  | ALT- набор решений ALAT. Кинетический метод. Исследуемый образец: сыворотка/плазма крови. Количество тестов в одном наборе реагентов - не менее 30 тестов и не более 120 тестов + стандарт.  В комплекте АЛТ должны быть необходимые для работы материалы, указанные в руководстве пользователя: калибратор, эталон и другие необходимые материалы. Поставщик обязан перепрограммировать биохимический анализатор по требованию заказчика. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент | тест |  |  | 240 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 240 | |  |  |
| 12 | 33141115 | вата медицинская N50г упаковка |  | вата медицинская N50г упаковка | шт. |  |  | 150 | г. Гюмри, Саруханяна 1/3 | |  | 150 | |  |  |

Знакомства \*

а. Лекарства со сроком годности более 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 2 лет на момент поставки.

б. Лекарственные средства со сроком годности до 2,5 лет должны иметь не менее двух третей общего срока годности лекарственного средства на момент поставки,