## arm
Լաբորատոր-քիմիական ազդանյութերի ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՄԱՐ
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Գումար
1 | 33691162/639 | Ստրոմատոլայզեր-WH (STROMATOLYSER-WH) 500մլ | Ստրոմատոլայզեր WH (STROMATOLYSER -WH)՝ նախատեսված Sysmex XP-300 հեմատոլոգիական վերլուծչի համար, 500 մլ: Ստուգող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only։ | 45 | հատ | 45000 | 2025000
2 | 33691162/640 | Գելասպան լուծույթ 4% | Ժելատին (40 գ/լ) պարունակող լուծույթ, ստերիլ: 1 պարկում՝ 500 մլ /կամ ավելի քիչ/։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն: | 5 | հատ | 50000 | 250000
3 | 33691420/539 | Rubella IgG ազդանյութ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար | Մարդու մոտ կարմրախտի վիրուսի նկատմամբ շիճուկում և պլազմայում IgG հակամարմինների իմունովերլուծության (CMIA) քանակական որոշման համար հավաքածու՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15 | լրակազմ | 300000 | 4500000
4 | 33691420/540 | Rubella IgG ստուգիչ թեստ, ARCHITECT i1000 | Rubella IgG կոնտրոլ՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ 3 սրվակ (յուրաքանչյուրը 8,0 մլ)։ Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin 950։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 95000 | 190000
5 | 33691420/541 | Rubella IgG կալիբրատոր, ARCHITECT i1000 | Rubella IgG կալիբրատոր՝ նախատեսված ARCHITECT i1000 սարքավորման համար։ 6 սրվակ (յուրաքանչյուրը 4,0 մլ)։ Calibrator A-ն պարունակում է մարդու պլազմա սպիտակուցի (ոչխարի) կայունացուցիչով: Կալիբրատորները B-F պարունակում են մարդու պլազմա (ռեակտիվ anti-Rubella IgG) սպիտակուցային (ոչխարի) կայունացուցիչով: Պահպանիչներ՝ նատրիումի ազիդ և ProClin 950։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | լրակազմ | 115000 | 230000
6 | 33691162/641 | Էրիթրոպոետինի քանակական որոշման թեստ- հավաքածու | Արյան շիճուկում, պլազմայում և այլ կենսաբանական հեղուկներում իֆա մեթոդով էրիթրոպոետինի քանակական որոշման թեսթ-հավաքածու։ Հավաքածուն պետք է ներառի ոչ պակաս քան 0,3մլ-անոց 6 տարբեր՝ 0,3,6,12,24,48 мМЕ/м, կոնցենտրացիաներով տրամաչափարկման լուծույթներ, 96 հատանոց հեշտ անջատվող պլանշետ, ոչ պակաս, քան 6մլ ծավալով խրոմոգոն Ա, խրոմոգեն Բ և ստոպ-ռեագենտի քանակներ։ Ինկուբացիայի ընդհանուր ժամանակը չգերազանցի 90 րոպե: Զգայունությունը ոչ ավել, քան 0,1 mМЕ/ml։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ «Հատ» չափման միավորը համարժեք է «Թեստ» չափման միավորին, գնային առաջարկները ներկայացնել 1 թեստի (1 որոշման) համար։ | 960 | հատ | 1500 | 1440000
7 | 33691422/503 | Բորաթթու | Սպիտակ փոշի՝ 50 կամ 100 գրամանոց տարաներով։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 1500 | 750
8 | 33691421/505 | Վազելինի յուղ | Դեղնավուն մածուցիկ հեղուկ: Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ | 0.5 | լ | 4000 | 2000
9 | 33691162/642 | Լուծվող ֆիբրին-մոնոմերների կոմպլեքսների որոշման թեստ հավաքածու | Արյան պլազմայում լուծվող ֆիբրին-մոնոմերների կոմպլեքսների որոշման թեստ հավաքածու, 100 որոշում։ Ֆիրմային նշանի, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի, ISO9001 առկայություն։ | 15 | հատ | 90000 | 1350000
10 | 24321800/501 | Ազոպիրամ | Ազոպիրամ ախտահանված գործիքների արյան հետքերի ստուգման համար։ Պարտադիր է որակի հավաստագրի առկայությունը։ | 20 | լրակազմ | 1700 | 34000
11 | 33691420/542 | Dilluent Universal 2 cobas e411 | Դիլուենտ ունիվերսալ, նախատեսված cobas e411 անալիզատորի համար։ Ֆորմատը՝ ոչ պակաս քան 2x36մլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | լրակազմ | 45000 | 135000
12 | 33691420/543 | ALK positive control parafine blok/slides | ALK positive control parafine blok/slides: Իմունոհիստոքիմիական լաբորատորիայում որպես դրական ստուգիչ օգտագործման համար նախատեսված ALK դրական սլայդներ: Տուփում՝ 5 հատ: Եվրոպական կամ ԱՄՆ արտադրության։ | 1 | լրակազմ | 265000 | 265000
13 | 33691420/544 | MART-1(Melan-A) positive control slides | MART-1(Melan-A) positive control slides: Իմունոհիստոքիմիական լաբորատորիայում որպես դրական ստուգիչ օգտագործման համար նախատեսված MART-1(Melan-A) դրական սլայդներ: Տուփում՝ 5 հատ: Եվրոպական կամ ԱՄՆ արտադրության։ | 1 | լրակազմ | 265000 | 265000
14 | 33691420/545 | Հեմատոքսիլին ջրալուծվող | Հեմատոքսիլին ջրալուծվող: Դեղնադարչնագույն փոշի, C16H14O6. aq՝ տուփում 0.005կգ փոշու պարունակությամբ։ 1% անոց ջրային լուծույթը օգտագործվում է քսուքների ներկման համար: | 1 | լրակազմ | 20000 | 20000
15 | 33691422/505 | էոզին ջրալուծվող | էոզին ջրալուծվող: Վառ, մուգ կարմիր գույնի (գունային ինդեքսը - 45380:2) փոշի, հեշտությամբ լուծվում է ջրում: Էմպիրիկ բանաձևը - C20H8Br4O5: Ջրային լուծույթը օգտագործվում է հյուսվածաբանական և բջջաբանական լաբորատորիաններում: Հիմնական ներկանյութի պարունակությունը 99.5%-ից ոչ պակաս: Տրամադրել ներկման պրոտոկոլ։ | 0.01 | կգ | 10000000 | 100000
16 | 33691846/501 | Լիմոնաթթու ջրազուրկ | Լիմոնաթթու ջրազուրկ: Citric Acid Anhydrous, C6H8O7, 99.5%. Օգտագործվում է հյուսվածաբանական լաբորատորիայում: | 0.5 | կգ | 2000 | 1000
17 | 33691422/506 | Քլորալհիդրատ | Քլորալհիդրատ, Chloralum Hydratum։ Օգտագործվում է հյուսվածաբանական լաբորատորիայում։ | 0.5 | կգ | 20000 | 10000
18 | 33691420/546 | Դրական ստուգաչափիչների հավաքածու - 15-ական յուրաքանչյուր տեսակի համար (HIV, HCV, HBV) (Procleix Ultrio Elite Possitive Calibrator) | Դրական ստուգաչափիչների հավաքածու, նախատեսված է դոնորական արյան մեջ հեպատիտ В, հեպատիտ С, ՄԻԱՎ վիրուսների նուկլեինաթթուների հայտնաբերման ընթացքում շեմային արժեքների որոշման և ցիկլի վալիդության գնահատման համար: Հավաքածուն ներառում է հետևյալ ստուգաչափիչները՝ - ՄԻԱՎ-ի դրական ստուգաչափիչ, նախատեսված է ТМА ռեակցիայի ընթացքում սահմանային արժեքի որոշման համար, պարունակում է ՄԻԱՎ ՌՆԹ-ի տրանսկրիպտ: Տարաների քանակը՝ 15, Տարայում քանակը՝ 2մլ - Հեպատիտ C դրական ստուգաչափիչ, նախատեսված է ТМА ռեակցիայի ընթացքում սահմանային արժեքի որոշման համար, պարունակում է հեպատիտ С-ի ՌՆԹ-ի տրանսկրիպտ: Տարաների քանակը՝ 15, Տարայում քանակը՝ 2մլ - Հեպատիտ В դրական ստուգաչափիչ, նախատեսված է ТМА ռեակցիայի ընթացքում սահմանային արժեքի որոշման համար, պարունակում է հեպատիտ В-ի ԴՆԹ-ի տրանսկրիպտ: Տարաների քանակը՝ 15, Տարայում քանակը՝ 2մլ Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 10 ամիս: Դրական ստուգաչափիչների հավաքածուն ունի շտրիխ-կոդ, որը համապատասխանում է «Procleix PANTHER» համակարգին:Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 7 | լրակազմ | 190230 | 1331610
19 | 33691420/547 | Բացասական ստուգաչափիչների հավաքածու -30-ական յուրաքանչյուր տեսակի համար (HIV, HCV, HBV) (Procleix Ultrio Elite Possitive Calibrator) | Բացասական ստուգաչափիչների հավաքածու նախատեսված ТМА ռեակցիայի ընթացքում սահմանային արժեքի որոշման համար, պարունակում է բուֆերային լուծույթ և դետերգենտ։ Տարաների քանակը՝ 30, Տարայում քանակը՝ 2մլ Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 10 ամիս: Բացասական ստուգաչափիչների հավաքածուն ունի շտրիխ-կոդ, որը համապատասխանում է «Procleix PANTHER» համակարգին: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | լրակազմ | 120600 | 482400
20 | 33691420/548 | Դիսկրիմինատոր զոնդային ռեագենտների հավաքածու (Procleix Ultrio Elite Discriminatory Probe Reagents) | Ընտրողական զոնդերով Procleix Ultrio Elite HIV, HCV և HBV հավաքածու նախատեսված բացառման անալիզի իրականացման համար, որի նպատակն է տարբերակել դոնորների պլազմայում և շիճուկում ՄԻԱՎ-ը, հեպատիտ B-ի, հեպատիտ C-ի վիրուսները։ ՄԻԱՎ-ի դիսկրիմինատոր զոնդային ռեագենտ, 2 տարա, նախատեսված է հիբրիդիզացիոն անալիզի համար (HPA)․ Նիշակիր նուկլեոտիդային զոնդերը ընտրողաբար հիբրիդիզացվում են ՄԻԱՎ-ի ամպլիկոններին։ Պարունակում են խեմիլյումինիսցենտ օլիգոնուկլեոտիդային զոնդեր։ Պլաստմասե տարա, 14մլ։ Հեպատիտ C-ի դիսկրիմինատոր զոնդային ռեագենտ, 2 տարա, նախատեսված է հիբրիդիզացիոն անալիզի համար (HPA)․ Նիշակիր նուկլեոտիդային զոնդերը ընտրողաբար հիբրիդիզացվում են Հեպատիտ C-ի ամպլիկոններին։ Պարունակում են խեմիլյումինիսցենտ օլիգոնուկլեոտիդային զոնդեր։ Պլաստմասե տարա, 14մլ։ Հեպատիտ B-ի դիսկրիմինատոր զոնդային ռեագենտ, 2 տարա, նախատեսված է հիբրիդիզացիոն անալիզի համար (HPA)․ Նիշակիր նուկլեոտիդային զոնդերը ընտրողաբար հիբրիդիզացվում են Հեպատիտ B-ի ամպլիկոններին: Պարունակում են խեմիլյումինիսցենտ օլիգոնուկլեոտիդային զոնդեր։ Պլաստմասե տարա, 14մլ։ Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 10 ամիս: Դիսկրիմինատոր զոնդային ռեագենտների հավաքածուն ունի շտրիխ-կոդ, որը համապատասխանում է «Procleix PANTHER» համակարգին: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 111300 | 111300
21 | 33691420/549 | Ծախսվող հեղուկների հավաքածու (Procleix Assay Fluids) | Ծախսվող հեղուկների հավաքածու, որը պարունակում է ТМА ռեակցիաների իրականացման համար անհրաժեշտ հեղուկներ - Լվացող հեղուկ, նախատեսված անջատված նուկլեինաթթուների ֆրագմենտների մագնիսական լվացման համար։ Տարաների քանակը՝ 1, Տարայում քանակը՝ 2.9լ - Յուղ, նախատեսված ռեակցիոն միջավայրը արտաքին ազդեցություններից պաշտպանելու համար։ Տարաների քանակը՝ 1, Տարայում քանակը՝ 260մլ - Ապաակտիվացման բուֆեր, նախատեսված ТМА ռեակցիայի ընթացքում ապաակտիվացման լուծույթի պատրաստման համար։ Տարաների քանակը՝ 1, Տարայում քանակը՝ 1.4լ Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 10 ամիս: Ծախսվող հեղուկների հավաքածուն ունի շտրիխ-կոդ, որը համապատասխանում է «Procleix PANTHER» համակարգին: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 40 | լրակազմ | 201300 | 8052000
22 | 33691420/550 | Ավտոդետեկցիայի ռեագենտների հավաքածու (Procleix Auto Detect Reagents) | Ավտոդետեկցիայի ռեագենտների հավաքածուն օգտագործվում է դետեկցիայի փուլում՝ խեմիլյումինեսցենտային մեթոդով։ Հավաքածուն պարունակում է՝ - Զոնդ-մոլեկուլների օքսիդացման ռեագենտ ավտոդետեկցիայի համար, քանակը՝ 1 մուգ պլաստամսե տարա, քանակը տարայում՝ 245մլ - Զոնդ-մոլեկուլների հիդրոլիզի ռեագենտ ավտոդետեկցիայի համար Քանակը՝ 1 պլաստմասե տարա Քանակը տարայում՝ 245մլ Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահից ոչ պակաս քան 10 ամիս: Ավտոդետեկցիայի ռեագենտների հավաքածուն ունի շտրիխ-կոդ, որը համապատասխանում է «Procleix PANTHER» համակարգին: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 40 | լրակազմ | 53520 | 2140800
23 | 33691420/551 | Մագնիսական լվացող համակարգի մաքրող հեղուկ (Endozime AW Plus Advanced Cleaning solution Multi Tiered Enzymatic Detergent) | Մագնիսական լվացող համակարգի մաքրող հեղուկ (Endozime AW Plus Advanced Cleaning solution Multi Tiered Enzymatic Detergent)։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | լրակազմ | 30720 | 921600
24 | 33691420/552 | Բազմասրվակային միավոր Multi-Tube Unit (MTU) | Բազմասրվակային միավորը նախատեսված է «Procleix PANTHER» համակարգում իրականացվող բոլոր ռեակցիաների համար։ Յուրաքանչյուր միավոր կազմված է 5, միմյանց միացված, 5մլ տարողությամբ սրվակներից՝ ներդրված անհատական միանվագ պլաստմասե կարբոնիզացված փոխանցող միկրոծայրակալներով։ Փաթեթում՝ 100 միավոր: Միավորներն ունեն շտրիխ-կոդ, որը համապատասխանում է «Procleix PANTHER» համակարգին: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 70 | լրակազմ | 120840 | 8458800
25 | 33141223/516 | Միանվագ օգտագործման ծայրակալներ 1.0մլ դոզատորների համար | Նախատեսված է նմուշների և ռեագենտների դոզավորման համար։ Նմուշները և ռեագենտները MTU մտցնելու համար, կարբոնիզացված միանվագ օգտագործման 1000մկլ ծավալի համար նախատեսված, ֆիլտրով, 2 х 96 հատ, ստվարաթղթե տուփում, 50 ստվարաթղթե տուփ, ընդամենը 9600 ծայրակալ փաթեթում։ Համապատասխանում են «Procleix PANTHER» համակարգին։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | լրակազմ | 1134420 | 4537680
26 | 33141223/518 | Հատուկ պարկեր թափոնների հեռացման համար | Հատուկ պարկեր թափոնների հեռացման համար: Տեղակայվում են օգտագործված ծայրակալների և սրվակային միավորների համար նախատեսված կոնտեյներների մեջ։ Ծառայում են անալիզատորի ներսում կոշտ թափոնների հավաքման համար։ Պարկերը հաստ են, ունեն կարմիր գույն, պատրաստված ցածր խտության պոլիէթիլենից։ Փաթեթում՝ 10 հատ։ Հատուկ նախատեսված են «Procleix PANTHER» համակարգի համար: | 3 | լրակազմ | 22260 | 66780
27 | 33141223/519 | Թափոնների հեռացման կոնտեյների կափարիչ | Թափոնների տարայի կափարիչ․ Պաշտպանում է աղտոտվելուց անալիզատորի ներքին մակերեսները՝ ռեակցիոն սրվակների և ծայրակալների նետման ժամանակ, ինչպես նաև օգնում է դրանց համաչափ բաշխմանը կոնտեյների մեջ: Փաթեթում՝ 10 հատ։ Նախատեսված է «Procleix PANTHER» համակարգի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | լրակազմ | 18540 | 55620
28 | 33141223/520 | TCR միանվագ կափարիչներ | Պահեստային կափարիչներ ռեագենտների համար (TCR (Target Capture Reagent) և անջատման ռեագենտ), փաթեթում 100 հատ, Համապատասխանում են «Procleix PANTHER» համակարգին: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 57840 | 57840
29 | 33141223/521 | AMP միանվագ կափարիչներ | Փոխվող կափարիչներ, օգտագործվում են բացված ռեագենտները անալիզատորից հանելուց հետո փակելու և պահպանելու համար (ամպլիֆիկացիայի ռեագենտ, զոնդային ռեագենտ)։ Պոլիպրոպիլենից, պտուտակային։ Փաթեթում՝ 100 հատ: Համապատասխանում են «Procleix PANTHER» համակարգին։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 57840 | 57840
30 | 33141223/522 | TER միանվագ կափարիչներ | Փոխվող կափարիչներ, օգտագործվում են բացված ռեագենտները անալիզատորից հանելուց հետո փակելու և պահպանելու համար (թիրախի հայտնաբերման ռեագենտ)։ Պոլիպրոպիլենից, պտուտակային։ Փաթեթում՝ 100 հատ: Համապատասխանում են «Procleix PANTHER» համակարգին։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 57840 | 57840
31 | 33141223/523 | ENZYME 30մլ միանվագ կափարիչներ | Փոխվող կափարիչներ, օգտագործվում են բացված ռեագենտները անալիզատորից հանելուց հետո փակելու և պահպանելու համար (ֆերեմենտային և ընտրողական զոնդային ռեագենտներ)։ Պոլիպրոպիլենից, պտուտակային, նշված "30 մլ" ։ Փաթեթում՝ 100 հատ Համապատասխանում են «Procleix PANTHER» համակարգին։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 57840 | 57840
32 | 33691420/553 | ՊՇՌ եղանակով Հեպատիտ Բ, Հեպատիտ Ց, ՄԻԱՎ 1 և ՄԻԱՎ 2 հայտնաբերման թեստ հավաքածու | ՊՇՌ եղանակով Հեպատիտ Բ վիրուսի ԴՆԹ, Հեպատիտ Ց, ՄԻԱՎ 1 և ՄԻԱՎ 2 վիրուսների ՌՆԹ դիֆերենցիալ հայնաբերման թեստ հավաքածու, նախատեսված պլանշետային տիպի ՊՇՌ վերլուծիչներով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում։ Զգայունություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Սպեցիֆիկություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 48 որոշում: Հավաքածուի պարունակություն՝ դրական ստուգիչ նմուշ, պատրաստի ռեակցիոն խառնուրդ Հեպատիտ Բ ԴՆԹ-ի և Հեպատիտ Ց ՌՆԹ-ի համար, պատրաստի ռեակցիոն խառնուրդ ՄԻԱՎ 1 ՌՆԹ և ՄԻԱՎ 2 ՌՆԹ համար: Ֆիրմայի նշանի առկայությունը: ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 60 | լրակազմ | 160000 | 9600000
33 | 33691420/554 | Հեպատիտ Բ վիրուսի ԴՆԹ, Հեպատիտ Ց և ՄԻԱՎ վիրուսների ՌՆԹ միաժամանակյա անջատման հավաքածու | Հեպատիտ Բ վիրուսի ԴՆԹ, Հեպատիտ Ց, ՄԻԱՎ 1 և ՄԻԱՎ 2 վիրուսների ՌՆԹ միաժամանակյա սպեցիֆիկ անջատման հավաքածու։ Ֆորմատ՝ 48 սպեցիֆիկ անջատման համար: Նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Ֆիրմայի նշանի առկայություն: ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն:For In Vitro Diagnostic only։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | լրակազմ | 47000 | 940000
34 | 33691162/643 | Հեպատիտ C վիրուսի ՌՆԹ-ի միաժամանակյա անջատման և հայտնաբերման հավաքածու | Հեպատիտ Ց վիրուս ՌՆԹ-ի միաժամանակյա անջատման և հայտնաբերման հավաքածու։ Ֆորմատ՝ 48 նմուշի համար: Նմուշ՝ արյան շիճուկ/պլազմա: Նախատեսված պլանշետային տիպի ՊՇՌ վերլուծիչներով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում։ Որակական որոշում: Զգայունություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Սպեցիֆիկություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Ֆիրմայի նշանի առկայությունը: ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only։ | 35 | հատ | 85000 | 2975000
35 | 33691420/555 | ՊՇՌ եղանակով ՑՄՎ-ի ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | ՊՇՌ եղանակով ՑՄՎ-ի ԴՆԹ քանակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու, նախատեսված պլանշետային տիպի ՊՇՌ վերլուծիչներով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում։ Զգայունություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Սպեցիֆիկություն՝ ոչ պակաս քան 100% ։ Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 96 որոշում։ Հավաքածուի պարունակություն՝ դրական ստուգիչ նմուշ, պատրաստի ռեակցիոն խառնուրդ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի CFX 96 (BIORAD) սարքի ծրագրավորման մեթոդը։ Ֆիրմային նշանի, ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն:For In Vitro Diagnostic only։ | 6 | լրակազմ | 62000 | 372000
36 | 33691420/556 | ՊՇՌ եղանակով Parvovirus B19-ի ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | ՊՇՌ եղանակով Parvovirus B19-ի ԴՆԹ քանակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու, նախատեսված պլանշետային տիպի ՊՇՌ վերլուծիչներով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում։ Զգայունություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Սպեցիֆիկություն՝ ոչ պակաս քան 100% ։ Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 96 որոշում։ Հավաքածուի պարունակություն՝ դրական ստուգիչ նմուշ, պատրաստի ռեակցիոն խառնուրդ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի CFX 96 (BIORAD) սարքի ծրագրավորման մեթոդը։ Ֆիրմային նշանի, ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only։ | 5 | լրակազմ | 62000 | 310000
37 | 33691420/557 | ՊՇՌ եղանակով ԷԲՎ-ի ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | ՊՇՌ եղանակով ԷԲՎ-ի ԴՆԹ քանակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու, նախատեսված պլանշետային տիպի ՊՇՌ վերլուծիչներով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում։ Զգայունություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Սպեցիֆիկություն՝ ոչ պակաս քան 100% ։ Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 96 որոշում։ Հավաքածուի պարունակություն՝ դրական ստուգիչ նմուշ, պատրաստի ռեակցիոն խառնուրդ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի CFX 96 (BIORAD) սարքի ծրագրավորման մեթոդը։ Ֆիրմային նշանի, ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only։ | 6 | լրակազմ | 62000 | 372000
38 | 33691420/558 | ՊՇՌ եղանակով 6 տիպի Հերպես վիրուսի ԴՆԹ հայտնաբերման թեստ-հավաքածու | ՊՇՌ եղանակով հերպես 6 վիրուսի ԴՆԹ քանակական հայտնաբերման թեստ-հավաքածու, նախատեսված պլանշետային տիպի ՊՇՌ վերլուծիչներով աշխատելու համար: Մեթոդ՝ ՊՇՌ իրական ժամանակում։ Զգայունություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Սպեցիֆիկություն՝ ոչ պակաս քան 100%։ Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 48 որոշում։ Հավաքածուի պարունակություն՝ դրական ստուգիչ նմուշ, պատրաստի ռեակցիոն խառնուրդ: Ձեռնարկում պետք է պարունակվի CFX 96 (BIORAD) սարքի ծրագրավորման մեթոդը։ Ֆիրմային նշանի, ISO 13485 սերտիֆիկատի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only։ | 6 | լրակազմ | 37000 | 222000
39 | 33691420/559 | ԴՆԹ-ի անջատման հավաքածու 100 | ԴՆԹ անջատման հավաքածու՝ նախատեսված ոսկրածուծի և պերիֆերիկ արյան բջիջներից գենոմային ԴՆԹ-ի in vitro անջատման համար, 100 կլինիկական նմուշների համար: Անջատման փուլերն են՝ հեմոլիզ, կորիզավոր բջիջների լվացում, ԴՆԹ-ի անջատում: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | լրակազմ | 170000 | 850000
40 | 33691420/560 | ԴՆԹ-ի անջատման հավաքածու 50 | Ծայրամասային արյունից ԴՆԹի անջատման համար հավաքածու spin column ներդիրներով, որոնք համապատասխանում են 2մլ ցենտրիֆուգային փորձանոթներին: Բոլոր անհրաժեշտ լուծույթների, spin column ներդիրների առկայությամբ: Նախատեսված 50 կլինիկական նմուշների համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: For In Vitro Diagnostic only | 4 | լրակազմ | 180000 | 720000
41 | 33691162/644 | Քրոմոսոմ Synchro M հավաքածու | Քրոմոսոմ Synchro M հավաքածուն նախատեսված է ոսկրածուծի բջիջների բջջային ցիկլի սինխրոնիզացիայի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 66000 | 132000
42 | 33691420/561 | NPM1 ի մուտացիայի հայտնաբերում | Ռեագենտների հավաքածու NPM-1 գենի 12 էկզոնում գտնվող A տիպի մուտացիայի ՊՇՌ-ով քանակական որոշման համար: NPM-1 գենի 12 էկզոնում գտնվող A տիպի մուտացիա: Ախտորոշման մեթոդ Real time-PCR: Թեստերի քանակը 1 հավաքածուում՝ 100: Սպեցիֆիկություն՝ նորմայի սպեցիֆիկ ֆլուորեսցենտ ազդանշանի առկայություն նմուշներում մարդու NPM-1 գենի նորմալ ձևի ԴՆԹ-ով, և մուտանտ սպեցիֆիկ ֆլուորեսցենտ ազդանշանի առկայություն NPM-1 գենի մուտացված ձևի ԴՆԹ-ով: Զգայնություն՝ NPM-1 գենի մուտացված ձևի հարաբերական կոնցենտրացիա-5% կլինիկական նմուշում: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | լրակազմ | 500000 | 1500000
43 | 33691420/562 | CALR-թեստ | Իրական ժամանակում TaqMan տեխնոլոգիայով ՊՇՌ եղանակով CALR գենի del52 bp և insTTGTC մուտացիաների քանակական հայտնաբերման հավաքածու նախատեսված in vitro ախտորոշման համար: Յուրաքանչյուր մաս նախատեսված է 100 կլինիկական նմուշների թեստավորման համար, ընդհանուր թվով 850 ռեակցիա յուրաքանչյուրը: Պարունակում է նորմալ գենի և մուտացված հաջորդականության սպեցիֆիկ պրայմերներ (del52 և insTTGTC) և համապատասխան զոնդեր, ԴՆԹ-պոլիմերազա, համապատասխան ստուգիչ լուծույթներ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | լրակազմ | 650000 | 650000
44 | 33691420/563 | JAK2V617F հավաքածու | JAK2V617F հավաքածու։ Նախատեսված է իրական ժամանակում ՊՇՌ մեթոդով JAK2 գենի 14-րդ էկզոնի V617F մուտացիայի քանակական հայտնաբերման համար: In vitro ախտորոշման հավաքածու: Պերիֆերիկ արյան ԴՆԹ –ի նմուշներում TaqMan տեխնոլոգիայով in vitro ախտորոշման համար: Որպես ստուգիչ հանդիսանում է ABL ռեֆերենս գենի հարաբերական էքսպրեսիան: Հավաքածուն ներառում է ՊՇՌ բուֆեր, ԴՆԹ-պոլիմերազա, դեիոնիզացված ջուր, JAK2 V617F պրայմերների խառնուրդ, V617F մուտացիայի զոնդ, JAK2 գենի զոնդ, դրական ստուգիչներ V617F 104/5, V617F 105/5, V617F 106/5, նորմաներ 104/5, 105/5, 106/5: Ֆլյուորեսցենցիայի դետեկցիան՝ JOE/HEX կանալով (ալիքի կլանում 515-545 նմ, ֆլյուորեսցենցիա 560-585 նմ): Նախատեսված 100 կլինիկական նմուշների թեստավորման համար, ընդհանուր թվով 850 ռեակցիա: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 4 | լրակազմ | 500000 | 2000000
45 | 33691162/645 | TCF3/HLF dual color fusion probe | TCF3/HLF dual color ԴՆԹ զոնդը օպտիմազացված է հայտնաբերելու համար սպեցիֆիկ տրանսլոկացիա t(17;19)(TCF3/HLF) միջև FISH հետազոտությունում մետաֆազի/ինտերֆազի ժամանակ սփռված, արյան քսուկում և ոսկրածուծի բջիջներում: Green պիտակավորված պոլինուկլոտիդ(1081 kb), որոնց թիրախային հաջորդականությունները քարտեզագրում է 19p13.3: Orange- ը պոլինուկլոտիդ (697 kb), որոնց թիրախային հաջորդականությունները քարտեզագրում են 17q22: Հանդիսանում են ուղղակիորեն նշված ԴՆԹ զոնդեր, որոնք ներկայացված են օգտագործման համար պատրաստ վիճակում: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 10 (IVD։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 350000 | 1050000
46 | 33691420/564 | BSA (խոշոր եղջերավոր անասունի շճային ալբումին) | Խոշոր եղջերավոր անասունի շճային ալբումին, սպիտակուցի պարունակությունը 99% ոչ պակաս, բաց դեղին լիոֆիլիզացված փոշի, рН-6,5-7,5 (2% ջրային լուծույթում), 25գ տարայում: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | լրակազմ | 14000 | 42000
47 | 33141211/536 | Էլաստիկ սոսինձ | Էլաստիկ սոսինձ գրաֆիկական դիզայնի և արհեստագործական օգտագործման համար: Սոսնձում է թուղթ, ստվարաթուղթ, մածուկ տախտակ, պլաստիկ թաղանթ և այլ ճկուն նյութեր: Ոչ մշտական ​​կամ մշտական ​​ամրացման համար: Սոսնձված մասերը չեն դեֆորմացվում: Բնական կաուչուկի և օրգանական լուծիչների հիման վրա: Լաբորատորիայում օգտագործվում է ծածկապակին առարկայական ապակուն ամրացնելու համար: Առանց թթու: 125 գրամ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 10000 | 20000
48 | 38431720/509 | Կաթոցիկի ունիվերսալ ծայրադիր ֆիլտրով, 10մկլ | Միկրոպիպետի ծայրակալներ 10 մկլ, ծավալը՝ 0,5-10 մկլ, ստերիլ, ֆիլտրով, համատեղելի բոլոր պիպետների հետ։ Առանց ԴՆԹ-ազների և ՌՆԹ-ազների։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 9600 | հատ | 15 | 144000
49 | 33691162/646 | Բաքթ/Ալերթ FA պլյուս շշեր | BacT/ALERT FA Plus շշեր, BacT/ALERT սարքով արյան մեջ աէրոբ մանրէների հայտնաբերման միջավայր ադսորբենտով 100 շիշ: Նախատեսված է BacT/ALERT սարքի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 6000 | 6000000
50 | 33691162/647 | Բաքթ/Ալերթ FN պլյուս շշեր | BacT/ALERT FN Plus շշեր ,BacT/ALERT սարքով արյան մեջ անաէրոբ մանրէների հայտնաբերման միջավայր ադսորբենտով 100 շիշ: Նախատեսված է BacT/ALERT սարքի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 6000 | 6000000
51 | 33691162/648 | Բաքթ/Ալերթ PF պլյուս շշեր | BACT/ALERT PF PLUS շշեր, BacT/ALERT սարքով արյան մեջ մանրէների հայտնաբերման միջավայր ադսորբենտով 100 շիշ: Նախատեսված է մանկական նմուշների BacT/ALERT սարքի համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 800 | հատ | 6000 | 4800000
52 | 33691422/507 | Սուլֆոսալիցիլաթթու | Սուլֆոսալիցիլաթթու, սպիտակ բյուրեղ և բյուրեղյա փոշի։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.5 | կգ | 25000 | 12500
53 | 33691422/508 | Էոզին մեթիլեն կապույտ ըստ Մայ-Գրունվալդի (չոր) | Էոզին մեթիլեն կապույտ ըստ Մայ-Գրունվալդի (չոր), փոշենման զանգված։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 0.1 | կգ | 170000 | 17000
54 | 33691162/649 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD19 ECD) | CD19 առաջնային հակամարմին նշված ECD ներկով։ Կլոն՝ J3-119, 100 թեստ։ CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ Նախատեսված է in vitro ախտորոշման համար։ | 8 | հատ | 450000 | 3600000
55 | 33691162/650 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD45 KO) | CD45-Krome Orange, 100 թեստ։ CD45 առաջնային հակամարմին Krome Orange ներկով նշված, J33 կլոն։ Նախատեսված է in vitro ախտորոշման համար (CE-IVD)։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 700000 | 7000000
56 | 33691162/651 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD25 PE) | (CD25) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 50։ Կլոն՝ 2A3, իզոտիպ՝ Mouse IgG1, κ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 330000 | 990000
57 | 33691162/652 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (MPO FITC) | Anti-Myeloperoxydase-FITC, 100 թեստ: Anti-Myeloperoxydase հակամիելոպերօքսիդազային հակամարմին նշված FITC ներկով, MPO-7 կլոն: Նախատեսված է in vitro ախտորոշման համար (IVD-CE): Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 360000 | 3600000
58 | 33691162/653 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD14 ECD) | CD14-ECD, 100 թեստ, CE: Նախատեսված է in vitro ախտորոշման համար։ CD14 առաջնային հակամարմին, նշված ECD ներկով, RMO52 կլոն: Նախատեսված Navios EX 10/3 հոսքային ցիտոմետրի հետ օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2 | հատ | 750000 | 1500000
59 | 33691162/654 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (235a/Glycophorine A Pacific blue) | (CD 235a) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PB: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ 10F7MN, իզոտիպ՝ IgG2b: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 140000 | 140000
60 | 33691162/655 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD58 FITC) | (CD58) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ FITC: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ 1C3, իզոտիպ՝ IgG1: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 220000 | 220000
61 | 33691162/656 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (Cyclin D1 PE) | (Cyclin D1) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ PE: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 100: Կլոն՝ DCS-6, իզոտիպ՝ IgG2a: Կոնցենտրացիան՝ 0,1մգ/մլ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 250000 | 250000
62 | 33691162/658 | Հոսքային ցիտոմետրի ծախսանյութեր (CD304 APC ) | (CD304, (Neuropilin-1) ) Հոսքային ցիտոմետր սարքավորմամբ օգտագործվող ռեագենտ: Գույնը՝ APC: Նախատեսված է մարդու արյան բջիջների տարբերակման համար: Թեստերի քանակը մեկ տուփի մեջ՝ 25: Կլոն՝ 12C2, իզոտիպ՝ Mouse IgG2a: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1 | հատ | 140000 | 140000
Ծանոթություն ** Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: ***Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
1․ Ապրանքներին առաջադրված պայմաններն են Բոլոր հղումների դեպքում հասկանալ «կամ համարժեք» արտահայտությունը, համաձայն ՀՀ գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջը: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է : Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը մինչև դեղատուն։
2․ Մատակարարման պահին պիտանիության ընդհանուր ժամկետի առնվազն 1/2-ի ապահովում, եթե այլ պայման նշված չէ տեխնիկական բնութագրում։
Ռուսերեն լեզվով հրապարակված նյութերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը

## rus
ЛАБОРАТОРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
N | CPV | Название | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | цена за единицу товара | Цена покупки
1 | 33691162/639 | Строматолизер-WH (STROMATOLYSER-WH) 500 мл | Строматолизер WH (STROMATOLYSER-WH) для гематологического анализатора Sysmex XP-300, 500 мл. Контрольная проба: Маркировка венозной и капиллярной крови, наличие международных сертификатов контроля качества. Только для диагностики in vitro. | 45 | шт. | 45000 | 2025000
2 | 33691162/640 | Убивающий раствор 4% | Раствор желатина (40 г/л), стерильный: 500 мл или менее в 1 пакете. Наличие сертификатов качества. | 5 | шт. | 50000 | 250000
3 | 33691420/539 | Реагент Rubella IgG для аппарата ARCHITECT i1000 | Набор для количественного определения иммунореактивности IgG сыворотки и плазмы вируса краснухи человека (CMIA) для прибора ARCHITECT i1000. Количество тестов в одной коробке: 100. Наличие сертификата качества. | 15 | комплект | 300000 | 4500000
4 | 33691420/540 | Скрининговый тест на краснуху IgG, ARCHITECT i1000 | Контроль краснухи IgG для устройства ARCHITECT i1000. 3 флакона (по 8,0 мл каждый). Консерванты: азид натрия и ProClin 950. Наличие сертификата качества. | 2 | комплект | 95000 | 190000
5 | 33691420/541 | Калибратор IgG к краснухе, ARCHITECT i1000 | Калибратор Rubella IgG для оборудования ARCHITECT i1000. 6 флаконов (по 4,0 мл каждый). Калибратор A содержит человеческую плазму (овечью) со стабилизатором белка. Калибраторы B-F содержат человеческую плазму (реактивный антикраснушный IgG) со стабилизатором белка (овцы): азид натрия и ProClin 950. Наличие сертификата качества. | 2 | комплект | 115000 | 230000
6 | 33691162/641 | Набор для количественного анализа эритропоэтина | Тест-набор для количественного определения эритропоэтина в сыворотке крови, плазме и других биологических жидкостях методом ИФА. В набор должны входить не менее 0,3 мл 6 различных 0,3, 6, 12, 24, 48 мкМЕ/м калибровочных растворов с концентрациями, легкосъемная таблетка из 96 штук, не менее 6 мл хромогена А, хромогена Б и количества стоп-реагента. Общее время инкубации не должно превышать 90 минут. Чувствительность не должна превышать 0,1 мМЕ/мл. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. "ПК" единица измерения эквивалентна единице измерения «Тест», ценовые предложения подаются за 1 тест (1 решение). | 960 | шт. | 1500 | 1440000
7 | 33691422/503 | Борная кислота | Белый порошок в упаковках по 50 или 100 грамм. Наличие торговой марки, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 0.5 | кг | 1500 | 750
8 | 33691421/505 | Вазелиновое масло | Желтоватая вязкая жидкость. Наличие товарного знака, международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. | 0.5 | л | 4000 | 2000
9 | 33691162/642 | тест-набор для определения растворимых комплексов фибрин-мономер | Тест-набор для определения растворимых в плазме крови комплексов фибрин-мономеры, 100 определений. Наличие торговой марки, международные сертификаты контроля качества, выданные производителем, ISO9001. | 15 | шт. | 90000 | 1350000
10 | 24321800/501 | Азопирам | Азопирам для проверки пятен крови на дезинфицированных инструментах. Наличие сертификата качества обязательно. | 20 | комплект | 1700 | 34000
11 | 33691420/542 | Разбавитель Универсальный 2 cobas e411 | Разбавитель универсальный, предназначен для анализатора cobas e411. Формат: не менее 2х36мл. Наличие сертификата качества. | 3 | комплект | 45000 | 135000
12 | 33691420/543 | Парафиновые блоки/слайды с положительным контролем ALK | Слайды положительного контроля ALK: Слайды положительного контроля ALK для использования в иммуногистохимической лаборатории. В коробке: 5 шт. | 1 | комплект | 265000 | 265000
13 | 33691420/544 | Слайды положительного контроля MART-1(Melan-A) | Слайды положительного контроля MART-1(Мелан-А) для использования в иммуногистохимической лаборатории. В коробке: 5 шт. | 1 | комплект | 265000 | 265000
14 | 33691420/545 | Гематоксилин водорастворимый | Гематоксилин водорастворимый: Желто-коричневый порошок, C16H14O6. водный, содержащий 0,005 кг порошка в коробке. Для окрашивания кремов используют 1% водный раствор. | 1 | комплект | 20000 | 20000
15 | 33691422/505 | эозин водорастворимый | Эозин растворимый. Цвет ярко-красный (индекс цвета - 45380). Условная формула - C20H8Br4O5. Содержание основного красителя - не менее 99,5%. | 0.01 | кг | 10000000 | 100000
16 | 33691846/501 | лимонная кислота безводная | лимонная кислота безводная: лимонная кислота безводная, C6H8O7, 99,5%. Используется в гистологической лаборатории. | 0.5 | кг | 2000 | 1000
17 | 33691422/506 | Хлоралгидрат | Хлоралгидрат, Chloralum Hydratum. Его используют в гистологической лаборатории. | 0.5 | кг | 20000 | 10000
18 | 33691420/546 | Комплект положительных калибраторов - по 15 штук каждого типа (ВИЧ, ВГС, ВГВ) (Procleix Ultrio Elite Possitive Calibrator) | «Набор положительных калибраторов, предназначенный для определения пороговых значений и оценки валидности цикла при выявлении нуклеиновых кислот вирусов гепатита В, гепатита С, ВИЧ в донорской крови. В комплект входят следующие манометры: - ВИЧ-положительный индикатор, предназначенный для определения предельного значения при реакции ТМА, содержит транскрипт РНК ВИЧ. Количество контейнеров: 15, количество в контейнере: 2 мл. - Калибратор положительный на гепатит С, предназначенный для определения предельного значения при реакции ТМА, содержит транскрипт гепатита С. Количество контейнеров: 15, количество в контейнере: 2 мл. - Калибратор позитивный на гепатит В, предназначенный для определения предельного значения при реакции ТМА, содержит транскрипт ДНК гепатита В. Количество контейнеров: 2 мл. Срок годности не менее 10 месяцев с момента поставки. Комплект позитивных калибраторов имеет штрих-код, соответствующий системе «Procleix PANTHER». присутствие." | 7 | комплект | 190230 | 1331610
19 | 33691420/547 | Комплект отрицательных калибраторов - по 30 штук каждого типа (ВИЧ, ВГС, ВГВ) (Procleix Ultrio Elite Positive Calibrator) | «Набор отрицательных калибраторов, предназначенный для определения предельного значения при реакции ТМА, содержит буферный раствор и детергент. Количество контейнеров: 30, объем на контейнер: 2 мл. Срок хранения не менее 10 месяцев с момента поставки. Комплект отрицательных счетчиков имеет штрих-код, соответствующий системе «Procleix PANTHER». Наличие сертификата качества. | 4 | комплект | 120600 | 482400
20 | 33691420/548 | Реагенты для дискриминационных зондов Procleix Ultrio Elite | «Набор Procleix Ultrio Elite ВИЧ, HCV и HBV с селективными зондами предназначен для проведения исключения анализа, целью которого является различение вирусов ВИЧ, гепатита В, гепатита С в плазме и сыворотке доноров. Реагент для дискриминационного зонда ВИЧ, 2 флакона, для гибридизационного анализа (HPA): Меченые нуклеотидные зонды избирательно гибридизуются с ампликонами ВИЧ. Содержит хемилюминесцентные олигонуклеотидные зонды. Пластиковый контейнер, 14 мл. Реагент для дискриминационного зонда гепатита С, 2 флакона, для гибридизационного анализа (HPA): Меченые нуклеотидные зонды избирательно гибридизуются с ампликонами гепатита С. Содержит хемилюминесцентные олигонуклеотидные зонды. Пластиковый контейнер, 14 мл. Реагент для дискриминационного зонда гепатита В, 2 флакона, для гибридизационного анализа (HPA): Меченые нуклеотидные зонды избирательно гибридизуются с ампликонами гепатита В. Содержит хемилюминесцентные олигонуклеотидные зонды. Пластиковый контейнер, 14 мл. Срок годности не менее 10 месяцев с момента поставки. Набор дискриминационных зондовых реагентов имеет штрих-код, соответствующий системе «Проклейкс ПАНТЕР». Наличие сертификата качества. | 1 | комплект | 111300 | 111300
21 | 33691420/549 | Набор расходных жидкостей (жидкости для анализа Procleix) | Комплект расходных жидкостей, содержащий жидкости, необходимые для осуществления реакций ТМА. - Промывочная жидкость, предназначенная для магнитной отмывки выделенных фрагментов нуклеиновых кислот. Количество контейнеров: 1, количество в контейнере: 2,9 л. - Масло, предназначенное для защиты реакционной среды от внешних воздействий. Количество контейнеров: 1, количество в контейнере: 260 мл. - Буфер дезактивации, предназначенный для приготовления раствора дезактивации в ходе реакции ТМА. Количество емкостей: 1, 1,4 л. Срок хранения не менее 10 месяцев с момента поставки. | 40 | комплект | 201300 | 8052000
22 | 33691420/550 | Набор реагентов автодетектирования (Procleix Auto Detect Reagents) | На этапе хемилюминесцентного обнаружения используется набор реагентов для автодетектирования. В набор входят: - Реагент для окисления молекул-зондов для автодетектирования, количество: 1 контейнер из темного пластика, количество на контейнер: 245 мл. - Реагент гидролиза зондовых молекул для автодетектирования Количество: 1 пластиковый контейнер. Количество в контейнере: 245 мл. Срок годности не менее 10 месяцев со дня поставки. Набор реагентов автодетектирования имеет штрих-код, соответствующий системе «Procleix PANTHER». Наличие сертификата качества. | 40 | комплект | 53520 | 2140800
23 | 33691420/551 | Жидкость для очистки магнитной моющей системы (Endozime AW Plus Advanced Cleaning Solution, многоуровневое ферментное моющее средство) | Жидкость для очистки магнитной моющей системы (Endozime AW Plus Advanced Cleaning Solution, многоуровневое ферментное моющее средство). Наличие сертификата качества. | 30 | комплект | 30720 | 921600
24 | 33691420/552 | Многотрубный блок (MTU) | «Мультивиал предназначен для всех реакций, проводимых в системе Procleix PANTHER. Каждый блок состоит из 5 соединенных между собой флаконов по 5 мл, в которые встроены отдельные одноразовые пластиковые карбонизированные микронаконечники для переноса. | 70 | комплект | 120840 | 8458800
25 | 33141223/516 | Одноразовые насадки для дозаторов 1,0 мл. | Предназначен для дозирования проб и реагентов. Образцы и реагенты для введения MTU, карбонизированные одноразовые объемом 1000 мкл, с фильтром, 2 x 96 шт. Совместим с системой «Procleix PANTHER». Наличие сертификата качества. | 4 | комплект | 1134420 | 4537680
26 | 33141223/518 | ПК-мешки для утилизации отходов | Поликарбонатные пакеты для утилизации отходов. Помещаются в контейнеры для использованных периферийных устройств и флаконов. Они используются для сбора твердых отходов внутри анализатора. Пакеты плотные, красного цвета, изготовлены из полиэтилена низкой плотности. В упаковке: 10 шт. шт. предназначены для системы «Procleix PANTHER». | 3 | комплект | 22260 | 66780
27 | 33141223/519 | Крышка контейнера для мусора | Крышка контейнера для мусора: Защищает внутренние поверхности анализатора от загрязнения при утилизации реакционных флаконов и наконечников, а также помогает равномерно распределить их в контейнере. Упаковка: 10 шт. Предназначен для системы «Procleix PANTHER». Наличие сертификата качества. | 3 | комплект | 18540 | 55620
28 | 33141223/520 | Одноразовые колпачки TCR | Запасные колпачки для реагентов (TCR (Target Capture Reagent) и реагент для разъединения), в упаковке 100 шт., совместимы с системой «Procleix PANTHER». | 1 | комплект | 57840 | 57840
29 | 33141223/521 | Одноразовые шапочки AMP | «Сменные колпачки, служат для закрытия и хранения открытых реагентов после их извлечения из анализатора (реагент для амплификации, реагент для зонда). Изготовлены из полипропилена, навинчивающиеся. В упаковке: 100 шт. Совместим с системой «Procleix PANTHER». Наличие сертификата качества.» | 1 | комплект | 57840 | 57840
30 | 33141223/522 | ТЕР одноразовые крышки | Сменные крышки используются для герметизации и хранения открытых реагентов (реагента для обнаружения цели) после извлечения из анализатора. Полипропилен, винтовой. В упаковке: 100 шт.. Соответствуют системе «Procleix PANTHER». Наличие сертификата качества. | 1 | комплект | 57840 | 57840
31 | 33141223/523 | ЭНЗИМ 30 мл одноразовые колпачки | «Сменные крышки, служат для закрытия и сохранения открытых реагентов после их извлечения из анализатора (реактивы ферментов и селективных зондов). Полипропилен, навинчивающиеся, с маркировкой «30 мл». Упаковка: 100 шт. Совместим с системой «Procleix PANTHER». Наличие сертификата качества.» | 1 | комплект | 57840 | 57840
32 | 33691420/553 | Тест-набор для ПЦР-выявления гепатита В, гепатита С, ВИЧ-1 и ВИЧ-2 | Тест-набор для дифференциального выявления ДНК вируса гепатита В, гепатита С, РНК ВИЧ-1 и ВИЧ-2, предназначенный для использования с реагентами для ПЦР таблеточного типа. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: не более 48 тест-образцов, готовая реакционная смесь на ДНК гепатита В и готовая реакционная смесь на РНК ВИЧ 1. Наличие сертификата ISO 13485. Наличие сертификата качества. | 60 | комплект | 160000 | 9600000
33 | 33691420/554 | Набор для одновременного выделения ДНК вируса гепатита В, РНК гепатита С и ВИЧ | Набор для одновременного специфического удаления ДНК гепатита В, гепатита С, РНК ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Формат: специфическое пороговое значение 48. Образец: сыворотка/плазма крови. Наличие сертификата ISO 13485. Наличие сертификата качества. | 20 | комплект | 47000 | 940000
34 | 33691162/643 | Набор для одновременного выделения и обнаружения РНК вируса гепатита С | Набор для одновременного выделения и обнаружения РНК вируса гепатита С. Формат: на 48 образцов. Образец: сыворотка/плазма крови. Предназначен для использования с реагентами для ПЦР. Метод: ПЦР в реальном времени. Качественное определение: чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Наличие знака компании: Наличие сертификата ISO 13485: Только для диагностики in vitro. | 35 | шт. | 85000 | 2975000
35 | 33691420/555 | Тест-набор для выявления ДНК ЦМВ методом ПЦР | Тест-набор для количественного определения ДНК ЦМВ методом ПЦР, предназначенный для использования с реагентами для ПЦР таблеточного типа. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: не более 96 решений. Содержимое набора: образец положительного контроля, готовая реакционная смесь. Метод программирования прибора CFX 96 (BIORAD) должен быть включен в руководство. Наличие товарного знака, сертификат ISO 13485. Только для диагностики in vitro. | 6 | комплект | 62000 | 372000
36 | 33691420/556 | Набор для выявления ДНК парвовируса B19 методом ПЦР | Тест-набор для количественного выявления парвовируса В19 методом ПЦР, предназначенный для работы с ПЦР-реагентами таблеточного типа. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: не более 96 решений. Содержимое набора: образец положительного контроля, готовая реакционная смесь. Метод программирования прибора CFX 96 (BIORAD) должен быть включен в руководство. Наличие товарного знака, сертификат ISO 13485. Только для диагностики in vitro. | 5 | комплект | 62000 | 310000
37 | 33691420/557 | Набор тестов для обнаружения ДНК ВЭБ на основе ПЦР | Тест-набор для количественного выявления ВЭБ методом ПЦР, предназначенный для работы с ПЦР-реагентами таблеточного типа. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: не более 96 решений. Содержимое набора: образец положительного контроля, готовая реакционная смесь. Метод программирования прибора CFX 96 (BIORAD) должен быть включен в руководство. Наличие товарного знака, сертификат ISO 13485. Только для диагностики in vitro. | 6 | комплект | 62000 | 372000
38 | 33691420/558 | Тест-набор для выявления ДНК вируса герпеса 6 типа методом ПЦР | Тест-набор для количественного выявления вируса герпеса 6 методом ПЦР, предназначенный для использования с реагентами для ПЦР таблеточного типа. Метод: ПЦР в реальном времени. Чувствительность: не менее 100%. Специфичность: не менее 100%. Формат: не более 48 решений. Содержимое набора: образец положительного контроля, готовая реакционная смесь. Метод программирования прибора CFX 96 (BIORAD) должен быть включен в руководство. Наличие товарного знака, сертификат ISO 13485. Только для диагностики in vitro. | 6 | комплект | 37000 | 222000
39 | 33691420/559 | Набор для разрезания ДНК 100 | Набор для выделения ДНК для выделения геномной ДНК in vitro из костного мозга и клеток периферической крови, на 100 клинических образцов: гемолиз, лизис гранулоцитов, выделение ДНК. Имеется сертификат качества. | 5 | комплект | 170000 | 850000
40 | 33691420/560 | Набор для разрезания ДНК 50 | Набор для выделения ДНК из периферической крови, подходит для центрифужных пробирок объемом 2 мл. Предназначен только для 50 клинических образцов. | 4 | комплект | 180000 | 720000
41 | 33691162/644 | Набор «Хромосома Synchro M» | Набор «Хромосома Синхро М» предназначен для синхронизации клеточного цикла клеток костного мозга. | 2 | шт. | 66000 | 132000
42 | 33691420/561 | Обнаружение мутации NPM1 | Набор реагентов для количественного определения мутации гена NPM-1 в экзоне 12. Метод диагностики: 100 тестов. Специфичность гена NPM-1 человека. с ДНК нормальной формы и наличием мутантного специфического флуоресцентного сигнала с ДНК мутантной формы гена NPM-1. Чувствительность: относительная концентрация мутантной формы гена NPM-1 в клиническом образце. Наличие сертификата качества. | 3 | комплект | 500000 | 1500000
43 | 33691420/562 | CALR-тест | Набор для количественного выявления мутаций гена CALR по технологии TaqMan in vitro. Каждая часть рассчитана на тестирование 100 клинических образцов, всего по 850 реакций на каждый. Содержит специфические праймеры для нормального гена и мутированной последовательности (del52 и insTTGTC). ДНК-полимераза, соответствующие контрольные растворы. Наличие сертификата качества. | 1 | комплект | 650000 | 650000
44 | 33691420/563 | Комплект JAK2V617F | Комплект JAK2V617F. Предназначен для количественного определения мутации экзона 14 JAK2 в образцах периферической крови с использованием технологии TaqMan в качестве контроля. В комплект входит ПЦР-буфер. ДНК-полимераза, деионизированная вода, смесь праймеров JAK2 V617F, мутационный зонд V617F, генный зонд JAK2, положительные контроли V617F 104/5, V617F 105/5, V617F 106/5, стандарты 104/5, 105/5, 106/5. Детектирование флуоресценции по каналу JOE/HEX (поглощение 515-545 нм, флуоресценция 560-585 нм) Предназначен для тестирования 100 клинических образцов, всего 850 реакций. | 4 | комплект | 500000 | 2000000
45 | 33691162/645 | Двухцветный термощуп TCF3/HLF | Двухцветный ДНК-зонд TCF3/HLF, оптимизированный для обнаружения специфической транслокации между t(17;19)(TCF3/HLF) в метафазном/интерфазном распространении, мазке крови и клетках костного мозга. Полинуклеотид (1081 т.п.н.), меченный зеленым, картируется с целевыми последовательностями. 19p13.3 — полинуклеотид (697 т.п.н.), целевые последовательности которого соответствуют 17q22. Это готовые к использованию ДНК-зонды. Количество тестов в коробке: 10 (IVD). | 3 | шт. | 350000 | 1050000
46 | 33691420/564 | БСА (бычий сывороточный альбумин) | Альбумин бычий сывороточный, содержание белка не менее 99%, лиофилизированный порошок светло-желтого цвета, pH-6,5-7,5 (в 2% водном растворе), упаковка 25г. Имеется сертификат качества. | 3 | комплект | 14000 | 42000
47 | 33141211/536 | Эластичный клей | Клей для графического дизайна и ремесленного использования. Для склеивания бумаги, полиэтиленовой пленки и других эластичных материалов на основе натурального каучука и органических растворителей, 125 грамм. наличие сертификата. | 2 | шт. | 10000 | 20000
48 | 38431720/509 | Катодный универсальный концевой фильтр, 10 мкл | Наконечники для микропипеток 10 мкл, объём: 0,5-10 мкл, стерильные, с фильтром, совместимы со всеми пипетками. Без ДНК-аз и РНК-аз. Наличие сертификата качества. | 9600 | шт. | 15 | 144000
49 | 33691162/646 | Бакт/Алерт ФА плюс бутылки | Бутылки BacT/ALERT FA Plus, 100 флаконов адсорбента для обнаружения аэробных бактерий в приборе BacT/ALERT. Имеется сертификат качества. | 1000 | шт. | 6000 | 6000000
50 | 33691162/647 | Бакт/Алерт ФН плюс бутылочки | Бутылки BacT/ALERT FN Plus, 100 флаконов среды для обнаружения анаэробных бактерий для устройства BacT/ALERT. Наличие сертификата качества. | 1000 | шт. | 6000 | 6000000
51 | 33691162/648 | Бакт/Алерт ПФ плюс бутылочки | Бутылки BACT/ALERT PF PLUS, 100 бутылок среды для обнаружения микроорганизмов с устройством BacT/ALERT. | 800 | шт. | 6000 | 4800000
52 | 33691422/507 | Сульфосалициловая кислота | Сульфосалициловая кислота, белые кристаллы и кристаллический порошок. Наличие сертификата качества. | 0.5 | кг | 25000 | 12500
53 | 33691422/508 | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду (сухой) | Эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду (сухой), порошкообразная масса. Наличие сертификата качества. | 0.1 | кг | 170000 | 17000
54 | 33691162/649 | Расходные материалы для проточного цитометра (ЭЗД CD19) | Первичное антитело CD19, обозначенное окрашиванием ECD. Клон: J3-119, 100 испытаний. Наличие сертификата качества CE. Предназначен для диагностики in vitro. | 8 | шт. | 450000 | 3600000
55 | 33691162/650 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD45 KO) | CD45-Кром Оранжевый, 100 тестов. Первичное антитело CD45, меченное красителем Кром-оранжевым, клон J33. Предназначен для диагностики in vitro (CE-IVD). Наличие сертификата качества. | 10 | шт. | 700000 | 7000000
56 | 33691162/651 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD25 PE) | (CD25) Реагент, используемый с оборудованием проточной цитометрии.Цвет: ПЭ.Предназначен для дифференциации клеток крови человека.Количество тестов в упаковке: 50. Клон: 2А3, изотип: Мышиный IgG1, κ: Наличие сертификата качества. | 3 | шт. | 330000 | 990000
57 | 33691162/652 | Расходные материалы для проточных цитометров (MPO FITC) | Анти-миелопероксидаза-FITC, 100 антител к миелопероксидазе с окраской FITC. Предназначено для диагностики in vitro (IVD-CE). | 10 | шт. | 360000 | 3600000
58 | 33691162/653 | Расходные материалы для проточного цитометра (ЭЗД CD14) | CD14-ECD, 100 тест, CE: Предназначен для диагностики in vitro. Первичное антитело CD14 с окраской ECD, клон RMO52. Предназначено для использования с проточным цитометром Navios EX 10/3. Имеется сертификат качества. | 2 | шт. | 750000 | 1500000
59 | 33691162/654 | Расходные материалы для проточного цитометра (235a/гликофорин А тихоокеанский синий) | (CD 235a) Реагент, используемый в проточном цитометре. Предназначен для дифференциации клеток крови человека. Клон: 10F7MN. Сертификат качества. | 1 | шт. | 140000 | 140000
60 | 33691162/655 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD58 FITC) | (CD58) Реагент, используемый в проточном цитометре. Предназначен для дифференцировки клеток крови человека. Клон: IgG1. Сертификат качества. | 1 | шт. | 220000 | 220000
61 | 33691162/656 | Расходные материалы для проточного цитометра (Cyclin D1 PE) | (Циклин D1) Реагент, используемый в проточном цитометре. Предназначен для дифференцировки клеток крови человека. Клон: IgG2a. | 1 | шт. | 250000 | 250000
62 | 33691162/658 | Расходные материалы для проточного цитометра (CD304 APC) | (CD304) Реагент, используемый в проточном цитометре: Предназначен для дифференциации клеток крови человека: Клон: 12C2, имеется сертификат качества. | 1 | шт. | 140000 | 140000
Знакомство ** Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку. Если в приглашении не предусмотрено представление информации о товарном знаке, фирменном наименовании, модели и производителе предлагаемого участником товара, то графа «Товарный знак, торговая марка, модель и наименование производителя» удаляется. В случае, предусмотренном договором, Продавец также предоставляет Покупателю товар от производителя или гарантийное письмо или сертификат соответствия от представителя последнего. ***Сроки поставки: Поставка Товара/ов осуществляется Продавцом, в случае предоставления денежных средств после заключения настоящего Соглашения, с момента вступления в силу договора между сторонами до 30 декабря. , 2025 г., каждый раз заказ на поставку товара(ов) от Покупателя в течение 3 рабочих дней с момента получения, в зависимости от количества заказанного Покупателем товара(ов) и срока поставки первого этапа. заказ 20 календарных дней. Заказ на доставку товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 закона распространяется на перечень продукции, не заказанной покупателем в соответствии с договором и соглашением до 30 декабря данного года.
1. Условия, предъявляемые к продукции: Во всех ссылках понимать словосочетание «или эквивалент», как того требует статья 13, часть 5 Закона РА «О закупках». Товар должен быть неиспользованным. Заводская упаковка обязательна. Транспортировку и обработку товара осуществляет поставщик до аптеки.
2․ *Обеспечение не менее 1/2 общего срока годности на момент поставки, если иное не указано в технической спецификации.
В случае возможности разной (двойственной) интерпретации материалов, опубликованных на русском языке, за основу принимается армянский текст.