Անխափան սնուցման սարք առնվազ 1100VA, : նվազագույն հզորություն (Վտ) ՝ 650

Վտ / 1.0 կՎԱ Ելքային հաճախականություն ՝ 50/60 Հց +/- 1 Հց Ազդանշանի

տեսակը ՝ Քայլ առ քայլ մոտարկում սինուսոիդին Փոխանցման ժամանակը ՝

նվազագույնը-6 ms, առավելագույնը ՝ 10 ms Մուտքային

հաճախականություն ՝ 50/60 Հց +/-5 Հց ավտոմատ հայտնաբերմամբ

Հիմնական գործողությունների մուտքային լարման միջակայքը ' 170-280 Վ

Մուտքերը` առնվազն 4 հատ։ CEE 7 (Եվրո վարդակից)

Մարտկոցի տեսակը ՝ կապարաթթու, լիցքավորման ժամանակը՝ 8 ժամ

Մարտկոցի գնահատված լարումը՝ 12 Վ, Ակնկալվող մարտկոցի կյանքը

(տարի): 3-5: Գույն՝ սև: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Նոր է,

չօգտագործված:

։

Սպասարկման պայմաններ.

Երաշխիքային ժամկետում սպասարկում իրականացնել վաճառողի միջոցներ և տեղում։

Источник бесперебойного питания мощностью не менее 1100ВА, : минимальная мощность (Вт): 650

Вт / 1,0 кВА Выходная частота: 50/60 Гц +/- 1 Гц Сигнал

Тип: Пошаговое приближение к синусоиде. Время передачи:

минимум - 6 мс, максимум - 10 мс Вход

Частота: 50/60 Гц +/-5 Гц с автоматическим определением

Диапазон входного напряжения сети: 170-280 В

Входы: не менее 4. CEE 7 (евровилка)

Тип аккумулятора: свинцово-кислотный, время зарядки: 8 часов

Номинальное напряжение батареи: 12 В, ожидаемый срок службы батареи

(год). 3-5: Цвет: черный. Гарантийный срок: 1 год. Это новое,

неиспользованный.

.

Условия обслуживания:

В течение гарантийного срока обслуживание будет осуществляться продавцом на месте.