| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքային նշանը | արտադրողը և ծագման երկիրը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33191150/501 | Մեխանիկական ֆունկցիոնալ մահճակալ+ Մահճակալի ներքնակ |  | •Մահճակալի չափսերը՝ 2160х960х500 մմ •Սեկցիաների քանակը՝ 2, բռնակի միջոցով գլխային հատվածի բարձրության (անկյան թեքության) կարգավորում •Գլխային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում` 0-80° ± 5° •Գլխային և ոտքերի հատվածների պարիսպները պատրաստված են հարվածադիմացկուն պլաստիկից, հեշտ դուրս եկող •Ալյումինե, ծալվող կողային բազրիքներ •Կողային բազրիքների չափսերը՝ 1430x35x350 մմ •Շտատիվ ներարկումների համար կարգավորվող բարձրությամբ և 4 կախիչներով •Հարմարանք (ցանց) իրեր դնելու համար •Ունիվերսալ անիվներ արգելակներով, քանդվող և հեշտ դուրս եկող •Անիվների տրամագիծը` 125 մմ •Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը` 280 կգ •Մահճակալի քաշը`առավելագույնը 50 կգ ±5% Մահճակալի ներքնակ--- - Ներքնակի չափսերը՝ 2000х850х80 մմ (80 մմ սպունգ, խտությունը՝ 20 կգ/մ³) - Ներքնակը բաղկացած է 4 մասից, որոնք միանում են իրար շղթաներով - Ներքնակը ծալվում է մահճակալի այն հատվածի հետ, որի թեքությունը անհրաժեշտ է կարգավորել - Ներքնակը ունի անցքեր, որոնց շնորհիվ օդ է ներս թափանցվում, իսկ պառկելուց օդը արագ դուրս է մղվում | հատ |  |  | 15 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 30.04.25թ |
| 2 | 33191150/502 | Մեխանիկական ֆունկցիոնալ մահճակալ+ մահճակալի ներքնակ |  | Մահճակալի չափսերը՝ 2160х960х500 մմ Սեկցիաների քանակը՝ 4, բռնակների միջոցով գլխային և ազդրա-ոտքային հատվածների բարձրության (անկյան թեքության) կարգավորում - Գլխային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում` 0-80° ± 5° - Ազդրա-ոտքային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում` 0-40° ± 5° - Գլխային և ոտքերի հատվածների պարիսպները պատրաստված են հարվածադիմացկուն պլաստիկից, հեշտ դուրս եկող - Ալյումինե, ծալվող կողային բազրիքներ - Կողային բազրիքների չափսերը՝ 1430x35x350 մմ - Շտատիվ ներարկումների համար կարգավորվող բարձրությամբ և 4 կախիչներով - Հարմարանք (ցանց) իրեր դնելու համար - Ունիվերսալ անիվներ արգելակներով, քանդվող և հեշտ դուրս եկող - Անիվների տրամագիծը` 125 մմ - Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը` 280 կգ - Մահճակալի քաշը առավելագույնը ` 58 կգ ±5% Մահճակալի ներքնակ--- - Ներքնակի չափսերը՝ 2000х850х80 մմ (80 մմ սպունգ, խտությունը՝ 20 կգ/մ³) - Ներքնակը բաղկացած է 4 մասից, որոնք միանում են իրար շղթաներով - Ներքնակը ծալվում է մահճակալի այն հատվածի հետ, որի թեքությունը անհրաժեշտ է կարգավորել - Ներքնակը ունի անցքեր, որոնց շնորհիվ օդ է ներս թափանցվում, իսկ պառկելուց օդը արագ դուրս է մղվում | հատ |  |  | 5 | ք.Էջմիածին, Սպանդարյան 1 | ըստ պահանջի | 30.04.25թ |
|  |  | Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը  կլուծարվի:

•	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

•	Պարտադիր պայման՝ գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի չօգտագործված, անթերի տեխնիկական վիճակում և համապատասխանի վերը նշված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին կամ լինի համարժեքը:

•	Ձեռքբերվող ապրանքատեսակները հանդիսանում են հիմնական միջոց, որոնց համար երաշխիքային ժամկետը կամ երաշխիքային սպասարկումը սահմանվում է գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր ։

•	Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

•	Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին , Սպանդարյան 1:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա այդ դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները: