## aah
ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
| CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/մ | Քանակ |  | Техническая характеристика | Наименование
1 | 33691162 | ԱԼԱՏ-ի հավաքածու | ԱԼԱՏ-ի հավաքածուն մլ պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը : Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ԱԼԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ALAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում տարաների ծավալը 2*50 մլ: ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 16 | шт | ALT аланинаминотрансфераза реактив для определения ALT | ALT аланинаминотрансфераза реактив для определения ALT
2 | 33691162 | Ռոմանովսկու ներկ | Ներկանյութ 1 լ | հատ | 3 | шт | Краситель по Романовскому -Гимзе | Краситель по Романовскому -Гимзе
3 | 33691162 | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | ԱՍԱՏ-ի որոշման համար նախատեսված հավաքածու ASAT` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում տարաների ծավալը 2*50 մլ: ԱՍԱՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 16 | шт | Аспартатаминотрансфераза реактив для определения AST | Аспартатаминотрансфераза реактив для определения AST
4 | 24321860 | Ազոտական թթու խիտ | Մեթոդ կոնցենտրիկ:Պարզ թափանցիկ 1 հատ=1լ | հատ | 2 | шт | Азотная кислота концентрировання | Азотная кислота концентрировання
5 | 33691846 | Լիմոնաթթու | սպիտակ բյուրեղային փոշի 1 հատ=կգ | հատ | 2 | шт | Лимонная кислота порошок | Лимонная кислота порошок
6 | 33691162 | Սուլֆուրիկում | Սպիտակ փոշի 1 հատ=1կգ | հատ | 2 | шт | Сера порошок | Сера порошок
7 | 24321440 | Քացախաթթու խիտ | 60 % լուծույթ 0,5լ կամ 1լ շշերով, 1 հատ=1լ | հատ | 1 | шт | Уксусная кислота концентрировання 60% | Уксусная кислота концентрировання 60%
8 | 33211340 | Հեմոգլոբին | Հեմոգլոբին որոշման համար նախատեսված հավաքածու Hemoglobin` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում2*25 մլ : Հեմոգլոբինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 30 | шт | Реактив для определения гемоглобина 2*25 мл | Реактив для определения гемоглобина 2*25 мл
9 | 33211430 | Ալֆա ամիլազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Kinetic | Ալֆա ամիլազաի որոշման համար նախատեսված հավաքածու AMYLASE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում 5*50 մլ: Ալֆա ամիլազաի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 1 | шт | Реактив для определения альфа-амилазы 5*50 мл | Реактив для определения альфа-амилазы 5*50 мл
10 | 33211110 | Կետոնների որոշման թեստ | Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` բիոքիմիական անալիզի համար: Մեզի մեջ (օրինակ ուրոբիլինոգենի, գլյուկոզի, բիլիրուբինի, կետոնների, տեսակարար կշռի,արյան,pH, սպիտակուցի, նիտրիտների, լեյկոցիտների և այլ որոշման թեսթ-ստրիպների հավաքածու: տեստերի քանակը 100 թեսթ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 10 | шт | Стрип-тесты для определения кетонов (биохимический анализ ) N100 | Стрип-тесты для определения кетонов (биохимический анализ ) N101
11 | 33211180 | Տրիգլիցերիդներ | Տրիգլիցերիդր որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում տարաների ծավալը 2*120 մլ: Տրիգլիցերիդր հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 12 | шт | GPO triglicerid реактив для определения триглицеридов 2*120мл | GPO triglicerid реактив для определения триглицеридов 2*120мл
12 | 33211270 | Ընդհանուր սպիտակուց | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TOTAL PROTEIN` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում տարաների ծավալը 1 տուփ = 100 թեստ: Ընդհանուր սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը : Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: 1 հատ=1տուփ | հատ | 1 | шт | реактив для определения общего белка Total Protein ,метод иммуноферментный | реактив для определения общего белка Total Protein ,метод иммуноферментный
13 | 33211120 | Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում տարաների ծավալը 4*100 մլ: Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 20 | шт | реактив для определения глюкозы GLUCOSAE ,метод ферментативный , колориметрический 4*100мл | реактив для определения глюкозы GLUCOSAE ,метод ферментативный , колориметрический 4*100мл
14 | 33211140 | Բիլիռուբինի (ընդհանուր) որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Բիլիռուբինի (ընդհանուր) որոշման համար նախատեսված հավաքածու BIL Total` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում տարաների ծավալը ոչ պակաս քան 100/100 ml: Բիլիռուբին (ընդհանուր) հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը : Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 2 | шт | реактив для определения общего билирубина BIL, метод ферментативный , колориметрический 100/100мл | реактив для определения общего билирубина BIL, метод ферментативный , колориметрический 100/100мл
15 | 33211150 | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Միզանյութի որոշման համար նախատեսված հավաքածու UREA` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում տարաների ծավալը 2*100 մլ: Միզանյութի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 20 | шт | реактив для определения мочевины UREA ENZIMATIC ,метод кинетический 2*100мл | реактив для определения мочевины UREA ENZIMATIC ,метод кинетический 2*100мл
16 | 33211160 | Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում տարաների ծավալը 2*100 մլ: Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 40 | шт | реактив для определения креатинина CREAT , метод фотометрический, кинетический 2*100мл | реактив для определения креатинина CREAT , метод фотометрический, кинетический 2*100мл
17 | 33211190 | Ցոլիկլոն А | Ցոլիկլոն հակա - A: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 20 | шт | цоликлон анти -А , метод гемоглютинация | цоликлон анти -А , метод гемоглютинация
18 | 33211190 | Ցոլիկլոն АB | Ցոլիկլոն հակա - AB: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 3 | шт | цоликлон анти -АB , метод гемоглютинация | цоликлон анти -АB , метод гемоглютинация
19 | 33211200 | Ցոլիկլոն B | Ցոլիկլոն հակա - B: Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 20 | шт | цоликлон анти -B , метод гемоглютинация | цоликлон анти -B , метод гемоглютинация
20 | 33211220 | Ցոլիկլոն D | Ցոլիկլոն հակա - D: : Մեթոդ`հեմագլյուտինացիա: Նախատեսված է արյան խմբի և ռեզուսի որոշման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 20 | шт | цоликлон анти -D , метод гемоглютинация | цоликлон анти -D , метод гемоглютинация
21 | 33211230 | Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու | Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 100թեստ : Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:1 հատ=1տուփ/ 100 թեստ/ | հատ | 10 | шт | реактив для определения сифилиса RPR sifilis N100 , метод аглютинация | реактив для определения сифилиса RPR sifilis N100 , метод аглютинация
22 | 33211240 | Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու | Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածու ( RF): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ն 100թեստ : Ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:1 հատ=1տուփ/ 100 թեստ/ | հատ | 10 | шт | реактив для определения ревмофактора N100 , метод аглютинация | реактив для определения ревмофактора N100 , метод аглютинация
23 | 33211250 | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը 100թեստ : C-ռեակտիվ սպիտակուցի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:1 հատ=1տուփ/ 100 թեստ/ | հատ | 30 | шт | реактив для определения C реактивного белка N 100 , метод аглютинация | реактив для определения C реактивного белка N 100 , метод аглютинация
24 | 33211130 | Խոլեստերին | Մեթոդ Ֆերմենտատիվ կոլորոմետրիկ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում տարաների ծավալը 2*120 մլ: Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 40 | шт | реактив для определения холестерина CHOL 2*120мл , метод ферментативный колориметрический | реактив для определения холестерина CHOL 2*120мл , метод ферментативный колориметрический
25 | 33211300 | Կալցիում | Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կինետիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում տարաների ծավալը 2*100 մլ: Կալցիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 12 | шт | реактив для определения кальция 2*100мл , методфотометрический , кинетический | реактив для определения кальция 2*100мл , методфотометрический , кинетический
26 | 33211310 | Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու | Թրոմբոպլաստինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում տարաների ծավալը 6*10 ml: Թրոմբոպլաստինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 15 | шт | реактив для определения тромбопластина 6*10мл , метод колориметрический | реактив для определения тромбопластина 6*10мл , метод колориметрический
27 | 33611341 | Վիտամին Դ-ի որոշման թեստ-հավաքածու | Վիտամին Դ-ի որոշման թեստ-հավաքածու Մեթոդ: իմունոֆերմենտային անալիզ : ֆորմատ: 96 որոշում (12x8 բջիջ): Ստուգվող նմուշ: արյան շիճուկ/պլազմա: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 75% առկայությունը: Ֆիրմային նշանի առկայություն :Սերտիֆիկատ: ISO13485: Պապանման պայմանները 2-8° C For In Vitro Diagnostiq only | հատ | 1 | шт | тест-набор для определения витамина D N96 метод иммуноферментативный | тест-набор для определения витамина D N96 метод иммуноферментативный
28 | 33211180 | TSH áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ | Տիրոտրոպինի ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ TSH Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ùը: Ø»Ãá¹: ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ³Ý³ÉÇ½: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ (12x8 µçÇç): êïáõգíáÕ ÝÙáõß: ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³: Հավաքածուն պետք է ունենա 6 ստուգաչափային ստանդարտ (0.3, 0.6, 1.5, 3.0, 6.0, 12.0 mlU/L): Հավաքածուն պետք է ունենա 2 սրվակ 1մլ ստուգաչափի ծավալով, ցածր արժեքի կոնցենտրացիան՝ 1.51 - 2.81mlU/L և բարձր արժեքի կոնցենտրացիան՝ 4.8 - 8.92mlU/L: Թեստի հայտնաբերման սահմանը պետք է լինի 0.15mlU/L: Հավաքածուն չպետք է ունենա խաչաձև ռեակցիա ԼՀ-ի, ՖԽՀ-ի և ԽԳ-ի հետ : Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 6 | шт | Тест для определения TSH | Тест для определения TSH
29 | 33691162 | ²½³ï Թիրոքսին T4 free ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ | ²½³ï Թիրոքսին T4 free ù³Ý³Ï³Ï³Ý áñáßÙ³Ý Ã»ëï-Ñ³í³ù³Íáõ Ï³Ù Ñ³Ù³ñÅ»ùը: Ø»Ãá¹: ÇÙáõÝáý»ñÙ»Ýï³ÛÇÝ ³Ý³ÉÇ½: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ (12x8 µçÇç)կամ համարժեք,կոտրվող բջիջներ: êïáõգíáÕ ÝÙáõß: ³ñÛ³Ý ßÇ×áõÏ/åÉ³½Ù³: Հավաքածուն պետք է ունենա 5 ստուգաչափային ստանդարտ (4, 8, 16, 32, 64 pmol/L): Հավաքածուն պետք է ունենա 2 սրվակ 1մլ ստուգաչափի ծավալով, ցածր արժեքի: կոնցենտրացիան 8.4 - 15.6 pmol/L և բարձր արժեքի կոնցենտրացիան 22.4 - 41.6 pmol/L Թեստի հայտնաբերման սահմանը պետք է լինի 4 pmol/L: Հավաքածուն չպետք է ունենա խաչաձև ռեակցիա T3-ի հետ: Ð³ÝÓÝ»Éáõ å³ÑÇÝ åÇï³ÝÇáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ 2/3 ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: üÇñÙ³ÛÇ Ýß³ÝÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ê»ñïÇýÇÏ³ï: ISO 9001: ä³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 2-80C, For In Vitro Diagnostic only | հատ | 3 | шт | реактив для определения свободного тироксина FT4 , N96 , метод иммуноферментный | реактив для определения свободного тироксина FT4 , N96 , метод иммуноферментный
30 | 33691162 | Թիրոիդ պերոքսիդազի նկատմամբ հակամարմիններ: | Թիրոիդ պերոքսիդազի նկատմամբ հակամարմիններ: ։ Թիրեոպերօքսիդազայի նկատմամբ որոշման համար նախատեսված հավաքածու հակա- TPO` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ իմունոֆերմենտատիվ որոշման եղանակով: üáñÙ³ï: 96 áñáßáõÙ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա։ TPO -ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել իմունոֆերմենտատիվ վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:1 հատ=1 տուփ/96 թեսթ/ | հատ | 5 | шт | реактив для определения тироид пероксидазы ,N 96 , метод иммуноферментный | реактив для определения тироид пероксидазы ,N 96 , метод иммуноферментный
31 | 33191310 | Փորձանոթ | 10 ml.ապակյա , ցենտրաֆուգայի | հատ | 2000 | шт | Пробирка | Пробирка
32 | 33191310 | Ստատ ֆաքսի փորձքնոթ | Ստատ ֆաքսի փորձքնոթ | տուփ | 4 | шт | Пробирка для стат факса | Пробирка для стат факса
33 | 33691159 | Թաքնված արյան հայտնաբերման թեստ | Թաքնված արյան թեստ N25 Իմունոխրոմատոգրաֆիկ կասետներ ։ 1 հատ = 1թեստ | հատ | 200 | шт | Анализ на скрытую кровь | Анализ на скрытую кровь
34 | 33141212 | Ծայրադիր դ | Ծայրադիր դեղին | հատ | 3000 | шт | Наконечник | Наконечник
35 | 33141212 | Ծայրադիր | Ծայրադիր 0.01-ոց | հատ | 3000 | шт | Наконечник | Наконечник
36 | 33671135 | Կալցիումի քլորիդ | Կալցիումի քլորիդ - 10%- | հատ | 100 | шт | Кальциум хлорид | Кальциум хлорид
37 | 33141212 | Ծածկապակի | Ծածկապակի | հատ | 2000 | шт | Стекло | Стекло
38 | 33141212 | Առարկայական ապակի | Առարկայական ապակի | հատ | 2000 | шт | Предметное стекло | Предметное стекло
39 | 15991700 | ֆիլտրի թուղթ | ֆիլտրի թուղթ 1 հատ | հատ | 3000 | шт | Бумага для фильтра | Бумага для фильтра
40 | 38591200 | Սամպլեռ | Միկրոսամլեռ 0,01-0.1(փոփոխվող) , որը հատուկ նախատեսված է հեղուկ նմուշների համար | հատ | 2 | шт | Самплер | Самплер
41 | 38591200 | ԷՆԱ պիպետներ | ԷՆԱ պիպետներ | հատ | 200 | шт | Пипетки | Пипетки
42 | 38591200 | Ուռոմետր | Ուռոմետր | հատ | 1 | шт | Урометр | Урометр
43 | 38591200 | Ապակյա գլանակ -ցիլինդր | ապակյա գլանակ - ցիլինդր 50,0գ | հատ | 1 | шт | Стеклянный цилиндр | Стеклянный цилиндр
44 | 33211170 | Uric acid / Միզաթթու /կոլորոմետրիկ//1 հատ=1 մլ/ | Միզաթթու /կոլորոմետրիկ/:/1 հատ=1 մլ/ Արյան մեջ միզաթթվի որոշման թեստ հավաքածու: Առնվազն 60 թեստ/տուփում: Ներառում է համապատասխան կալիբրատոր: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Սրվակների պարունակությունը լինի միայն լուծույթ: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 60 թեստ և ոչ ավել քան 100 թեստ։Ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը - ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 8 | шт | Мочевая кислота / 1 мл / Тест-набор для определения мочевой кислоты. Содержит подходящий калибратор. Содержимое флакона должно быть не менее 60 и не более 100 тестов. | Мочевая кислота / 1 мл / Тест-набор для определения мочевой кислоты. Содержит подходящий калибратор. Содержимое флакона должно быть не менее 60 и не более 100 тестов.
45 | 38591200 | Լեյկոցիտի բանաձևի հաշվիչ | Լեյկոցիտի բանաձևի հաշվիչ |  | 1 | шт | Калькулятор лейкоцитарной формулы | Калькулятор лейкоцитарной формулы
46 | 33211440 | Na(նատրիումի) որոշման հավաքածու | Նատրիում /կոլորոմետրիկ/: : Նատրիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Na` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 100թեստ : Նատրիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | հատ | 2 | шт | Натрий /колориметрический/: Набор для определения натрия, предназначенный для колориметрического метода: сыворотка крови/моча. Количество тестов в одном наборе реагентов – 100 тестов. Набор натрия должен иметь необходимые для его работы материалы (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы) согласно инструкции по применению. | Натрий /колориметрический/: Набор для определения натрия, предназначенный для колориметрического метода: сыворотка крови/моча. Количество тестов в одном наборе реагентов – 100 тестов. Набор натрия должен иметь необходимые для его работы материалы (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы) согласно инструкции по применению.
47 | 33211290 | K+(կալիումի) որոշման հավաքածու | K+ կալիում /կոլորոմետրիկ/: Կալիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու` նախատեսված բաց համակարգի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը 100թեստ : Կալիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  | 2 | шт | К+ калий /колориметрический/: набор для определения калия, предназначенный для открытой системы. Количество тестов в одном наборе реагентов – 100 тестов. В наборе калия должны быть необходимые для работы материалы (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы), указанные в инструкции по эксплуатации. | К+ калий /колориметрический/: набор для определения калия, предназначенный для открытой системы. Количество тестов в одном наборе реагентов – 100 тестов. В наборе калия должны быть необходимые для работы материалы (например, калибратор, стандарт или другие необходимые материалы), указанные в инструкции по эксплуатации.
48 | 33141157 | Նշտար N 20 | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` N20: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  | 200 | шт | Стерильные одноразовые лезвия. Изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали. Размер: N20. | Стерильные одноразовые лезвия. Изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали. Размер: N20.
49 | 33141157 | Նշտար N 21 | Նշտարի սայրեր` ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Պատրաստված չժանգոտվող պողպատից կամ կարբոնային ածխածնի պողպատից: Չափսը` N21: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ`ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: |  | 200 | шт | Стерильные одноразовые лезвия. Изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали. Размер: N21 | Стерильные одноразовые лезвия. Изготовлены из нержавеющей или углеродистой стали. Размер: N22
50 | 24321800 | Ազոպիրամ | Նախաստերիլիզացիայի մշակման նյութ արյան հետքերը հայտնաբերման համար վիրաբուժական գործիքների վրա ։ 1 հավաքածու = 1հատ | լրակազմ | 3 | шт | Материал для предстерилизационной обработки для обнаружения следов крови на хирургических инструментах. 1 комплект = 1 шт. | Материал для предстерилизационной обработки для обнаружения следов крови на хирургических инструментах. 1 комплект = 1 шт.
Հանձնելու պահին պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 2/3-ը ։ Մատակարարումները կատարվեն էլեկտրոնային պատվերի հիման վրա , աշխատանքային օրերին , մինչև ժամը 15․00 , պատվերը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում , մատակարարող ընկերության ներկայացուցիչի կողմից ։ Անհրաժեշտության դեպքում ապահովել սառցե շղթա ։