ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2025-13

Քիմ և լաբորատոր նյութերի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը ա.2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող նյութերը հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ.մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող նյութերը հանձնման պահին պետք է ունենան նյութերի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը։

| h/հ | ծածկագիրը` (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չ/մ | Ընդքանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33211310 | Ռեակտիվ արյան մեջ պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման | Պրոթրոմբինային ժամանակի որոշման թեսթ հավաքածու: Հավաքածուն պետք է ունենա ներդիր հրահանգ-թերթիկ, որտեղ նշված լինի նորմալ պրոթոմբինային ժամանակը և ICI-ը։ Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 2/3 առկայություն։ հավաքածուն պետք է նախատեսված լինի բաց համակարգի համար | մլ | 2000 |
|  | 24931510 | Ռենտգեն ժապավենների ավտոմատ ամրակցման հեղուկ /ֆիքսատոր / | Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-Ի առկայություն:Փակ հերմետիկ տարրայով: | լիտր | 240 |
|  | 24931500 | Ռենտգեն ժապավենների ավտոմատ երևարկման հեղուկ /երևարկիչ / | Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-Ի առկայություն:Փակ հերմետիկ տարրայով: | լիտր | 240 |
|  | 33691141 | Թթվածին | Բժշկական թթվածին անհոտ և անգույն գազ, որում թթվածնի պարունակությունը կազմում է ոչ պակաս 99.5%, ածխաթթու գազի պարունակությունը` ոչ ավել 0.01%, ջրի պարունակությունը` ոչ ավել 0.009%: Բալոնը 40լ տարողությամբ, կապույտ գույնի ճնշումը` ոչ պակաս 150 ՄՊա: Բալոններն անցած լինեն փորձաքննություն և ունենան ծառայության ժամկետ, որը նշված լինի բալոնի վրա, բալոնի տարողությունը 6մ3, թթվածինը բժշկական նշանակության : | հատ | 500 |
|  | 33141212 | Ֆուրացիլին 0,02 100мл | Ֆուրացիլին 0.02, 100мл, փակ հերմետիկ տարրայով: | հատ | 1000 |
|  | 33211260 | Հակաստրեպտոլիզին-O Anti Streptolysina-O /Հակաստրեպտոլիզին-O որոշման թեսթ-հավաքածու/ | ASO որոշման թեստ հավաքածու: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ ավել քան 100թեստ կամ ոչ պակաս քան 100 թեստ ASO որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: CE մակնշմամբ | թեսթ | 200 |
|  | 33211110 | Մեզի թեստ ստրիպ | Ախտորոշող թեստ-երիզ` մեզում 10 պարամետր (ուրոբիլինոգեն, գլյուկոզա, բիլիրուբին, կետոններ, արյուն, տեսակարար կշիռ, pH, սպիտակուց, նիտրիտներ, լեյկոցիտներ) որոշման համար: թեստ-երիզի վրա ռեագենտ-բարձիկների դասավորվածությունը պետք է լինի վերևից ներքև հետևյալ հերթականությամբ՝ ուրոբիլինոգեն, գլյուկոզա, բիլիրուբին, կետոններ, արյուն, տեսակարար կշիռ, pH, սպիտակուց, նիտրիտներ, լեյկոցիտներ։ | հատ | 3000 |
|  | 33211450 | ALB Ալբումին արյան մեջ | Արյան մեջ ալբումինի որոշման թեսթ հավաքածու։Մեթոդ կոլորիմետրիկ, ֆոտոմետրիկ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/10, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | մլ | 1000 |
|  | 33211500 | Ռեակտիվ արյան մեջ ընդհանուր ֆոսֆորի որոշման | Ռեակտիվ արյան մեջ ընդհանուր ֆոսֆորի որոշման նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ Ֆոտոմետրիկ կոլորիմետրիկ ստանդարտ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ ։ | մլ | 500 |
|  | 33200000 | Ադամանդե կապույտի լուծույթ | Ադամանդե կապույտի լուծույթ պատրաստ ռետիկուլոցիտների ներկման համար | մլ | 50 |
|  | 33211280 | Ռայթի ռեակցիա բրուցելյոզի որաշման համար | Ռայթի ռեակցիա բրուցելյոզի որաշման համար: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ ավել 100թեստից | հատ | 1 |
|  | 33211280 | Հեդելսոնի ռեակցիա բրուցելյոզի որաշման համար | Հեդելսոնի ռեակցիա բրուցելյոզի որաշման համար: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ ավել 100թեստից | հատ | 1 |
|  | 33210000 | Սելպակ 10լ չափող լուծույթ | Սելպակ(Cellpak) չափող լուծույթ KX-21 N, XS-500i, XS 1000i, XP-300 7 XT 4000i արյան սարքերի համար ֆոռմատ `10 լ: Uտուգող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն; ֆիրմային նշանի առկայությունը; պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 1/2 ,For ln Vitro Diagnostic. ISO 9001:2008, ISO 13485:2005, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պարտադիր է Սիսմեքս ընկերության օրիգինալ արտադռանք լինելը: | հատ | 120 |
|  | 33210000 | Ստրոմատոլայզեր WH | Ստրոմատոլայզեր WH (STROMATOLYSER_WH) XP-300 և KX-21 արյան սարքերի համար: Ֆորմատ` 3*500մլ : Ստուգող նմուշ` երակային և մազանոթային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի ½ , առկայություն For ln Vitro Diagnostic. ISO 9001:2008, ISO 13485:2005, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայություն:Պարտադիր է Սիսմեքս ընկերության օրիգինալ արտադռանք լինելը: | հատ | 10 |
|  | 33210000 | Սելկլին մաքրող նյութ | Սելկլին (Cellclean)մաքրող նյութ pocH 100i, KX-21 N, XS-500i, XS 1000i, XT 4000i և XP-300 հեմատոլոգիական անալիզատորի համար: ֆորմատ` 50մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները` սենյակային ջերմաստիճանում, Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետը ½-ի առկայություն Forln VitroDiagnostic. ISO 9001:2008, ISO 13485;2005, CE, TUV և ռեագենտի արտադրանքի որակի սերտիֆիկատի առկայությունը: | հատ | 6 |

Сроки годности химических и лабораторных материалов на момент доставки покупателю должны быть следующими: а. химические  и лабораторные  материалы со сроком годности более 2,5 лет должны иметь оставшийся срок годности не менее 2 лет на момент доставки, б. со сроком годности до 2,5 лет должен иметь срок годности ЛП на момент поставки не менее двух третей общего срока годности.

| N | (CPV) | наименование | Техническая характеристика | Ед /изм | кол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33211310 | Определение протромбинового времени в реактивной крови | Набор для определения протромбинового времени. 2/3 срока годности доступны на момент доставки | мл | 2000 |
|  | 24931510 | Жидкость для автоматической фиксации рентгеновских лент /фиксатор/ | Наличие 2/3 срока годности на момент поставки Запечатан герметичной пленкой. | литр | 240 |
|  | 24931500 | Жидкость для автоматической визуализации рентгеновских полосок /проявитель/ | Наличие 2/3 срока годности на момент поставки Запечатан герметичной пленкой. | литр | 240 |
|  | 33691141 | Кислород | Медицинский кислород представляет собой газ без запаха и цвета, в котором содержание кислорода не менее 99,5 %, содержание углекислого газа не более 0,01 %, содержание воды не более 0,009 %. Баллон имеет емкость 40 л, давление синего цвета не менее 150 МПа. Баллоны должны пройти освидетельствование и иметь срок службы, который указан на баллоне, вместимость баллона 6 м3, кислород для медицинских целей. | шт | 500 |
|  | 33141212 | Фурацилин 0,02 100 мл | Фурацилин 0,02 по 100 мл в закрытом герметически закрытом флаконе. | шт | 1000 |
|  | 33211260 | Тест-набор на Анти-стрептолизин-О Анти-стрептолизин-О | Набор для тестирования принятия решений ASO. Исследуемый образец: сыворотка крови. Количество тестов в одном наборе не более 100 тестов или не менее 100 тестов Набор тестов для решения АСО должен иметь материалы, указанные в руководстве пользователя, необходимые для его работы. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | тест | 200 |
|  | 33211110 | Тест-полоска для мочи | Система диагностических тест-полосок - не менее 10 параметров. Для определения уробилиногена, глюкозы, билирубина, гемоглобина, кетонов, удельного веса, крови, рН, белка, нитритов, лейкоцитов в моче. | шт | 3000 |
|  | 33211450 | ALB Альбумин в крови | Тест-набор для определения альбумина в крови Колориметрический, фотометрический метод. На момент поставки остаточный срок годности продукции со сроком годности до 1 года составляет не менее 75%, для продукции со сроком годности 1 год. -2 года, не менее 2/10, для продукции со сроком годности более 2 лет для продукции со сроком годности не менее 15 месяцев. | мл | 1000 |
|  | 33211500 | Реактивный для определения общего фосфора в крови | Реагент для определения общего фосфора в крови. Метод Фотометрический колориметрический стандарт. | мл | 500 |
|  | 33200000 | Алмазно-синий раствор | Раствор алмазного синего, готовый к окрашиванию ретикулоцитов | мл | 50 |
|  | 33211280 | Реакция Райта при выявлении бруцеллеза | Реакция Райта при выявлении бруцеллеза. Количество тестов в одном наборе не превышает 100 тестов. | шт | 1 |
|  | 33211280 | Реакция Гедельсона при выявлении бруцеллеза | Реакция Гедельсона для выявления бруцеллеза. Метод агглютинации. Исследуемый образец: сыворотка крови. Количество тестов в одном наборе не превышает 100 тестов. | шт | 1 |
|  | 33210000 | Selpak 10л мерный раствор | Измерительный раствор Cellpak для устройств крови KX-21 N, XS-500i, XS 1000i, XP-300 7 XT 4000i, формат: 10 л. Образец для анализа: венозная и капиллярная кровь; наличие товарного знака; Условия хранения: при комнатной температуре, 1/2 срока годности на момент доставки, Для диагностики in vitro. Наличие сертификата качества ISO 9001:2008, ISO 13485:2005, CE, TUV и реагента. Должен быть оригинальным продуктом компании Sysmex. | шт | 120 |
|  | 33210000 | Строматолизер WH | Строматолизер WH (STROMATOLYSER_WH) для приборов крови XP-300 и KX-21. Формат: 3*500 мл. Образец для исследования: венозная и капиллярная кровь. Наличие товарного знака. Условия хранения: при комнатной температуре. Срок годности на момент поставки ½, наличие Для диагностики in Vitro. Наличие сертификата качества ISO 9001:2008, ISO 13485:2005, CE, TUV и реагента. Должен быть оригинальным продуктом компании Sysmex. | шт | 10 |
|  | 33210000 | Чистящее средство Cellclean | Чистящее средство Cellclean для гематологических анализаторов pocH 100i, KX-21 N, XS-500i, XS 1000i, XT 4000i и XP-300. Формат: 50 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения: при комнатной температуре, Срок годности на момент доставки ½ Forln VitroDiagnostic. Наличие сертификатов качества ISO 9001:2008, ISO 13485;2005, CE, TUV и реагентной продукции. | шт | 6 |