## Հայերեն
ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/38, ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։
Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար:
Ապրանքը մատակարարման պահին պետք է ունենա ընդհանուր պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2 -ի առկայություն։ Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը մինչև Պատվիրատուի դեղատուն իրականացնում է մատակարարը։
N | CPV | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Քանակ | Չափման միավոր | Միավորի գնման գին | Գնման գին
1 | 33141211/517 | Կյուվետներ կրկնակի /double/ | Կյուվետներ կրկնակի /double/` նախատեսված Helena C-4 անալիզատորի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5000 | հատ | 200 | 1000000
2 | 33141211/518 | Կյուվետներ մեկ տեղանի /single/ | Կյուվետներ մեկ տեղանի /single/՝ նախատեսված Helena C-4 անալիզատորի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5000 | հատ | 100 | 500000
3 | 33141144/502 | Ասեղ 20G | Ասեղ 20G, ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 2000 | հատ | 20 | 40000
4 | 33141211/519 | Տրանսպորտային մանրէազերծ զոնդ-խծուծ փորձանոթով, ստերիլ, առանց միջավայրի | Ձողիկ բամբակյա գլխով քսուք վերցնելու համար, փորձանոթով, ստերիլ, անհատական փաթեթավորված։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 10000 | հատ | 100 | 1000000
5 | 33141211/520 | Տրանսպորտային մանրէազերծ զոնդ-խծուծ առանց փորձանոթի, ստերիլ,առանց միջավայրի | Ձողիկ բամբակյա գլխով քսուք վերցնելու համար, առանց փորձանոթի, ստերիլ,առանց միջավայրի, անհատական փաթեթավորված։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 10000 | հատ | 35 | 350000
6 | 33141211/521 | Տրանսպորտային մանրէազերծ զոնդ-խծուծ փորձանոթով, ստերիլ, միջավայրով | Տրանսպորտային մանրէազերծ զոնդ-խծուծ փորձանոթով, ստերիլ, միջավայրով։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 800 | հատ | 300 | 240000
7 | 33791300/502 | Պետրի թասեր 140մմ | Տրամագիծը 140 մմ, բարձրությունը 20մմ, կլոր ձև ունեցող, ստերիլ, պոլիստիրենային, նախատեսված է բակտերիաների և սնկերի կուլտիվացման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 500 | հատ | 80 | 40000
8 | 33141211/522 | Բժշկական երիկամաձեւ թասիկ 165*80*38 մմ | Բժշկական երիկամաձեւ թասիկ 165*80*38 մմ։ Մետաղական, էմալապատ կամ չժանգոտվող պողպատ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 2500 | 50000
9 | 33141211/523 | Բժշկական երիկամաձեւ թասիկ 203 * 102 * 44 մմ | Բժշկական երիկամաձեւ թասիկ 203 * 102 * 44 մմ։ Մետաղական, էմալապատ կամ չժանգոտվող պողպատ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 2500 | 50000
10 | 33141211/524 | Բժշկական երիկամաձեւ թասիկ 243 * 125 * 50 մմ | Բժշկական երիկամաձեւ թասիկ 243 * 125 * 50 մմ։ Մետաղական, էմալապատ կամ չժանգոտվող պողպատ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 2500 | 50000
11 | 33141142/501 | Ներարկիչ 50մլ լուսազգայուն դեղերի համար | Ներարկիչ 50մլ մուգ գունավորմամբ՝ նախատեսված լուսազգայուն դեղերի համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 3000 | հատ | 250 | 750000
12 | 33141212/503 | Չիչխանի յուղ 30մլ կամ 50մլ | Չիչխանի յուղ 30մլ կամ 50մլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 1000 | 100000
13 | 33141212/507 | Քլորհեքսիդին դիգլյուկոնատ լուծույթ 0,12% 100մլ | Քլորհեքսիդին դիգլյուկոնատ լուծույթ 0,12% 100մլ։ Հականեխիչ լուծույթ բերանի խոռոչի ողողման համար։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 300 | հատ | 700 | 210000
14 | 33141212/512 | Ֆուրացիլին 0.02գ | Ֆուրացիլին /Նիտրոֆուրալ/ 0.02գ փոշի, 100մլ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 100 | հատ | 100 | 10000
15 | 41111100/502 | Մանրէազերծված թորած ջուր | Մանրէազերծված թորած ջուր։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 500 | լիտր | 1500 | 750000
16 | 33141212/515 | Դեղձի կորիզի յուղ 30մլ | Դեղձի կորիզի յուղ 30մլ | 10 | հատ | 400 | 4000
17 | 31651200/501 | ԷՍԳ ժապավեն 216մմ | ԷՍԳ ժապավեն կարդիոմոնիթորինգի համար։ Լայնությունը՝ 216մմ, երկարությունը՝ 30մ (10%), ռուլոնով։ Գլանի հիմքի տրամագիծը ոչ ավել, քան 5սմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 15 | հատ | 2500 | 37500
18 | 33141205/501 | Տրախեոստոմիկ խողովակ N5 | Մանկական տրախեոստոմիկ խողովակ N5 ։ Խողովակի թեքության անկյունը անատոմիական: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 6000 | 30000
19 | 33141205/502 | Տրախեոստոմիկ խողովակ N5.5 | Մանկական տրախեոստոմիկ խողովակ N5.5 ։ Խողովակի թեքության անկյունը անատոմիական: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 6000 | 30000
20 | 33141136/516 | 7Fr թունելային կաթետր | Կենտրոնական երակային կաթետր երկարատև կրման համար (սնուցում, ինֆուզիոն թերապիա, բազմակի արյան նմուշառում), նախատեսված թունելային եղանակով տեղադրման համար։ (նվազագույնը 1 ամիս), երկճյուղ, 7Fr, 93սմ(± 1%), 15մլ/ր հոսքի արագությամբ։ Կոնտրաստային ՀՇ և ՄՌՏ հետազոտությունների հնարավորություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 100000 | 1000000
21 | 33141136/519 | 6Fr թունելային կաթետր | Կենտրոնական երակային կաթետր երկարատև կրման համար (սնուցում, ինֆուզիոն թերապիա, բազմակի արյան նմուշառում), նախատեսված թունելային եղանակով տեղադրման համար։ (նվազագույնը 1 ամիս), երկճյուղ, 6Fr։ Կոնտրաստային ՀՇ և ՄՌՏ հետազոտությունների հնարավորություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 100000 | 300000
22 | 33141136/520 | 5Fr թունելային կաթետր | Կենտրոնական երակային կաթետր երկարատև կրման համար (սնուցում, ինֆուզիոն թերապիա, բազմակի արյան նմուշառում), նախատեսված թունելային եղանակով տեղադրման համար։ (նվազագույնը 1 ամիս), երկճյուղ, 5Fr ։ Կոնտրաստային ՀՇ և ՄՌՏ հետազոտությունների հնարավորություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 100000 | 300000
23 | 33141136/521 | 4Fr թունելային կաթետր | Կենտրոնական երակային կաթետր երկարատև կրման համար (սնուցում, ինֆուզիոն թերապիա, բազմակի արյան նմուշառում), նախատեսված թունելային եղանակով տեղադրման համար։ (նվազագույնը 1 ամիս), երկճյուղ, 4Fr։ Կոնտրաստային ՀՇ և ՄՌՏ հետազոտությունների հնարավորություն: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 100000 | 300000
24 | 33141144/503 | Ասեղ ատրավմատիկ պորտակատի համար 15-16մմ | Ասեղ ատրավմատիկ պորտակատի համար 15-16մմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 1600 | 1600000
25 | 31512320/501 | Մանրէասպան (օդի վարակազերծման) լամպ | Մանրէասպան (օդի վարակազերծման) լամպ, 30 վատտ, երկարությունը՝ 45 սմ, տրամագիծը 2 սմ։ | 30 | հատ | 18000 | 540000
26 | 33141136/522 | Կենտրոնական երակային կաթետր հեմոդիալիզի համար 5F կամ 6F, 15-16 սմ | Կենտրոնական երակային կաթետր հեմոդիալիզի համար 5F կամ 6F, 15-16 սմ, երկճյուղ, ուղղորդիչով: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 10 | հատ | 15000 | 150000
27 | 31211260/501 | Փոխակերպիչ WL200-022HFE | WL200-022HFE փոխարկիչ, 2.2kW, 5.4A, 380-480V, 3 փազ, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20: | 1 | հատ | 300000 | 300000
28 | 33141211/525 | Պերկուտան դրենաժ 10Fr-12Fr, փիգթեիլ | Պերկուտան դրենաժ 10Fr կամ 12Fr, փիգթեիլ տիպի, ուղղորդիչով, մանրէազերծ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 22000 | 440000
29 | 33141121/501 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N4 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N4։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 200 | հատ | 3000 | 600000
30 | 33141121/502 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N5 | Թել վիրաբուժական կապրոնե ոչ ստերիլ N5։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 3000 | 90000
31 | 33141157/501 | Նշտարի սայր N20 | Նշտարի սայր N20։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 200 | հատ | 30 | 6000
32 | 33141211/526 | Մոնիտորի տոնոմետրի բազկային մանժետ մանկական | Մանժետի չափսը` 15-22սմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 20 | հատ | 3000 | 60000
33 | 33141211/527 | Մոնիտորի տոնոմետրի բազկային մանժետ մեծահասակների | Մանժետի չափսը` 25-45սմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 30 | հատ | 3000 | 90000
34 | 33141211/528 | Կրիոբոքս 4,5-5 մլ կրիոփորձանոթների համար | Կրիոբոքս 4,5-5 մլ կրիոփորձանոթների համար: Պոլիպրոպիլենից, ստերիլ, նախատեսված -196°C ջերմաստիճանի պայմաններում օգտագործելու համար, ավտոկլավվող։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 40000 | 120000
35 | 33791300/503 | Ապակյա տարա 1000մլ պտտվող կափարիչով | Ապակյա տարա, տարողությունը՝ 1000 մլ, փակվող, պտտվող կափարիչով /с резьбой/, ավտոկլավվող։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 3 | հատ | 5000 | 15000
36 | 33191310/505 | Մեզի ստերիլ փորձանոթ | Գլանաձև պլաստմասե ստերիլ փորձանոթ, տրամագիծը 16-17մմ, երկարությունը 100 մմ, ծավալը 10-12 մլ, որը նախատեսված է UF-4000+UC-3500 վերլուծիչների համար։ Ֆորմատ` 1 հատ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 12000 | հատ | 140 | 1680000
37 | 33141203/501 | Թերմալ տպիչի թուղթ | Նախատեսված է՝ Xprinter xp-235b տպիչի համար, ֆորմատ՝ 43 x 25 մմ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն: | 17 | հատ | 500 | 8500
38 | 33141144/504 | Ասեղ ատրավմատիկ պորտակատի համար 15-16մմ | Ասեղ ատրավմատիկ պորտակատի համար 15-16մմ։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 1000 | հատ | 1600 | 1600000
39 | 33141144/505 | Ասեղ տրեպանոբիոպսիայի 11G*10սմ | Էրգոնոմիկ և չսահող բռնակով, 11G*10սմ, ուղղորդիչով և տռոակարով: Նմուշառման ձողը գդալաձև բացվածքով կամ սեղմիչաձև ծայրով։ Պատրաստված բարձր որակի բժշկական պողպատից, միանվագ օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 8000 | 40000
40 | 33141144/507 | Ասեղ տրեպանոբիոպսիայի 11G*15սմ | Էրգոնոմիկ և չսահող բռնակով, 11G*15սմ, ուղղորդիչով և տռոակարով: Նմուշառման ձողը գդալաձև բացվածքով կամ սեղմիչաձև ծայրով։ Պատրաստված բարձր որակի բժշկական պողպատից, միանվագ օգտագործման համար: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 5 | հատ | 8000 | 40000
41 | 33141144/508 | Ավտոմատ սկարիֆիկատոր 23G | Ավտոմատ սկարիֆիկատոր 23G 1.8մմ, մատծակիչ արյան անալիզ վերցնելու համար, միանվագ օգտագործման, պլաստմասե, ստերիլ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | 1000 | հատ | 100 | 100000
42 | 33141211/529 | Կյուվետներ նախատեսված Humalayzer Junior սարքի համար | Կյուվետներ նախատեսված Humalayzer Junior սարքի համար, միանվագ օգտագործման, պատրաստված պոլիստերինից, օպտիկական մակերեսները թափանցելի 340-900 նմ ալիքի լույսի համար, տուփում 100 հատ | 100 | հատ | 200 | 20000
43 | 33141211/530 | Պլաստիկե խառնիչ 120մմ | Լաբորատոր պլաստիկե խառնիչներ 120մմ | 2000 | հատ | 100 | 200000
44 | 33141211/531 | 8*12 Ս-աձև խորշիկներով միկրոպլանշետ | Լաբորատոր միկրոպլանշետ 8*12՝ U-աձև խորշիկներով, պլաստմասե։ | 15 | հատ | 600 | 9000
45 | 38431720/508 | Կաթոցիկի ծայրակալ 1000-5000մկլ | Կաթոցիկի ծայրակալ 1000 - 5000 մկլ | 3000 | հատ | 5 | 15000
46 | 33141211/532 | Հասակաչափ մեծահասակի | Մեծահասակների համար նախատեսված հասակաչափ՝ նվազագույնը 0-2մ չափման միջակայքով, աստիճանավորումը՝ 5մմ։ | 2 | հատ | 15000 | 30000
47 | 38311100/501 | Բժշկական Էլեկտրոնային կշեռք | Էլեկտրոնային կշեռք մեծահասակներին կշռելու համար, առնվազն մինչև 110կգ կշռելու հնարավորությամբ (±0.01 կգ), գրամային սանդղակով։ Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի։ | 2 | հատ | 35000 | 70000
48 | 38411200/501 | Սառնարանային ջերմաչափ | Սառնարանային ջերմաչափ նվազագույնը -10˚C-+20˚C ջերմային դիապազոնով։ Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի։ | 20 | հատ | 1000 | 20000
49 | 15991700/502 | Ֆիլտրի թուղթ | Սպիտակ հիգրոսկոպիկ թղթից դիսկ 11սմ (±1 %) տրամագծով, լուծույթների ֆիլտրման համար: Պարտադիր է որակի սերտիֆիկատի առկայությունը։ | 0.5 | կգ | 12000 | 6000
50 | 33141211/533 | Պուլսօքսիմետր | Նախատեսված է արյան մեջ թթվածնի հագեցվածության աստիճանի (SPO2) և անոթազարկի հաճախականության մոնիթորինգի համար: SPO2-ի չափման միջակայքը` 70-100%, ճշգրտություն՝ 90%-99%, անոթազարկի չափման միջակայքը ` 30-250 bpm: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի։ | 20 | հատ | 10000 | 200000
51 | 33141223/507 | ԷՍԳ լարերի հավաքածու | ԷՍԳ սարքի արտածումների մալուխների հավաքածու՝ նախատեսված TRISMED CARDIPIA 400 սարքի համար։ | 2 | լրակազմ | 30000 | 60000
52 | 33141211/534 | Ջերմային թուղթ Stat Fax ապարատի համար | Ջերմային թուղթ Stat Fax ապարատի համար 57մմ*30մ։ Որակի հավաստագրի առկայություն։ | 12 | հատ | 1000 | 12000
53 | 33141223/508 | Իմունոլոգիական վերլուծիչ cobas e411 խնամքի համար անհրաժեշտ պահեստամասեր | Իմունոլոգիական վերլուծիչ cobas e411 խնամքի հավաքածու 1 տարվա համար: Ներառում է՝ Խնամքի հավաքածու 12 ամսվա 1 հատ, խնամքի հավաքածու 6 ամսվա 1 հատ, Cell Check 2 հատ, Blank cell 2 հատ, SAP 1 հատ, սեղմիչ փականի խողովակ 4 հատ: Օրիգինալ: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր, չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ տեղադրման պահից առնվազն 12 ամիս: Խնամքի հավաքածուի տեղադրումը պետք է իրականացվի արտադրող ընկերության կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից։ | 1 | լրակազմ | 480000 | 480000
54 | 33141223/512 | Sysmex XN-350 վերլուծիչի խնամքի համար անհրաժեշտ պահեստամասերի հավաքածու | Sysmex XN-350 վերլուծիչի խնամքի համար անհրաժեշտ պահեստամասերի հավաքածու, որը ներառում է ներկառուցված թափոնի խողովակ BPT 3x5, օդի պոմպի հավաքածու, ստուգիչ` XN-L Check L1, ստուգիչ` XN-L Check L2, ստուգիչ` XN-L Check L3, կալիբրատոր։ Ստուգումը և տեղադրումը արտոնագրված մասնագետների կողմից։ | 1 | լրակազմ | 285000 | 285000
55 | 33141223/513 | Sysmex XN-1000 վերլուծիչի խնամքի համար անհրաժեշտ պահեստամասեր | ներկառուցված թափոնի խողովակ, ներկառուցված սիլիկոնե խողովակ, ներկառուցված մխոց No.31, ներկառուցված մխոց No.30, ներկառուցված մխոց No.32, կոմպրեսսորի խնամքի հավաքածու, ստուգիչ, կալիբրատոր, վակուումի զտիչ, ճնշման զտիչ։ Ստուգումը և տեղադրումը արտոնագրված մասնագետների կողմից։ | 1 | լրակազմ | 650000 | 650000
56 | 33111490/502 | Քարթրիջ CBC10-20SL՝ նախատեսված Cobas C311 սարքի համար | Քարթրիջ CBC10-20SL՝ նախատեսված Cobas C311 սարքավորման ջրի նախնական ֆիլտրման համակարգի համար | 2 | հատ | 18000 | 36000
57 | 33111490/503 | Քարթրիջ PP5-20SL՝ նախատեսված Cobas C311 սարքի համար | Քարթրիջ PP5-20SL՝ նախատեսված Cobas C311 սարքավորման ջրի նախնական ֆիլտրման համակարգի համար | 1 | հատ | 3600 | 3600
58 | 33111490/504 | Թաղանթ ULP3012-240GPD՝ նախատեսված Cobas C311 սարքի համար | Թաղանթ ULP3012-240GPD՝ նախատեսված Cobas C311 սարքավորման ջրի նախնական ֆիլտրման համակարգի համար | 3 | հատ | 84000 | 252000
59 | 33111490/505 | Անկյունային հետզտիչ կարբոն բլոկ 2.5", 1/4" QC՝ նախատեսված Cobas C311 սարքի համար | Անկյունային հետզտիչ կարբոն բլոկ 2.5", 1/4" QC՝ նախատեսված Cobas C311 սարքավորման ջրի նախնական ֆիլտրման համակարգի համար | 1 | հատ | 7200 | 7200
60 | 33111490/506 | Նախազտիչ Գեյզեր Պրեստիժ-ի համար՝ նախատեսված Cobas C311 սարքի համար | Նախազտիչ Գեյզեր Պրեստիժ-ի համար՝ նախատեսված Cobas C311 սարքավորման ջրի նախնական ֆիլտրման համակարգի համար | 1 | հատ | 7200 | 7200
61 | 33111490/507 | Ներկառուցված նմուշառման ասեղ՝ նախատեսված Sysmex XN-1000-ի համար | Արյունաբանական վերլուծիչ Sysmex XN-1000-ի համար նախատեսված ներկառուցված նմուշառման ասեղ: Տեղադրումը արտոնագրված մասնագետի կողմից։ | 1 | հատ | 360000 | 360000
62 | 33141223/514 | Պլազմաֆերեզի համակարգ «Гемос-ПФ» սարքավորման համար | Պլազմաֆերեզի «Гемос-ПФ» բազմաֆունկցիոնալ սարքի մեմբրանային պլազմաֆերեզի իրականացման համար անհրաժեշտ ծախսանյութ համակարգ, որը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ պլազմաֆիլտր, խողովակների համակարգ՝ անտիկոագուլյանտի և ֆիզ․ լուծույթի պարկերին միանալու պորտերով, պլազմայի հավաքման տոպրակ՝ 1,000մլ ծավալով, ասեղ: Որակի սերտիֆիկատի առկայություն: | 100 | լրակազմ | 32000 | 3200000
63 | 33141223/515 | Պլազմաֆերեզի համակարգ «Гемодженикс» սարքավորման համար | Պլազմաֆերեզի համակարգ «Гемодженикс» սարքավորման համար, որը ներառում է՝ 1․Փակ ստերիլ համակարգ, միակցումները նախապես գործարանային պայմաններում արված, 2.Ֆիստուլային ասեղ (16 G, թևերով ֆիքսացիայի համար)` գործարանային պայմաններում ստերիլ միացված համակարգին, 3.Հավելյալ գիծ՝ նմուշառման համար փոքր պարկով և վակուումային փորձանոթների միացման համար բռնակով, 4.Զանգակ (ծավալը ոչ պակաս, քան 275 մլ), 5.Պլազմայի հավաքման պարկ (պոլիմերային, ծավալը ոչ պակաս, քան 1000 մլ ), 6.Պլաստիկ ասեղ հակամակարդչի մատակարարման համար, 7.Պլաստիկ ասեղ ֆիզիոլոգիական լուծույթի մատակարարման համար, 8.Սեգմենտներ և ֆիքսատորներ արյան և հակամակարդիչի պոմպերի համար, 9.Բակտերիային ֆիլտր՝ հակամակարդչի մատակարարման գծում։ Որակի սերտիֆիկատի առկայություն։ | 200 | լրակազմ | 20000 | 4000000
64 | 33141211/535 | Արյան բաղադրամասերի տեղափոխման տարա | Արյան բաղադրամասերի տեղափոխման տարա։ Լայնություն՝ 20սմ(±5%), երկարություն՝ 25սմ(±5%), խորություն՝ 20սմ(±5%)։ Տարան պետք է ունենա տեղափոխման համար նախատեսված կանթ։ | 2 | հատ | 5000 | 10000
65 | 33191190/501 | Շարժական պատգարակային սայլակ | Շարժական պատգարակային սայլակ, գլխի մասը կարգավորվող։ Ընդհանուր կազապարը չժանգոտվող պողպատից, երեսպատումը բարձրակարգ կաշվով, ախտահանվող։ Լայնությունը՝ նվազագույնը 65սմ, բարձրությունը՝ նվազագույնը 70սմ, երկարությունը՝ նվազագույնը 180սմ։ Բոլոր չորս անիցները պետք է լինեն կառավարվող և ունենան արգելակներ։ | 1 | հատ | 150000 | 150000

## Русский
YAK-EAChAPDzB-25/38, МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Условия поставки: Поставка Товара(ов) осуществляется Продавцом, в случае предоставления финансовых средств после заключения настоящего Договора, с даты вступления в силу заключенного между сторонами договора по 30 декабря 2025 года каждый раз в течение 3 рабочих дней с момента получения от Покупателя заказа на поставку Товара(ов), соответствующего количеству заказанного Покупателем Товара(ов), при этом срок поставки первого этапа составляет 20 календарных дней. Заказ на поставку Товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем направления заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца). Пункт 2 статьи 37 Закона распространяется на перечень товаров, не заказанных покупателем в соответствии с договором и соглашением до 30 декабря соответствующего года.
Товары, указанные в настоящем Приложении, должны иметь сертификат качества на момент поставки Покупателю на этапе исполнения договора, если это применимо к данному товару.
На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2 от общего срока годности. Товар должен быть неиспользованным. Наличие заводской упаковки обязательно. Поставщик осуществляет транспортировку и разгрузку продукции в аптеке Заказчика.
N | CPV | Наименование | Технические характеристики | Количество | Единица измерения | Цена покупки единицы товара | Цена покупки
1 | 33141211/517 | Двойные кюветы | Двойные кюветы, разработанные для анализатора Helena C-4. Наличие сертификата качества. | 5000 | штук | 200 | 1000000
2 | 33141211/518 | Одноместные кюветы | Одноместные кюветы, разработанные для анализатора Helena C-4. Наличие сертификата качества. | 5000 | штук | 100 | 500000
3 | 33141144/502 | Игла 20G | Игла 20G, стерильная, одноразовая. Наличие сертификата качества. | 2000 | штук | 20 | 40000
4 | 33141211/519 | Пробирка транспортная стерильная со вставленным зондом, стерильная, без среды | Ватный тампон с пробиркой, стерильный, в индивидуальной упаковке. Наличие сертификата качества. | 10000 | штук | 100 | 1000000
5 | 33141211/520 | Транспортный стерильный наконечник зонда без пробирки, стерильный, без среды | Ватный тампон для взятия мазков, без пробирки, стерильный, без среды, в индивидуальной упаковке. Наличие сертификата качества. | 10000 | штук | 35 | 350000
6 | 33141211/521 | Транспортная стерильная пробирка со вставкой для зонда, стерильная, со средой | Транспортная стерильная пробирка со вставленным зондом, стерильная, среда. Наличие сертификата качества. | 800 | штук | 300 | 240000
7 | 33791300/502 | Чашки Петри 140мм | Диаметр 140 мм, высота 20 мм, круглая форма, стерильная, полистирол, предназначена для культивирования бактерий и грибков. Наличие сертификата качества. | 500 | штук | 80 | 40000
8 | 33141211/522 | Медицинская почечная лоханка 165*80*38 мм | Таз медицинский почковидный 165*80*38 мм. Металл, эмалированный или нержавеющая сталь. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 2500 | 50000
9 | 33141211/523 | Медицинская почечная лоханка 203 * 102 * 44 мм | Таз медицинский почковидный 203*102*44 мм. Металл, эмалированный или нержавеющая сталь. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 2500 | 50000
10 | 33141211/524 | Медицинская почечная лоханка 243 * 125 * 50 мм | Таз медицинский почковидный 243*125*50 мм. Металл, эмалированный или нержавеющая сталь. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 2500 | 50000
11 | 33141142/501 | Шприц 50 мл для светочувствительных препаратов | Шприц объемом 50 мл темного цвета, предназначенный для светочувствительных препаратов. Наличие сертификата качества. | 3000 | штук | 250 | 750000
12 | 33141212/503 | Масло облепихи 30мл или 50мл | Облепиховое масло 30 мл или 50 мл. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 1000 | 100000
13 | 33141212/507 | Раствор хлоргексидина биглюконата 0,12% 100мл | Раствор хлоргексидина биглюконата 0,12% 100мл. Антисептический раствор для полоскания рта. Наличие сертификата качества. | 300 | штук | 700 | 210000
14 | 33141212/512 | Фурацилин 0,02г | Фурацилин /Нитрофурал/ 0,02 г порошка, 100 мл. Наличие сертификата качества. | 100 | штук | 100 | 10000
15 | 41111100/502 | Стерилизованная дистиллированная вода | Стерилизованная дистиллированная вода. Наличие сертификата качества. | 500 | литр | 1500 | 750000
16 | 33141212/515 | Масло персиковых косточек 30 мл | Масло персиковых косточек 30 мл | 10 | штук | 400 | 4000
17 | 31651200/501 | Лента ЭКГ 216мм | ЭКГ-лента для кардиомониторинга. Ширина: 216 мм, длина: 30 м (10%), в рулоне. Диаметр основания цилиндра не более 5 см. Наличие сертификата качества. | 15 | штук | 2500 | 37500
18 | 33141205/501 | Трахеостомическая трубка N5 | Детская трахеостомическая трубка N5. Угол наклона трубки анатомический. Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 6000 | 30000
19 | 33141205/502 | Трахеостомическая трубка N5.5 | Детская трахеостомическая трубка N5.5. Угол наклона трубки анатомический. Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 6000 | 30000
20 | 33141136/516 | 7Fr туннельный катетер | Центральный венозный катетер для длительного применения (питание, инфузионная терапия, многократный забор крови), предназначен для туннельного введения. (минимум 1 месяц), раздвоенный, 7Fr, 93 см(± 1%), скорость потока 15 мл/мин. Возможность проведения контрастных МРТ и МРТ исследований. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 100000 | 1000000
21 | 33141136/519 | 6Fr туннельный катетер | Центральный венозный катетер для длительного применения (питание, инфузионная терапия, многократный забор крови), предназначен для туннельного введения. (минимум 1 месяц), раздвоенный, 6Fr. Возможность проведения контрастных МРТ и МРТ исследований. Наличие сертификата качества. | 3 | штук | 100000 | 300000
22 | 33141136/520 | 5Fr туннельный катетер | Центральный венозный катетер для длительного применения (питание, инфузионная терапия, многократный забор крови), предназначен для туннельного введения. (минимум 1 месяц), раздвоенный, 5Fr. Возможность проведения контрастных МРТ и МРТ исследований. Наличие сертификата качества. | 3 | штук | 100000 | 300000
23 | 33141136/521 | 4Fr туннельный катетер | Центральный венозный катетер для длительного применения (питание, инфузионная терапия, многократный забор крови), предназначен для туннельного введения. (минимум 1 месяц), раздвоенный, 4Fr. Возможность проведения контрастных МРТ и МРТ исследований. Наличие сертификата качества. | 3 | штук | 100000 | 300000
24 | 33141144/503 | Игла для атравматического портаката 15-16 мм | Игла для атравматического портаката 15-16 мм. Наличие сертификата качества. | 1000 | штук | 1600 | 1600000
25 | 31512320/501 | Бактерицидная (обеззараживание воздуха) лампа | Бактерицидная (обеззараживающая воздух) лампа, 30 Вт, длина: 45 см, диаметр: 2 см. | 30 | штук | 18000 | 540000
26 | 33141136/522 | Центральный венозный катетер для гемодиализа 5F или 6F, 15-16 см | Катетер венозный центральный для гемодиализа 5F или 6F, 15-16 см, раздвоенный, с проводником. Наличие сертификата качества. | 10 | штук | 15000 | 150000
27 | 31211260/501 | Преобразователь WL200-022HFE | Инвертор WL200-022HFE, 2,2 кВт, 5,4 А, 380-480 В, 3 фазы, класс защиты: IP20. | 1 | штук | 300000 | 300000
28 | 33141211/525 | Чрескожный дренаж 10Fr-12Fr, пигтейл | Чрескожный дренаж 10Fr или 12Fr, типа «пигтейл», с проводником, стерильный. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 22000 | 440000
29 | 33141121/501 | Хирургическая нейлоновая нить, нестерильная, N4 | Хирургическая нейлоновая нить, нестерильная, N4. Наличие сертификата качества. | 200 | штук | 3000 | 600000
30 | 33141121/502 | Хирургическая нейлоновая нить, нестерильная, N5 | Хирургическая нейлоновая нить, нестерильная, N5. Наличие сертификата качества. | 30 | штук | 3000 | 90000
31 | 33141157/501 | Лезвие копья N20 | Лезвие копья N20. Наличие сертификата качества. | 200 | штук | 30 | 6000
32 | 33141211/526 | Манжета тонометра для монитора для детей | Размер манжеты: 15-22см. Наличие сертификата качества. | 20 | штук | 3000 | 60000
33 | 33141211/527 | Манжета тонометра для монитора для взрослых | Размер манжеты: 25-45см. Наличие сертификата качества. | 30 | штук | 3000 | 90000
34 | 33141211/528 | Криобокс для криопробирок объемом 4,5-5 мл | Криобокс для криопробирок объемом 4,5-5 мл. Изготовлен из полипропилена, стерильный, рассчитан на использование при температуре до -196°C, автоклавируемый. Наличие сертификата качества. | 3 | штук | 40000 | 120000
35 | 33791300/503 | Стеклянная банка 1000 мл с винтовой крышкой | Стеклянная емкость, емкость: 1000 мл, с завинчивающейся крышкой, пригодна для автоклавирования. Наличие сертификата качества. | 3 | штук | 5000 | 15000
36 | 33191310/505 | Стерильная пробирка для анализа мочи | Пробирка пластиковая цилиндрическая стерильная, диаметром 16-17 мм, длиной 100 мм, объемом 10-12 мл, предназначена для анализаторов UF-4000+UC-3500. Формат: 1 шт. Наличие фирменного наименования. | 12000 | штук | 140 | 1680000
37 | 33141203/501 | Бумага для термопринтера | Разработано для принтера Xprinter XP-235B, формат: 43 x 25 мм. Наличие товарного знака. | 17 | штук | 500 | 8500
38 | 33141144/504 | Игла для атравматического портаката 15-16 мм | Игла для атравматического портаката 15-16 мм. Наличие сертификата качества. | 1000 | штук | 1600 | 1600000
39 | 33141144/505 | Игла для трепанобиопсии 11G*10см | С эргономичной и нескользящей ручкой, 11G*10 см, направляющей и троакаром. Стержень для взятия проб с отверстием в форме ложки или наконечником в форме зажима. Изготовлены из высококачественной медицинской стали, одноразового применения. Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 8000 | 40000
40 | 33141144/507 | Игла для трепанобиопсии 11G*15см | С эргономичной и нескользящей ручкой, 11G*15 см, направляющей и троакаром. Стержень для взятия проб с отверстием в форме ложки или наконечником в форме зажима. Изготовлены из высококачественной медицинской стали, одноразового применения. Наличие сертификата качества. | 5 | штук | 8000 | 40000
41 | 33141144/508 | Автоматический скарификатор 23G | Автоматический скарификатор 23G 1,8мм, ланцет для анализа крови, одноразовый, пластиковый, стерильный. Наличие сертификатов качества | 1000 | штук | 100 | 100000
42 | 33141211/529 | Кюветы для прибора Humalayzer Junior | Кюветы для прибора Хумалайзер Джуниор, одноразовые, изготовлены из полистирола, оптические поверхности прозрачны для света в диапазоне длин волн 340-900 нм, 100 шт. в коробке | 100 | штук | 200 | 20000
43 | 33141211/530 | Пластиковый смеситель 120мм | Лабораторные пластиковые миксеры 120 мм | 2000 | штук | 100 | 200000
44 | 33141211/531 | Микропланшет 8*12 S-образной формы с канавками | Микропланшет лабораторный 8*12, с U-образными лунками, пластиковый. | 15 | штук | 600 | 9000
45 | 38431720/508 | Колпачок катодной защиты 1000-5000 мкл | Катодный наконечник 1000 - 5000 мкл | 3000 | штук | 5 | 15000
46 | 33141211/532 | Взрослый размер | Ростомер для взрослых с минимальным диапазоном измерения 0-2 м, цена деления 5 мм. | 2 | штук | 15000 | 30000
47 | 38311100/501 | Медицинские электронные весы | Электронные весы для взвешивания взрослых, с пределом взвешивания не менее 110 кг (±0,01 кг), с граммовой шкалой. Гарантийный срок: не менее 1 года. | 2 | штук | 35000 | 70000
48 | 38411200/501 | Термометр для холодильника | Термометр для холодильника с минимальным диапазоном температур -10˚C-+20˚C. Гарантийный срок: не менее 1 года. | 20 | штук | 1000 | 20000
49 | 15991700/502 | Фильтровальная бумага | Белый гигроскопичный бумажный диск диаметром 11 см (±1 %) для фильтрации растворов. Требуется сертификат качества. | 0.5 | кг | 12000 | 6000
50 | 33141211/533 | Пульсоксиметр | Предназначен для контроля насыщения крови кислородом (SPO2) и частоты пульса. Диапазон измерения SPO2: 70-100%, точность: 90%-99%, диапазон измерения частоты пульса: 30-250 уд/мин. Гарантийный срок: не менее 1 года. | 20 | штук | 10000 | 200000
51 | 33141223/507 | Набор отведений ЭКГ | Комплект выходных кабелей ЭКГ для устройства TRISMED CARDIPIA 400. | 2 | комплект | 30000 | 60000
52 | 33141211/534 | Термобумага для факса StatFax | Термобумага для факса Stat Fax 57мм*30м. Наличие сертификата качества. | 12 | штук | 1000 | 12000
53 | 33141223/508 | Запасные части, необходимые для обслуживания иммуноферментного анализатора cobas e411 | Иммунологический анализатор cobas e411 комплект для ухода на 1 год. Включает: комплект для ухода на 12 месяцев 1 шт, комплект для ухода на 6 месяцев 1 шт, Cell Check 2 шт, Blank cell 2 шт, SAP 1 шт, трубка клапана зажима 4 шт. Оригинал: Формат: шт. Новый, неиспользованный. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев с даты установки. Комплект для ухода должен устанавливаться сертифицированным производителем специалистом. | 1 | комплект | 480000 | 480000
54 | 33141223/512 | Комплект запасных частей, необходимых для обслуживания анализатора Sysmex XN-350 | Комплект запасных частей, необходимых для обслуживания анализатора Sysmex XN-350, в состав которого входит встроенная сливная трубка BPT 3x5, комплект воздушного насоса, устройство проверки: XN-L Check L1, устройство проверки: XN-L Check L2, устройство проверки: XN-L Check L3, калибратор. Проверка и установка лицензированными специалистами. | 1 | комплект | 285000 | 285000
55 | 33141223/513 | Запасные части, необходимые для обслуживания анализатора Sysmex XN-1000 | встроенная сливная труба, встроенная силиконовая труба, встроенный поршень №31, встроенный поршень №30, встроенный поршень №32, комплект для ухода за компрессором, тестер, калибратор, вакуумный фильтр, напорный фильтр. Проверка и установка лицензированными специалистами. | 1 | комплект | 650000 | 650000
56 | 33111490/502 | Картридж CBC10-20SL для Cobas C311 | Картридж CBC10-20SL для системы предварительной фильтрации воды прибора Cobas C311 | 2 | штук | 18000 | 36000
57 | 33111490/503 | Картридж PP5-20SL для Cobas C311 | Картридж PP5-20SL для системы предварительной фильтрации воды Cobas C311 | 1 | штук | 3600 | 3600
58 | 33111490/504 | Мембрана ULP3012-240GPD для Cobas C311 | Мембрана ULP3012-240GPD для системы предварительной фильтрации воды Cobas C311 | 3 | штук | 84000 | 252000
59 | 33111490/505 | Угольный блок углового постфильтра 2,5", 1/4" QC для Cobas C311 | Угольный блок постфильтра 2,5", 1/4" QC, разработанный для системы предварительной фильтрации воды Cobas C311 | 1 | штук | 7200 | 7200
60 | 33111490/506 | Предварительный фильтр для Geyser Prestige, предназначенный для устройства Cobas C311 | Предварительный фильтр для Гейзер Престиж, предназначенный для системы предварительной фильтрации воды устройства Cobas C311 | 1 | штук | 7200 | 7200
61 | 33111490/507 | Встроенная игла для взятия проб для Sysmex XN-1000 | Встроенная игла для взятия проб для гематологического анализатора Sysmex XN-1000. Установка лицензированным специалистом. | 1 | штук | 360000 | 360000
62 | 33141223/514 | Система плазмафереза ​​к аппарату «Гемос-ПФ» | Расходная система, необходимая для проведения мембранного плазмафереза ​​на многофункциональном аппарате для плазмафереза ​​«Гемос-ПФ», которая состоит из следующих компонентов: плазмофильтр, система трубок для антикоагулянта и физ. с портами для присоединения пакетов с растворами, мешок для сбора плазмы объемом 1000 мл, игла. Наличие сертификата качества. | 100 | комплект | 32000 | 3200000
63 | 33141223/515 | Система плазмафереза ​​для аппарата «Гемогеникс» | Система плазмафереза ​​для аппарата «Гемогенекс», в состав которой входят: 1. Закрытая стерильная система, соединения выполнены заранее на заводе, 2. Фистульная игла (16 G, с муфтами для фиксации), стерильно подключенная к системе на заводе, 3. Дополнительная магистраль с малым мешочком для забора проб и ручкой для присоединения вакуумных пробирок, 4. Колокол (объем не менее 275 мл), 5. Мешок для сбора плазмы (полимерный, объем не менее 1000 мл), 6. Пластиковая игла для подачи антикоагулянта, 7. Пластиковая игла для подачи физиологического раствора, 8. Сегменты и фиксаторы для насосов крови и антикоагулянта, 9. Бактериальный фильтр в магистрали подачи антикоагулянта. Наличие сертификата качества. | 200 | комплект | 20000 | 4000000
64 | 33141211/535 | Контейнер для транспортировки компонентов крови | Контейнер для транспортировки компонентов крови. Ширина: 20 см (±5%), длина: 25 см (±5%), глубина: 20 см (±5%). Контейнер должен иметь ручку для транспортировки. | 2 | штук | 5000 | 10000
65 | 33191190/501 | Мобильная тележка для носилок | Передвижная тележка для носилок, регулируемый подголовник. Вся конструкция изготовлена ​​из нержавеющей стали, обивка — из высококачественной кожи, поддается дезинфекции. Ширина: минимум 65 см, высота: минимум 70 см, длина: минимум 180 см. Все четыре колеса должны быть управляемыми и иметь тормоза. | 1 | штук | 150000 | 150000