**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ապրանքներ | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը[[1]](#footnote-1) | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| [[2]](#footnote-2)Հասցեն | Ժամկետը\*\*[[3]](#footnote-3) |
|  | Ձեռնոցներ S չափի | S չափի լաբորատոր ձեռնոցներ, նիտրիլային, կապույտ գույնի, առանց փոշի, յուրաքանչյուր տուփի մեջ՝ 100 հատ։ Մատակարարել 100 հատանոց տուփերով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 15 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ձեռնոցներ M չափի | M չափի լաբորատոր ձեռնոցներ, նիտրիլային, կապույտ գույնի, առանց փոշի, յուրաքանչյուր տուփի մեջ՝ 100 հատ։  Մատակարարել 100 հատանոց տուփերով:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 35 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ձեռնոցներ L չափի | L չափի լաբորատոր ձեռնոցներ, նիտրիլային, կապույտ գույնի, առանց փոշի, յուրաքանչյուր տուփի մեջ՝ 100 հատ։ Մատակարարել 100 հատանոց տուփերով: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 11 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Միկրոպիպետ ավտոմատ, 100 – 1000 մկլ | Փոփոխական ծավալի ավտոմատ միկրոպիպետ 100 - 1000 մկլ ծավալի համար  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ունելի /պինցետ/ | Վիրաբուժական պինցետ հարթ ծայրերով, երկարությունը 15 սմ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 10 | ԱլեքՄանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Նշտար /լանցետ/ | Վիրաբուժական փոքրիկ դանակ կտրվածք կատարելու համար, երկարությունը 15սմ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 15 | ԱլեքՄանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա Պետրիի թաս | Պետրիի թասը պատրաստված է բարձրորակ թափանցիկ ապակուց: Պետրիի թասը ապահովում է միատեսակ միջավայրի ստեղծում և միատեսակ բջիջների աճ: Ներքևի մասը և կափարիչը ամբողջովին հարթ են և զերծ են փուչիկներից և լարերից:  Պատի հաստությունը՝ 2 մմ  Տրամագիծը՝ 90 մմ  Բարձրությունը՝ 20 մմ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 150 | ԱլեքՄանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ծածկապակի | Ապակյա, քառակուսի, 25մմ\*25մմ։ 1 տուփը համարժեք է 1 հատին, տուփում 100 հատ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 25 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հարթահատակ կոնաձև կոլբա 1 | Հարթահատակ կոնաձև կոլբա,  ջերմակայուն, 50 մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 30 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հարթահատակ կոնաձև կոլբա 2 | Հարթահատակ կոնաձև կոլբա,  ջերմակայուն, 150 մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հարթահատակ կոնաձև կոլբա | Հարթահատակ կոնաձև կոլբա,  ջերմակայուն, 250 մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 16 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հարթահատակ կոնաձև կոլբա | Հարթահատակ կոնաձև կոլբա,  ջերմակայուն, 500 մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 1 | Դեղին, թափանցիկ, 100-200 մկլ ծավալով: 1 տուփը համարժեք է 1 հատին, տուփում 1000 հատ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 2 | Կապույտ, 100 -1000 մկլ: 1 տուփը համարժեք է 1 տուփը համարժեք է 1 հատին, տուփում 500 հատ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 15 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 3 | Սպիտակ, թափանցիկ, 1000-5000մկլ, 15սմ երկարությամբ: 1 տուփը համարժեք է 1 տուփը համարժեք է 1 հատին, տուփում 300 հատ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Չափիչ գլան 1 | Ապակյա 25մլ (մենզուրկա) պլաստմասե տակդիրով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Չափիչ գլան 2 | Ապակյա 500մլ (մենզուրկա) պլաստմասե տակդիրով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆների շտատիվ | 1.5-2մլ էպենդորֆների համար նախատեսված նվազագույնը 72 տեղանոց շտատիվ էպենդորֆների համար  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Սպիրտայրոց | Ապակյա կամ մետաղյա հեղուկաման  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 16 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Սալիի հեմոգլոբինաչափ | Նախատեսված է արյան մեջ հեմոգլոբինի կոնցենտրացիան 30-ից 230 գրամ/լ սահմաններում վերահսկելու համար  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Գորյաևի ցանց | Գորյաևի բժշկական խցիկ, արյան նմուշներում ձևավոր տարրերի ճշգրիտ քանակության հաշվարկի համար  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Մկրատ | Վիրաբուժական փոքրիկ մկրատ, երկարությունը 15-20 սմ, ուղիղ ծայրով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ֆիլտրի թուղթ 1 | Ֆիլտրի թուղթ՝ փխրուն կառուցվածքով: Ունի ծակոտիների միջին չափ և բարձր ֆիլտրման արագություն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ | 12 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ուղղանկյուն շտատիվ ապակյա ուղղաձիգ պիպետների համար | Ուղղանկյուն շտատիվ 16 տեղ, մետաղյա կամ պլասմասե  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա ձագար 1 | d=4 սմ  տրամագծով, Պարագա, որը նախատեսված է հեղուկը մի տարայից մյուսը լցնելու համար։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:  Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա ձագար 2 | d=5,6 սմ  տրամագծով Պարագա, որը նախատեսված է հեղուկը մի տարայից մյուսը լցնելու համար։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա ձագար 3 | d=7,5 սմ  տրամագծովՊարագա, որը նախատեսված է հեղուկը մի տարայից մյուսը լցնելու համար։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ցածր ապակե բաժակներ | 50 մլ, Ապակուց պատրաստված ցածր լաբորատոր բաժակ ունի փոքրիկ քթամաս, որը հարմար է դարձնում հեղուկների հետ աշխատելու համար.բաժակը կարող է օգտագործվել լուծույթներ պատրաստելու և հեղուկներ չափելու համար, հարմար է նաև տաքացնելու համար, քանի որ այն պատրաստված է ջերմակայուն ապակուց  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել  պատվիրատուի հետ: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա կյուվետ КФК-ի համար 10 մմ (առանց կափարիչ) | Օպտիկական ուղու երկարությունը, 10մմ  Կյուվետի երկարությունը- 16 մմ  Լայնություն-24 մմ  Նյութի տեսակը- ապակի K-8  Հարմար է КФК սպեկտրոֆոտոմետրերի համար  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան  պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ | 6 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա կամ պլասմասե ոտիկով գլանաձև չափագլան քթամասով (մենզուրկա) 1 | -100մլ, Չափագլանը օգտագործվում են հեղուկի ծավալը որոշելու, և լուծույթներ պատրաստելու համար։  Ծավալը – 100 մլ  Բաժանման միավորը – 0,5 մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա կամ պլասմասե ոտիկով գլանաձև չափագլան քթամասով (մենզուրկա) 2 | -250մլ, Չափագլանը օգտագործվում են հեղուկի ծավալը որոշելու, և լուծույթներ պատրաստելու համար։  Ծավալը – 250 մլ  Բաժանման միավորը – 0,5 մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հողային կենսակերպ վարող կենդանիների հավաքման մաղ | Ունի 28 սմ տրամագիծ, երկու բռնիչով, մաղի անցքերի չափերը 6x6 մմ: Պարկի երկարությունը 1 մ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Միջատաբանական ցանց 1 | 35 սմ տրամագծով ցանց, նախատեսված բուսերի վրա նստած միջատների հավաքի համար; ցանցը ամրացված է ամուր վերնակտորով, որը պաշտպանում է ցանցը պատռվելուց աշխատանքի ընթացքում: Ձողի երկարությունը փոփոխական 0,5 մ-ից 2 մետր: Տեղափոխման դեպքում ցանցը կարելի է քանդել առանձին հատվածների՝ բռնակ, ցանց և ցանցի ձող:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Միջատաբանական ցանց 2 | 35 սմ տրամագծով ցանց, նախատեսված միջատների հավաքի համար; ցանցը սպիտակ է և ամուր: Ցանցի անցքերի չափը՝ 1 մմ. Ձողի երկարությունը փոփոխական 0,5 մ-ից 2 մետր: Տեղափոխման դեպքում ցանցը կարելի է քանդել առանձին հատվածների՝ բռնակ, ցանց և ցանցի ձող:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | «Անողնաշարավորներ և միջատներ» Միկրոսլայդների հավաքածու | «Անողնաշարավորներ և միջատներր» միկրոսլայդների հավաքածուն ներառում է 25 հատ օգտագործման պատրաստի նմուշներ, որոնք ներառում են. Միաբջիջ օրգանիզմ (ամեոբա կամ այլոց)։ Հողաթափիկ ինֆուզորիաներ(Paramecium): Հիդրա. Հիդրա, արական սեռական գեղձ: Հիդրա, ձու։ Թարթիչավոր որդեր կամ տուրբելարիաներ։ Ասկարիդ, արու: Ասկարիդ, էգ։ Միտոզը ձիու ասկարդի ձվերում: Միդիա,.խռիկներ Դաֆնիա. Մոծակ, էգ նմուշ։ Մոծակ, էգ նմուշ, բերանային ապարատի մասեր։ Մոծակ, արական նմուշ, բերանային ապարատի մասեր։ Թիթեռ, բերանային ապարատի մասեր։ Մեղու, բերանային ապարատի մասեր։ Չվող մորեխ (Locusta migratoria) ամորձի, հատված. Միջատի ֆասետային աչք, հատված. Տնային ճանճ. Drosophila (մրգային ճանճ): Միջատ, փորող վերջույթ: Միջատ, քայլող վերջույթ ։ Միջատ, լողացող վերջույթ։ Միջատ, ցատկող վերջույթ։ Միջատ, ծաղկափոշին վերջույթների վրա:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Քիմիական (լաբորատոր) ապակե բաժակ 1 | 100 մլ տարողությամբ ապակյա գլանաձև բաժակ, չափիչ նիշերով, ջերմակայուն:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 6 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Քիմիական (լաբորատոր) ապակե բաժակ 2 | 150 մլ տարողությամբ ապակյա գլանաձև բաժակ, չափիչ նիշերով, ջերմակայուն  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 6 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Քիմիական (լաբորատոր) ապակե բաժակ 3 | 500 մլ տարողությամբ ապակյա գլանաձև բաժակ, չափիչ նիշերով, ջերմակայուն  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Չափագլան 1 | 25մլ տարողությամբ, հեղուկ նյութերի ծավալների ճշգրիտ չափման համար, ապակյա, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն, միավորները՝ միլիլիտր (մլ), ճշգրիտ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Չափագլան 2 | 100 մլ տարողությամբ, հեղուկ նյութերի ծավալների ճշգրիտ չափման համար, ապակյա, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն, միավորները՝ միլիլիտր (մլ), ճշգրիտ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Չափագլան 3 | 250 մլ տարողությամբ, հեղուկ նյութերի ծավալների ճշգրիտ չափման համար, ապակյա, ջերմակայուն և քիմիապես կայուն, միավորները՝ միլիլիտր (մլ), ճշգրիտ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ձագար 1 | ±100 մմ տրամագծով ապակյա ձագար  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ձագար 2 | ±150 մմ տրամագծով ապակյա ձագար  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 4 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կոնաձև կոլբա | 100մլ տարողությամբ կոնաձև կոլբա, ջերմակայուն,ապակյա, քիմիապես կայուն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա պիպետ 1 | 2 մլ տարողությամբ ապակյա պիպետ/ծայրային, նշագծերով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա պիպետ 2 | 5 մլ տարողությամբ ապակյա պիպետ/ծայրային, նշագծերով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա պիպետ 3 | 10 մլ տարողությամբ ապակյա պիպետ/ծայրային, նշագծերով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ֆիլտրի թուղթ 2 | Լուծույթները ֆիլտրելու համար նախատեսված թուղթ, անմոխիր, կապույտ ժապավեն, 15սմ տրամագծով, տուփում 100 հատ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ֆիլտրի թուղթ 3 | Լուծույթները ֆիլտրելու համար նախատեսված թուղթ, անմոխիր, կարմիր ժապավեն, 12.5 սմ տրամագծով, տուփում 100 հատ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ֆիլտրի թուղթ 4 | Լուծույթները ֆիլտրելու համար նախատեսված թուղթ, անմոխիր, կարմիր ժապավեն, 15 սմ տրամագծով, տուփում 100 հատ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա մուգ տարա 1 | 250 մլ մուգ ապակե շիշ խցանով, քիմիապես կայուն  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա մուգ տարա 2 | 500 մլ մուգ ապակե շիշ խցանով, քիմիապես կայուն  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա մուգ տարա 3 | 1000 մլ մուգ ապակե շիշ խցանով, քիմիապես կայուն  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի կաթոցիկներ 1 | 1 000-5 000 մկլ ծավալով, ավտոկլավվող, ոչ ստերիլ կամ ստերիլ: Տուփի մեջ 1 000 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատի։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի կաթոցիկներ 2 | 0- 1 000 մկլ ծավալով, ավտոկլավվող, ոչ ստերիլ կամ ստերիլ: Տուփի մեջ 500 հատ։  1 տուփը համապատասխանում է 1 հատի։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի կաթոցիկներ 3 | 0-100 մկլ ծավալով, ավտոկլավվող, ոչ ստերիլ կամ ստերիլ: Տուփի մեջ 1 000 հատ։  1 տուփը համապատասխանում է 1 հատի։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի կաթոցիկներ 4 | 0-10 մկլ ծավալով, ավտոկլավվող, ոչ ստերիլ կամ ստերիլ: Տուփի մեջ 1 000 հատ։  1 տուփը համապատասխանում է 1 հատի։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հարթահատակ չափիչ կոլբա (պիկնոմետր) 1 | 1 000 մլ տարողությամբ հարթահատակ չափիչ կոլբա (պիկնոմետր), ջերմակայուն,ապակյա, քիմիապես կայուն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հարթահատակ չափիչ կոլբա (պիկնոմետր) 2 | 500 մլ տարողությամբ հարթահատակ չափիչ կոլբա (պիկնոմետր), ջերմակայուն,ապակյա, քիմիապես կայուն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հարթահատակ չափիչ կոլբա (պիկնոմետր) 3 | 100 մլ տարողությամբ հարթահատակ չափիչ կոլբա (պիկնոմետր), ջերմակայուն,ապակյա, քիմիապես կայուն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆի փորձանոթ 1 | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 2մլ խողովակներ՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: Տուփում՝ 500 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Էպենդորֆի փորձանոթ 2 | Պլաստիկ միկրոցենտրիֆուգային 1,5 մլ խողովակներ՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կափարիչով, կոնաձև հատակով: Տուփում՝ 500 հատ։ 1 տուփը համապատասխանում է 1 հատին  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կշռելու տարաներ | Կշռելու պլաստիկե տարաներ նախատեսված քիմիական պինդ նյութեր կշռելու համար, ներքին մակերեսը հարթ է՝ կշռման ճշգրտության համար, տարաները պատրաստված են քիմիապես չեզոք նյութերից (պոլիպրոպիլեն կամ պոլիկարբոնատ՝ թեթև և դիմացկուն պլաստմասսաներ), որոնք կայուն են աղերի կամ այլ պինդ նյութերի նկատմամբ, բարձրությունը - ±25 մմ, լայնությունը - ±90 մմ, երկարությունը - ±90 մմ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 100 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Շտատիվ բյուրետների համար | Շտատիվ մետաղական որը նախատեսված է լաբորատոր փորձերի ժամանակ քիմիական ապակյա իրերի և գործիքների տեղադրման և ամրացման համար, ունի մետաղական ծանր հիմք, ձող որին ամրացված են բռնիչները  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Բյուրետ տիտրման համար | Ապակյա բյուրետ ծավալային սանդղակով, ծայրը ունի պատրաստված ծորակ և հեղուկի հոսքը վերահսկող փական, տարողությունը ±25մլ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Խոզանակ 1 | Խոզանակ նախատեսված լաբորատոր ապակեղենի լվացման համար, մետաղական հիմքով, ±100մմ չափով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Խոզանակ 2 | Խոզանակ նախատեսված լաբորատոր ապակեղենի լվացման համար, մետաղական հիմքով, ±400մմ չափով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակե շիշ, փորձաման, ռեագենտների պահման համար, պտուտակավոր կափարիչով | Ջերմակայուն, ապակե, չափիչ նիշերով, կլոր հատակով, պտուտակավոր կափարիչով, առնվազն 1000 մլ տարողությամբ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Առարկայական ապակի | Ապակյա, ուղղանկյունաձև։ 1 տուփը համարժեք է 100 հատին։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակե սրվակներ (փորձանոթ) | 16x150մմ, տափակ եզրերով, ջերմակայուն։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: հատ Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Մագնիսական խառնիչների հավաքածու (Magnetic bar set) | Տուփի չափսերը՝ Ե 120 x Լ 93 x Հ 12 մմ  1տուփ-1 հատ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 25մլ շշեր՝ կապույտ պտուտակային խցաններով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, բորոապակի 3.3, 25մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 40 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 50մլ շշեր՝ կապույտ պտուտակային խցաններով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, բորոապակի 3.3, 50մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 250մլ շշեր՝ կապույտ պտուտակային խցաններով | Ապակե շիշ քիմիական ռեակտիվների համար, պտուտակավոր կափարիչով, անգույն, թափանցիկ, բորոապակի 3.3, 250մլ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | Հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետ  20-200 մկլ | Փոփոխական չափի ավտոմատ պիպետ՝  2-20 մկլ, բաժանումը՝ 0.02 մկլ։  Ավտոմատ պիպետը պետք է լինի ամբողջությամբ ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում, մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորությամբ, ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորությամբ, հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորությամբ, հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունությամբ:  Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն։ Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել քան ± 2.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.8%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.0%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.7%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.0%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%: Պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։  Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետ  100-1000 մկլ | Փոփոխական չափի ավտոմատ պիպետ՝ 100-1000 մկլ, բաժանումը՝ 1 մկլ:  Ավտոմատ պիպետը պետք է լինի ամբողջությամբ ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում, մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորությամբ, ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորությամբ, հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորությամբ, հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունությամբ:  Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն։ Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել քան ± 1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.0%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.4%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.2%: Պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։  Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետի ծայրակալ 4 | Սպիտակ, թափանցիկ, մինչև 20 մկլ ծավալով: 1 տուփը համարժեք է 200 հատին:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | Հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Չափիչ գլան 3 | Ապակյա 250մլ (մենզուրկա) պլաստմասե տակդիրով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, | Հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա փորձանոթների շտատիվ | Ապակյա փորձանոթների շտատիվ նվազագույնը 40 տեղանոց, մետաղյա, չժանգոտվող  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:  Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում, | Հատ | 5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Շպատելներ տարբեր չափսերի | Չոր նյութերի կշռման պարագա  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 15 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Քրոմատոգրամմայի թուղթ | Մաքուր ցելյուլոզա. Խտությունը 0,20 մմ, Մազանոթային բարձրացում (մմ/30 րոպե)  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | կգ | 0,5 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Թանզիֆ | Թանզիֆ բժշկական, մանրէազերծված։  1 տուփ = 10մ, 0.9\*10մ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Փայլաթիթեղ | Սննդի ալյումինե փայլաթիթեղ, էքստրա ամուր, արծաթագույն, 1 տուփ = Ռուլոնի երկարությունը 80 մ, Լայնությունը 30 սմ, Հաստությունը 14 մկմ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ապակյա բաժակ 250մլ | Ապակյա, ջերմակայուն, 250 մլ  Տարողունակությամբ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Բամբակ | Սպիտակ, ոչ ստերիիլ։ 1 հատը համարժեք է 100 գրամին։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Դրիգալսկիի մածկաթիակ | չժանգոտվող պողպատից, երկարւությունը 165մմ, լայնությունը 30մմ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 2 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 96 ակոսանի ստերիլ  միկրոպլանշետ | Հյուսվածքային կուլտուրաների համար  նախատեսված, պոլիստիրեն նյութից  պատրաստված, ստերիլ, անհատական  փաթեթավորմամբ 96 ակոսանի  միկրոպլանշետ։ Ամեն խցիկում աճի  տարածքը՝ 35մմ 2 , աշխատանքային  ծավալը ՝ 40-280 մկլ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Դիալիզի տոպրակներ | Դիալիզի խողովակը մի ծայրով փակված է փակողով, իսկ մյուս կողմից՝ բաց: Պարկի վերին մասում ձագար է ամրացված՝ հեշտ լցնելու համար:  Մատակարարվում է թաց 0,1% նատրիումի ազիդով: Օգտագործելուց առաջ պետք է լվանալ:  Երկարությունը՝ 600 մմ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում: | հատ | 10 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու  օրվանից 3 ամսվա ընթացքում |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК\***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Товар | | | | |
| номер предус­мотренного приглашением  лота | Наименование |  | единица измерения | общий объем | предоставления | |
| техническая характеристика | Адрес | срок[[4]](#footnote-4)\*\* |
|  | Перчатки лабораторные размера S | Перчатки лабораторные размера S, нитриловые, синего цвета, неопудренные, по 100 штук в каждой коробке.  Перчатки нитриловые, неопудренные, размер S, 100 шт. в упаковке  Поставляется в коробках по 100 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем. Поставка на надлежащих условиях. | шт. | 15 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Перчатки лабораторные размера M | Перчатки нитриловые, неопудренные, размер M, 100 шт. в упаковке  Поставляется в коробках по 100 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт. | 35 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Перчатки лабораторные размера L | Перчатки нитриловые, неопудренные, размер L, 100 шт. в упаковке  Поставляется в коробках по 100 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт. | 11 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Автоматические микропипетки, 100 – 1000 мкл | Автоматические микропипетки переменного объема для 100 - 1000 мкл  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт. | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Пинцет | Пинцет хирургический с плоскими кончиками, длина 15 см  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт. | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Ланцет | Небольшой хирургический нож для разреза длиной 15 см.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт. | 15 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Стеклянная чашка Петри | Чашка Петри изготовлена ​​из высококачественного прозрачного стекла. Чашка Петри обеспечивает однородную среду и равномерный рост клеток. Дно и крышка абсолютно гладкие, без пузырьков и проволочек.  Толщина стенки: 2 мм  Диаметр: 90 мм  Высота: 20 мм  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт. | 150 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу втечение 3 месяцев |
|  | Покровное стекло | Стеклянный, квадратный, 25 мм\*25 мм. 100 шт. в коробке  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | штука | 25 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Коническая плоскодонная колба | Стеклянное коническая плоскодонная колба, термостойкое 50мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | штука | 30 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Коническая плоскодонная колба | Стеклянное коническая плоскодонная колба, термостойкое 150мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | штука | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Коническая плоскодонная колба | Стеклянное коническая плоскодонная колба, термостойкое 250мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | штука | 16 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Коническая плоскодонная колба | Стеклянное коническая плоскодонная колба, термостойкое 500мл  + Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | штука | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Наконечники для автоматических пипеток | Желтые, прозрачные, объем 100-200 мкл. 1 коробка эквивалентна 1 штуке, 1000 штук в коробке  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Наконечники для автоматических пипеток | Синие, объем 100 -1000 мкл. 1 коробка эквивалентна 1 штуке, 500 штук в коробке.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт | 15 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Наконечники для автоматических пипеток | Белые, прозрачные, 1000-5000 мкл, длина 15 см. 1 коробк  а эквивалентна 1 штуке, 300 штук в коробке..  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Мензурка | Стеклянный, с пластиковой подставкой 25мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | штука | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Мензурка | Стеклянный, с пластиковой подставкой 500мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | штука | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Штатив для эппендорфов | Штатив для эппендорфов, минимальный на 72 лунки, объемом 1,5–2 мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | штука | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Спиртовка | Стеклянная или металлическая тара  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | штука | 16 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Гемоглобинометр Сали | Предназначен для контроля концентрации гемоглобина в крови в диапазоне от 30 до 230 г/л.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | камера Горяева | Медицинская камера Горяева для точного подсчета форменных элементов в образцах крови  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт. | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Ножницы | Маленькие хирургические ножницы, длина 15-20 см, с прямыми кончиками  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт. | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Фильтровальная бумага | Фильтровальная бумага предназначена для удаления примесей из растворов в лабораториях.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | кг | 12 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Прямоугольная подставка для вертикальных стеклянных пипеток | Прямоугольный штатив 16 мест, металлический или пластиковый  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Стеклянная воронка d=4 см  в диаметре | Принадлежность, предназначенная для переливания жидкости из одной емкости в другую. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки.  Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Стеклянная воронка d=5.6 см  в диаметре | Принадлежность, предназначенная для переливания жидкости из одной емкости в другую. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки.  Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Стеклянная воронка d=7.5 см  в диаметре | Принадлежность, предназначенная для переливания жидкости из одной емкости в другую. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки.  Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Низкие стеклянные стаканчики 50 мл | Низкий лабораторный стеклянный стакан имеет небольшой носик, что делает его удобным для работы с жидкостями. Стакан можно использовать для приготовления растворов и измерения жидкостей, а также он пригоден для нагрева, так как изготовлен из термостойкого стекла.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и надежно закрепленной.  с условиями хранения на весь период поставки. Согласовывается перед поставкой  с клиентом. | шт. | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Кювета стеклянная для КФК 10 мм (без крышки) | Длина оптического пути, 10 мм  Длина кюветы - 16 мм  Ширина-24 мм  Тип материала - стекло К-8  Подходит для спектрофотометров KFK  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка должна быть неповрежденной и надежно закрепленной.  в условиях хранения в течение всего периода поставки. | шт. | 6 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Цилиндр мерный с носиком на стеклянном или на пластиковом основании (мензурка)-100мл | Мерные цилиндры используются для определения объема жидкостей и приготовления растворов.  Объем – 100 мл.  Единица деления – 0,5 мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Цилиндр мерный с носиком на стеклянном или на пластиковом основании (мензурка) - 250 мл | Мерные цилиндры используются для определения объема жидкостей и приготовления растворов.  Объем – 250 мл.  Единица деления – 0,5 мл  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт. | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Сито для сбора земельных животных | Диаметр сито 28 см с двумя ручками, размер ситовых отверстий 6x6 мм. Длина сумки составляет 1 м.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | Штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Энтомологический сачок для кошения | Сетка диаметром 35 см, предназначенная для сбора насекомых, сидящих на растениях; сетка усилена прочной накладкой, предохраняющей сетку от разрывов во время сбора материала. Длина стержня варьируется от 0,5 м до 2 метров. Для транспортировки сачок разбирается на ручку, обод и мешок. Ручка разбирается на отдельные секции.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | Штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Воздушный сачок | Сетка диаметром 35 см, предназначенная для сбора насекомых, сетка усилена имеет белый цвет. Размер ячейки — 1 мм. Длина стержня варьируется от 0,5 м до 2 метров. Для транспортировки сачок разбирается на ручку, обод и мешок. Ручка разбирается на отдельные секции.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | Штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Набор микропрепаратов 25: «Беспозвоночные и насекомые» | Набор микропрепаратов Konus «Беспозвоночные и насекомые» включает 25 полностью готовых к исследованиям готовых образцов. Темы набора: Одноклеточный организм (амеба или др.).Инфузория-туфелька (Paramecium).Гидра.Гидра, мужская гонада.Гидра, яйцеклетка.Ресничные черви, или турбеллярии.Аскарида, мужская особь.Аскарида, женская особь.Митоз в яйцах лошадиной аскариды.Мидия, жабры.Дафния.Комар, особь женского пола.Комар, особь женского пола, части ротового аппарата.Комар, особь мужского пола, части ротового аппарата.Бабочка, части ротового аппарата.Пчела, части ротового аппарата.Яичко саранчи перелетной (Locusta migratoria), срез.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | Штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Химический (лабораторный) стеклянный стакан 1 | Стеклянный цилиндрический стакан объемом 100 мл, с измерительными отметками, термостойкий.Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | штук | 6 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Химический (лабораторный) стеклянный стакан 2 | Стеклянный цилиндрический стакан объемом 150 мл, с измерительными отметками, Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | штук | 6 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Химический (лабораторный) стеклянный стакан 3 | Стеклянный цилиндрический стакан объемом 500 мл, с измерительными отметками, Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой.  Товар должен быть новым, неиспользованным, перед доставкой согласовывать с покупателем.  Для осуществления поставок на надлежащих условиях. | штук | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Мерный цилиндр 1 | Стеклянный мерный сосуд объемом 25 мл, предназначенный для точного измерения объемов жидких веществ. Термостойкий и химически устойчивый, с делениями в миллилитрах (мл), высокоточный.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Мерный цилиндр 2 | Стеклянный мерный сосуд объемом 100 мл, предназначенный для точного измерения объемов жидких веществ. Термостойкий и химически устойчивый, с делениями в миллилитрах (мл), высокоточный.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Мерный цилиндр 3 | Стеклянный мерный сосуд объемом 250 мл, предназначенный для точного измерения объемов жидких веществ. Термостойкий и химически устойчивый, с делениями в миллилитрах (мл), высокоточный.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Воронка 1 | Стеклянная воронка с диаметром ±100 мм.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Воронка 2 | Стеклянная воронка с диаметром ±150 мм.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 4 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Коническая колба | Коническая колба объемом 100 мл, термостойкая, стеклянная, химически устойчивая.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Пипетка стеклянная 1 | Стеклянная градуированная пипетка объемом 2 мл с измерительными делениями.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Пипетка стеклянная 2 | Стеклянная градуированная пипетка объемом 5 мл с измерительными делениями.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Пипетка стеклянная 3 | Стеклянная градуированная пипетка объемом 10 мл с измерительными делениями.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Фильтровальная бумага 2 | Бумага для фильтрования растворов, беззольная, синяя лента, диаметром 15 см, в коробке 100 шт. 1 коробка соответствует 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Фильтровальная бумага 3 | Бумага для фильтрования растворов, беззольная, красная лента, диаметром 12․5 см, в коробке 100 шт. 1 коробка соответствует 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Фильтровальная бумага 4 | Бумага для фильтрования растворов, беззольная, красная лента, диаметром 12․5 см, в коробке 100 шт. 1 коробка соответствует 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Емкость из темного стекла 1 | Темная стеклянная бутылка объемом 250 мл с пробкой, химически устойчивая.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Емкость из темного стекла 2 | Темная стеклянная бутылка объемом 500 мл с пробкой, химически устойчивая.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Емкость из темного стекла 3 | Темная стеклянная бутылка объемом 1 000 мл с пробкой, химически устойчивая.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Наконечники для пипеток 1 | Пипеточные наконечники объемом 1 000–5 000 мкл, автоклавируемые, нестерильные или стерильные. В упаковке 1 000 штук. 1 упаковка соответствует 1шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Наконечники для пипеток 2 | Пипеточные наконечники объемом 0–1 000 мкл, автоклавируемые, нестерильные или стерильные. В упаковке 500 штук. 1 упаковка соответствует 1шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Наконечники для пипеток 3 | Пипеточные наконечники объемом 0-100 мкл, автоклавируемые, нестерильные или стерильные. В упаковке 1 000 штук. 1 упаковка соответствует 1шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Наконечники для пипеток 4 | Пипеточные наконечники объемом 0-10 мкл, автоклавируемые, нестерильные или стерильные. В упаковке 1 000 штук. 1 упаковка соответствует 1шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Пикнометр 1 | Плоскодонная измерительная колба (пикнометр) объемом 1 000 мл, термостойкая, стеклянная, химически устойчивая.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Пикнометр 2 | Плоскодонная измерительная колба (пикнометр) объемом 500 мл, термостойкая, стеклянная, химически устойчивая.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Пикнометр 3 | Плоскодонная измерительная колба (пикнометр) объемом 100 мл, термостойкая, стеклянная, химически устойчивая.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Пробирка Эппендорфа 1 | Пластиковые микроцентрифужные трубки объемом 2 мл с плотно закрывающейся герметичной крышкой, с конусным дном. В упаковке 500 штук. 1 упаковка соответствует 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Пробирка Эппендорфа 2 | Пластиковые микроцентрифужные трубки объемом 1․5 мл с плотно закрывающейся герметичной крышкой, с конусным дном. В упаковке 500 штук. 1 упаковка соответствует 1 шт.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Емкости для взвешивания пластиковые | Пластиковые посуды для взвешивания химических твердых веществ, с гладкой внутренней поверхностью для точности измерений. Изготовлены из химически нейтральных материалов (полипропилен или поликарбонат — легкие и прочные пластмассы), устойчивых к солям и другим твердым веществам. Высота — ±25 мм, ширина — ±80 мм, длина — ±80 мм.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 100 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Держатель для бюреток | Металлический штатив, предназначенный для установки и закрепления химической посуды и инструментов во время лабораторных экспериментов. Оснащен металлическим тяжелым основанием и стойкой, к которой прикреплены зажимы.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Бюретка | Стеклянная бюретка с объемной шкалой, с краном на конце и вентилем для контроля потока жидкости, объемом ±25 мл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Лабораторная щетка 1 | Щетка, предназначенная для мытья лабораторной посуды, с металлическим основанием, размером ±100 мм.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Лабораторная щетка 2 | Щетка, предназначенная для мытья лабораторной посуды, с металлическим основанием, размером ±400 мм.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штук | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Стеклянная бутылка, пробирка для хранения реагентов, с завинчивающейся крышкой. | Термостойкий, стеклянный, с мерной градуировкой, с круглым дном, с завинчивающейся крышкой, объемом не менее 1000 мл. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка – не поврежденной и обеспечивать надлежащие условия хранения на всем протяжении доставки. Перед поставкой согласовать с заказчиком. | штука | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Предметное стекло | Стеклянное, прямоугольное. 1 упаковка эквивалентна 100 штукам. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка – не поврежденной и обеспечивать надлежащие условия хранения на всем протяжении доставки. Перед поставкой согласовать с заказчиком. | штука | 3 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Стеклянные пробирки | 16x150 мм, с плоским краем, термостойкие. Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка – не поврежденной и обеспечивать надлежащие условия хранения на всем протяжении доставки. Перед поставкой согласовать с заказчиком. | штука | 50 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | [Магниты для магнитных мешалок](https://himmedsnab.ru/category/magnity-dlya-magnitnyh-meshalok/) (Magnetic bar set) | Размеры коробки. Д 120 x Ш 93 x В 12 мм  1 коробка - 1 штука»  Изделие должно быть новым, неиспользованным, упаковка – не поврежденной и обеспечивать надлежащие условия хранения на всем протяжении доставки. Перед поставкой согласовать с заказчиком. | штука | 1 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Колбы 25 мл с синими винтовыми крышками | Стеклянная колба для химических реагентов с винтовой крышкой, бесцветная, прозрачная, боросиликатное стекло 3.3, 25 мл. Продукт должен быть новым, не использованным, упаковка не повреждена и обеспечены соответствующие условия хранения на протяжении всей поставки. До поставки согласовать с заказчиком. | штука | 40 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | **Колбы 50 мл с синими крышками»**։ | **Стеклянная** колба **для химических реагентов с винтовой крышкой, бесцветная, прозрачная, боросиликатное стекло 3.3, 50 мл.** **Продукт должен быть новым, не использованным, упаковка не повреждена и обеспечены соответствующие условия хранения на протяжении всей поставки. До поставки согласовать с заказчиком** | штука | 50 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Колбы 250 мл с синими винтовыми крышками | **Стеклянная** колба **для химических реагентов с винтовой крышкой, бесцветная, прозрачная, боросиликатное стекло 3.3, 250 мл.** **Продукт должен быть новым, не использованным, упаковка не повреждена и обеспечены соответствующие условия хранения на протяжении всей поставки. До поставки согласовать с заказчиком.** | штука | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Автоматический пипет 20-200 мкл | Пипет с изменяемым объемом 2-20 мкл, деление 0,02 мкл. Пипет должен быть полностью автоклавируемым при температуре 121°C, с возможностью регулировки объема одной рукой, с системой регулировки длины наконечников, возможностью легкой калибровки, устойчивым к ударам и ультрафиолетовому излучению. Модуль измерения объема с возможностью поворота на 360°. Точность (процент ошибки): при минимальном объеме — не более ± 2.5%; при среднем объеме — не более ± 1.8%; при максимальном объеме — не более ± 1.0%. Точность (коэффициент отклонения): при минимальном объеме — не более ± 1.7%; при среднем объеме — не более ± 1.0%; при максимальном объеме — не более ± 0.5%. Необходимо наличие как минимум 3 лет гарантии от производителя. Продукт должен иметь сертификат CE IVD 98/79 EEC. Производитель должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 и ISO 17025. Должен быть произведен в Европе. Технические характеристики должны сопровождаться подтверждающими документами. Продукт должен быть новым, не использованным, упаковка не повреждена и должны быть обеспечены соответствующие условия хранения на протяжении всей поставки. До поставки согласовать с заказчиком. | штука | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Автоматический пипет 100-1000 мкл | Пипет с изменяемым объемом 100-1000 мкл, деление 1 мкл. Пипет должен быть полностью автоклавируемым при температуре 121°C, с возможностью регулировки объема одной рукой, с системой регулировки длины наконечников, возможностью легкой калибровки, устойчивым к ударам и ультрафиолетовому излучению. Модуль измерения объема с возможностью поворота на 360°. Точность (процент ошибки): при минимальном объеме — не более ± 1.5%; при среднем объеме — не более ± 1.0%; при максимальном объеме — не более ± 0.5%. Точность (коэффициент отклонения): при минимальном объеме — не более ± 0.5%; при среднем объеме — не более ± 0.4%; при максимальном объеме — не более ± 0.2%. Необходимо наличие как минимум 3 лет гарантии от производителя. Продукт должен иметь сертификат CE IVD 98/79 EEC. Производитель должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 и ISO 17025. Должен быть произведен в Европе. Технические характеристики должны сопровождаться подтверждающими документами. Продукт должен быть новым, не использованным, упаковка не повреждена и должны быть обеспечены соответствующие условия хранения на протяжении всей поставки. До поставки согласовать с заказчиком. | штука | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | [Наконечники для автоматической пипетки 1](https://aliexpress.ru/popular/%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8.html) | Белые, прозрачные, с объемом до 20 мкл. 1 коробка содержит 200 штук. Продукт должен быть новым, не использованным и не должен содержать использованные, поврежденные или изношенные детали. До поставки согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. | штука | 200 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Мензурка 2 | Стеклянная мензурка 250 мл с пластиковым подставкой. Продукт должен быть новым, не использованным и не должен содержать использованные, поврежденные или изношенные детали. До поставки согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. | штука | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Штатив для стеклянных пробирок | Штатив для стеклянных пробирок, минимум на 40 мест, металлический, нержавеющий. Продукт должен быть новым, не использованным и не должен содержать использованные, поврежденные или изношенные детали. До поставки согласовать с заказчиком. Поставка должна осуществляться в надлежащих условиях. | штука | 5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Шпатели разных размеров | для взвешивания сухих материалов  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штука | 15 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Хроматографическая бумага | **«Чистая целлюлоза. Плотность 0,20 мм, капиллярный подъем (мм/30 минут)».**  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | кг | 0,5 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Медицинская марля | **«Медицинская** марля**, стерилный».**  **1 коробка = 10 м, 0,9 × 10 м.**  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штука | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Фольга | Алюминиевая фольга для пищевых продуктов, сверхпрочная, серебристая. 1 упаковка = длина рулона 80 м, ширина 30 см, толщина 14 мкм.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штука | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Стеклянный стакан | Стеклянный стакан 250 мл, термостойкий, с объемом 250 мл. Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штука | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Вата | белый, нестерильный. 1 штука эквивалентна 100 граммам.Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой | штука | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | [Шпатель Дригальского](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE) | Шпатель Дригальского из нержавеющей стали, длина 165 мм, ширина 30 мм.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штука | 2 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | 96- луночные  стерильный микропланшет. | Микропланшет с 96 ячейками, предназначенный для тканевых культур, изготовлен из полистирола, стерильный, с индивидуальной упаковкой. Площадь для роста в каждой ячейке: 35 мм², рабочий объем: 40-280 мкл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | штука | 20 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |
|  | Мешки для диализа. | Диализная трубка, один конец закрыт заглушкой, а другой — открыт. В верхней части пакета закреплен наконечник для удобства заполнения. Поставляется с влажной 0,1% натриевой азидной растворой. Перед использованием необходимо промыть. Длина: 600 мм.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой | штука | 10 | Алек Манукян 1/3 | Со дня вступления соглашения в силу в течение 3 месяцев |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)