**ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2025/5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | ***33691160*** | ***DHEA S*** |  | DHEA ***S*** Իմունոհեմիլյումինեսցենտային եղանակ:Տեստ-հավաքածու, կալիբրատոր, կոնտրոլ ստուգվող նմուշ – արյան շիճուկ, նախատեսված MAGLUMI 600-ի համար։ Փաթեթավորումը՝ 1 տուփում լինի 50 տեստ։ | ***հատ*** |  |  | ***100*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***100*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 2 | ***33141179*** | ***Լ Ֆետոպրոտեին*** |  | Լ-ֆետոպրոտեին, Իմունոֆլյուորեսցենտային եղանակ:Տեստ-հավաքածու, | ***թեստ*** |  |  | ***50*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***50*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 3 | ***33691160*** | ***Ածխաթթու գազ*** |  | Ածխածնի երկօքսիդ, մետաղական բալոններում սեղմված գազ, ծավալային մասը ոչ պակաս 99,9 % | ***հատ*** |  |  | ***10*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***10*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 4 | ***33691170*** | ***Երևակիչ ավտոմատ երևակման համար 20լ.*** |  | Երևակիչ ավտոմատ երևակման համար 20լ.։ | ***հավաքածու*** |  |  | ***8*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***8*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 5 | ***33141179*** | ***Խորիոն գոնադոտրոպին*** |  | Խորիոն գոնադոտրոպին, իմունոֆլյուրոեսցենտային եղանակ | ***թեստ*** |  |  | ***50*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***50*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 6 | ***33141179*** | ***Կալիբրանտ*** |  | Կալիբրանտ | ***ֆլակոն*** |  |  | ***8*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***8*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 7 | ***33141179*** | ***Կպչուն նյութ*** |  | Կպչուն նյութ | ***գրամ*** |  |  | ***500*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***500*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 8 | ***33211260*** | ***Հավաքածու ACLO*** |  | Հավաքածու ACLO , Տեստ-հավաքածու: | ***հատ*** |  |  | ***300*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***300*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 9 | ***33211280*** | ***Հավաքածու բրոցելյոզի, Ռայդ Հեդելսոնի մեթոդ*** |  | Հավաքածու բրոցելյոզի, Ռայդ Հեդելսոնի մեթոդ , Տեստ-հավաքածու: | ***թեստ*** |  |  | ***1000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***1000*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 10 | ***33211350*** | ***Հավաքածու թիրեոտրոպ հորմոն TSH*** |  | Հավաքածու թիրեոտրոպ հորմոն TSH ։ Իմունոհեմիլյումինեսցենտային եղանակ:Տեստ-հավաքածու, կալիբրատոր, կոնտրոլ ստուգվող նմուշ – արյան շիճուկ, նախատեսված MAGLUMI 600-ի համար : | ***հատ*** |  |  | ***1400*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***1400*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 11 | ***33211380*** | ***Հավաքածու տրիյոդթիրոնին T3 ազատ*** |  | Հավաքածու տրիյոդթիրոնին T3 ազատ Իմունոհեմիլյումինեսցենտային եղանակ:Տեստ-հավաքածու, կալիբրատոր, կոնտրոլ ստուգվող նմուշ – արյան շիճուկ, նախատեսված MAGLUMI 600-ի համար։ Փաթեթավորումը ՝տուփում 50 տեստ։ | ***հատ*** |  |  | ***200*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***200*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 12 | ***33211210*** | ***Հավաքածու տրոմբոպլաստինի*** |  | Հավաքածու տրոմբոպլաստինի, Տեստ-հավաքածու: | ***հատ*** |  |  | ***12000*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***12000*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 13 | ***33211320*** | ***Հվաքածու հեպատիտ B HBSAg*** |  | Հվաքածու հեպատիտ B HBSAg , Իմունոֆերմենտային եղանակ: | ***հատ*** |  |  | ***192*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***192*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 14 | ***33691170*** | ***Ռենտգեն ժապավենի ֆիքսաժ ավտոմատ ֆիքսման համար 20 լիտր*** |  | Ռենտգեն ժապավենի ֆիքսաժ ավտոմատ ֆիքսման համար 20 լիտր։ | ***հավաքածու*** |  |  | ***8*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***8*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 15 | ***33141160*** | ***Սոնոգել*** |  | Սոնոգրաֆիայի դոնդող 1լ: Ֆորմատ-հատ, | ***լիտր*** |  |  | ***150*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***150*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 16 | ***15911100*** | ***Սպիրտ բժշկական 96%*** |  | Սպիրտ բժշկական 96% | ***լիտր*** |  |  | ***1200*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***1200*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 17 | ***33121242*** | ***Քարթրիջ արյան անալիզատորի համար*** |  | Քարթրիջ արյան անալիզատորի համար | ***հատ*** |  |  | ***150*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***150*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 18 | ***33141179*** | ***Ֆերիտին*** |  | Ֆերիտին, Իմունոհեմիլյումինեսցենտային եղանակ:Տեստ-հավաքածու, կալիբրատոր, կոնտրոլ ստուգվող նմուշ – արյան շիճուկ, նախատեսված MAGLUMI 600-ի համար, iso-13485 iso-900։ Փաթեթավորումը ՝տուփում 50 տեստ։ | ***թեստ*** |  |  | ***300*** | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***300*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 19 | *38431410* | *Էթանոլի որոշման թեստ հավաքածու* |  | Էթանոլի որոշման թեստ հավաքածու: Ստուգվող նմուշ՝ շիճուկ, պլազմա, մեզ: Ալիքի երկարությունը 340 նմ:  Ֆորմատ 27 մլ: Կատարվող թեստերի քանակը 20 թեստ  Էթանոլի համար նախատեսված Կալիբրատոր: Ֆորմատ 2x5  մլ: | *թեստ* |  |  | *60* | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | *60* | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 20 | ***33691162*** | ***Ռեագենտ AC 610 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար նախատեսված լիզ ռեակտիվ W61LD տուփում 500մլ*** |  | ***Ռեագենտ AC 610 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար նախատեսված լիզ ռեակտիվ W61LD կամ համարժեք 500մլ Ներբեռնիչ բանալիով*** | հատ |  |  | ***5*** | *Ք.Արտաշատ ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***5*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 21 | ***33691162*** | ***Ռեագենտ AC 610 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար նախատեսված լուծիչ W61D 20լ*** |  | ***Ռեագենտ AC 610 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար նախատեսված լուծիչ W61D կամ համարժեք 20լ Ներբեռնիչ բանալիով*** | հատ |  |  | ***7*** | *Ք.Արտաշատ ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***7*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 22 | ***33691162*** | ***Ռեագենտ AC 610 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար նախատեսված լիզ ռեակտիվ W61LH 500մլ*** |  | ***Ռեագենտ AC 610 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար նախատեսված լիզ ռեակտիվ W61LH կամ համարժեք 500մլ***  ***Ներբեռնիչ բանալիով*** | հատ |  |  | ***5*** | *Ք.Արտաշատ ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***5*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 23 | ***33691162*** | ***Ռեագենտ AC 610 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար նախատեսված լվացող հեղուկ W5P նմուշառման յուղի 50մլ*** |  | ***Ռեագենտ AC 610 ավտոմատ հեմատոլոգիական վերլուծիչի համար նախատեսված լվացող հեղուկ W5P 50մլ***  ***Ներբեռնիչ բանալիով*** | հատ |  |  | ***5*** | *Ք.Արտաշատ ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***5*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |
| 24 | 33141179 | Հոմոցիստեին |  | ***Հեմոցիստեին Իմունոհեմիլյումինեսցենտային եղանակ:Տեստ-հավաքածու, կալիբրատոր, կոնտրոլ ստուգվող նմուշ – արյան շիճուկ, նախատեսված MAGLUMI 600-ի համար, iso-13485 iso-900։ Փաթեթավորումը ՝տուփում 50 տեստ։*** | հատ |  |  | ***100*** | *Ք.Արտաշատ ,Ա.Խաչատրյան 116* | ***100*** | *կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում մինչև 25.12.2025թ.:* |

Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մակնիշ ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մակնիշի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը, մակնիշը և արտադրողի անվանումը » սյունակը: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: \*\*\*Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է, իսկ հաջորդաբար մատակարարման պատվերը ստանալու դեպքում 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։ Մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում գնորդի կողմից ըստ պայմանագրի և համաձայնագրի չպատվիրված ապրանքացանկի մասով գործում է օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետը։ \*\*\*2․ Սույն հավելվածում նշված ապրանքները պայմանագրի կատարման փուլում Գնորդին հանձնելու պահին պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ, եթե դա կիրառելի է տվյալ ապրանքի համար: Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ: Եթե ապրանքները ունեն պիտանիության ժամկետ, ապա մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3-ը։\*\*\*3․ Ապրանքներին առաջադրված պայմաններն են Բոլոր հղումների դեպքում հասկանալ «կամ համարժեք» արտահայտությունը, համաձայն ՀՀ գնումների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված պահանջը: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Գործարանային փաթեթավորումը պարտադրիր է : Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը մինչև կենտրոնի դեղատուն ։Պահպանման պայմանները` ըստ յուրաքանչյուր չափաբաժնի պահանջի ՝․․․վախենում է ջերմությունից, կամ ․․․․պահել չոր տեղում, կամ․․․․․ iso-13485 iso-900 սերտիֆիկատի առկայություն։