**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգ  ման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Միավոր գինը  (ՀՀդրամ) | Ընդհանուր քանակը | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման\* | | |
| Հասցեն | Ենթակա  քանակը | Ժամկետը |
|  | 31521430 | Լումինիսցենտային լամպեր invitro | Լուսատու լյումինեսցենտ զույգ լամպերի հավաքածու T8, նախատեսված է invitro բույսերի աճեցման համար: Երկարությունը՝ 120սմ, հզորությունը՝ 36Վտ, լարումը՝ 220Վ, հաճախականությունը՝ 50-60հց հզորությամբ, գունային ջերմաստիճան՝ 6400Կ: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: | հատ |  | 20 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 20 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33141227 | Մեկանգամյա օգտագործման նշտարների սայրեր | Մեկանգամյա օգտագործման նշտարների սայրեր, ստերիլ ամեն մեկը առանձին գործարանային փաթեթավորմամբ: Տուփում նշտարի սայրերի քանակը առնվազն՝ 100 հատ: | տուփ |  | 21 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 21 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 38431700 | Շտատիվ ալյումինե 100 տեղանոց | Չափերը 220x220x65մմ, անցքերի քանակը՝ 100: Պատրաստված է ալյումինից, որը թույլ է տալիս այն ստերիլիզացնել բարձր ջերմաստիճանում: Նախատեսված է փորձանոթների համար: Շտատիվի անցքերի տրամագիծը ոչ պակաս 20մմ։ | հատ |  | 100 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 100 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33141211 | Բժշկական լանցետ առանց սայրի | Չժանգոտվող մետաղից, երկարությունը՝ 12սմ: | հատ |  | 4 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 4 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |

* **Ծանոթություն.\***Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը,բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
* Յուրաքանչյուր անվանատող հանդիսանում է առանձին չափաբաժին:

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ– ГРАФИК ЗАКУПОК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | | | | | | | | | |
| Код по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Свойства (техническая характеристика) | Единица измерения | Стоимость единицы товара (драмы РА) | Общее количество | Сумма  (драмы РА) | Поставки\* | | |
| Адрес | Требуемое количество | Сроки |
|  | 31521430 | Люминесцентная лампа | Осветитель люминесцентная пара набор ламп. Набор люминесцентних ламп Т8, предназначен для выращивания растений in vitro. Длина: 120см, мощность: 36Вт напряжение: 220В, частота: 50-60 Гц, цветовая температура: 6400К. Гарантийный срок: не менее 1 года. | шт |  | 20 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 20 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 33141227 | Одноразовые лезвия для ланцетов | Одноразовые лезвия для ланцетов, стерильно каждый в индивидуальной заводской упаковке. Количество лезвий ланцета в коробке – не менее 100 шт. | коробка |  | 21 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 21 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 38431700 | Подставка алюминиевая  100 мест | Размеры 220x220x65мм, количество отверстий: 100. Изготовлен из алюминия, который позволяет стерилизовать при высокой температуре. Предназначен для пробирок.  Диаметр отверстий штатива не менее 20 мм. | шт |  | 100 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 100 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 33141211 | Медицинский ланцет без лезвия | Изготовлен из нержавеющей стали, длина: 12 см. | шт |  | 4 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 4 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |

**Примечание.\*** Сроки поставки товара, а при поэтапной поставке сроки первой поставки - минимум 20 дней со дня вступления в силу условия выполнения предусмотренных договором прав и обязанностей сторон, за исключением тех случаев, когда выбранный участник соглашается поставить товар в более краткий срок. Последний срок поставок – не позднее 25 декабря сего года.

* Каждое наименование является отдельной позицией.