ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 31651400 | Изоляционная лента |  | Полимерная лента с рулонами разной длины и ширины, синего или черного цвета, для изоляции от тока | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 2 | 30192233 | Силикон |  | " Объем: 280 мл․ Формирование внешней сушильной пленки: 15-18 минут. Полная сушка: 4 мм/день Термостойкость: от -40ºc до +180ºC температура нанесения:+5ºC /+40ºC Температура хранения: 0ºC / +35ºC " | ШТ |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 3 | 31521220 | Электронный светильник линейный длиной 1․20см 36 |  | Мощность 36 Вт,цвет корпуса белый, размер мм 1200*75*25 коэффициент защиты ip20:светоотражение белого цвета, время работы 36 000 часов, гарантийный срок не менее 1 года. | ШТ |  |  | 80 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 4 | 31521220 | Электронный светильник линейный длиной 60 см, мощностью 20 Вт |  | мощность 36 Вт, цвет корпуса белый, размер мм600*75*25 коэффициент защиты ip20:светоотражение нейтральное или синее срок службы от засухи не менее 1 года | ШТ |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 5 | 31521220 | Квадрат светодиодного светильника, светодиодная панель (для крепления к потолку или стене), в белой коробке, размером 300 мм x 300 мм |  | Светодиодные лампы размером 295 мм*295 мм для крепления к потолку или стене, мощностью 36 Вт, светоотражение нейтрального или синего цвета, время работы: 20 000 часов, гарантийный срок не менее 1 года | ШТ |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 6 | 31521220 | Светодиодный светильник квадратный, в белой коробке, размером 600x600 мм |  | Светодиодные лампы размером 60 см x 60 см, для крепления к потолку, мощность 60 Вт, светоотражение 6500 лм синего или нейтрального цвета, время работы 20 000 часов, гарантийный срок не менее 1 года | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 7 | 38651260 | Бактериидная лампа комплекс |  | " комплекс лабораторных, стерилизационных и дезинфекционных, устройств для дистилляции воды, шкафов для переноски, рекуператоров, бактерицидных и ультрафиолетовых ламп и т. д., Стерилизация и обеззараживание модель: настенный, горизонтальный или вертикальный Питание: 220 В 50 Гц Мощность: 60В УФ-С /1 м с / кв. м/: 0,60 УФ-излучение: длина волны 273-7 Нм Продолжительность: 5000 часов Предназначен для: 24 кв. м. Для комнаты Размер: (E) X (L) X (B) 900 ½ 100 ½ 30 мм Длина: 90 см Вес: 1 кг засуха: гарантийный срок не менее 5 лет" | ШТ |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 8 | 38651260 | Бактериидная лампа комплекс |  | аборатория, стерилизация и обеззараживание, устройства для дистилляции воды, вытяжные шкафы, рекуператоры, бактерицидные и ультрафиолетовые лампы и т. д., Стерилизация и обеззараживание в стоматологии модель: настенный, горизонтальный или вертикальный Питание: 220 В 50 Гц Мощность: 30 в/60 в УФ-С /1 м с / кв. м/: 0,60 УФ-излучение: 273-7 Нм Продолжительность: 5000 часов Предназначен для: 12 кв. м. Для комнаты Размер: (E) X (L) X (B) 900 ½ 0,5 ½ 30 мм Длина: 90 см Вес: 0,5 кг гарантийный срок не менее 5 лет" | ШТ |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 9 | 44521121 | Сердечник дверного клапана с фиксатором |  | Сердечник клапана стандартный,количество ключей не менее 5, 3,5 см*9 см, никелированный,с фиксатором | ШТ |  |  | 80 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 10 | 44521121 | Сердечник дверного клапана с фиксатором 8 см |  | Сердечник клапана стандартный,количество ключей не менее 5, 3,5 см*8 см, никелированный,с фиксатором | ШТ |  |  | 80 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 11 | 44521121 | Сердечник дверного клапана 9см |  | Сердечник клапана стандартный,количество ключей не менее 5, 3,5 см*9 см никелированный | ШТ |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 12 | 44521121 | Сердечник дверного клапана 8см |  | Сердечник дверного замка стандартный, количество ключей 5, 3,5 см*8 см 5 ключей с никелированным покрытием | ШТ |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 13 | 31711250 | Гибкая трубка 60см |  | " Внутренний диаметр шланга (мм) 8,5 ± 0,5 Подключение agucamanek диаметр соединения 1/2duim: материал нержавеющая сталь" предназначен для подключения к трубопроводам систем водоснабжения, отопления, сантехники, бытовой техники, использующей воду: | ШТ |  |  | 250 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 14 | 31711250 | Гибкая труба 90см |  | "Внутренний диаметр шланга (мм) 8,5 ± 0,5 Подключение agucamanek диаметр соединения ½ дюйма: материал нержавеющая сталь" для подключения к трубопроводам систем водоснабжения, отопления, сантехники, бытовой техники, использующей воду: | ШТ |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 15 | 30197511 | Гипсокартон 12,5 мм |  | Размеры 1,2 м*2,5 м | ШТ |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 16 | 30197511 | Гипсокартон 9,5 мм |  | Размеры 1,2 м*2,5 м | ШТ |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 17 | 44423680 | Вешалка для гипсокартона из гипсокартона |  | Гипсокартон для натяжки на стену или потолок, размер 30 см | ШТ |  |  | 1000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 18 | 44423680 | Гипсокартонный профиль для гипсокартона U-50 |  | Размеры толщина 0,5 мм длина 4 м | ШТ |  |  | 1500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 19 | 44423680 | Гипсокартон гипсокартонный профиль U -50 |  | Размеры толщина 50 мм35 мм0, длина 4 мм 4 м | ШТ |  |  | 1500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 20 | 44423680 | Гипсокартонный профиль для гипсокартона C-50 |  | Размеры 50мм35м*40мм 0,5 мм 3М | ШТ |  |  | 1500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 21 | 44423680 | Гипсокартон, гипсокартонный профиль C-50 |  | Размеры толщина 04мм длина 3М | ШТ |  |  | 1500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 22 | 44423680 | Направляющий профиль для гипсокартона U-21 |  | Размеры толщина: 0,55 длина: 4 м | ШТ |  |  | 700 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 23 | 44111710 | Плитка для пола 60*60 |  | Материал: керамогранит | кв. м |  |  | 250 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 24 | 44111710 | Плитка для пола 50*50 |  | Материал: керамогранит | кв. м |  |  | 1500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 25 | 44111710 | Плитка для пола 40*40 |  | Материал: керамогранит | кв. м |  |  | 250 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 26 | 44921500 | Шпатлевка |  | Универсальная шпаклевка на основе гипса. Предназначен для предварительного и окончательного выравнивания стен и потолков: | кг |  |  | 750 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 27 | 14211100 | Песок |  | Промытый, просеянный, синего цвета | кг |  |  | 5000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 28 | 24911900 | Клей (универсальный) |  | плиточный клей k17 в упаковке 25 кг | кг |  |  | 350 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 29 | 44112170 | Склеивание линолеума |  | размер толщина рулона 1,5 мм 2 м длина рулона 30 м | кв. м |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 30 | 44112170 | Լինոլեում սոսնձվող |  | размер толщина рулона 1,5 мм 3 м длина рулона 30 м | кв. м |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 31 | 44112170 | Լինոլեում սոսնձվող |  | размер толщина рулона 1,5 мм 4 м длина рулона 30 м | кв. м |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 32 | 44423680 | Շրիշակ (Պլենթուս) |  | размер длина 250 см ширина 70 мм с отверстиями для крепления к стене, | ШТ |  |  | 2500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 33 | 44423680 | Прикрепление плинтуса (Плентуса) |  | чтобы прикрепить плентус к плентусу | ШТ |  |  | 2500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 34 | 44411110 | Кран с одним клапаном |  | Съемный кран с холодной водой Предназначен для мойки Общая высота крана 28 см Общая глубина крана 16,5 см Гибкое трубчатое соединение 1/2 смесителя kemplet, аксессуары для крепления։ | ШТ |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 35 | 44411120 | Кран с регулируемой подачей горячей и холодной воды, раковина с одной ручкой в металлическом корпусе |  | "Кран для горячей и холодной воды, съемный Предназначен для раковины, Смеситель Msay с 2 отверстиями, общая высота смесителя 28 см. Общая глубина крана 16,5 см Гибкое трубчатое соединение 1/2 смесителя kemplet, аксессуары для крепления։ " | ШТ |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 36 | 44112760 | Гибкая трубка 45см |  | материал: нержавеющая сталь, диаметр соединения 1/2 дюйма (norsi rezba), соединительная часть (внешняя rezba)никелированная или тротиловая | ШТ |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 37 | 33151280 | Кислородный редуктор |  | " предназначен для регулирования расхода кислорода,измерения давления в кислородном баллоне, с более чем 2 выходами, выходное давление 200 АТМ и более Рабочее давление 12,5 Ат / м Материал бронза гарантийный срок службы не менее 2 лет" | ШТ |  |  | 8 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 38 | 33151280 | Вставка кислородного баллона |  | размер 3/4duim, силикон-сырье, цвет белый | ШТ |  |  | 10000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 39 | 33191460 | Колесо 50 мм |  | " Ширина: 16 мм․ Диаметр: 50 мм․ Высота: 70 мм․ Максимальная грузоподъемность: 45 кг․ Диаметр оси: 8 мм․ Термостойкость: -10 ~ +50 С" | ШТ |  |  | 250 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 40 | 33191460 | Переднее колесо коляски R15 см |  | сиденье: распыляемое переднее колесо не надувное сырье из резины нагрузка не менее 100 кг | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 41 | 44423680 | Скоба N3 |  | Предназначен для крепления телекоммуникационных проводов, кабелей к стене.количество в коробке 100; | ШТ |  |  | 30 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 42 | 44423680 | Скоба N4 |  | Предназначен для крепления телекоммуникационных проводов, кабелей к стене.количество в коробке 100 | ШТ |  |  | 30 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 43 | 44423680 | Скоба N6 |  | Предназначен для крепления телекоммуникационных проводов, кабелей к стене.количество в коробке 100; | ШТ |  |  | 30 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 44 | 44192700 | Валик для краски (ролик) |  | " Длина: 100 мм․ Диаметр: 15 мм․ Длина волос: 4 мм․ Диаметр отверстия для валика: 6 мм." | ШТ |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 45 | 44192700 | Валик для краски (ролик)с ручкой |  | " Длина: 180 мм․ Диаметр: 40 мм․ Длина волос: 12 мм․ Диаметр отверстия для валика: 6 мм. | ШТ |  |  | 25 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 46 | 44192700 | Кисть |  | " Ширина: 63 мм Длина волос: 47 мм Материал ручки: дерево" | ШТ |  |  | 50 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 47 | 44111414 | Краска латексная |  | В банке на 10 л Расход 3л/42м2 Цвет белый" | литр |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 48 | 31321190 | Провод 2 x 4 |  | Предназначен для работы с электронной почтой, сырье медь, толщина 2 х 4, 100% перекрытие пленочных печатных плат | метр |  |  | 2500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 49 | 31321190 | Провод 2 x 2,5 |  | Предназначен для работы с электронными письмами, толщиной 2 х 2,5 дюйма,, со 100% перекрытием мембранных печатных плат | метр |  |  | 2500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 50 | 44163180 | Труба квадратная |  | Материал: черный металл:40 мм*60 мм*25 мм(один буй 6 метров) | г/м |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 51 | 44163180 | Труба квадратная |  | Материал: черный металл:30 мм*40 мм*25 мм(один буй 6 метров) | г/м |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 52 | 44163180 | Труба квадратная |  | Материал: черный металл 10x30x1,2 мм | г/м |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 53 | 44163180 | Труба квадратная |  | Материал: черный металл10x10x1,2 мм | г/м |  |  | 200 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 54 | 44521230 | Зажим (хомут) металлический |  | F063 (40-63мм) | ШТ |  |  | 150 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 55 | 44521230 | Зажим (хомут) пластиковый белый |  | 4.8*450 | ШТ |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 56 | 31211180 | Автоматический выключатель 32A |  | Автоматическая ноль и фаз мощность тока: 32 провода: 220 В | ШТ |  |  | 500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 57 | 31211180 | Автоматический выключатель 63A |  | Автоматическая нулевая и фазная частота при 63 напряжениях: 220 В | ШТ |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 58 | 31684400 | Розетка 2-местная внешняя |  | внешние 2 места с заземлением 16 а | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 59 | 31684400 | Розетка 2-местная внутренняя |  | внутренний 2-местный с заземлением 16а | ШТ |  |  | 100 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 60 | 44411740 | Туалетный набор |  | Размер 640*370*780 мм․ сырье керамика | ШТ |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 61 | 44411300 | Раковина с держателем( ножкой) |  | Размер 550*470*890 мм сырье керамика | ШТ |  |  | 20 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 62 | 44111200 | Цемент |  | M500 | кг |  |  | 3000 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |
| 63 | 44423680 | Угол плинтуса (Плентуса) |  | чтобы прикрепить плентус к плентусу | ШТ |  |  | 2500 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 25.12.25 |

По истечении крайнего срока исполнения контракта договор будет расторгнут в отношении нереализованных доз:

Настоящая процедура закупки объявляется в соответствии с требованиями части 6 статьи 15 Закона РА " О закупках:

:

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:

Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ

- Ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված:Պիտանելիության ժամկետը`ապրանքը հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի առնվազն 2/3 առկայություն:

- Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:    Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

- Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին ,Սպանդարյան 1 :