*Հավելված N 1*

*« » 2025 թ. կնքված*

*«ՌՀԱԲԿ ԷԱԱՊՁԲ 25/20 » ծածկագրով պայմանագրի*

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
|  | 33181330 | Փոքր հարթակ / անրակ, ճաճանչոսկր, ծլիկոսկր, նրբոլոք/ |  | Փոքր հարթակ / անրակ, ճաճանչոսկր, ծլիկոսկր, նրբոլոք ։ Իմպլանտները /գործիքները՝ հնարավոր բոլոր չափերով և տեսակներով / ունենան բժշկական պողպատի /չժանգոտող/ կամ տիտանի համաձուլվածք։ Նշված գործիքները և իմպլանտները լիենեն գործարանային արտադրության և ունենան հաստատված հավաստագիր։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | հատ |  |  | 15 | Ք․Աբովյան Հատիսի 6 | 15 | **Մինչև 30․12․2025թ** |
|  | 33181330 | Միջին հարթակ / բազկոսկր, ոլոք, կրունկոսկր/ |  | Միջին հարթակ / բազկոսկր, ոլոք, կրունկոսկր/ Իմպլանտները /գործիքները՝ հնարավոր բոլոր չափերով և տեսակներով / ունենան բժշկական պողպատի /չժանգոտող/ կամ տիտանի համաձուլվածք։ Նշված գործիքները և իմպլանտները լիենեն գործարանային արտադրության և ունենան հաստատված հավաստագիր։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | հատ |  |  | 15 | Ք․Աբովյան Հատիսի 6 | 15 | **Մինչև 30․12․2025թ** |
|  | 33181330 | Մեծ հարթակ / կոնքի, ազդրոսկրի հարթակներ, ոլոքի և բազկոսկրի ինտրամեդուլյար ձողեր, ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար ձողեր |  | Մեծ հարթակ / կոնքի, ազդրոսկրի հարթակներ, ոլոքի և բազկոսկրի ինտրամեդուլյար ձողեր, ազդրոսկրի ինտրամեդուլյար ձողեր, Իմպլանտները /գործիքները՝ հնարավոր բոլոր չափերով և տեսակներով / ունենան բժշկական պողպատի /չժանգոտող/ կամ տիտանի համաձուլվածք։ Նշված գործիքները և իմպլանտները լիենեն գործարանային արտադրության և ունենան հաստատված հավաստագիր։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | Հատ |  |  | 20 | Ք․Աբովյան Հատիսի 6 | 20 | **Մինչև 30․12․2025թ** |
|  | 33181330 | պտուտակ |  | Պտուտակ, Իմպլանտները /գործիքները՝ հնարավոր բոլոր չափերով և տեսակներով / ունենան բժշկական պողպատի /չժանգոտող/ կամ տիտանի համաձուլվածք։ Նշված գործիքները և իմպլանտները լիենեն գործարանային արտադրության և ունենան հաստատված հավաստագիր։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | Հատ |  |  | 300 | Ք․Աբովյան Հատիսի 6 | 300 | **Մինչև 30․12․2025թ** |
|  | 33181330 | շյուղ |  | Շյուղ,1,5\*300մմ, 2,0\*300մմ Իմպլանտները /գործիքները՝ հնարավոր բոլոր չափերով և տեսակներով / ունենան բժշկական պողպատի /չժանգոտող/ կամ տիտանի համաձուլվածք։ Նշված գործիքները և իմպլանտները լիենեն գործարանային արտադրության և ունենան հաստատված հավաստագիր։ Որակի սերտիֆիկատների առկայություն։ | հատ |  |  | 100 | Ք․Աբովյան Հատիսի 6 | 100 | **Մինչև 30․12․2025թ** |

**1-5 չափաբաժինների համար օգտագործման ժամանակ ապահոված լինեն տվյալ իմպլանտների տեղադրման կամ հեռացման գործիքակազմով**

**\*Գնման ենթակա ապրանքների քանակները համարվում են առավելագույն մատակարարվող քանակներ՝ որոնք ըստ կարիքի կարող են նվազել։**

**\*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Աբովյան Հատիսի 6, հասցեով։**

**\*Ապրանքների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալուց հետո առավելագույնը 12 ժամվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված քանակին և տեսակին համապատախան**:

\*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի, ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

\*Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը

ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,

բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող դեղերը հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,

\* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն