|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025-14  Բժշկական նշանակության առարկաների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը ա.2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող բժշկական նշանակության առարկաների հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ.մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող բժշկական նշանակության առարկաների հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության առարկաների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը։ | | | | |  |
| համարը | ծածկագիրը` (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | քանա  կը |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել վիկրիլ 2 | Պոլիգլիկոլիկ ացիդ 2, 75 - 90սմ, ասեղը՝ ծակող, չափսերը՝ 45 և 50: | հատ | 60 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել վիկրիլ 3/0 | Պոլիգլիկոլիկ ացիդ 3/0, 75 - 90սմ, ասեղը՝ ծակող, չափսերը`35, 40: | հատ | 120 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել վիկրիլ 4/0 | Պոլիգլիկոլիկ ացիդ 4/0, 75 - 90սմ, ասեղը՝ կտրող, չափսերը` 20: | հատ | 240 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել վիկրիլ 5/0 | Պոլիգլիկոլիկ ացիդ 5/0, 75 - 90սմ, ասեղը՝ կտրող, չափսերը` 20: | հատ | 60 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել պոլիպրոպիլեն 4/0 | Պոլիպրոպիլեն 4/0, 75-90սմ, ասեղը՝ կտրող, չափսերը՝ 22: | հատ | 120 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել պոլիպրոպիլեն 3/0 | Պոլիգլիպրոպիլեն 3/0, 75-90սմ, ասեղը՝ կտրող, չափսերը՝ ըստ պահանջի | հատ | 120 |
|  | 33141121 | Վիրաբուժական թել պոլիպրոպիլեն 2/0 | Պոլիգլիպրոպիլեն 2/0, 75-90սմ, ասեղը՝ ծակող, չափսերը՝ ըստ պահանջի | հատ | 60 |
|  | 33141211 | Էնդոտրախեալ խողովակ 6.5 | Էնդոտրախեալ խողովակ (մանժետով /ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, առանց սանդղակ: Ատորմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կողային անցքով: Չափսերը ` 6.5: | հատ | 30 |
|  | 33141136 | Կատետեր ֆոլի եռաճյուղ F22 | Կատետր ֆոլի եռաճյուղ` ճկուն ռեզինե ծածկույթով: Չափսերը` F22: Ունի Ճկուն, բարակ ռետինե խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 40սմ և ոչ ավել քան 50սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով, ստերիլ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 10 |
|  | 33141159 | Ձեռնոց ոչ ստերիլ L | Ձեռնոց վինիլային՝ ոչ ստերիլ, M և L չափսի: | զույգ | 25000 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 2 մլ | Պոլիպրոպիլեն/պոլիէթիլենային, երկկոմպոնենտ մեկ անգամյա օգտագործման ներարկիչ` ասեղով, ծավալը 2մլ 0,1մլ բաժանումներով , ասեղի չափսերը G-23 x 1 1/4 , ասեղի միացումը Լուէր տիպի կենտրոնական, մխոցը արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: | հատ | 15000 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 10 մլ | Պոլիպրոպիլեն/պոլիէթիլենային, երկկոմպոնենտ մեկ անգամյա օգտագործման ներարկիչ` ասեղով, ծավալը 10մլ 0,5մլ բաժանումներով, ասեղի չափսերը G-21 x 1 1/2, ասեղի միացումը Լուէր տիպի կենտրոնական, մխոցը արգելակվում է պաշտպանիչ օղակով: Ներարկիչը պատրաստված է թափանցիկ, ոչ տոքսիկ նյութից: | հատ | 25000 |
|  | 33141142 | Ներարկիչ ժանեի | Ներարկիչ ժանեի 50 մլ | հատ | 100 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել կետգուտ 2 | Կետգուտ 2, 75-90սմ, ասեղը՝ ծակող, չափսերը՝ ըստ պահանջի | հատ | 60 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մետաքսե 2/0 | Մետաքսե 2/0, 75-90սմ, ասեղը՝ ծակող, չափսերը՝ 20 և 25 | հատ | 240 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մետաքսե 4/0 | Մետաքսե 4/0, 75-90սմ, ասեղը՝ կտրող և ծակող, չափսերը՝ 20 և 25 | հատ | 360 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մետաքսե 5/0 | Մետաքսե 5/0, 75-90սմ, ասեղը՝ կտրող, չափսերը՝ 18 և 20 | հատ | 240 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մետաքսե 1 | Մետաքսե 1, 75-90սմ, ասեղը՝ կտրող, չափսերը՝ 35 | հատ | 120 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մոնոկրիլ 4/0 | Մոնոկրիլ /մոնոֆիլ/ 4/0 ծակող | հատ | 48 |
|  | 33141212 | Վիրաբուժական թել մոնոկրիլ 5/0 | Մոնոկրիլ /մոնոֆիլ/ 5/0 ծակող | հատ | 48 |
|  | 33111140 | Ֆլյուրո ժապավեն | Չափսը` 70/30,5, փակ, հերմետիկ մուգ տարրայով, վախենում է արևի ճառագայթներից: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 10 |
|  | 33141131 | Արնեկանգ լարան փականով, բազմակի օգտագործման | Լարան փականով բժշկական, նախատեսված արյան նմուշառման համար, բազմակի օգտագործման, էլաստիկ, առաձգական նյութից: Նախատեսված անոթային, ներերակային մանիպուլյացիայի համար: Լարանի վերջավորությունները ունի փական ֆիկսելու համար: | հատ | 50 |
|  | 33191310 | Վակումային փորձանոթ ասեղ G 23 | Վակումային փորձանոթ նմուշառման ասեղ G 23 | հատ | 4000 |
|  | 33141211 | Ռենտգեն ժապավեն 24 \* 30 Carestream | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը՝ կանաչ : Չափսերը՝ 24սմx30սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: | հատ | 1000 |
|  | 33141211 | Ռենտգեն ժապավեն 35\*43 Carestream | Ռենտգեն ժապավեն: Զգայունությունը՝ կանաչ : Չափսերը՝ 35սմx43սմ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75%, 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3: | հատ | 2000 |
|  | 33141111 | Սպեղանի կտորե 5սմ\*5մ | Բամբակյա վիրաբուժական ժապավեն 5սմ\*5մ պլաստիկ կոճով, կպչուն: | հատ | 1000 |
|  | 33141111 | Սպեղանի կտորե 5սմ\*3մ | Բամբակյա վիրաբուժական ժապավեն 5սմ\*3մ պլաստիկ կոճով, կպչուն: | հատ | 1500 |
|  | 33161120 | Մկրատ վիրահատական ուղիղ և սուր | Վիրահատական մկրատ ուղիղ և սուր: Մետաղական, չժանգոտող, 18 սմ երկարությամբ: | հատ | 20 |
|  | 33161120 | Մկրատ գիպսային | Մկրատ գիպսային ՝քսցենտրիկ:Մետաղական, չժանգոտող,: | հատ | 5 |
|  | 33141211 | Բժշկական երկարացման լար | Բժշկական երկարացման լար` նախատեսված է ինֆուզիոն համակարգը ներերակային կաթետերին միացնելու համար: Երկարությունը 150 սմ: | հատ | 100 |
|  | 33141211 | Եռաբաշխիչ | Բժշկական եռաբաշխիչ ՝ նախատեսված ինֆուզիայի համար: | հատ | 100 |
|  | 33141211 | Լոբաձև թասիկ | ոչ ստերիլև ոչ տոքսիկ, պոլիմերային ունիվերսալ տարա, ոչ պակաս 160 մմ և ոչ ավել 260 մմ: | հատ | 20 |
|  | 33141211 | Լեզվաբրնիչ | Վիրահատական ​​վիրահատությունների ժամանակ լեզուն բռնելու, քաշելու և պահելու գործիք։ Երկարությունը՝ 170 մմ : Մետաղական, բազմակի օգտագործման, վիրաբուժական գործիքների ընդհանուր մեթոդներով ախտահանման և մանրէազերծման հնարավորությամբ, էրգոնոմիկ դիզայն, հարմարավետ օղակաձև բռնակներով: | հատ | 20 |
|  | 33141211 | ԷՍԳ ժապավեն 112\*100\*300 | ԷՍԳ ժապավեն 112\*100\*300 Հանձնելու պհին պիտանելիության ժամկետը 2/3 առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր: | հատ | 50 |
|  | 33191310 | Վակումային փորձանոթով նմուշառման ասեղ-թիթեռ G 25 | Ստերիլ, ասեղ-թիթեռ G 25 , դեղին կամ նարնջագույն վակումային փորձանոթով նմուշառման համար: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս | հատ | 2000 |
|  | 33191480 | Վայրկենաչափ/թայմեր լաբորատոր | Եռաճուղային վայրկենաչափ, ուղիղ և հակառակ ժամանակի չափման համար, ձայնային ազդանշանով: Սնուցումը ՝ մարտկոցներով: Սեղանի հենակով | հատ | 3 |
|  | 33141211 | Քթային փողակ | Թթվածնային քթային սիլիկոնե փողակ: Չափսը XS, S, M, L | հատ | 300 |
|  | 33141136 | Ասպիրացիոն կատետր | Ասպիրացիոն կատետր տիպը /REDON/ , չափսը ըստ պատվիրատուի պահնջի /14, 16, 18, 20 և 22/ առանց փականի, անցքերով, 70սմ երկարությամբ, ստերիլ, անհատական փաթեթավորումով | հատ | 50 |
|  | 33141211 | Բակտերիոցիդ լամպ | Բակտերիոցիդ լամպ | հատ | 6 |

*Сроки годности медицинских принадлежностей на момент доставки покупателю должны быть следующими: а. медицинских принадлежности со сроком годности более 2,5 лет должны иметь оставшийся срок годности не менее 2 лет на момент доставки, б. со сроком годности до 2,5 лет должен иметь срок годности медицинских принадлежностей на момент поставки не менее двух третей общего срока годности.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота | промежуточный код, (CPV) | наименование | техническая характеристика | | единица измерения | общий объем |
|
|  | 33141121 | Хирургическая нить викрил 2 | Полигликолевая кислота 2, 75 - 90 см, игла для пирсинга, размеры 45 и 50. | | шт | 60 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить викрил 3/0 | Полигликолевая кислота 3/0, 75 - 90 см, игла: прокалывающая, размеры: 35, 40. | | шт | 120 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить викрил 4/0 | Полигликолевая кислота 4/0, 75-90 см, режущая игла № 20. | | шт | 240 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полипропиленовая 5/0 | Полипропилен 5/0, 75-90см, режущая игла, размер 22. | | шт | 60 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полипропиленовая 4/0 | Полипропилен 4/0, 75-90см, игла 22 размера. | | шт | 120 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полипропиленовая 3/0 | Полиглипропилен 3/0, 75-90см, игла режущая, размеры по запросу. | | шт | 120 |
|  | 33141121 | Хирургическая нить полипропиленовая 2/0 | Полиглипропилен 2/0, 75-90см, игла для прокалывания, размеры по запросу. | | шт | 60 |
|  | 33141211 | Эндотрахеальная трубка 6.5 | Эндотрахеальная трубка (с манжетой/стерильная, одноразовая. Прозрачная, без накипи. Автоматический дистальный конец с латеральным отверстием Мерфи. Размер: 6,5. | | шт | 40 |
|  | 33141136 | Катетер трехветвевой F22 | Катетер трехветвевой F22 с гибким резиновым покрытием. Гибкая, тонкая резиновая трубка, длиной не менее 50 см. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75%, для продукции со сроком годности 1-2 года - не менее 2 лет. для продукции с более длительным сроком годности – не менее 15 месяцев. | | шт | 10 |
|  | 33141159 | Перчатка нестерильная L | Виниловые перчатки, нестерильные, размер L. | | пара | 25000 |
|  | 33141142 | Шприц с иглой 2 мл | Полипропилен/полиэтилен, двухкомпонентный одноразовый шприц с иглой, объем 2 мл с делением 0,1 мл, размеры иглы G-23 x 1 1/4, соединение иглы типа Люер центральное, поршень заблокирован защитным кольцом. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Шприц изготовлен из прозрачного нетоксичного материала. | | шт | 15000 |
|  | 33141142 | Шприц с иглой 10 мл | Полипропилен/полиэтилен, двухкомпонентный одноразовый шприц с иглой, объем 10 мл с делением 0,5 мл, размеры иглы G-21 x 1 1/2, соединение иглы типа Люер центральное, поршень заблокирован защитным кольцом. Шприц изготовлен из прозрачного нетоксичного материала. | | шт | 8000 |
|  | 33141142 | Шприц Жанеи | Шприц 50 мл | | шт | 50 |
|  | 33141212 | Хирургическая нить кетгут 2 | Ketgut 2, 75-90см, игла для пирсинга, размеры по запросу | | шт | 60 |
|  | 33141212 | Нить хирургическая шелковая 2/0 | Шёлк 2/0, 75-90см, игла: колющая, размеры: 20 и 25 | | шт | 240 |
|  | 33141212 | Нить хирургическая шелковая 4/0 | Шёлк 4/0, 75-90см, игла: режущая и колющая, размеры: 20 и 25 | | шт | 360 |
|  | 33141212 | Нить хирургическая шелковая 5/0 | Шёлк 5/0, 75-90см, игла: режущая, размеры: 18 и 20 | | шт | 240 |
|  | 33141212 | Хирургическая нить шелковая 1 | Шелк 1, 75-90см, игла для резки, размер 35 | | шт | 120 |
|  | 33141212 | Хирургическая нить монокрил 4/0 | Монокрил /монофил/ ​​4/0 перфорированный | | шт | 48 |
|  | 33141212 | Хирургическая нить монокрил 5/0 | Монокрил /монофил/ ​​5/0 пирсинг | | шт | 48 |
|  | 33111140 | Флюрографическая лента | Размер: 70/30,5, закрытый, герметичный с темной крышкой, боится солнечных лучей. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | | шт | 10 |
|  | 33141131 | Жгут с клапаном, многоразовый | Шнур медицинский с клапаном, предназначенный для забора крови, многоразовый, эластичный, эластичный материал. Предназначен для сосудистых, внутривенных манипуляций. Имеет фиксатор для фиксации концов шнура. | | шт | 50 |
|  | 33191310 | Вакуумная пробирка/желтая/ | Стерильная, вакуумная пробирка для разделения сыворотки (с гелем) Гель/сгусток, метод: иммуноферментный/ИФА/Емкость: 5мл, 13-100мм. Материал пробирки: ПЭТ. Цвет покрытия: желтый. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет | | шт | 4000 |
|  | 33141211 | Рентгеновская лента 24\*30 Carestream | Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый. Размеры: 24 см х 30 см. На момент поставки остаточный срок годности не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | | шт | 1000 |
|  | 33141211 | Рентгеновская лента 35\*43 Carestream | Рентгеновская лента. Чувствительность: зеленый. Размеры: 35 см x 43 см. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года. | | шт | 2000 |
|  | 33141111 | Лейкопластырь 5см\*5м | Хлопковая хирургическая лента 5см\*5м с пластиковой лодыжкой, клейкая. | | шт | 1000 |
|  | 33141111 | Лейкопластырь 5см\*3м | Хлопковая хирургическая лента 5см\*3м с пластиковой лодыжкой, клейкая. | | шт | 1500 |
|  | 33161120 | Ножницы хирургически прямые и острые | Хирургические ножницы прямые и острые. Металл, нержавеющая сталь, длина 18 см. | | шт | 20 |
|  | 33161120 | Ножницы для снятия гипса | Ножницы по гипсу, эксцентрические, металлические, нержавеющая сталь. | | шт | 5 |
|  | 33141211 | Медицинский удлинитель | Удлинитель медицинский предназначен для подключения инфузионной системы к внутривенному катетеру. Длина 150 см. | | шт | 100 |
|  | 33141211 | Тройник | Медицинский трехчастный, предназначенный для инфузии. | | шт | 100 |
|  | 33141211 | Миска в форме фасоли | нестерильная и нетоксичная, полимерная универсальная тара, не менее 160 мм и не более 260 мм. | | шт | 20 |
|  | 33141211 | Держатель языка | Инструмент для захвата, вытягивания и удержания языка при хирургических операциях. Длина: 170 мм. Металлический, многоразовый, с возможностью дезинфекции и стерилизации общепринятыми методами хирургических инструментов, эргономичный дизайн, удобные кольцевые ручки. | | шт | 20 |
|  | 33141211 | Лента ЭКГ 100\*100\*300 | Лента ЭКГ 100\*100\*300 Срок поставки 2/3 наличие. Наличие товарного знака обязательно. | | шт | 50 |
|  | 33191310 | Игла-бабочка для отбора проб в вакуумной пробирке G 25 | Стерильная, игла-бабочка Г 25, для отбора проб в вакуумную пробирку желтого или оранжевого цвета. На момент поставки остаточный срок годности составляет не менее 75 % для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. | | шт | 2000 |
|  | 33191480 | Лаборатория секундомера/таймера | Трехканальный секундомер для прямого и обратного измерения времени, со звуковым сигналом. Питание от батареек. | | шт | 3 |
|  | 33141211 | Носовая трубка | Кислородно-силиконовая назальная трубка.Размеры XS, S, M, L | | шт | 300 |
|  | 33141136 | Аспирационный катетер | Катетер аспирационный тип /РЕДОН/ размер по желанию заказчика /14, 16, 18, 20 и 22/ без клапана, с отверстиями, длина 70 см, стерильный, индивидуальная упаковка. | | шт | 50 |
|  | 33141211 | Бактериоцидная лампа | Бактериоцидная лампа | | шт | 6 |
|  | | | |