**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/12**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԱՊՐԱՆՔԻ | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը\* | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
|
|
|
|  | **33151200** | ´áµñáíÇ ë³ñù | ´áµñáíÇ ë³ñù՝թթվածնի խոնավացուցիչ | ïáõ÷ | 5 |
|  | **33111210** | ԷՍԳ-ի տանձիկներ մեծ | ԷՍԳ-ի ռետինե տանձիկներ կրծքավանդակի տանումների համար (6 հատ) | հատ | 3 |
|  | **33141211** | էնդոտրախեալ խողովակ առանց մանժետի | էնդոտրախեալ խողովակ առանց մանժետի, ծալվող, ստերիլ, մեկ անգամյա օգտագործման: Թափանցիկ, սանդղակի առկայություն: Ատրավմատիկ դիստալ վերջավորությունը Մերֆիի կոդային անցքով:  չափսը # 5 | Ñ³ï | 10 |
|  | **33141211** | Գոֆրեային շնչական խողովակների հավաքածու անզգայացման սարքի | Գոֆրեային շնչական խողովակների հավաքածու անզգայացման սարքի: պատրաստված է թափանցիկ պլաստմասսայից, երկարությունը 180-185սմ, միացման չափսը 15/22, ճկուն է, սակայն չծալվող, ունի բիֆուրկացիոն կոննեկտորով միացած երկու խողովակ, անկյոինային կոննեկտոր՝ գազանալիզի պորտով: 3 լիտր պահեստային պարկ; | Ñ³ï | 10 |
|  | **33141136** | Î³ï»ïñ Ý/» G12 | Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Չափսերը` ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: ֆիրմային նշանի առկայությունը: | Ñ³ï | 100 |
|  | **33141136** | Î³ï»ïñ Ý/» G22 | Պերիֆերիկ ռենտգենկոնտրաստային կատետր,ատրավմատիկ ծայրով, ասեղի ծայրին առկա է երկրորդ ծակումից պաշտպանող ինքնակառավարվող կլիպս: Չափսերը` ըստ չափաբաժնի: Հիգիենիկ ներարկման Լուեռ Լոք պորտով տեղադրված թևիկների վրա, պատրաստված է պոլիուրետանից, կամ տեֆլոնից:Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայությունը: ֆիրմային նշանի առկայությունը: | Ñ³ï | 6000 |
|  | **33141136** | Կաթետր միզային միաճյուղ | Կատետր ֆոլի միաճյուղ`ճկուն սիլիկոնապատ կամ ռեզինե ծածկույթով: Ունի Ճկուն, բարակ թափանցիկ խողովակ, երկարությունը ոչ պակաս քան 29սմ և ոչ ավել քան 31սմ: Պաշտպանիչ գլխարկով: Չափսը G18 | Ñ³ï | 200 |
|  | **33141183** | Ü³½á·³ëïñ³É ½áÝ¹ Բլեկմոր | Զոնդ ստամոքսային Բլեկմոր: Չափսը` 18: | Ñ³ï | 20 |
|  | **33141211** | Արտածծման սարքի ծայրադիր | Արտածծման սարքի ծայրադիր՝ փափուկ, չափսը N10 | հատ | 50 |
|  | **33141211** | Արտածծման սարքի ծայրադիր | Արտածծման սարքի ծայրադիր՝ փափուկ, չափսը N12 | հատ | 50 |
|  | **33141211** | Արտածծման սարքի ծայրադիր | Արտածծման սարքի ծայրադիր՝ փափուկ, չափսը N14 | հատ | 50 |
|  | **33141211** | Արտածծման սարքի ծայրադիր | Արտածծման սարքի ծայրադիր՝ փափուկ, չափսը N16 | հատ | 50 |
|  | **33141211** | Արտածծման սարքի խողովակ | Արտածծման սարքի խողովակ | հատ | 40 |
|  | **33141136** | արտածծման կաթետեր նորածնային | արտածծման կաթետեր նորածնային | հատ | 50 |
|  | **33141211** | հեմոստատիկ ներծծվող սպունգ | հեմոստատիկ ներծծվող սպունգ 20 x 7 x 0,05 см | հատ | 10 |
|  | **33141184** | Դրենաժային համակարգ սիլիկոնային | Դրենաժային հ-գ սիլիկոնային CH15+2000մլ | հատ | 25 |
|  | **33141184** | Դրենաժային համակարգ սիլիկոնային | Դրենաժային հ-գ սիլիկոնային CH18+2000մլ | հատ | 50 |
|  | **33141184** | կաթետեր -դրենաժ (վիրափող) | կաթետեր -դրենաժ 16F 70սմ | հատ | 30 |
|  | **33141184** | կաթետեր -դրենաժ (վիրափող) | կաթետեր -դրենաժ 18F 70սմ | հատ | 30 |
|  | **33141184** | կաթետեր -դրենաժ (վիրափող) | կաթետեր -դրենաժ 20F 70սմ | հատ | 30 |
|  | **33141184** | կաթետեր -դրենաժ (վիրափող) | կաթետեր -դրենաժ 22F 70սմ | հատ | 20 |
|  | **33141184** | կաթետեր -դրենաժ (վիրափող) | կաթետեր -դրենաժ 24F 70սմ | հատ | 20 |
|  | **33141182** | Դրենաժ T-աձև սիլիկոնե | Դրենաժ T-աձև սիլիկոնե CH12 | հատ | 2 |
|  | **33141182** | պլևրալ դրենաժ (վիրափող) | պլևրալ դրենաժ ստիլետով, բութ CH 22 | հատ | 5 |
|  | **33141211** | վակոււմային համակարգի ստերիլ ասեղ | վակոււմային համակարգի ստերիլ ասեղ՝ երակից արյուն վերցնելու համար: Չափսը՝ G23 | հատ | 1500 |
|  | **33141145** | Ասեղ պերիֆերիկ նյարդերի անզգայացման G20 | Ասեղի երկարությունը 80մմ-100մմ, ասեղի կտրվածքը բութ, երկարացուցիչի երկարությունը մինչև 50սմ | հատ | 50 |
|  | **33141211** | Տրոակար էպիցիստոմա  14 Fr չափսի | Տրոակար էպիցիստոմա  14Fr չափսի, ցիստոստոմայի սուփրափյուբիկ պունկցիոն հավաքածու, որն իր մեջ ներառում է 2 ճյուղ  սիլիկոնե  կաթետեր, լատեքսային բալոնով /5.3մմ (±0.1մմ)/10մլ  ծավալով և համապասխան  մետաղական տրոակարով: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 |
|  | **33141211** | Տրոակար էպիցիստոմա  16 Fr չափսի | Տրոակար էպիցիստոմա  16 Fr չափսի, ցիստոստոմայի սուփրափյուբիկ պունկցիոն հավաքածու, որն իր մեջ ներառում է 2 ճյուղ  սիլիկոնե  կաթետեր, լատեքսային բալոնով /5.3մմ (±0.1մմ)/10մլ  ծավալով և համապասխան  մետաղական տրոակարով: Ֆորմատ՝ հատ: Նոր է, չօգտագործված: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 2 |
|  | **33141183** | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 5 | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 5 | հատ | 20 |
|  | **33141183** | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 6 | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 6 | հատ | 50 |
|  | **33141183** | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 8 | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 8 | հատ | 50 |
|  | **33141183** | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 10 | կերակրման զոնդ, չափսը՝ 10 | հատ | 5 |
|  | **33141211** | գծային կտրող-կարող գործիքի քարտրիջ, նախատեսված LMDQ-60 գործիքի համար | գծային կտրող-կարող գործիքի քարտրիջ, նախատեսված LMDQ-60 գործիքի համար։ Ամրակները TA տիտանից, քառաշարք, երկրորդ և երրորդ շարքերի միջև դանակի առկայություն, ամրակի բարձրությունը 3,8մմ, փակված վիճակում 1,5մմ։ Գծային կտրող-կարող գործիքի արտադրող ընկերությունից երաշխիքային նամակ մատակարարվելիք քարտրիջների համատեղելիության վերաբերյալ։ Մանրէազերծ գործարանային տուփով, մեկանգամյա օգտագործման։ Որակի միջազգային վկայականներ՝ EC (93/42EEC) կամ EU (2017/745) կամ FDA, ISO13485 | հատ | 15 |
|  | **33141211** | վակումային փորձանոթի ասեղի ադապտեր | վակումային փորձանոթի ասեղի ադապտեր | հատ | 100 |
|  | **33141211** | ձեռքերը լվանալու խոզանակ | ձեռքերը լվանալու խոզանակ | հատ | 500 |

**\* Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված:**

**\*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի (արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:**

**\*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը):**

**\* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:**

**\*Մատակարարաման ժամկետը՝ 360 օրացուցային օր**

**\*Ապրանքները կմատակարարվեն 2025թ-ին կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։**

**\*Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։**

**\*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Սիսիան, Խանջյան 1բ, «Սիսիանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ /դեղատուն/ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-16։00։**

**\*Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը:**

**\*Բոլոր ապրանքները պետք էլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:**

**\*\*Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)**

**\*Ապրանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն հետևյալը`**

**ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,**

**բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային** **պիտանիության ժամկետ,**

**\* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем |
|
|
|  | **33151200** | устройство боброва | устройство боброва | штука | 5 |
|  | **33111210** | Резиновые груши для ЭКГ | Резиновые груши для ЭКГ для грудных отведений (6 шт.) | штука | 3 |
|  | **33141211** | трубка интубационная без манжета # 5 | трубка интубационная без манжета # 5 | штука | 10 |
|  | **33141211** | гофрированная дыхательная трубка для анестезии | гофрированная дыхательная трубка для анестезии | штука | 10 |
|  | **33141136** | Катетер внутривенный 12 Fr | Катетер внутривенный 16 Fr | штука | 100 |
|  | **33141136** | Катетер внутривенный 22 Fr | Катетер внутривенный 22 Fr | штука | 6000 |
|  | **33141136** | катетер фолея 1 ходовой G18; | катетер фолея 1 ходовой G18 | штука | 200 |
|  | **33141183** | желудочный зонд Блекмор Fr 18 | желудочный зонд Блекмор Fr 18 | штука | 20 |
|  | **33141211** | наконечник сливного устройства-мягкий N10 | наконечник сливного устройства-мягкий N10 | штука | 50 |
|  | **33141211** | наконечник сливного устройства-мягкий N12 | наконечник сливного устройства-мягкий N12 | штука | 50 |
|  | **33141211** | наконечник сливного устройства-мягкий N14 | наконечник сливного устройства-мягкий N14 | штука | 50 |
|  | **33141211** | наконечник сливного устройства-мягкий N16 | наконечник сливного устройства-мягкий N16 | штука | 50 |
|  | **33141211** | шланг сливного устройства- | шланг сливного устройства- | штука | 40 |
|  | **33141136** | катетер сливного устройства для новорожденных | катетер сливного устройства для новорожденных | штука | 50 |
|  | **33141211** | Гемостатическая губка | Стерильная впитывающая желатиновая губка, нерастворимая в воде и обладающая гемостатическим эффектом 20 x 7 x 0,05 см | штука | 10 |
|  | **33141184** | силиконовые дренажные трубки CH15+2000մլ | силиконовые дренажные трубки CH15+2000մլ | штука | 25 |
|  | **33141184** | силиконовые дренажные трубки CH18+2000մլ | силиконовые дренажные трубки CH18+2000մլ | штука | 50 |
|  | **33141184** | катетер дренажный 16F 70սմ | катетер дренажный 16F 70սմ | штука | 30 |
|  | **33141184** | катетер дренажный 18F 70սմ | катетер дренажный 18F 70սմ | штука | 30 |
|  | **33141184** | катетер дренажный 20F 70սմ | катетер дренажный 20F 70սմ | штука | 30 |
|  | **33141184** | катетер дренажный 22F 70սմ | катетер дренажный 22F 70սմ | штука | 20 |
|  | **33141184** | катетер дренажный 24F 70սմ | катетер дренажный 24F 70սմ | штука | 20 |
|  | **33141182** | дренаж силиконовый хирургический Т образные CH12 | дренаж силиконовый хирургический Т образные CH12 | штука | 2 |
|  | **33141182** | Дренаж торакальный на стилете 22CH | Дренаж торакальный на стилете 22CH | штука | 5 |
|  | **33141211** | Игла двусторонняя для **вакуумного** забора крови | Игла двусторонняя для **вакуумного** забора крови, игла G23 | штука | 1500 |
|  | **33141145** | Игольная анестезия периферических нервов G20 | Длина иглы 5-8см, срез иглы тупой, длина удлинителя до 50см | штука | 50 |
|  | **33141211** | Троакар эпицистома размер 14 Fr | Троакар эпицистомы, размер 14Fr, набор для прокола надлобковой цистостомы, который включает в себя 2 зубца силиконового катетера, латексный баллон /5,3 мм (±0,1 мм)/объемом 10 мл и соответствующий металлический троакар. Формат: ПК. Новый, неиспользованный. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | штука | 2 |
|  | **33141211** | Троакар эпицистома размер 16 Fr | Троакар эпицистомы, размер 16Fr, набор для прокола надлобковой цистостомы, который включает в себя 2 зубца силиконового катетера, латексный баллон /5,3 мм (±0,1 мм)/объемом 10 мл и соответствующий металлический троакар. Формат: ПК. Новый, неиспользованный. Наличие не менее 1/2 всего срока годности на момент поставки. | штука | 2 |
|  | **33141183** | трубка для кормления, размер 5 | трубка для кормления, размер 5 | штука | 20 |
|  | **33141183** | трубка для кормления, размер 6 | трубка для кормления, размер 6 | штука | 50 |
|  | **33141183** | трубка для кормления, размер 8 | трубка для кормления, размер 8 | штука | 50 |
|  | **33141183** | трубка для кормления, размер 10 | трубка для кормления, размер 10 | штука | 5 |
|  | **33141211** | Картридж линейного режущего инструмента | Картридж линейного режущего инструмента, разработанный для инструмента LMDQ-60. Застежки изготовлены из титана ТА, четырехрядные, с ножом между вторым и третьим рядами, высота застежки 3,8 мм, в закрытом состоянии 1,5 мм. Гарантийное письмо от производителя линейного режущего инструмента относительно совместимости поставляемых картриджей. В стерильной заводской упаковке, для одноразового использования. Международные сертификаты качества: EC (93/42EEC) или EU (2017/745) или FDA, ISO13485 | штука | 15 |
|  | **33141211** | адаптер для иглы вакуумной пробирки | адаптер для иглы вакуумной пробирки | штука | 100 |
|  | **33141211** | щетка для мытья рук | щетка для мытья рук | штука | 500 |

\* Если в течение срока действия договора Заказчик предъявил заявку на предмет закупки не на всю партию, то договор считается расторгнутым в отношении непоставленной, оставшейся партии предмета закупки.

\*Участник, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемом товарном знаке, производителе (наименование организации-производителя), стране происхождения.

\*Для всех лотов необходима информация о торговой марке и производителе (название организации-производителя).

\* Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в данное приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку.

\*Срок доставки: 360 календарных дней.

\*Поставка продукции осуществляется в 2025 году с даты вступления в силу соглашения между сторонами, каждый раз в течение 5 рабочих дней с момента получения заказа от Покупателя, в зависимости от срока поставки. количество и вид товара(ов), заказанного Покупателем, и Для 1-го этапа - через 20 календарных дней /если поставщик не согласен поставить раньше/.

\*Заказ на доставку товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).

\*Доставка осуществляется поставщиком по адресу ПАО «Сисианский медицинский центр»/аптека, Армения, Сюникская область, г. Сисиан, Ханджяна 1б, в рабочие дни и часы работы: 09:00-16:00.

\*При осуществлении поставки каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства РА №502-Н, действующих на момент поставки каждой партии.

\*Все товары должны быть новыми, неиспользованными, в оригинальной упаковке.

\*\*Примечание. Если характеристики приобретаемых товаров содержат претензии или ссылки на какой-либо товарный знак, торговую марку, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда без них невозможно описать приобретаемый товар. При использовании ссылок читайте слово «или эквивалент» в описании функции. Согласно (ст. 13, п. 5 Закона)

\* Сроки годности препарата на момент передачи препарата покупателю должны быть следующими:

а. товары со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки.

б. товары со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки,

\* Наличие сертификатов качества.