**ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱԶԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ**

**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | Մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\* |
|  | 33691162 | Սելպակ | Սելպակ (Cell pack), լուծիչ նախատեսված է ՝ XP-300 և XQ-320 արյան վերլուծիչների համար: Ֆորմատ` 10 Լիտր;Ստուգող նմուշ`Երակային և մազանոթային արյուն:For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 30 |  | Համաձայն պատվերի | 2025 թվականին ապրանքը կմատակարարվի պայմանագիրը կնքելու օրվանից հաշված 20 օրացուցային օր հետո՝1-ին փուլի համար /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/, մյուս փուլերի դեպքում՝յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
|  | 33691162 | Լիզիսի հեղուկ /STROMATOLYSER-WH/ | Լիզիսի հեղուկ 3\*500մլ, նախատեսված է ՝ XP-300 և XQ-320 արյան վերլուծիչների համար ,  Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։ արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 6 |
|  | 39831100 | Լվացող հեղուկ /CELLCLEAN 50ML/ | Cellclean Լվացող հեղուկ 50մլ, նախատեսված է ՝ XP-300 և XQ-320 արյան վերլուծիչների համար։ Մատակարարման պահին պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն-ը։ արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 4 |

**Էլեկտրոնային գնումների համակարգը, չափաբաժինների համար սահմանում է չափման միավորներ, որոնք կարող են տարբերվել տեխնիկական բնութագրում առկա չափման միավորներից: Խնդրում ենք հաշվի առնել տեխնիկական բնութագրում նշված չափման միավորները և գինը սահմանել հաշվի առնելով նշվածը: Օրինակ PPCM համակարգում նշված է կգ, սակայն տեխնիկական բնութագրում հատ. Ուստի հաշվի առնել, որ հաշվարկը պետք է իրականացնել հատի համար:**

**Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է:**

**Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը:**

**Մատակարարման վայրը՝ Շիրակի մարզ, գ.Ախուրյան Ախուրյանի խճ.14**

**Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված:**

**Պատվիրատուն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պատվիրել պայմանագրում նշված առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ կամ էլ որոշ ապրանքներ ընդհանրապես չպատվիրել՝ ելնելով գնման կարիքի բացակայությունից, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի:**

**Техническая характеристика**

**лабораторных реагентов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем | поставки | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | срок[[1]](#footnote-2)\*\*\* |
|  | 33691162 | Сельпак | Сельпак | штук | 30 | Ширакский марз, | Согласно заказу | В 2025 году поставка продукции будет осуществляться после заключения договора, через 20 календарных дней со дня вступления в силу договора между сторонами, для 1-го этапа/при несогласии поставщика доставить раньше/, в случае остальных этапов, каждый раз после получения заказа от Заказчика в течение 3 рабочих дней |
|  | 33691162 | Лизисная жидкость /STROMATOLYSER-WH/ | Cobas c111 Лизисная жидкость /STROMATOLYSER-WH/ | штук | 6 |
|  | 39831100 | Cobas c111 Моющая жидкость / /CELLCLEAN 50ML/ | Cobas c111 Моющая жидкость / /CELLCLEAN 50ML/ | штук | 4 |

В 2025 году поставка продукции будет осуществляться после заключения договора, при условии предоставления денежных средств, через 20 календарных дней со дня вступления в силу договора между сторонами, для 1-го этапа/при несогласии поставщика доставить раньше/, в случае остальных этапов, каждый раз после получения заказа от Заказчика в течение 3 рабочих дней

В системе электронных закупок определены единицы измерения порций, которые могут отличаться от единиц измерения, указанных в технической спецификации. Обратите внимание на единицы измерения, указанные в технической спецификации. Поэтому учтите, что расчет должен вестись поштучно.

Заказчик имеет право заказать препаратов меньше максимального общего количества, указанного в договоре, либо вообще не заказывать некоторые лекарственные препараты исходя из отсутствия необходимости их приобретения, что не может привести к ненадлежащему исполнению обязательств сторон договора.

1. \*\*\* [↑](#footnote-ref-2)