## հայ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
| Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասակարգման | անվանումը | չափման միավորը | միավոր գին | քանակը | տեխնիկական բնութագիր
1 | 24311800/501 | Ծծմբական թթու, խիտ | լիտր |  | 10 | Ծծմբական թթու, խիտ 95-97% 1լ նախատեսված տարայով, որակի սերտիֆիկատի առկայություն, պիտանելիությունը ոչ պակաս քան 1 տարի
2 | 24311800/564 | Դիմեթիլ սուլֆօքսիդ | լիտր |  | 2 | Դիմեթիլ սուլֆօքսիդ, 250մլ/շշում, վերլուծության համար. CAS No.67-68-5. · Մաքրությունը՝ մոլեկուլային կենսաբանության համար ≥99,5 %, Պիտանելիության ժամկետը՝ 22 ամսից ոչ պակաս
3 | 24321800/502 | ազոպիրամ | լրակազմ |  | 4 | Ազոպիրամը թույլ է տալիս հայտնաբերել թաքնված արյան հետքերի, ժանգի և լվացող միջոցները: Բաղադրությունը՝ Ամիդոպիրին – 1սրվակ(10գր)x3, Աղաթթվային անիլին, ստաբիլիզատոր – 1սրվակ(10մլ)x3: Որակի վկայականի առկայություն(ԳՕՍՏ կամ Եվրոպական չափորոշիչին համապատասխան կամ համարժեք): Վավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ
4 | 24311800/568 | բժշկական արտադրատեսակ ախտահանիչ | լիտր |  | 30 | Միջոցը նախատեսված լինի էնդոսկոպների բարձր մակարդակի ախտահանման (ԲՄԱ) համար, բժշկական նշանակության արտադրատեսակների (այդ թվում վիրաբուժական գործիքների, էնդոսկոպներին կից գործիքների) մանրէազերծման համար; օդի ախտահանման համար՝ տարբեր օբյեկտների վրա փոշեցրման եղանակով։ Միջոցը օժտված լինի մանրէասպան ազդեցությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների նկատմամբ (ներառյալ տուբերկուլոզի հարուցիչների), անաէրոբ վարակների, հատուկ վտանգավոր վարակների (ՀՎՎ)՝ (սպորասպան ակտիվություն)), վիրուսասպան ազդեցությամբ (արտաընդերային հեպատիտների, ՄԻԱՎ-վարակի, պոլիոմիելիտի վիրուսների, ադենովիրուսների, էնտերովիրուսների, ռոտավիրուսների, «ատիպիկ թոքաբորբի» (SARS), գրիպի, պարագրիպի, հերպեսի, թռչնի А/H5N1 և խոզի H1N1 գրիպների, արտաընդերային և ընդերային հեպատիտների, Կոքսակի, ECHO և այլ վիրուսների նկատմամբ), սնկասպան հատկություններով (կանդիդոզի և տրիխոֆիտիայի հարուցիչների, բորբոսասնկերի նկատմամբ: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված լինի բազմակի օգտագործման համար ոչ պակաս, քան 30 օրվա ընթացքում: Հեղուկ խտանյութ, որը պետք է պարունակի ՝պոլիհեքսամեթիլենգուանիդինի հիդրոքլորիդ, N,N-բիս(3-ամինոպրոպիլ) դոդեցիլամին, չորրորդային ամոնիումային միացություններ (ՉԱՄ)։ pH-ը 6.8-7,5։ Ունենա որակի հավաստագիր, ԵԱՏՄ պետական գրանցման վկայական, ՀՀ ԱՆ օգտագործման
5 | 24311800/569 | սառը մանրէազործող ախտահանիչ | լիտր |  | 15 | Միջոցը իրենից ներկայացմում է օգտագործման համար պատրաստի լուծույթ մանրէազերծման համար։ Որպես ազդող նյութ( ակտիվ նյութ ) պետք էպարունակում ջրածնի գերօքսիդ( H2O2)՝ թթվածնի ազատ ռադիկալներ, և այլ հավելումներ: Միջոցը նախատեսված լինի բժշկական նշանակության գործիքների (ներառյալ վիրաբուժական, ստոմատոլոգիական , ներդիտակների և դրանց մասերի) մանրէազերծման (սառը ստերիլիզացիա) համար՝ 15 րոպե տևողությամբ; ներդիտակների ( և այլ բժշկական գործիքների) բարձր մակարդակի ( վերջնական) ախտահանման համար՝ 5 րոպե տևողությամբ: Միջոցը նախատեսված լինի բազմակի օգտագործման համար 31 օրվա ընթացքում: Փաթեթավորումը՝ 5լ տարաներով։ Ունենա ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված հրահանգ։
6 | 24311800/570 | արագ ախտահանիչ լ-թ(խտանյութ) | լիտր |  | 100 | Որպես ազդող նյութեր՝ միջոցն իր կազմում պետք է պարունակի N,N-բիս-(3-ամինոպրոպիլ) դոդեցիլամին (0,14-0,15%), ալկիլդիմեթիլբենզիլամոնիումի քլորիդ (0,2%), պոլիհեքսամեթիլենգուանիդինի հիդրոքլորիդ (0,2%)։ Չի պարունակում սպիրտեր: Միջոցն պետք է օժտված լինի հակամանրէային ակտիվությամբ գրամբացասական և գրամդրական մանրէների (ներառյալ տուբերկուլոզի միկոբակտերիան՝ թեստավորված Mycobacterium terrae-ի վրա, բժշկական միջամտություններով պայմանավորված վարակների հարուցիչների՝ թեստավորված Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus-ի վրա, աղիքային վարակների՝ թեստավորված Escherichia coli, Salmonella typhimurium-ի վրա, հատուկ վտանգավոր վարակների՝ ժանտախտի, խոլերայի, տուլարեմիայի և այլ, լեգիոնելոզի հարուցիչները), վիրուսների (ներառյալ ռինովիրուսները, նորովիրուսները, ռոտավիրուսները, ադենովիրուսները, կորոնավիրուսները, «ատիպիկ թոքաբորբի» (SARS) վիրուսները, ընդերային և արտաընդերային հեպատիտները, այդ թվում՝ Ա, Բ, Ց, Ե հեպատիտի, պոլիոմիելիտի, Կոքսակի էնտերովիրուսները, ECHO, ՄԻԱՎ վիրուսները, գրիպի, այդ թվում՝ H1N1 և H5N1, պարագրիպի, կարմրուկի վիրուսները, ՍՇՎՎ հարուցիչների, ցիտոմեգալովիրուսային վարակի, հերպեսի, Էբոլա և այլ վիրուսները), Կանդիդա, Տրիխոֆիտոն ցեղի սնկերի նկատմամբ: Միջոցն օժտված լինի երկարաձգված հակամանրէային ազդեցությամբ՝ առնվազն 5- 6 ժամ: Չի փչացնում և մշակվող մակերեսների վրա չի առաջացնում հետքեր, չի պահանջում լվացում, օժտված է դեզոդորացնող հատկությամբ: Ունենա ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգ:
7 | 24451141/503 | ձեռքերի ախտահանիչ | լիտր |  | 400 | Մաշկային հականեխիչ գել` պետք է լինի մածուցիկ, ժելեատիպ: Պետք է պարունակի նվազագույնը 70% Էթիլ կամ իզոպրոպիլ սպիրտ, ձեռքերը փափկեցնող և խոնավեցնող կոմպոնենտ`ցանկալին է վիտամինային բաղադրիչով (Е): Չունենա սուր և ալերգիկ հոտեր: PН-ը լինի հիմնային: Օգտագործելիս ձեռքերին կպչունություն չառաջացնի: Պետք է ցուցաբերի հակամանրէային ակտիվություն `այդ թվում տուբերկուլյոզի հարուցիչների (թեստավորված M. Terrae-ի և M. Avium-ի վրա) և ներհիվանդանոցային վարակների, ախտածին սնկերի և վիրուսների` այդ թվում` հեպատիտներ Բ-ի և Ց-ի, ՄԻԱՎ, հերպեսի վիրուսների, ադենովիրուսների, պոլիվիրուսների, ռոտավիրուսների, կորոնավիրուսների, նորովիրուսների, գրիպի վիրուսների, այդ թվում՝ Ա Н5N1 և Ա H1N1) նկատմամբ: 1000 մլ տարաներով` մղիչ պոմպով: Պահպանման ժամկետը` առնվազն 4 տարի: Մատակարարման ժամանակ պահպանման ժամկետի 2/3-ի առկայությունը պարտադիր է: Միջոցն ունենա որակի հավաստագիր և ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատված ախտահանիչ նյութի օգտագործման և որակի վերահսկման հրահանգ:
8 | 33141212/501 | Կենսաանվտանգության պարկ21 x28 սմ | հատ |  | 1000 | Կենսաանվտանգության պարկ, կենսաբանական թափոնների համար, Կենսաանվտանգության նշանով, ավտոկլավվացվող, 21սմx28սմ ±2սմ, բաց մասը կապիչով փակվող կամ համարժեք: Որակի վկայականի առկայություն:
9 | 33141212/502 | Ստերիլ միանգամյա օգտագործման պիպետներ 10մլ | հատ |  | 500 | Պոլիստերոլից, թափանցիկ, հստակ նիշավորված,վերևի հատվածում ֆիլտրի առկայությանբ, անհատական փաթեթավորված, ստերիլ , միանգամյա օգտագործման 10մլ պիպետ
10 | 33141212/506 | Ստերիլ միանգամյա օգտագործման պիպետներ 1մլ | հատ |  | 3000 | Պոլիստերոլից, թափանցիկ, հստակ նիշավորված,վերևի հատվածում ֆիլտրի առկայությանբ, անհատական փաթեթավորված, ստերիլ , միանգամյա օգտագործման 1մլ պիպետ
11 | 33121250/502 | Smart Card HumaSRate 24Pt | հատ |  | 1 | Huma Srate 24Rt սարքի հիշողության կրիչ։Ֆորմատը 1200 տեստ։Սարքը նախատեսված է էրիթրոցիտների նստեցման արագությունը որոշելու համար։Ստուգող նմուշ`Երակային արյուն։
12 | 33141212/508 | Առարկայական ապակիների պլաստմասե լաբորատոր շտատիվ միկրոսկոպի համար | հատ |  | 3 | ներկող լուծույթների լուծիչների,ռեագենտների նկատմամբ կայուն պլաստմասե շտատիվ 20-50 ապակու համար կամ 10-20 ապակու համար
13 | 33121250/501 | Արգինին դիագնոստիկ թեստեր | հատ |  | 60 | Արգինինի դեկարբոքսիլացման որոշման արագ թեստ, նախատեսված էնտերոբակտերիաների նույնականացման համար: Զգայունության որոշման չափանիշները ՝ արտադրողի ուղեցույցում: Նվազագույնը պարունակում է 30 սրվակ չոր միջավայրով: Օգտագործման ուղեցույցի առկյությունը պարտադիր է: Յուրաքանչյուր սրվակ պարունակում է չոր սպիտակուցային սուբստրատ, շաքար, pH ինդիկատոր բրոմկրեզոլպուրպուր և արգինին ամինաթթու: Յուրաքանչյուր տուփ Առնվազն 30 թեստ/տուփում: Պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C: Արտադրանքը պետք է ունենա 1սկավառակը համարժեք է 1 թեստի: Գործող ISՕ 9001 և/կամ ISO 13485 հավաստագրեր, IVD, CE նշան, որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար կամ համարժեք: Վավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից՝ ազգային կամ միջազգային չափորոշիչի (ուղեցույցի) համապատասխան: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ:
14 | 33141212/507 | HBA1c Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c քանակական որոշման թեստ | հատ |  | 1 | Հեմոգլոբին A1C-ուղիղ որոշելու թեստ հավաքածու: Հեմոգլոբին A1C ֆրակցիա (Hemoglobin A1C Direct (HBA1C): Նախատեսված բաց համակարգերի համար, ցանկալի է որ ալիքի երկարությունը չգերազանցի 620նմ: Նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի 1/2-րդի առրկայություն: Պահպանման պայմանները՝ սենյակային ջերմաստիճանում:Հատ հասկանալ տուփ։
15 | 24311800/571 | Ագար Բայլ Էսկուլին | կիլոգրամ |  | 1 | Բայլ Էսկուլին միջավայրը օգտագործվում է կլինիկական նմուշներից և/կամ գաղութներից էնտերակոկերի անջատման և տարբերակման իրականացման համար: Հոմոգեն, սորուն սպիտակ կամ դեղնավուն փոշի է:Բաղադրությունը՝ Դրոժային էքստրակտ՝5գ/լ, Կազեինի հիդրոլիզատ-5գ/լ, լեղային աղեր-10 գ/լ,նատրիումի քլորիդ 5գ/լ,նատրիումի ցիտրատ 1գ/լ,Էսկուլին 1գ/լ,երկաթ ամոնիումային ցիտրատ 0,5գ/լ,նատրիումի ազիդ 0,25գ/լ,Ագար-ագար 15գ/լ:Վերջնական pH-ը 7.1±0.1:Փաթեթավորում՝ պլաստիկ տարրաներով: Պահպանման ջերմաստիճանը ՝10-25°C : Պատրաստի միջավայրի պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C: Գործող ISՕ 9001 և/կամ ISO 13485 հավաստագրեր, IVD, CE նշան, որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար կամ համարժեք: Վավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ:
16 | 24311800/572 | Ագար Մյուլլեր Հինտոն | կիլոգրամ |  | 1 | Մյուլլեր Հինտոն միջավայրը օգտագործվում է կլինիկական նմուշներից և/կամ գաղութներից նեյսերիաների անջատման և զգայունության թեստի իրականացման համար: Բաղադրությունը՝ Մսային էքստրակտ՝2գ/լ, Կազամինոթթու, տեխնիկական-17.5գ/լ, Օսլա-1.5 գ/լ,Ագար-15գ/լ,Վերջնական pH-ը 7.3±0.1:Փաթեթավորում՝ պլաստիկ տարրաներով: Պահպանման ջերմաստիճանը ՝10-25°C : Պատրաստի միջավայրի պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C: Գործող ISՕ 9001 և/կամ ISO 13485 հավաստագրեր, IVD, CE նշան, որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար կամ համարժեք: Վավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ:
17 | 24311800/573 | Լակտո ագար (MRS agar) | կիլոգրամ |  | 0.25 | · Ռեագենտի աստիճան/մաքրություն ≥99%; 1կգ/շշում․Պիտանելիության ժամկետը՝ 30 ամսից ոչ պակաս
18 | 24321900/502 | Բիֆիդում ագար | կիլոգրամ |  | 0.5 | Փոշի միջավայր նախատեսված է բիֆիդոբակտերիաների անջատման համար:1 տուփում 20 թասիկ։Բաղադրություն՝ պեպտոն /հատուկ/23գ/լ, նատրիում քլորիդ-5գ/լ, գլյուկոզ5գ/լ, օսլա/լուծելի/1գ/լ, L-ցիստեին հիդրոքլորիդ0,3գ/լ, ագար-15գ/լ: Վերջնական pH 7.6±0.2: Փաթեթավորումը՝ պլաստիկ տարրաներով: Պահպանման ջերմաստիճանը օրիգինալ փաթեթավորումով ՝10-25°C :Պատրաստի միջավայրի պահպանման ջերմաստիճանը՝ 2-8°C: Գործող ISՕ 9001 և/կամ ISO 13485 հավաստագրեր, IVD, CE նշան, որակի սերտիֆիկատ արտադրանքի յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար կամ համարժեք: Վավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ:
19 | 33141212/509 | Կենսաբանական թափոննրի համար պարկեր | հատ |  | 3000 | Պարկ բժշկական թափոնների համար, ավտոկլավացնող, հատուկ, ջերմացուցիչոց ինդիկատրով: Ջերմակայունությունը մինչև 152 C Չափսը 65սմx80սմ
20 | 33141212/510 | ԷՆԱ կաթոցիչ | հատ |  | 4000 | Ապակյա նիշավորված կաթոցիչներ,նախատեսված Պանչենկոյի շտատիվի համար,բազմակի օգտագործման տուփով,մեկ տուփում 100 հատ։ Հատ հասկանալ տուփ
21 | 24311800/574 | Ազոտական թթու (խիտ), HNO3 | լիտր |  | 1 | քիմիապես մաքուր,հեղուկ ապակյա տարայով Կոտրվող, պայթ. Վտանգավոր
22 | 24311800/575 | Լվացող հեղուկ՝ Cleaner | տուփ |  | 15 | Լվացող հեղուկ cobas Integra սարքի համար: նախատեսված cobas Integra 400 plus վերլուծիչի խողովակների մաքրման համար: Ֆորմատը՝ 1000մլ: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: Գործող ISՕ 9001 և/կամ ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն կամ համրժեք: Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել ք. Աբովյան: For In Vitro Diagnostic only
23 | 24311800/576 | Մագնեզիում | տուփ |  | 1 | Մագնեզիումի որոշման թեստ հավաքածու : Մեթոդ կոլորիմետրիկ , նախատեսված Humalyzer Primus աշխատելու համար : Ներառում է կալիբրատոր , սրվակների պարունակությունը լինի միայն լուծույթ : Փաթեթավորումը բացելուց հետո պիտանելիության ժամկետ ՝ մինչև ռեակտիվի վերջնաժամկետը : Վավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստմիջազգային չափորոշիչների համապատասխան : Աշխատանքային ընթացակարգըի տրամադրում հայերեն կամ ռուսերեն : Գործող ISO 9001 կամ ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն կամ համարժեք : Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել ք. Աբովյան : Մատակարարման պահից 75% պիտանելիության ժամկետ:
24 | 24311800/577 | Թիրեոթրոպ հորմոնի որոշման թեստ հավաքածու | տուփ |  | 4 | (ELISA BioTekELx50)Թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) որոշման թեստ-հավաքածու 96 թեստ: Ստանդարտ Աշխատանքային Ընթացակարգի տրամադրում հայերեն կամ ռուսերեն: Գործող ISՕ 9001 և/կամ ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն կամ համրժեք: Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել ք. Աբովյան: Մատակարարման պահից առնվազն 75% պիտանելիության ժամկետ:
25 | 33141212/511 | Ջերմային թուղթ նախատեսված stago start 4 | հատ |  | 5 | Ջերմային թուղթ նախատեսված stago start 4 սարքի համար,տուփում 5 հատ
26 | 24311800/578 | Ֆլակոն գնդիկներով/Start 4 Flacon 1850 ball, Balls Vialss | սրվակ |  | 8 | Flacon 1850 balls Start 4 անալիզատորի համար ,Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 15-25աստիճան ջերմություն: Վալիդացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից: ISՕ 9001 + ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն, կամ համրժեք: Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել (ք. Աբովյան): Մատակարարման պահից առնվազն 2/3 պիտանելիության ժամկետ:
27 | 33121250/502 | Մեզի ընդհանուր քննության երիզ | հատ |  | 3000 | Մեզի ընդհանուր քննության երիզ առնվազն գլյուկոզայի, բիլիռուբինի, կետոն, տեսակարար կշիռ, թաքնված արյուն, թթվահիմնային միջավայր, սկիտակուց, ուռոբիլինոգեն, նիտրիտներ, լեյկոցիտներ, միկրոալբումինուրիա, կրեատինին, կալցիում որոշոլու հնարավորությամբ համատեղելի Combolyzer 13 մեզի վելուծիչի հետ պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 18 ամիս, բացելուց հետո պիտանի պետք է լինի կիրառելու 2 ամիս։ Պահպանման ջերմաստիճանը 2-25 աստիճան, չոր , փաթեթավորումը 100 երիզ մեկ տուփում ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի գերմանական HUMAN Diagnostics արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE, EMAS III։
28 | 33211140/504 | բիլիռուբինի թեստ-հավաքածու ընդհանուր և ուղղակի | տուփ |  | 1 | Ընդհանուր և ուղղակի բիլիռուբինի որոշման տեստ հավաքածու։Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ/պլազմա: կոլորիմետրիկ Մեթոդ,նախատեսված HumaLyzer Primus վերլուծիչով աշխատելու համար:՝ Առնվազն 200 ( T/D 100/100 )թեստ/տուփում: Ներառում է կալիբրատոր: Սրվակների պարունակությունը լինի միայն լուծույթ: Փաթեթավորումը բացելուց հետո պիտանելիության ժամկետ՝ մինչև ռեակտիվի վերջնաժամկետ; Վավերացման գործառույթը կատարվում է մատակարարողի մասնագետի կողմից ըստ պատվիրատուի պահանջի՝ ԹԱԿ ՊՈԱԿ-ում, ազգային կամ միջազգային չափորոշիչների (ուղեցույցների) համապատասխան: Ստանդարտ Աշխատանքային Ընթացակարգի տրամադրում հայերեն կամ ռուսերեն: Գործող ISՕ 9001 և/կամ ISO 13485 որակի վկայականի առկայություն կամ համրժեք:Մատակարարը պարտավոր է մատակարարել ք. Աբովյան: Մատակարարման 75% պիտանելիության պահից առնվազն ժամկետ:
29 | 33121250/503 | էլեկտրոլիտային վերլուծիչի կարգաբերիչ լուծույթ | հատ |  | 1 | HumaLyte pluse 5-ի համար նախատեսված կարգաբերիչ լուծույթ, չափը 100 մլ։ Ապրանքը պետք է լինի նոր, գործարանային փաթեթավորմամբ, ունենա նշում արտադրման օրվա, գործարանի և արտադրողի մասին, մատակարարման պահին ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 70%-ը։ Ունենա շտրիխ կոդ համատեղելի HUMAN Գերմանական արտադրողի սարքերի կոդային ցանկի հետ։ Որակի և համապատասխանության վկայականների պարտադիր առկայություն արտադրողի կողմից առնվազն՝ ISO 13485, ISO 14001, ISO9001, CE,
Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:
Մատակարարաման ժամկետը՝ 30/12/2025թ
Մատակարարաման հասցեն՝ ք. Աբովյան , Արզնի խճ. 10
Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:
Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :

## rus
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Проходной под КПВ по классификации | наименование | единица измерения | количество | технические характеристики
1 | 24311800/501 | Серная кислота концентрированная | литр | 10 | Кислота серная концентрированная 95-97%, 1л, в указанной таре, сертификат качества, срок годности не менее 1 года
2 | 24311800/564 | Диметилсульфоксид | литр | 2 | Диметилсульфоксид, 250 мл/флакон, для анализа. Номер CAS 67-68-5. · Чистота: ≥99,5% для молекулярной биологии. Срок годности: не менее 22 месяцев.
3 | 24321800/502 | азопирам | персонал | 4 | Азопирам позволяет обнаружить скрытые пятна крови, ржавчины и моющих средств. Состав: Амидопирин – 1 флакон (10 г) х 3, Анилин хлористоводородный, стабилизатор – 1 флакон (10 мл) х 3. Наличие сертификата качества (по ГОСТ или евростандарту или эквивалент). Функция валидации выполняется специалистом поставщика по запросу заказчика в соответствии с национальными или международными стандартами (руководствами). Срок годности не менее 75% с даты поставки
4 | 24311800/568 | дезинфицирующее средство для медицинских изделий | литр | 30 | «Продукт предназначен для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопов, медицинских изделий
5 | 24311800/569 | холодное дезинфицирующее средство | литр | 15 | для стерилизации изделий (в том числе хирургических инструментов, принадлежностей к эндоскопам); воздух
6 | 24311800/570 | быстродействующая дезинфицирующая жидкость (концентрат) | литр | 100 | Для дезинфекции путем распыления на различные предметы. Продукт должен обладать бактерицидным действием.
7 | 24451141/503 | санитайзер для рук | литр | 400 | против грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей туберкулеза), анаэробных инфекций,
8 | 33141212/501 | Биобезопасный пакет 21 x 28 см | кусок | 1000 | против особо опасных инфекций (ВПЧ): (спороцидная активность)), с вирулицидным действием (экзогенный
9 | 33141212/502 | Пипетки стерильные одноразовые 10мл | кусок | 500 | гепатит, ВИЧ-инфекция, вирусы полиомиелита, аденовирусы, энтеровирусы, ротавирусы,
10 | 33141212/506 | Пипетки стерильные одноразовые 1мл | кусок | 3000 | «атипичная пневмония» (ТОРС), грипп, парагрипп, герпес, птичий грипп A/H5N1 и свиной грипп H1N1, внекишечный
11 | 33121250/502 | Смарт-карта HumaSRate 24Pt | кусок | 1 | и кишечного гепатита, вирусов Коксаки, ECHO и других), фунгицидные свойства (кандидоз и
12 | 33141212/508 | Пластиковая лабораторная подставка для предметных стекол для микроскопа | кусок | 3 | против возбудителей трихофитии и грибков.
13 | 33121250/501 | Диагностические тесты на аргинин | кусок | 60 | Рабочий раствор должен быть предназначен для многократного использования в течение не менее 30 суток. Жидкость
14 | 33141212/507 | HBA1c Гликозилированный гемоглобин A1c количественный тест | кусок | 1 | концентрат, который должен содержать: полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин,
15 | 24311800/571 | Агар Желчь Эскулин | килограмм | 1 | четвертичные аммониевые соединения (ЧАС). рН 6,8-7,5. Имеет сертификат качества, государственный сертификат ЕАЭС.
16 | 24311800/572 | Агар Мюллер Хинтон | килограмм | 1 | регистрационное удостоверение, Министерство здравоохранения РА, использование "
17 | 24311800/573 | Лакто-агар (агар MRS) | килограмм | 0.25 | «Продукт представляет собой готовый к применению раствор для дезинфекции. В качестве действующего вещества (
18 | 24321900/502 | агар бифидобактерий | килограмм | 0.5 | Активный ингредиент (H2O2) должен содержать перекись водорода (H2O2), свободные радикалы кислорода и другие добавки. Продукт
19 | 33141212/509 | Мешки для биологических отходов | кусок | 3000 | быть предназначены для медицинских инструментов (включая хирургические, стоматологические, эндоскопы и т. д.)
20 | 33141212/510 | ENA капельница | кусок | 4000 | их части) для стерилизации (холодная стерилизация) в течение 15 минут; эндоскопы (и другие медицинские
21 | 24311800/574 | «Азотная кислота» | литр | 1 | инструментов) для глубокой (окончательной) дезинфекции в течение 5 минут. Продукт должен быть разработан
22 | 24311800/575 | (плотная), HNO3 | коробка | 15 | Можно использовать повторно в течение 31 дня. Упаковка: 5-литровые контейнеры. Имеет сертификат, утвержденный Министерством здравоохранения Республики Армения.
23 | 24311800/576 | Моющее средство: Очиститель Магний Набор для анализа на гормоны щитовидной железы Термобумага для Stago Start 4 Флакон с шариками/Start 4 Flacon 1850 шарик, Флаконы с шариками Тест-полоска для мочи набор для анализа билирубина общего и прямого раствор для калибровки анализатора электролита | коробка | 1 | «инструкция».
24 | 24311800/577 | Стерильные зонд-средства, без транспортной среды | коробка | 4 | «В качестве действующих веществ препарат должен содержать N,N-бис-(3-аминопропил)додециламин (0,14-0,15%), алкилдиметилбензиламмонийхлорид (0,2%),
25 | 33141212/511 | Липкая лента волошин марки работ контроля | кусок | 5 | полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (0,2%). Не содержит спирта. Продукт должен обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий.
26 | 24311800/578 | автоклав принтер катрин /лента/ | бутылка | 8 | бактерии (включая микобактерии туберкулеза, протестированные на Mycobacterium terrae, инфекции, вызванные медицинскими вмешательствами)
27 | 33121250/502 | Стерильный степанова Фалько пробирки 15 мл стакане пола по дну | кусок | 3000 | патогены: протестированы на Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, кишечные инфекции: протестированы на Escherichia coli, Salmonella
28 | 33211140/504 | Стерильный Мастер партнер 3 мл | коробка | 1 | тифимуриум, возбудители особо опасных инфекций: чумы, холеры, туляремии и других, легионеллеза), вирусы (в том числе риновирусы,
29 | 33121250/503 | HumaLyzer Primus устройства принтеры | кусок | 1 | норовирусы, ротавирусы, аденовирусы, коронавирусы, вирусы «тяжелого острого респираторного синдрома» (ТОРС), кишечного и внекишечного гепатита, в том числе:
Макларен срок 365 календарных дней
Товара поставщиком срок, а фазы питания пенке первого этапа поставок, срок должен быть установлен не менее 20 календарных дней, расчет которой производится в предусмотренный договором сторон прав и исполнения обязанностей, условие на день вступления в силу, за исключением случая, когда выбранный участник обязуется поставлять товар в более короткий срок.
Если договор заключается в РА "о Закупках" статьи 15 закона 6-й части на основе, то в графе исчисление срока устанавливается в календарных днях для расчет осуществляя финансовые средства нет, и армения в случае между сторонами заключаемого соглашения со дня вступления в силу :