## Sheet1
Հ/Հ | CPV կոդեր | Անվանում | Название | Չափման միավոր | Քանակ | Տեխնիկական բնութագիրը | Техническая спецификация
1 | 38431390/781 | Էթանոլ | Этанол | լ | 40 | Էթանոլ ՝Ethanol HPLC grade,C2H6O: Ամենաքիչը 99.8%․ :Մոլեկուլյար զանգված՝46.07գ/մոլ։ CLASS/PG:3/II: Թթվայնություն/հիմանայնություն՝0.0002 միլիէկվիվալենտ/գրամ(meq/g)։ Չցնդող նյութեր՝0.001%: Ջուր՝0.2%: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 70%-ի առկայություն մատակարարման պահին: | Этанол: Ethanol HPLC grade,C2H6O: Не менее 99,8%. Молекулярная вес: 46,07 г/моль. CLASS/PG:3/II: Кислотность / щелочность:0,0002 миллиэквивалента/грамм. Неиспаряющий вещества: 0,001%. Вода: 0,2%.
2 | 38431390/782 | Տզային Բորրելիոզ հարուցիչի նկատմամբ IgG հակամարմինների որոշման թեստ | Клещево́й боррелио́з IgG | թեստ | 96 | Տզային Բորրելիոզ հարուցիչի նկատմամաբ IgG հակամարմինների որոշման թեստ։ Իմունոֆերմենտային անալիզ։Ֆորմատ: ոչ պակաս քան 96 հետազոտություն.Թեստը պարտադիր գրանցված լինի , որ նախատեսված է կլինիկական հետազոտությունների համար:Գրանցման համարի առկայություն:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին | Набор реагентов для определения IgG антител к клещево́й боррелио́з методом иммуноферментного анализа.Формат: не меньше чем 96 анализов.Тест должен быть предназначен для клинических исследований.Регистрационный номер .Наличие не менее 50% срока годности при доставке
3 | 38431390/783 | Տզային Բորրելիոզ հարուցիչի նկատմամբ IgM հակամարմինների որոշման թեստ | Клещево́й боррелио́з IgM | թեստ | 96 | Տզային Բորրելիոզ հարուցիչի նկատմամբ IgM հակամարմինների որոշման թեստ։ Իմունոֆերմենտային անալիզ։Ֆորմատը: ոչ պակաս քան 96 հետազոտություն:Թեստը պարտադիր գրանցված լինի , որ նախատեսված է կլինիկական հետազոտությունների համար:Գրանցման համարի առկայություն:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին | Набор реагентов для определения антитела IgM к клещево́й боррелио́з: Методом иммуноферментного анализа: Формат: не меньше чем 96 анализов.Тест должен быть предназначен для клинических исследований.Регистрационный номер Наличие не менее 50% срока годности при доставке
4 | 38431390/784 | Բացիտրոցիտ սկավառակ,նախատեսված ստրոպտոկոկերի դիֆերենցացիայի համար | Диск бацитроцитов,дифференциации стрептококков | թեստ | 100 | Բացիտրոցիտ սկավառակ,նախատեսված ստրեպտոկոկերի դիֆերենցացիայի համար:Ֆորմատ՝ ՝ոչ ավել քան 50թեստ։ Յուրաքանչյուր 50թեստ պետք է լինի,փակ առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ ( -20 ) - (+8) °C | Диск бацитроцитов,ифференциации стрептококков.Формат: не более чем 50 тестов.Каждые 50 тестов должны быть закрыты в индивидуальной упаковке. Условия хранения: (-20) - (+8) °С.
5 | 38431390/785 | Նորֆլոկսացին հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ | Диск противомикробная чувствительность к Норфлоксацину | թեստ | 150 | Նորֆլոկսացին հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ: Ֆորմատ՝Ֆորմատ՝ ՝ոչ ավել քան 50թեստ։։Յուրաքանչյուր 50թեստ պետք է լինի,փակ առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ ( -20 ) - (+8) °C | Диск противомикробная чувствительность к Норфлоксацину .Формат: не более чем 50 тестов 50 тестов.Формат: .Каждые 50 тестов должны быть закрыты в индивидуальной упаковке. Условия хранения: (-20) - (+8) °С.
6 | 38431390/786 | Ֆոսֆոմիցին ( монурал) | Фосфомицин( монурал) | թեստ | 150 | Ֆոսֆոմիցին ( монурал) հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ: Ֆորմատ՝ ՝ոչ ավել քան 50թեստ։Յուրաքանչյուր 50թեստ պետք է լինի,փակ առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ ( -20 ) - (+8) °C հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ: | Диск противомикробная чувствительность к Фосфомицину .Формат: не более чем 50 тестов .Каждые 50 тестов должны быть закрыты в индивидуальной упаковке. Условия хранения: (-20) - (+8) °С.
7 | 38431390/787 | Օպտոխինի սկավառակ | Диск с оптохином | թեստ | 100 | Օպտոխինի սկավառակ, նախատեսված ստրեպտոկոկերի դիֆերենցացիայի համար: | Диск с оптохином,для дифференциации стрептококков.
8 | 38431390/788 | Օքսիդազա թեստ | Тест Оксидаза | թեստ | 250 | Մանրէաբանական հետազոտությունների համար Օքսիդազա :Պարտադիր պետք է լինի թղթե թեստ-երիզ։ Ֆորմատ՝ ոչ պակաս քան 50թեստ: | Тест Оксидаза для микробиологического исследования Должно быть бумажная тест-полоска: Формат не меньше чем 50 тестов.
9 | 38431390/789 | Ամպիցիլին հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ | Диск для определения антимикробной чувствительности к ампициллину | թեստ | 150 | Ամպիցիլին հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ։Ֆորմատ՝ ոչ ավել քան 50թեստ։Յուրաքանչյուր 50թեստ պետք է լինի,փակ առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ ( -20 ) - (+8) °C | Диск для определения антимикробной чувствительности к ампициллину Формат: не более чем 50 тестов .Каждые 50 тестов должны быть закрыты в индивидуальной упаковке. Условия хранения: (-20) - (+8) °С.
10 | 38431390/790 | Չոր լեղի | Желчь сухая | կգ | 0.1 | Չոր լեղի , նախատեսված մանրէաբանական հետազոտությունների համար: | Желчь сухая для бактериологических исследование.
11 | 38431390/791 | Սելենիկի փոշի | Селеновый порошок | կգ | 0.5 | Սելենիկի փոշի։ Հարստացնող հեղուկ, որը նախատեսված է մանրէաբնական հետազոտության համար։ | Селеновый порошок. Обогатительная жидкость для микробиологических исследований.
12 | 38431390/792 | Մալոնատ նատրի | Малонат натрия | կգ | 0.25 | Մալոնատ նատրի։Նախատեսված է Էնտերոբակտերիաների ներտեսակային տարանջատման համար։Ֆիրմային նշանի և պատրաստման ընթացակարգի պարտադիր առկայություն: | Малонат натрия для дифференциации энтеробактерий.Обязательно наличие товарного знака и инструкция .
13 | 38431390/793 | Շեդլեր արգանակ | Бульон Шедлера | կգ | 0.25 | Շեդլեր արգանակ նախատեսված անաէրոբ միկրոօրգանիզմների համար. | Бульон Шедлера предназначенная для анаэробных микроорганизмов.
14 | 38431390/794 | Ցեֆօքիտին հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ | Диск противомикробная чувствительность к цефокитина | թեստ | 150 | Ցեֆօքիտին հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ։Ֆորմատ ոչ ավել պակաս՝50թեստ։Յուրաքանչյուր 50թեստ պետք է լինի,փակ առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ ( -20 ) - (+8) °C | Диск для определения антимикробной чувствительности к цефокитина Формат: не более чем 50 тестов.Каждые 50 тестов должны быть закрыты в индивидуальной упаковке. Условия хранения: (-20) - (+8) °С.
15 | 38431390/795 | Պոլիմիքսին հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ | Диск противомикробная чувствительность к полимиксима | թեստ | 250 | Պոլիմիքսին հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ։Ֆորմատ ոչ ավել ՝50թեստ։Յուրաքանչյուր 50թեստ պետք է լինի,փակ առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ ( -20 ) - (+8) °C | Диск для определения антимикробной чувствительности к полимиксима. Формат: не более чем 50 тестов..Каждые 50 тестов должны быть закрыты в индивидуальной упаковке. Условия хранения: (-20) - (+8) °С.
16 | 38431390/796 | Կետոկոնազոլ հակասնկային զգայունությունը որոշելու սկավառակ | Диск для определения Противогрибковая чувствительность к кетоконазолу | թեստ | 150 | Կետոկոնազոլ հակասնկային զգայունությունը որոշելու սկավառակ:Ֆորմատ ոչ ավել ՝50թեստ։Յուրաքանչյուր 50թեստ պետք է լինի,փակ առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ ( -20 ) - (+8) °C | Диск для определения Противогрибковая чувствительность к кетоконазолу . Формат: не более чем 50 тестов .Каждые 50 тестов должны быть закрыты в индивидуальной упаковке. Условия хранения: (-20) - (+8) °С.
17 | 38431390/797 | Իտրոկոնազոլ հակասնկային զգայունությունը որոշելու սկավառակ | Диск для определения Противогрибковая чувствительность к итроконазолу | թեստ | 150 | Իտրոկոնազոլ հակասնկային զգայունությունը որոշելու սկավառակ:Ֆորմատ ոչ ավել քան ՝50թեստ։Յուրաքանչյուր 50թեստ պետք է լինի,փակ առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ ( -20 ) - (+8) °C | Диск для определения Противогрибковая чувствительность к итроконазолу . Формат: не более чем 50 тестов.Каждые 50 тестов должны быть закрыты в индивидуальной упаковке. Условия хранения: (-20) - (+8) °С.
18 | 38431390/798 | Կլարիտրոմիցին հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ | Диск для определения антимикробной чувствительности к кларитромицину | թեստ | 150 | Կլարիտրոմիցին հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ։Ֆորմատ ոչ ավել քան ՝50թեստ։Յուրաքանչյուր 50թեստ պետք է լինի,փակ առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ ( -20 ) - (+8) °C | Диск для определения антимикробной чувствительности к кларитромицину. Формат: не более чем 50 тестов.Каждые 50 тестов должны быть закрыты в индивидуальной упаковке. Условия хранения: (-20) - (+8) °С
19 | 38431390/799 | VITEK 2 GN գրամ բացասական մանրէների տարբերակման քարտ | VITEK 2 GN Карта дифференциации грамотрицательных бактерий | տուփ | 1 | VITEK 2 GN գրամ բացասական մանրէների տարբերակման քարտ Նախատեսված է VITEK 2 COMPACT սարքի համար, գրամ բացասական մանրէների տարբերակման քարտ։ Տուփում 20 հատ, պահել + 2°C to + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով | VITEK 2 GN Карта дифференциации грамотрицательных бактерий Предназначена для аппарата ВИТЕК 2 КОМПАКТ, карта дифференциации грамотрицательных бактерий. В коробке 20 штук, хранить при температуре от +2°С до +8°С, заводская упаковка.
20 | 38431390/800 | VITEK 2 GP գրամ դրական մանրէների տարբերակման քարտ | VITEK 2 GP Карта дифференциации грамположительных бактерий | թեստ | 20 | VITEK 2 GP գրամ դրական մանրէների տարբերակման քարտ Նախատեսված է VITEK 2 COMPACT սարքի համար, գրամ դրական մանրէների տարբերակման քարտ։ Տուփում 20 հատ պահել + 2°C to + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով | VITEK 2 GP Карта дифференциации грамположительных бактерий Предназначена для аппарата ВИТЕК 2 КОМПАКТ, карта дифференциации грамположительных бактерий. Хранить по 20 штук в коробке при температуре от +2°С до +8°С, в заводской упаковке.
21 | 38431390/801 | VITEK 2 YST սնկերի տարբերակման քարտ | VITEK 2 YST Карта дифференциации грибов | տուփ | 1 | VITEK 2 YST սնկերի տարբերակման քարտՆախատեսված է VITEK 2 COMPACT սարքի համար, սնկերի տարբերակման քարտ։ Տուփում 20 հատ պահել + 2°C to + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով | VITEK 2 YST Карта дифференциации грибов Предназначена для прибора VITEK 2 COMPACT, карта дифференциации грибов. Хранить по 20 штук в коробке при температуре от +2°С до +8°С, в заводской упаковке.
22 | 38431390/802 | VITEK 2 NH նեյսերիա հեմոֆիլների տարբերակման քարտ | VITEK 2 NH Карта дифференциации Neisseria hemophilus | տուփ | 1 | VITEK 2 NH նեյսերիա հեմոֆիլների տարբերակման քարտՆախատեսված է VITEK 2 COMPACT սարքի համար, նեյսերիա հեմոֆիլների տարբերակման քարտ։ Տուփում 20 հատ պահել + 2°C to + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով | VITEK 2 NH Карта дифференциации Neisseria hemophilus Предназначена для аппарата ВИТЕК 2 КОМПАКТ, карта дифференциации Neisseria hemophilus. Хранить по 20 штук в коробке при температуре от +2°С до +8°С, в заводской упаковке.
23 | 38431390/803 | VITEK 2 AST GN գրամ բացասական մանրէների հակաբիոտիկազգայնության քարտ | VITEK 2 AST GN | տուփ | 1 | VITEK 2 AST GN գրամ բացասական մանրէների հակաբիոտիկազգայնության քարտՆախատեսված է VITEK 2 COMPACT սարքի համար, գրամ բացասական մանրէների հակաբիոտիկազգայնության քարտ։ Տուփում 20 հատ, պահել + 2°C to + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով | VITEK 2 AST GN Карта чувствительности грамотрицательных бактерий к антибиотикам Предназначена для аппарата ВИТЕК 2 КОМПАКТ, карта чувствительности грамотрицательных бактерий к антибиотикам. В коробке 20 штук, хранить при температуре от +2°С до +8°С, заводская упаковка.
24 | 38431390/804 | VITEK 2 AST GP գրամ դրական մանրէների հակաբիոտիկազգայնության քարտ | VITEK 2 AST GP | տուփ | 1 | VITEK 2 AST GP գրամ դրական մանրէների հակաբիոտիկազգայնության քարտՆախատեսված է VITEK 2 COMPACT սարքի համար, գրամ դրական մանրէների հակաբիոտիկազգայնության քարտ։ Տուփում 20 հատ պահել + 2°C to + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով | VITEK 2 AST GP Карта чувствительности грамположительных бактерий к антибиотикам Предназначена для аппарата ВИТЕК 2 КОМПАКТ, карта чувствительности грамположительных бактерий к антибиотикам. Хранить по 20 штук в коробке при температуре от +2°С до +8°С, в заводской упаковке.
25 | 38431390/805 | VITEK 2 AST-YS 20 քարտ սնկերի հակաբիոտիկազգայնության քարտ | VITEK 2 AST-YS20 | տուփ | 1 | VITEK 2 AST-YS 20 քարտ սնկերի հակաբիոտիկազգայնության քարտՆախատեսված է VITEK 2 COMPACT սարքի համար, հակասնկային զգայնության քարտ։ Տուփում 20 հատ պահել + 2°C to + 8°C ջերմաստիճանում,գործարանային փաթեթավորումով | VITEK 2 AST-YS20 карт Карта чувствительности к грибковым антибиотикам Разработана для аппарата VITEK 2 COMPACT, Карта чувствительности к противогрибковым препаратам. Хранить по 20 штук в коробке при температуре от +2°С до +8°С, в заводской упаковке
26 | 38431390/806 | VITEK 2 ANC անաէրոբ մանրէների տարբերակման քարտ | Карта дифференциации анаэробных бактерий VITEK 2 ANC | տուփ | 1 | VITEK 2 ANC անաէրոբ մանրէների տարբերակման քարտՆախատեսված է VITEK 2 COMPACT սարքի համար անաէրոբների տարբերակման քարտ։ Տուփում 20 հատ, պահել + 2°C to + 8°C ջերմաստիճանում, գործարանային փաթեթավորումով։ | Карта дифференциации анаэробных бактерий VITEK 2 ANC К аппарату VITEK 2 COMPACT прилагается карта дифференциации анаэробных бактерий. По 20 штук в коробке, хранить при температуре от +2°С до +8°С, в заводской упаковке.
27 | 38431390/807 | Խնամքի հավաքածու 12 ամսվա համար | Набор по уходу на аппарата VITEK 2 COMPACT | հավաքածու/լրակազմ | 1 | Խնամքի հավաքածու 12 ամսվա, նախատեսված՝ VITEK 2 COMPACT սարքի համար | Набор по уходу на аппарата VITEK 2 COMPACT
28 | 38431390/808 | Մանրադիտակի լամպեր | Лампы для микроскопов | տուփ | 2 | Մանրադիտակի լամպեր, 2 V20W | Лампы для микроскопов 2 V 20W
29 | 38431390/809 | Ազտրիոնամ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ | Диск противомикробная чувствительность к азтреонам | թեստ | 200 | Ազտրիոնամ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ :Ֆորմատ՝՝ոչ ավել քան 50թեստ։Յուրաքանչյուր ոչ պակաս քան 50թեստ պետք է լինի,փակ առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ ( -20 ) - (+8) °C | Диск противомикробная чувствительность к азтреонам..Формат: не более чем 50 тестов.Каждые 50 тестов должны быть закрыты в индивидуальной упаковке. Условия хранения: (-20) - (+8) °С.
30 | 38431390/810 | Լեյշմանիոզի հարուցիչի նկատմամբ IgM և IgG հակամարմինների (Leishmania IgM, IgG) հայտնաբերման արագ թեստ | Экспресс-тест для определения антител IgM и IgG к возбудителю лейшманиоза | թեստ | 96 | Իմունոքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ նախատեսված Լեյշմանիոզի հարուցիչի նկատմամբ IgM և IgG հակամարմինների (Leishmania IgM, IgG) հայտնաբերման համար։ Ֆորմատ՝ոչ պակաս քան 25թեստ ։Զգայունությունը- IgM `91.2 %,IgG `92.9%: Սպեցիֆիկությունը - IgM `98.3%, IgG`98 % | Иммунохроматографический Экспресс-тест для определения антител IgM и IgG к возбудителю лейшманиоза. Формат: 24 тест.
31 | 38431390/811 | Կրիպտակոկի հակագենի որոշման արագ թեստ(CrAg) | Экспресс-тест для определения криптококкового антигена(CrAg) | թեստ | 100 | Իմունաքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ-հավաքածու նախատեսված արյան շիճուկում, պլազմայում ,ամբողջական արյան և ողնուղեղային հեղուկում կրիպտակոկի հակագենի հայտնաբերման համար: Զգայունությունը։հայտնաբերում է 0.5 նգ/մլ -ից։ Ֆորմատ։ ոչ պակաս քան 25 թեստ։Դրական և բացասական ստուգիչ հեղուկների առկայություն: Պահպանման պայմանները` 4-30 °C ջերմաստիճանում։ For In Vitro Diagnostic CE, IVDR սերտիֆիկատի առկայություն:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения криптококкового антигена в сыворотке, плазме, цельной крови и спинномозговой жидкости. Чувствительность: обнаруживает от 0,5 нг/мл. Формат; не менее 25 проб. Наличие положительных и отрицательных тестовых жидкостей. Условия хранения: при 4-30°С. Наличие сертификата CE, IVDR для диагностики in vitro. Наличие не менее 50% срока годности.
32 | 38431390/812 | Կղանքում Սալմոնելլոզի հակագենի որոշման թեստ | Экспресс-тест для определения сальмонеллеза | թեստ | 40 | Իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ կղանքում սալմոնելլոզի հակագենի որոշման համար։Դրական և բացասական ստուգիչ հեղուկների առկայություն: Պահպանման պայմանները` 4-30 °C ջերմաստիճանում։ Դրական և բացասական ստուգիչ հեղուկների առկայություն: Պահպանման պայմանները` 4-30 °C ջերմաստիճանում։ For In Vitro Diagnostic CE, IVDR սերտիֆիկատի առկայություն:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն | Иммунохроматографический Экспресс-тест для определения сальмонеллеза в фекалиях .Conformité Européenne Наличие положительных и отрицательных тестовых жидкостей. Условия хранения: при 4-30°С. Наличие сертификата CE, IVDR для диагностики in vitro. Наличие не менее 50% срока годности.
33 | 38431390/813 | Կղանքում Norօvirus-ի հակագենի որոշմանթեստ։ | Экспресс-тест для определения антигенов Norօvirus | թեստ | 25 | Իմունոքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ կղանքում Norօvirus-ի,հակագենի որոշման համար;Դրական և բացասական ստուգիչ հեղուկների առկայություն: Պահպանման պայմանները` 4-30 °C ջերմաստիճանում։ For In Vitro Diagnostic CE, IVDR սերտիֆիկատի առկայություն:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения антигенов Норовирусов в фекалиях.Conformité Européenne Наличие положительных и отрицательных тестовых жидкостей. Условия хранения: при 4-30°С. Наличие сертификата CE, IVDR для диагностики in vitro. Наличие не менее 50% срока годности.
34 | 38431390/814 | Կղանքում Y.enterocolitica O:3,O:9 հակագենի որոշման թեստ | Экспресс-тест для определения антигенов Y.enterocolitica O:3,O:9 | թեստ | 20 | Կղանքում Y.enterocolitica O:3,O:9 հակագենի որոշման իմունոքրոմատոգրաֆիկ արագ թեստ։ Ֆորմատ՝ ոչ պակաս քան 20 որոշում։:Դրական և բացասական ստուգիչ հեղուկների առկայություն: Պահպանման պայմանները` 4-30 °C ջերմաստիճանում։ For In Vitro Diagnostic CE, IVDR սերտիֆիկատի առկայություն:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения антигенов Y.enterocolitica O:3,O:9 в фекалиях.Наличие положительных и отрицательных тестовых жидкостей. Условия хранения: при 4-30°С. Наличие сертификата CE, IVDR для диагностики in vitro. Наличие не менее 50% срока годности.
35 | 38431390/815 | Կղանքում կալպրոտեկտին, լակտոֆերին,հեմոգլոբին,տրանսֆերին՝ ,հակագենների որոշման թեստ( COMBO TEST ) | КОМБИНИРОВАННЫЙ ТЕСТ | թեստ | 20 | Իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ՝ COMBO TEST(կալպրոտեկտին, լակտոֆերին,հեմոգլոբին,տրանսֆերին)կղանքում հակագենների որոշման համար։ CE սերտիֆիկատի առկայություն:Դրական և բացասական ստուգիչ հեղուկների առկայություն: Պահպանման պայմանները` 4-30 °C ջերմաստիճանում։ For In Vitro Diagnostic CE, IVDR սերտիֆիկատի առկայություն:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն | Иммунохроматографический тест, КОМБИНИРОВАННЫЙ ТЕСТ (кальпротектин, лактоферрин, гемоглобин, трансфер) для определения антигенов, в фекалиях.Наличие сертификата CE, IVDR для диагностики in vitro. Наличие не менее 50% срока годности.
36 | 38431390/816 | Կղանքում Clostridium difficelae GDH ( Գլյուտամատ դեհիդրոգենազայի) -ի A և B տոքսինների հակագենների միաժամանակյա ոոոշման արագ թեստ կղանքում | Экспресс-тест для определения антигенов Clostridium difficile и А и B токсин | թեստ | 300 | Կղանքում Clostridium difficelae GDH ( Գլյուտամատ դեհիդրոգենազայի) -ի A և B տոքսինների հակագենների միաժամանակյա ոոոշման արագ թեստ կղանքում: Մեթոդ` իմունոքրոմատոգրաֆիկ: Զգայունությունը-հայտնաբերում է 0.39նգ/մլ -ից Clostridium difficelae A և B հակագենը, Clostridium difficelae A- 2 նգ/մլ -ից, Clostridium difficelae B-3.12 նգ/մլ -ից: Դրական ստուգիչի պարտադիր առկայություն:CE սերտիֆիկատի առկայություն (Conformité Européenne):IVDR, ES կարգավիճակ: | Иммунохроматографический экспресс-тест для определения антигенов Clostridium difficile и А и B токсин в фекалиях..Conformité Européenne.Метод: иммунохроматографический. Чувствительность – обнаруживает антигены Clostridium difficelae A и B от 0,39 нг/мл, Clostridium difficelae A – от 2 нг/мл, Clostridium difficelae от 3,12 нг/мл. Обязательное наличие положительного контроля: наличие сертификата CE (Conformité Européenne): IVD, ES статус.
37 | 38431390/817 | Քթի քսուկում շնչառական սինցիտիալ վիրուսի (RSV) հակագենի որոշման թեստ | Тест для определения антигена респираторно-синцитиального вируса | թեստ | 200 | Քթի քսուկում շնչառական սինցիտիալ վիրուսի (RSV) հակագենի որոշման իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ:CE սերտիֆիկատի առկայություն (Conformité Européenne):Դրական և բացասական ստուգիչ հեղուկների առկայություն: Պահպանման պայմանները` 4-30 °C ջերմաստիճանում։ For In Vitro Diagnostic CE, IVDR սերտիֆիկատի առկայություն:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն | Иммунохроматографический тест для определения антигена респираторно-синцитиального вируса (RSV) в мазке из носа.Обязательное наличие в коробке положительных и отрицательных контрольных тестовНаличие сертификата CE, IVDR для диагностики in vitro. Наличие не менее 50% срока годности.
38 | 38431390/818 | Քթի քսուկում Գրիպ Ա և Բ տեսակների հակագենի որոշման թեստ | Тест для определения антигенов гриппа А и В | թեստ | 200 | Գրիպ Ա և Բ տեսակների հակագենների որոշումը քթի քսուկում։ Արագ իմունոքրոմատոգրաֆիկ թեստ։CE սերտիֆիկատի առկայություն (Conformité Européenne):Դրական և բացասական ստուգիչ հեղուկների առկայություն: Պահպանման պայմանները` 4-30 °C ջերմաստիճանում։ For In Vitro Diagnostic CE, IVDR սերտիֆիկատի առկայություն:Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն | Иммунохроматографический тест для определения антигенов гриппа А и В в мазке из носа.Обязательное наличие в коробке положительных и отрицательных контрольных тестовНаличие сертификата CE, IVDR для диагностики in vitro. Наличие не менее 50% срока годности.
39 | 38431390/819 | Արյան ստերիլիությունը որոշելու համար երկակի միջավայրով կոնտեյներ | Контейнер с двойной средой | հատ | 40 | Արյան ստերիլիությունը որոշելու համար երկակի միջավայրով՝7։20 հարաբերությամբ կոնտեյներ (Ready Prepared Dual Media for Biood Specimens Bottles)։ | Контейнер с двойной средой для определения стерильности крови. (Ready Prepared Dual Media for Biood Specimens Bottles)
40 | 38431390/820 | Արյան ստերիլիությունը որոշելու համար երկակի միջավայրով կոնտեյներ | Контейнер с двойной средой | հատ | 40 | Արյան ստերիլիությունը որոշելու համար երկակի միջավայրով ՝20։40 հարաբերությամբ կոնտեյներ (Ready Prepared Dual Media for Biood Specimens Bottles)։ | Контейнер с двойной средой для определения стерильност крови. (Ready Prepared Dual Media for Biood Specimens Bottles).Формат: не меньше чем 15л.
41 | 38431390/821 | Ագլյուտինացնող շիճուկ | Агглютинирующая сыворотка | մլ | 2 | Ագլյուտինացնող շիճուկ Շիգելլայի դիֆերենցացիայի համար Տիպ 3 Ֆորմատը` ոչ պակաս քան 2մլ։ | Агглютинирующая сыворотка для дифференциации Шигелли 3-го типа.Формат: не меньше чем 2 мл.
42 | 38431390/822 | Նևիգրամոն հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ | Диск для определения антимикробной чувствительности к Невиграмону | թեստ | 150 | Նևիգրամոն հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ։Ֆորմատ՝՝ոչ ավել քան50թեստ։Յուրաքանչյուր 50թեստ պետք է լինի,փակ առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ ( -20 ) - (+8) °C | Диск для определения антимикробной чувствительности к Невиграмону Формат: :не более чем 50 тестов.Каждые 50 тестов должны быть закрыты в индивидуальной упаковке. Условия хранения: (-20) - (+8) °С.
43 | 38431390/823 | Նետիլլին հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ | Диск для определения антимикробной чувствительности к нетиллину | թեստ | 100 | Նետիլլին հակամանրէային զգայունությունը որոշելու սկավառակ։Ֆորմատ՝՝ոչ ավել քան 50թեստ։Յուրաքանչյուր 50թեստ պետք է լինի,փակ առանձին փաթեթավորված: Պահպանման պայմանները՝ ( -20 ) - (+8) °C | Диск для определения антимикробной чувствительности к нетиллину Формат: :не более 50 тестов.Каждые 50 тестов должны быть закрыты в индивидуальной упаковке. Условия хранения: (-20) - (+8) °С.
Չափման միավոր թեսթը համարժեք է հատ չափման միավորի:
Պիտանիության ժամկետի առնվազն 50%-ի առկայություն մատակարարման պահին: