ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը\* | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետ\*\* |
|  | 33131410 | Գուտապերչե գամիկներ 0.2 կոնուս |  | Օգտագործվում է ատամի արմատախողովակների բուժման համար , տուփի մեջ 120 հատ տարբեր չափերի 0.2 կոնուս | տուփ |  |  | 15 | Տավուշի մարզ, ք.Բերդ, Ա. Մանուկյան,25 | 15 | 2025թ-ի ընթացքում՝ յուրաքանչյուր անգամ պատվիրատուից պատվեր ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ գնորդի կողմից պատվիրված քանակին և տեսակին համապատասխան: |
|  | 33131410 | Գուտապերչե գամիկներ 0.4 կոնուս |  | Օգտագործվում է ատամի արմատախողովակների բուժման համար , տուփի մեջ 60 հատ տարբեր չափերի 0.4 կոնուս | տուփ |  |  | 15 | 15 |
|  | 33131410 | Գուտապերչե գամիկներ 0.6 կոնուս |  | Օգտագործվում է ատամի արմատախողովակների բուժման համար , տուփի մեջ 60 հատ տարբեր չափերի 0.6 կոնուս | տուփ |  |  | 10 | 10 |
|  | 33131410 | Ներծծող թղթե գամիկներ |  | Թղթե գամիկներ, պատրաստված են բարձրորակ թղթից` բարձր ներծծող հատկությամբ, նախատեսված են արմատային խողովակների չորացման համար: Տուփի մեջ 120 հատ տարբեր չափերի | տուփ |  |  | 40 | 40 |
|  | 33131410 | Ապակեթելային գամիկներ (շտիֆտ) |  | Ապակեթելային գամիկներ (շտիֆտ): Տուփի մեջ 10 հատ տարբեր չափերի | տուփ |  |  | 5 | 5 |
|  | 33411420 | Արմատալցիչ |  | Անկյունային ծայրակալի արմատալցիչ, տուփում 4 հատ, չափսեր N1 – կարմիր օղակ, N2 –կապույտ օղակ, N3- կանաչ օղակ, N4 – սև օղակ: Երկարությունը՝ 25մմ: | տուփ |  |  | 15 | 15 |
|  | 33411390 | Բորչիկ գնդաձև(գչիր) տուրբինային ծայրակալի համար BR 41 |  | Տուրբինային ծայրակալի համար բորչիկ գնդաձև (գլխիկով փոքր չափերի) BR 41 | հատ |  |  | 50 | 50 |
|  | 33411390 | Բորչիկ գնդաձև(գչիր) տուրբինային ծայրակալի համար BR 45 |  | Տուրբինային ծայրակալի համար բորչիկ գնդաձև (գլխիկով փոքր չափերի) BR 45 | հատ |  |  | 50 |  | 50 |
|  | 33411390 | Բորչիկ գնդաձև(գչիր) տուրբինային ծայրակալի համար BR 46 |  | Տուրբինային ծայրակալի համար բորչիկ գնդաձև (գլխիկով փոքր չափերի) BR 46 | հատ |  |  | 40 | 40 |
|  | 33411390 | Բորչիկ գնդաձև(գչիր) տուրբինային ծայրակալի համար BR 49 |  | Տուրբինային ծայրակալի համար բորչիկ գնդաձև (գլխիկով փոքր չափերի) BR 49 | հատ |  |  | 40 | 40 |
|  | 33411390 | Բորչիկ տանձաձև(գչիր) տուրբինային ծայրակալի համար |  | Տուրբինային ծայրակալի համար բորչիկ տանձաձև | հատ |  |  | 50 | 50 |
|  | 33411390 | Բորչիկ տանձաձև(գչիր) FO 32 F |  | Բորչիկ տանձաձև գչիր) FO 32 F | հատ |  |  | 30 | 30 |
|  | 33411390 | Բորչիկ ֆիսուրային (գչիր սրածայր) |  | Բորչիկ ֆիսուրային (գչիր սրածայր) | հատ |  |  | 50 | 50 |
|  | 33411390 | Բորչիկ օլիվաձև (գչիր) |  | Բորչիկ օլիվաձև (գչիր) | հատ |  |  | 30 | 30 |
|  | 33411390 | Բորչիկ հակադարձ կոնաձև (գչիր) |  | Բորչիկ հակադարձ կոնաձև (գչիր) | հատ |  |  | 30 | 30 |
|  | 33411390 | Բորչիկ գնդաձև (գչիր) մեխանիկական |  | Բորչիկ գնդաձև (գչիր) մեխանիկական | հատ |  |  | 10 | 10 |
|  | 33131110 | Ատամնաբուժական թքածծիչներ |  | Ատամնաբուժական թքածծիչներ` վիրահատական դաշտի չորությունն ապահովելու համար:Տուփում 100 հատ: ՈՒնեն ճկուն և ամուր խողովակ` մետաղալարե ֆիքսատրով, ունեն հանվող գլխիկ, 15սմ երկարությամբ, տրամագիծը՝ եվրոպական ստանդարտի համապատասխան: | տուփ |  |  | 30 | 30 |
|  | 33131200 | Ատամնաբուժական էքսկավատոր |  | Ատամնաբուժական էքսկավատոր | հատ |  |  | 10 | 10 |
|  | 33141193 | Անկեռ մետաղական շտիֆտ |  | Անկեռ մետաղական շտիֆտ, տարբեր չափերի, տուփում 12 հատ: | տուփ |  |  | 8 | 8 |
|  | 33131410 | Տուրբինային ծայրակալ լույսով |  | Հզոր տուրբինային ծայրակալ՝ լուսարձակմամբ, բորի սեղմումը ծայրակալին՝ կոճակով: Լուսարձակումը կայուն, անկախ պտտման արագությունից: | հատ |  |  | 7 | 7 |
|  | 33131410 | Մեխանիկական միկրոշարժիչ |  | Ատամնաբուժական միկրոշարժիչ | հատ |  |  | 1 |  | 1 |
|  | 33131320 | Լուսային պլոմբանյութի պոլիմերիզացիայի լամպ |  | Լուսային պլոմբանյութի պոլիմերիզացիայի լամպ | հատ |  |  | 2 | 2 |
|  | 33131160 | Հղկիչ (гладилка)՝ փոքր գլխիկներով |  | Ատամնաբուժական հղկիչ՝ փոքր գլխիկներով | հատ |  |  | 20 | 20 |
|  | 33131230 | Ատամնաբուժական հայելիների փողեր |  | Ատամնաբուժական հայելիների փողեր | հատ |  |  | 10 |  | 10 |
|  | 33141118 | Գոգնոց |  | Եռաշերտ անձեռոցիկներ, պարունակում են չթրջվող հիմք, պացիենտի հագուստը հուսալի պաշտպանելով ընդունելության ընթացքում հեղուկց կամ այլ նյութերից, տուփի մեջ՝ 500հատ: | հատ |  |  | 2000 | 2000 |
|  | 33131220 | Ատամնաբուժական ունելի |  | Ատամնաբուժական ունելի, ունելիի ծայրը ( 15 մմ.) թեքված է 115-120 ° աստիճան | հատ |  |  | 12 | 12 |
|  | 33131290 | Ատամնաբուժական նշտար մեկանգամյա օգտագործման |  | Փափուկ հյուսվածքների կտրման համար օգտագործվող վիրաբուժական նշտարներ՝ 15 համարի: | հատ |  |  | 110 | 110 |
|  | 33411450 | Հեմոստատիկ 30մլ |  | Հեմոստատիկ նյութ 25% ալյումինիումի քլորիդի պարունակությամբ:  Այն օգտագործվում է տեղային այտուցների նվազեցման և մանր լնդային արյունահոսությունների կանգնեցման համար ատամները բուժելու ժամանակ և հետո : 30մլ շիշ՝ կաթոցիկի հետ: | հատ |  |  | 2 | 2 |
|  | 33141194 | Ժամանակավոր պլոմբանյութ |  | Ժամանակավոր պլոմբանյութ պոլիմերային հիմքի վրա ցինկա - սուլֆատային ցեմենտ 50գր | հատ |  |  | 10 | 10 |
|  | 33141194 | Մածուկ անզգայացնող |  | Մածուկ անզգայացնող , պուլպայի դեվիտալիզացիայի համար , պարունակում է հակասեպտիկ նյութեր, ալբումիններ, լիդոկայինի հիդրոքլորիդ 3գր: | հատ |  |  | 3 |  | 3 |  |
|  | 33141194 | Բուժիչ տակդիր լուսային կարծրացման, կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող |  | Կալցիումի հիդրօքսիդ պարունակող ռենտգենոկոնտրաստ մածուկ: Օգտագործվում է որպես բուժող ներդիր` ատամների խորը փտախտի, վերականգնվող պուլպիտների, պերիդոնտիդների, ինչպես նաև ատամների վնասվածքների (ատամների կոտրվածքների և ծակված պատերի դեպքում): Կալցիումի հիդրօքսիդ (40%), բարիումի սուլֆատ (15%) ներարկիչ - 2,5գ, | հատ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33411410 | Արմատախողովակի պլոմբանյութ |  | Արմատախողովակի պլոմբանյութ 14գր փոշի + 10մլ հեղուկ: | լրակազմ |  |  | 9 | 9 |
|  | 33411410 | Արմատախողովակի պլոմբանյութ հավաքածու փոշի + բուժիչ հեղուկ+ հեղուկ կարծրացման համար |  | Արմատախողովակի պլոմբանյութ հավաքածու փոշի 10գր + բուժիչ հեղուկ 5մլ + հեղուկ կարծրացման համար 5մլ | լրակազմ |  |  | 3 | 3 |
|  | 33411460 | Ապակեիոնոմերային ունիվերսալ ռենտգենոկոնտրաստ նյութ –ապակեիոնոմերային ցեմենտ քիմիական կարծրացման: |  | Ապակեիոնոմերային ունիվերսալ ռենտգենոկոնտրաստ նյութ –ապակեիոնոմերային ցեմենտ քիմիական կարծրացման:Փոշի-20գրամ, հեղուկ -10մլ,կոնդիցիոներ-10մլ, ծածկող լաք-10մլ - | լրակազմ |  |  | 7 | 7 |
|  | 33411140 | Լուսային կարծրացման կոմպոզիտային պլոմբանյութ |  | Լուսային կարծրացման ռենտգենոկոնտրասային նանոհիբրիդային կոմպոզիտային պլոմբանյութ` նախատեսված բնական երանգներով ադգեզիվ ֆիքսացիայով վերականգնման համար: Նախատեսված է ինչպես դիմային , այնպես էլ կողային ատամների համար: 1 լրակազմը ներառում է 8 հատ ներարկիչ: Պարունակում է միկրոգլաս, բարիում-ալյում-ֆտորային ապակի: | լրակազմ |  |  | 8 | 8 |
|  | 33411140 | Լուսային կարծրացման կոմպոզիտային ծորուն պլոմբանյութ |  | Լուսային կարծրացման կոմպոզիտային **ծորուն** պլոմբանյութ, 1 հավաքածուում 3 հատ | լրակազմ |  |  | 15 | 15 |
|  | 33141194 | Քիմիական կարծրացման կոմպոզիտային պլոմբանյութ |  | Քիմիական կարծրացման կոմպոզիտային պլոմբանյութ | լրակազմ |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 33621641 | Ատամների ինֆեկցված և դժվար հասանելի խողովակների անտիսեպտիկ մշակման հեղուկ 5մլ |  | Ատամների ինֆեկցված և դժվար հասանելի խողովակների անտիսեպտիկ մշակման հեղուկ 5մլ | հատ |  |  | 2 | 2 |
|  | 33411560 | Պուլպոէքստրակտոր – կակղանահան |  | Ատամնավոր գործիք, որի աշխատանքային մասում տարբեր հարթությունների վրա տեղադրված են ատամիկներ:Ատամիկներն ունեն թեք ուղղություն, սուր մասով ուղղված են դեպի գործիքի բռնիչը և ունեն թեթև շարժունություն: Տուփի մեջ 100 հատ: | տուփ |  |  | 10 | 10 |
|  | 33411400 | Արմատախողովակները մշակելու ֆայլեր H ֆայլեր |  | H ֆայլեր :Ձեռքի ատամնաբուժական էնդոդոնտիկ գործիք՝ աշխատանքային մասի սպիրալաձև կտրվածքով, ասորտի, չափը՝ 15-40 տրամագ., երկարությունը 31մմ: Հավաքածուի մեջ՝ 6 հատ: | տուփ |  |  | 10 | 10 |
|  | 33411430 | Արմատախողովակները մշակելու ֆայլեր K ֆայլեր |  | K ֆայլեր:Ձեռքի ատամնաբուժական էնդոդոնտիկ գործիք՝ աշխատանքային մասի սպիրալաձև կտրվածքով, ասորտի, չափը՝ 15-40 տրամագ., երկարությունը 25մմ: Հավաքածուի մեջ՝ 6 հատ: | տուփ |  |  | 20 | 20 |
|  | 33411430 | Արմատախողովակները մշակելու ֆայլեր K ֆայլեր |  | K ֆայլեր :Ձեռքի ատամնաբուժական էնդոդոնտիկ գործիք՝ աշխատանքային մասի սպիրալաձև կտրվածքով, ասորտի, չափը՝ 15-40 տրամագ., երկարությունը 31մմ: Հավաքածուի մեջ՝ 6 հատ: | տուփ |  |  | 20 | 20 |
|  | 33411400 | Արմատախողովակները մշակելու ֆայլեր H ֆայլեր N 0,8 |  | H ֆայլեր :Ձեռքի ատամնաբուժական էնդոդոնտիկ գործիք՝ աշխատանքային մասի սպիրալաձև կտրվածքով, չափը՝ 0,8 տրամագ.: Հավաքածուի մեջ՝ 6 հատ: | տուփ |  |  | 5 | 5 |
|  | 33411430 | Արմատախողովակները մշակելու ֆայլեր K ֆայլեր N 0,6 |  | K ֆայլեր :Ձեռքի ատամնաբուժական էնդոդոնտիկ գործիք՝ աշխատանքային մասի սպիրալաձև կտրվածքով, չափը՝ 0.6 տրամագ.: Հավաքածուի մեջ՝ 6 հատ: | տուփ |  |  | 12 | 12 |
|  | 33411430 | Արմատախողովակները մշակելու ֆայլեր K ֆայլեր N 0,8 |  | K ֆայլեր :Ձեռքի ատամնաբուժական էնդոդոնտիկ գործիք՝ աշխատանքային մասի սպիրալաձև կտրվածքով, չափը՝ 0.8 տրամագ.: Հավաքածուի մեջ՝ 6 հատ: | տուփ |  |  | 12 | 12 |
|  | 33411430 | Արմատախողովակները մշակելու ֆայլեր K ֆայլեր N 10 |  | K ֆայլեր :Ձեռքի ատամնաբուժական էնդոդոնտիկ գործիք՝ աշխատանքային մասի սպիրալաձև կտրվածքով, չափը՝ 10 տրամագ.: Հավաքածուի մեջ՝ 6 հատ: | տուփ |  |  | 12 | 12 |
|  | 33131320 | Ատամնաբուժական սեպ(փայտե) հավաքածու |  | Ատամնաբուժական փայտե սեպերի հավաքածու,որն օգտագործվում է մատրիցաների կամ անջատիչ թիթեղիկների տեղադրման ժամանակ միջատամային տարածություն ստեղծելու համար: Հավաքածուի մեջ 200 հատ`50հատ բարակ, կարճ/սպիտակ/,50հատ բարակ, երկար/դեղին/,50 հատ հաստ,կարճ/կապույտ/,50հատ հաստ, երկար/կարմիր/: | Հավաքածու |  |  | 7 | 7 |
|  | 33131320 | Մետաղական սեկցիոն մատրիցաների հավաքածու |  | Մետաղական սեկցիոն մատրիցաների հավաքածու՝ նախատեսված ատամների 2-րդ տիպի վերականգնման ժամանակ կից ատամների մակերեսների առանձնացման համար: Բոլոր մատրիցաները ծավալային են, ներծալված, ձևավորված հատուկ կոռոզիայի դեմ դիմացկուն պողպոտից:  10հատ – փոքր ելունով(№ 1.0971)  20հատ-փոքր (№ 1.0972)  20 հատ - մեծ (№ 1.0973) 10 հատ – մեծ՝ ելունով (№ 1.0974) 10 հատ – միջին չափի՝ ելունով (№ 1.0975) 30 հատ – միջին (№ 1.0976) 1հատ – ստանդարտ ֆիքսող օղակ (№ 1.099) 1հատ – ֆիկսող օղակ «Դելտա» (№ 1.299): | Հավաքածու |  |  | 3 | 3 |
|  | 18931180 | Գործիքների ախտահանման փաթեթներ |  | Գործիքների գոլորշային կամ գազային եղանակով ախտահանման ժամանակ օգտագործվող փաթեթներ 90մմx230մմ կամ 90մմx260մմ տուփի մեջ 200 հատ | տուփ |  |  | 15 |  | 15 |  |
|  | 33141193 | Արտիկուլացիոն թուղթ (копировальная бумага) |  | Արտիկուլացիոն թուղթ (копировальная бумага) N 12 երկկողմանի (կարմիր/կապույտ) 50 μ | տուփ |  |  | 5 | 5 |
|  | 33141194 | EDTA գել-լուբրիկանտ արմատախողովակի համար 10մլ |  | Արմատային խողովակի ընդլայնման նախապատրաստում (EDTA 15%) գելի տեսքով: Գելը նախատեսված է արմատային խողովակի քիմիամեխանիկական բուժման ընթացքում օգտագործման համար: Ապրանքի մեջ պարունակվող մակերեսային ակտիվիչները հեշտացնում են գործիքի մտցնումը արմատա- խողովակի մեջ և նվազագույնի են հասցնում արմատային խողովակում պտուտակելու կամ կոտրելու վտանգը: Պարունակում է մակերեսային ակտիվացնող նյութ, որը հեշտացնում է գործիքի ավելի հեշտ տեղադրումը արմատախողովակի մեջ՝ նվազագույնի հասցնելով արմատային խողովակում խցանման կամ ճեղքման ռիսկը: Ապրանքի մեջ պարունակվող EDTA- ն լվանալով կալցիումի և մագնեզիումի իոնները, մեղմացնում է ատամնաշարի մակերևութային շերտը և հեշտացնում դրա հեռացումը արմատային խողովակից` դրանով իսկ նպաստելով դրա վերականգնմանը: Գելի խտությունը երաշխավորում է օգտագործման դյուրինությունը և ապրանքը անմիջապես գործիքի վրա տեղադրելու ունակությունը: Ներարկիչները հագեցած են «Luer» փականով, որն ապահովում է ասեղին միանալու հնարավորություն `պտտելով այն ներարկիչի վրա (« Luer »համակարգը կիրառման ընթացքում լավագույն պաշտպանությունն է արտադրանքի պատահական արտահոսքից): Ներարկիչ - 10 մլ (կիրառիչի լրակազմ) | հատ |  |  | 6 | 6 |
|  | 33131170 | Խարտոց պլաստիկ սովորական (շտրիփս) |  | Խարտոց պլաստիկ սովորական (շտրիփս) տուփում 75 հատ ասորտի | տուփ |  |  | 12 | 12 |
|  | 33131170 | Խարտոց մետաղական (շտրիփս) |  | Խարտոց մետաղական (շտրիփս)  տուփում 5 հատ ասորտի | տուփ |  |  | 8 | 8 |
|  | 33141193 | Մատրիցաբռնիչ |  | Մատրիցաբռնիչ | հատ |  |  | 5 | 5 |
|  | 33141194 | Մեկուսիչ պաստառանյութ ֆտոր պարունակող 20գր-ոց իոնոսիլ կամ ֆլյուրոսիլ կամ համարժեք |  | Մեկուսիչ պաստառանյութ ֆտոր պարունակող 20գր-ոց իոնոսիլ կամ ֆլյուրոսիլ կամ համարժեք | հատ |  |  | 2 | 2 |
|  | 33141115 | Բամբակե գլանակ, տուփում`100 հատ |  | Բամբակե գլանակ, 100% բամբակից, չափսը՝ 10մմ, տուփում`100 հատ | տուփ |  |  | 15 | 15 |
|  | 33131410 | Էնդոշարժիչի ֆայլեր |  | 7 և ավելի անգամ օգտագործվող, ասորտի N10-N30 տուփի մեջ 6 հատ | տուփ |  |  | 70 |  | 70 |  |
|  | 33121320 | Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր |  | Ստոմատոլոգիական դիաթերմոկոագուլյատոր | հատ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33131410 | Մեխանիկական միկրոշարժիչի ուղիղ ծայրակալ |  | Մեխանիկական միկրոշարժիչի ուղիղ ծայրակալ | հատ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33131410 | Մեխանիկական միկրոշարժիչի անկյունային ծայրակալ |  | Մեխանիկական միկրոշարժիչի անկյունային ծայրակալ | հատ |  |  | 2 | 2 |
|  | 33141193 | Լնդերի ռետրակցիայի թել անոթասեղմիչով 2-րդ համար |  | Լնդերի ռետրակցիայի թել անոթասեղմիչով 2-րդ համար | հատ |  |  | 2 | 2 |
|  | 33141193 | Պիեզո ռիմեր 2-րդ համար |  | Պիեզո ռիմեր 2-րդ համար  Անկյունային ծայրակալի համար | հատ |  |  | 10 | 10 |
|  | 33141193 | Պիեզո ռիմեր 3-րդ համար |  | Պիեզո ռիմեր 3-րդ համար  Անկյունային ծայրակալի համար | հատ |  |  | 10 | 10 |
|  | 33141193 | Ռաբրդամ 6x6 չափսի կանաչ |  | Ռաբրդամ 6x6 չափսի կանաչ N36 | տուփ |  |  | 8 | 8 |
|  | 33141193 | Ֆլոույի մանրահատիկավոր փոշի՝ թույլատրելի երեխաների համար |  | Ֆլոույի մանրահատիկավոր փոշի՝ թույլատրելի երեխաների համար 300գր | տուփ |  |  | 1 | 1 |
|  | 33141193 | Հեմոստատիկ սպունգ՝ կոլագենային առանց անտիբիոտիկի |  | Հեմոստատիկ սպունգ՝ կոլագենային առանց անտիբիոտիկի N30 | տուփ |  |  | 3 | 3 |
|  | 33141193 | Ապլիկացիոն անզգայացման գել բենզոկայինի հիմքով |  | Ապլիկացիոն անզգայացման գել բենզոկայինի հիմքով 20գր | տուփ |  |  | 4 | 4 |
|  | 33621641 | Հակասեպտիկ հեմոստատիկ մածուկ |  | Հակասեպտիկ հեմոստատիկ մածուկ ալվոգիլ 10գր | տուփ |  |  | 3 | 3 |

**\* Հանձնելու պահին ապրանքի մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք:**

\* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ[[1]](#footnote-1)\*

Драмов РА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя [[2]](#footnote-2)\*\* | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | поставки | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | срок[[3]](#footnote-3)\*\*\* |
|  | 33131410 | Штифты гуттаперчевые конус 0,2 |  | Употребляется для  герметичного и качественного запломбирования канал после его обработки. паковка асорти 120 шт. конус 0,2 | упаковка |  |  | 15 | Тавушский марз,г. Берд, А. Манукян 25 | 15 | В течении 2025г., в соотвествии качеству и количеству заказа, в течении 5 рабочих дней по получению заказа. |
|  | 33131410 | Штифты гуттаперчевые конус 0,4 |  | Употребляется для  герметичного и качественного запломбирования канал после его обработки. паковка асорти 120 шт. конус 0,4 | упаковка |  |  | 15 | 15 |
|  | 33131410 | Штифты гуттаперчевые конус 0,6 |  | Употребляется для  герметичного и качественного запломбирования канал после его обработки. паковка асорти 120 шт. конус 0,6 | упаковка |  |  | 10 | 10 |
|  | 33131410 | Штифты бумажные абсорбирующие |  | Штифты бумажные абсорбирующие – предназначены для высушивания корневых каналов. Изготовлены из высококачественной бумаги высокой абсорбирующей способности. Упаковка 120 шт. aссорти. | упаковка |  |  | 40 | 40 |
|  | 33131410 | Стеклоиономерные штифты |  | Стеклоиономерные штифты. 10 штук в упаковке. | упаковка |  |  | 5 | 5 |
|  | 33411420 | Каналонаполнители |  | Каналонаполнители для углового наконечника. Упаковка  4 шт. aссорти. Размеры N1 – красный , N2 –синий , N3- зеленый, N4 – черный : Длина՝ 25мм. | упаковка |  |  | 15 | 15 |
|  | 33411390 | Борчик для турбинного наконечника шарообрзный N 41 |  | Борчик для турбинного наконечника, шарообразный, Размер головки N 41. | штука |  |  | 50 | 50 |
|  | 33411390 | Борчик для турбинного наконечника шарообрзный N 45 |  | Борчик для турбинного наконечника, шарообразный, Размер головки N 45. | штука |  |  | 50 | 50 |
|  | 33411390 | Борчик для турбинного наконечника шарообрзный N 46 |  | Борчик для турбинного наконечника, шарообразный, Размер головки N 46. | штука |  |  | 40 | 40 |
|  | 33411390 | Борчик для турбинного наконечника шарообрзный N 49 |  | Борчик для турбинного наконечника, шарообразный, Размер головки N 49. | штука |  |  | 40 | 40 |
|  | 33411390 | Борчик для турбинного наконечника грушаобразный |  | Борчик для турбинного наконечника грушаобразный | штука |  |  | 50 | 50 |
|  | 33411390 | Борчик грушаобразный FO 32F |  | Борчик грушаобразный FO 32F | штука |  |  | 30 |  | 30 |
|  | 33411390 | Борчик фисурный острый |  | Борчик фисурный острый | штука |  |  | 50 | 50 |
|  | 33411390 | Борчик оливообразный |  | Борчик оливообеазный | штука |  |  | 30 | 30 |
|  | 33411390 | Борчик обратный конусобразный |  | Борчик обратный конусобразный | штука |  |  | 30 | 30 |
|  | 33411390 | Борчик шарообрзный механический |  | Борчик шарообрзный механический | штука |  |  | 10 | 10 |
|  | 33131110 | Стоматологические слюноотсосы |  | Стоматологические слюноотсосы Эффективно поддерживают сухость операционного поля. Упаковка - 100 шт. Имеют гибкую и прочную трубку с проволочным фиксатором для простоты фиксации и сохранения желаемой формы. Оснащены съемным колпачком. Имеют диаметр европейского стандарта и длину 15 см. | упаковка |  |  | 30 | 30 |
|  | 33131200 | Стоматологический экскаватор |  | Стоматологический экскаватор | штука |  |  | 10 | 10 |
|  | 33141193 | Штифт металлический |  | Штифты металлические разных размеров, в упаковке 12 штук. | упаковка |  |  | 8 | 8 |
|  | 33131410 | Турбинный наконечник с освещением |  | Мощный турбинный наконечник - сжатие бора к наконечнику – кнопкой. Стабильное освещение независимо от скорости поворотов. | штука |  |  | 7 | 7 |
|  | 33131410 | Микроматор механический |  | Стоматологический микромотор механический. | штука |  |  | 1 | 1 |
|  | 33131320 | Полимеризационная лампа для отверждения пломбировочных материалов |  | Полимеризационная лампа для отверждения пломбировочных материалов. | штука |  |  | 2 | 2 |
|  | 33131160 | Стоматологиеская гладилка |  | Стоматологическая гладилка | штука |  |  | 20 | 20 |
|  | 33131230 | Ручки стоматологических зеркал |  | Ручки стоматологических зеркал | штука |  |  | 10 | 10 |
|  | 33141118 | Нагрудники стоматологические |  | Трехслойные салфетки с непромокаемой основой, которая во времия приема надежно защищает одежду пациента от жидкости и других веществ. В упаковке 500 штук. | штука |  |  | 2000 | 2000 |
|  | 33131220 | Стоматологические щипцы |  | стоматологические щипцы, Кончик пинцета ( 15 мм.) изогнут под углом 115-120 °. | штука |  |  | 12 | 12 |
|  | 33131290 | Стоматологический ланцеты |  | Ланцеты хирургические. используемые для рассечения мягких тканей, размер 15. | штука |  |  | 110 | 110 |
|  | 33411450 | Гемостатик 30 мл |  | Гемостатическое средство содержащее 25 % хлорида алюминия. Используется для уменьшения местных восполений и при капиллярном кровотечении из десны во времья и после лечения зубов. Бутылочка с пипеткой, содержание 30 мл. | штука |  |  | 2 |  | 2 |  |
|  | 33141194 | Материал для временных пломб паста |  | Материал для временных пломб, представляет собой цинк-сульфатный цемент на полимерной основе, паста 50 г. | штука |  |  | 10 | 10 |
|  | 33141194 | Анестезирующая паста |  | анестезирующая паста для девитализации пульпы, это готовая к применению паста, которая содержит: лидокаина гидрохлорид - местное анестезирующее средство; хлорфенол, эвгенол и камфору - антисептики широкого спектра действия; пастообразователь и наполнитель, придающие пасте волокнистую структуру, 3 г. | штука |  |  | 3 | 3 |
|  | 33141194 | Лечебная прокладка светового твердения (самотвердеющая), на основе гидроксида кальция |  | Рентгеноконтрастный прочный материал паста на основе гидроокиси кальция, используется как лечебная прокладка при глубоких гнойных очагов зубов, восстановливаемом пульпите, периодонтите, а так же при повреждениях зубов (перелом или трещина ) и как цементирующая основа под все восстановительные пломбировочные мнтериалы. Содержит гидроокиси кальция (40%), сульфата бария(15%), шприц-2.5 г. | штука |  |  | 1 | 1 |
|  | 33411410 | Материал для пломбирования корневых каналов |  | Является неабсорбирующим, неокрашивающим зуб материалом для пломбирования корневых каналов.  ''Эндометазон'' комплект или эквивалент. Упаковка 14 г порошка + 10 мл жидкости. | компл. |  |  | 9 |  | 9 |  |
|  | 33411410 | Материал для пломбирования корневых каналов в комплекте порошок + лечебная жидкость + жидкость для отверждения |  | Материал для пломбирования корневых каналов в комплекте порошок 10 г + лечебная жидкость 5 мл + жидкость для отверждения 5 мл, ''Резодент'' или эквивалент. | компл. |  |  | 3 | 3 |
|  | 33411460 | Универсальный стеклоиономерный рентгеноконтрастный пломбировочный материал - стеклоиономерный цемент химического отверждени. |  | Универсальный стеклоиономерный рентгеноконтрастный пломбировочный материал - стеклоиономерный цемент химического отверждения ''Цемион'' или эквивалент. В комплекте: порошок -20 г , жидкость – 10 мл, кондиционер – 10 мл, лак покрывной – 10 мл. | компл. |  |  | 7 | 7 |
|  | 33411140 | Светоотверждаемый композитный пломбировочный материал. |  | Светоотверждаемый наногибридный пломбировочный материал с адгезивной фиксацией для передних и жевательных зубов. Предназначен как для передних, так и для задних зубов. В 1 набор входит 8 шприцев. Содержит бариево-алюминиево-фторидное стекло. | компл. |  |  | 8 | 8 |
|  | 33411140 | Композитный текучий пломбировочный материал. |  | Светоотверждаемый композитный пломбировочный текучий материал. В одним комплекте 5 штук. | компл. |  |  | 15 |  | 15 |  |
|  | 33141194 | Композитный пломбировочный материал химического отверждения |  | Композитный пломбировочный материал химического отверждения. | компл |  |  | 2 | 2 |
|  | 33621641 | Жидкость для антисептической обработки инфицированных и труднопроходимых каналов зубов, 5 мл |  | Жидкость предназначена для антисептической обработки и пломбирования инфицированных и труднопроходимых каналов, 5 мл | штука |  |  | 2 | 2 |
|  | 33411560 | Пульпэкстрактор- для удаления мягких тканей корневого канала |  | Зубчатый инструмент, на рабочей части которого в разных плоскостях расположены зубцы. Зубцы имеют косое направление, острием обращены к рукоятке инструмента и обладают небольшой подвижностью. В упаковке 100 штук. | упаковка |  |  | 10 | 10 |
|  | 33411400 | H - Файлы для обработки корневых каналов зубов |  | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части, асорти, Размеры: диаметр: 15-40, длина: 31 мм. В комплекте 6 штук. | Упаковка |  |  | 10 |  | 10 |  |
|  | 33411430 | K - Файлы для обработки корневых каналов зубов |  | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части, асорти, Размеры: диаметр: 15-40, длина: 25 мм. В комплекте 6 штук. | упаковка |  |  | 20 | 20 |
|  | 33411430 | K - Файлы для обработки корневых каналов зубов |  | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части, асорти, Размеры: диаметр: 15-40, длина: 31 мм. В комплекте 6 штук. | упаковка |  |  | 20 | 20 |
|  | 33411400 | H - Файлы для обработки корневых каналов зубов N 0,8 |  | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Размер: диаметр: 0,8. | упаковка |  |  | 5 | 5 |
|  | 33411430 | K - Файлы для обработки корневых каналов зубов N 0,6 |  | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Размер: диаметр: 0,6. | упаковка |  |  | 12 | 12 |
|  | 33411430 | K - Файлы для обработки корневых каналов зубов 0,8 |  | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Размер: диаметр: 0,8. | упаковка |  |  | 12 | 12 |
|  | 33411430 | K - Файлы для обработки корневых каналов зубов N 10 |  | Ручной режущий стоматологический эндодонтический инструмент со спиральной нарезкой рабочей части. Размер: диаметр: 10. | упаковка |  |  | 12 | 12 |
|  | 33131320 | Стоматологиеские клинья/деревянные/ комплект |  | Клинья фиксирующие, применяются для создания межзубного  промежутка  при установке матриц или сепарационных пластин.Комплектация 200 штук *:* 50 шт - клинья деревянные тонкие, короткие (белые),50 шт - клинья деревянные тонкие, длинные (желтые),50 шт - клинья деревянные толстые, короткие (синие),50 шт - клинья деревянные толстые, длинные (красные) | компл. |  |  | 7 |  | 7 |  |
|  | 33131320 | Матрицы металлические секционные |  | Матрицы металлические секционные предназначены для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации II типа. Все матрицы - объемные, вогнутые, сформованы из специальной коррозионностойкой стали.  10 шт. - малые с выступом (№ 1.0971) 20 шт. - малые (№ 1.0972) 20 шт. - большие (№ 1.0973) 10 шт. - большие с выступом (№ 1.0974) 10 шт. - средние с выступом (№ 1.0975) 30 шт. - средние (№ 1.0976) 1шт. - кольцо фиксирующее стандартное (№ 1.099) 1шт. - кольцо фиксирующее "Дельта" (№ 1.299) | компл. |  |  | 3 | 3 |
|  | 18931180 | Пакеты для стерилизации инструментов |  | Пакеты для стерилизации инструментов, предназначены для упаковки инструментов которые стерилизуются паровым методом (температура 121-134 С) и газовым методом, *к*аробка - 200 шт 90мм x 230мм или 90мм x 260мм | упаковка |  |  | 15 | 15 |
|  | 33141193 | Артикуляционная бумага (копировальная бумага) |  | Артикуляционная бумага N12 двухсторонняя (красная/синяя) - 50 μ | Упак. |  |  | 5 | 5 |
|  | 33141194 | EDTA гель-лубрикант 10мл |  | Подготовка к расширению корневых каналов (EDTA 15%) в виде геля. Препарат предназначен для использования во время химио-механической обработки корневого канала. Поверхностно-активные вещества, содержащиеся в продукте делают введение инструмента в корневой канал более легким и сводят к минимуму опасность его завинчивания или поломки в корневом канале. Содержит сурфактант, который способствует более легкому введению инструмента в корневой канал, сводя к минимуму опасность его закупорки или поломки в корневом канале. Содержащийся в продукте ЭДТА, промывая ионы кальция и магния, смягчает поверхностный слой дентина и облегчает его удаление из корневого канала, тем самым облегчая его восстановление. Консистенция геля гарантирует удобство применения и возможность размещения продукта непосредственно на инструмент.Шприцы оснащены замком "Luer", который обеспечивает возможность соединения с иглой, прикрутив его на шприц (система "Luer" является лучшей защитой от случайного разлива продукта во время нанесения). Шприц - 10мл (комплект аппликаторов) | Штук |  |  | 6 |  | 6 |  |
|  | 33131170 | Штрипсы обыкновенные пластичные |  | Штрипсы обыкновенные пластичные, 75 штук в упаковке, асорти | Упак |  |  | 12 | 12 |
|  | 33131170 | Штрипсы металлические |  | Штрипсы металлические, 5 штук в упаковке, асорти | Упак. |  |  | 8 | 8 |
|  | 33141193 | Матрицадержатель |  | Матрицадержатель | Штук |  |  | 5 | 5 |
|  | 33141194 | Изоляционный материал фторсодержащий 20 г ионозила или фторозила или аналог |  | Изоляционный материал фторсодержащий 20 г ионозила или фторозила или аналог | Штук |  |  | 2 | 2 |
|  | 33141115 | Валики ватные, нестерильные 100стук в пачке |  | Валики ватные, нестерильные, 100 штук в упаковке, 100% хлопок,размер – 10мм | упаковка |  |  | 15 | 15 |
|  | 33131410 | Файлы эндоматорные |  | Употребляемые 7 и более раза, 6 штук в упаковке, ассорти N10-N30 | упаковка |  |  | 70 | 70 |
|  | 33121320 | Стоматологический диатермокоагулятор |  | Стоматологический диатермокоагулятор | штук |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | 33131410 | Прямой хаканечник для механического микродвижка |  | Прямой хаканечник для механического микродвижка | штук |  |  | 1 | 1 |
|  | 33131410 | Углавой наканечник для механического микродвижка |  | Углавой наканечник для механического микродвижка | штук |  |  | 2 | 2 |
|  | 33141193 | Нить для ретракции десны с вазопрессором №2 |  | Нить для ретракции десны с вазопрессором №2 | штук |  |  | 2 | 2 |
|  | 33141193 | Пьезо ример № 2 |  | Пьезо ример № 2 | штук |  |  | 10 | 10 |
|  | 33141193 | Пьезо ример № 3 |  | Пьезо ример № 3 | штук |  |  | 10 | 10 |
|  | 33141193 | Рабрдам размером 6х6 зеленый |  | Рабрдам размером 6х6 зеленый | упаковка |  |  | 8 | 8 |
|  | 33141193 | Порошок Фло допустимый для детей |  | Порошок Фло допустимый для детей | штук |  |  | 1 | 1 |
|  | 33141193 | Губка гемостатическая коллагеновая без антибиотика |  | Губка гемостатическая коллагеновая без антибиотика | штук |  |  | 3 | 3 |
|  | 33141193 | Гель-паста для местной аппликационной анестезии на основе бензокаина |  | Гель-паста для местной аппликационной анестезии на основе бензокаина | штук |  |  | 4 | 4 |
|  | 33621641 | Антисептическая гемостатическая паста |  | Антисептическая гемостатическая паста | штук |  |  | 3 |  | 3 |  |

\* Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции с срок годности более 2 лет. Сертификаты качества: ISO13485 или ГОСТ Р ИСО 13485 или эквивалент.

\* Срок доставки товара, а в случае поэтапной доставки срок доставки первого этапа, должен быть установлен не менее 20 календарных дней, который исчисляется в день выполнения условия исполнения прав и обязанностей сторон при условии по договору вступает в силу, если выбранный участник не согласен на поставку товара в более короткие сроки. Срок поставки не может превышать 25 декабря данного года.

\*\* Если по требованию отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, например, разные товарные знаки, товарные знаки, знаки,

удовлетворительные вносятся в данное приложение. Если в приглашении не указана информация о товаре, товарном знаке, торговом наименовании, бренде և продукте производителя,

предлагаемом участником, графа «Торговый знак, бренд - наименование производителя» удаляется. В случае, предусмотренном договором, Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное

письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.

1. *\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.*  [↑](#footnote-ref-1)
2. *\*\* Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение. Если приглашением не предусматривается представление информации относительно товарного знака, фирменного наименования, модели и производителя товара, то графа " товарный знак, модель и наименование производителя " исключается.*

   *В случае, предусмотренном договором, продавец также предоставляет покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *\*\*\* Если договор заключается на основании части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", то в графе срок устанавливается в календарных днях, а его исчисление осуществляется со дня вступления в силу заключаемого между сторонами соглашения в случае предусмотрения финансовых средств.* [↑](#footnote-ref-3)