**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ** | **ՍԱՐՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ** | **ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ** |
| **4** | **Օտոսկոպ** | Մարտկոցի բռնակ (առանց մարտկոցների)  Օտոսկոպի գլխիկ վակուումային լամպով, 2,7 Վ  Բազմակի օգտագործման ականջի սպեկուլա, Ø 2,0 I 3,0 I 4,0 մմ |

Հարցերի դեպքում զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 093-57-97-31

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ЛОТА** | **НАИМЕНОВАНИЕ УСТРОЙСТВА** | **ОПИСАНИЕ** |
| **4** | Отоскоп | **Ручка для аккумулятора** (без аккумуляторов) **Насадка отоскопа с вакуумной лампой, 2,7 В** **Многоразовые ушные спекулы, Ø 2,0 I 3,0 I 4,0 мм** |