| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախ. միջանցիկ ծածկագիր՝ ըստ ԳՄԱ դասա-կարգման (CPV) | Անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Չ/Մ | Միավոր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | Ընդհանուր քանակ | Մատակարարում |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Հասցե | Ենթակա քանակ | Ժամկետներ | Երաշխ. Ժամկետ |
| 30 | 31151120 | Անխափան սնուցման սարք | Անխափան սնուցման սարք` առնվազն 1000VA/600W, AVR, Line interactive, առնվազն 4 հատ Schuko միակցիչների առկայություն: Մուտքային լարումը 170-280V: Պատին ամրացնելու հնարավորություն: Առնվազն 1 մարտկոցով 12V 9Ah: Աղմուկի մակարդակը առավելագույնը 40db: Մարտկոցը մինչև 100% լիցքավորման ժամանակը առավելագույնը 8 ժամ: Հոսանքի մալուխի երկարությունը առնվազն 1.5մ, երկբևռ: Գույնը սև: ՀՀ տարածքում գործող պաշտոնական սերվիս կենտրոնի առկայություն: | հատ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Գ․ Հովսեփյան 26 | 3 | Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո 30 օրվա ընթացքում | 2 տարի |

| Номер предусмотренного приглашением лота | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Цена единицы/драмов РА | Общая цена/драмов РА | Общее количество | Выполнение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес | Подлежащее поставке количество товара | Срок | Гарантийный срок |
| 30 | 31151120 | Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания: не менее 1000ВА/600Вт, AVR, Line interactive, не менее 4 разъемов Schuko. Входное напряжение 170-280В. Возможность настенного монтажа. Не менее 1 аккумулятора 12В 9Ач. Уровень шума не более 40дб. Время зарядки аккумулятора до 100% не более 8 часов. Длина кабеля питания не менее 1,5м, двухполюсный. Цвет черный. Наличие официального сервисного центра, действующего на территории Армении. | шт |  |  | 3 | г. Ереван, ул. Г. Овсепяна 26 | 3 | В течении 30 дней после подписания договора | 2 года |