ՍԲԿ-ԳՀԱՊՁԲ-2025-16

Քիմ և լաբորատոր նյութերի պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը ա.2,5 տարվանից ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող նյութերը հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 2 տարի մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ.մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող նյութերը հանձնման պահին պետք է ունենան նյութերի ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն երկու երրորդը։

| h/հ | ծածկագիրը` (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չ/մ | Ընդքանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33691141 | Թթվածին | Բժշկական թթվածին անհոտ և անգույն գազ, որում թթվածնի պարունակությունը կազմում է ոչ պակաս 99.5%, ածխաթթու գազի պարունակությունը` ոչ ավել 0.01%, ջրի պարունակությունը` ոչ ավել 0.009%: Բալոնը 40լ տարողությամբ, կապույտ գույնի ճնշումը` ոչ պակաս 150 ՄՊա: Բալոններն անցած լինեն փորձաքննություն և ունենան ծառայության ժամկետ, որը նշված լինի բալոնի վրա, բալոնի տարողությունը 6մ3, թթվածինը բժշկական նշանակության : | հատ | 500 |
|  | 33141212 | Ֆուրացիլին 0,02 100мл | Ֆուրացիլին 0.02, 100мл, փակ հերմետիկ տարրայով: | հատ | 1000 |
|  | 33200000 | Ադամանդե կապույտի լուծույթ | Ադամանդե կապույտի լուծույթ պատրաստ ռետիկուլոցիտների ներկման համար | մլ | 50 |

Сроки годности химических и лабораторных материалов на момент доставки покупателю должны быть следующими: а. химические  и лабораторные  материалы со сроком годности более 2,5 лет должны иметь оставшийся срок годности не менее 2 лет на момент доставки, б. со сроком годности до 2,5 лет должен иметь срок годности ЛП на момент поставки не менее двух третей общего срока годности.

| N | (CPV) | наименование | Техническая характеристика | Ед /изм | кол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33691141 | Кислород | Медицинский кислород представляет собой газ без запаха и цвета, в котором содержание кислорода не менее 99,5 %, содержание углекислого газа не более 0,01 %, содержание воды не более 0,009 %. Баллон имеет емкость 40 л, давление синего цвета не менее 150 МПа. Баллоны должны пройти освидетельствование и иметь срок службы, который указан на баллоне, вместимость баллона 6 м3, кислород для медицинских целей. | шт | 500 |
|  | 33141212 | Фурацилин 0,02 100 мл | Фурацилин 0,02 по 100 мл в закрытом герметически закрытом флаконе. | шт | 1000 |
|  | 33200000 | Алмазно-синий раствор | Раствор алмазного синего, готовый к окрашиванию ретикулоцитов | мл | 50 |