ՀՀ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** |  |
| 1 | 39714220/501 | Օդորակիչ, 12000 BTU | Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող, ջեռուցող, չորացնող, օդափոխիչ, ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով, 12000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է առնվազն 40մ2 մակերեսով տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, ֆիլտրով, ցուցադրող էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: Առավելագույն սպառվող էլեկտրաեներգիայի ծախսը սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում` 1150/1050Վտ Սպառվող հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 3200/3500Վտ Դրսի բլոկի աշխատանքային ջերմաստիճանը` -7°~+42° 220-240Վ լարումով 50-60Հց հաճախականությամբ Ներքին/արտաքին բլոկի աղմուկը՝ ոչ ավել 42/52դբ Սենյակում արտանետվող օդի հոսքը՝ ≥ 500մ3/ժ Սառցագենտ՝ R32 Նեքին բլոկի գույնը՝ սպիտակ Լրացուցիչ պայմաններ՝ Մատակարարը պետք է իրականացնի օդորակիչների տեղադրման աշխատանքները պատվիրատուի կողմից սահմանված հասցեներում, ըստ պատվիրատուի պահանջի 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: | հատ | 125000 | 5000000 | 40 | 40 | 2025 թվականին պայմանագրի համար ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից հետո 20 օրացույցային օրվա ընթացքում |  |
| 2 | 39714230/501 | Օդորակիչ, 18000 BTU | Օդորակիչ պատի, սպլիտ համակարգով, աշխատանքային ռեժիմը՝ ավտոմատ, սառեցնող, ջեռուցող, չորացնող, օդափոխիչ, ինտեսիվ սառեցման ֆունկցիայով, 18000 BTU հզորությամբ, որը նախատեսված է առնվազն 60մ2 մակերեսով տարածքում ջերմաստիճանի ավտոմատ կարգավորման համար, ֆիլտրով, ցուցադրող էկրանով և հեռակառավարման վահանակով: Առավելագույն սպառվող էլեկտրաեներգիայի ծախսը սառեցման/ջեռուցման ռեժիմում` 1650/1500Վտ Սպառվող հզորությունը սառեցման/տաքացման ռեժիմում՝ նվազագույնը՝ 4900/5100Վտ Դրսի բլոկի աշխատանքային ջերմաստիճանը` -7°~+42° 220-240Վ լարումով 50-60Հց հաճախականությամբ Ներքին/արտաքին բլոկի աղմուկը՝ ոչ ավել 44/56դբ Սենյակում արտանետվող օդի հոսքը՝ ≥ 750մ3/ժ Սառցագենտ՝ R32 Նեքին բլոկի գույնը՝ սպիտակ Լրացուցիչ պայմաններ՝ Մատակարարը պետք է իրականացնի օդորակիչների տեղադրման աշխատանքները պատվիրատուի կողմից սահմանված հասցեներում, ըստ պատվիրատուի պահանջի 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: | հատ | 160000 | 960000 | 6 | 6 | 2025 թվականին պայմանագրի համար ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից հետո 20 օրացույցային օրվա ընթացքում |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ

Драмов РА

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика |  | единица измерения |  | цена единицы/драмов РА |  | общая цена/драмов РА |  | общий объем |  |  | поставки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежащее поставке количество товара | срок |  |
| 1 | 39714220/501 | Кондиционер 12000 BTU |  | Настенный кондиционер со сплит-системой, режим работы: автоматический, с охлаждением, обогревом, сушкой, вентилятором, с функцией интенсивного охлаждения, мощностью 12000 BTU, предназначен для автоматического регулирования температуры на площади не менее 40 м2, с фильтром, с экраном дисплея и пультом дистанционного управления. Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения/обогрева: 1150/1050 Вт Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения/обогрева не менее 3200/3500​​Вт: Рабочая температура наружного блока составляет -7 ° ~ + 42 ° Напряжение 220-240В Частота 50-60 Гц Шум внутреннего / внешнего блока - не более 42/52дб Расход вытяжного воздуха в помещении - ≥ 500 м3 / ч Хладагент R32 Цвет внутреннего блока белый Дополнительные условия: Поставщик обязан осуществить монтаж кондиционеров по указанным заказчиком адресам, согласно заявке заказчика, в течение 10 рабочих дней. Гарантийный срок - 1 лет. |  | штук |  | 125000 |  | 5000000 |  | 40 | 40 |  |  |  | В течение 20 календарных дней со дня заключения дополнительного соглашения после предназначения финансовых средств по договору 2025. |
|  | 39714230/501 | Кондиционер 18000 BTU |  | Настенный кондиционер со сплит-системой, режим работы: автоматический, с охлаждением, обогревом, сушкой, вентилятором, с функцией интенсивного охлаждения, мощностью 18000 BTU, предназначен для автоматического регулирования температуры на площади не менее 60 м2, с фильтром, с экраном дисплея и пультом дистанционного управления. Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения/обогрева: 1650/1500 Вт Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения/обогрева не менее 4900/5100​​Вт: Рабочая температура наружного блока составляет -7 ° ~ + 42 ° Напряжение 220-240В Частота 50-60 Гц Шум внутреннего / внешнего блока - не более 44/56дб Расход вытяжного воздуха в помещении - ≥ 7500 м3 / ч Хладагент R410A Цвет внутреннего блока белый Дополнительные условия: Поставщик обязан осуществить монтаж кондиционеров по указанным заказчиком адресам, согласно заявке заказчика, в течение 10 рабочих дней. Гарантийный срок - 1 лет. |  | штук |  | 160000 |  | 960000 |  | 6 | 6 |  |  |  | В течение 20 календарных дней со дня заключения дополнительного соглашения после предназначения финансовых средств по договору 2025. |