**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**ՀՀ դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ապրանքի** | | | | | | | | | | | |
| **հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)** | **անվանումը** | **ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը \*\*** | **տեխնիկական բնութագիրը** | **չափման միավոր** | **միավոր գինը/ՀՀ դրամ** | **ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ** | **ընդհանուր քանակը** | **մատակարարման** | | |
| **հասցեն** | **ենթակա քանակը** | **Ժամկետը** |
| **1** | 33141174/501 | Բազմակի օգտագործվող լարինգոսկոպ |  | Բազմակի օգտագործվող լարինգոսկոպ, նախատեսված սովորական և դժվար շնչափողային ինտուբացիայի համար,կարող է կիրառվել անզգայացման, ICU/NICU/CCU, վիրահատության, շտապօգնության և ԼՕՌ բժիշկների կաղմից: Նկարագրություն՝ մոնիտոր- 3inch LCD: Մեքենա -Բանաձև՝ 640\*480(RGB) Դիտման անկյուն՝ ≥70◦, Հզորություն< 2W, առջևի և հետևի ռոտացիայի անկյունը՝ 0º~130◦,Քաշը՝ 225g: Տեսախցիկ ՝-Լուսավորություն՝ ≥150 LUX, Տեսանելիության Թույլտվություն՝ ≥1280\*720 px, Պատկեր/վիդեո ֆունկցիա՝ այո: ելք՝USB output, Easy to storage and establish image/video, Հիշողության տեսակը՝ Micro SD card ≥8GB, Մարտկոցի տեսակը՝ Վերալիցքավորվող լիթիումային մարտկոց:Մարտկոցի Տարողություն՝ >1350mAh, Մարտկոցի ցիկլային կյանքը՝ >600 times: Մարտկոցի աշխատանքի ժամանակը՝ >280min: Լիցքավորման ժամանակ՝ <1,5(hrs), Լիցքավորման հատվածը ՝ Micro USB: Ադապտորի Մուտք՝ 100-250V, 50 Hz., ադապտորի ելքը՝ 5V1A: Աշխատանքային Վիճակ- Ջերմաստիճանը՝ -8℃~+45℃, Խոնավություն՝ 15%~90%, Օդի ճնշում՝ 1060~1160hpa: Տեղափոխման / Պահպանման կանոն- Ջերմաստիճանը՝ -13℃~40℃, Խոնավություն՝ ≤93%, Օդի ճնշում՝ 800~1060hpa:Որակի սերտիֆիկատների առկայություն՝ ISO 9001 13485: | հատ |  |  | **1** | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |
| **2** | 33771200/506 | Քթի խծուծ |  | ստերիլ 8սմ\*1,5\*2 | հատ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 3 | 31651200/502 | ԷՍԳ թուղթ |  | ԷԿԳ-ի ժապավեն/գլանակ/ 215\*280մմ,215\*118 ըստ պատվերի: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 50 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 4 | 33151340/502 | Ուլտրամանուշակագույն  մանրէասպան  ճառագայթիչ ռեցիրկուլյատոր |  | Նախատեսված է օդի վարակազերծման համար։ Օդում ինֆեկցիոն հիվանդությունների մակարդակը նվազեցնող միջոց է Օդի վարակազերծումը կարող է իրականացվել տարածքում  մարդկանց ներկայության ընթացքում Ճառագայթման տեսակը՝ փակՊատյանը՝ Լամպի հզորությունը՝ 15 W Լամպերի քանակը՝ 2:Օդափոխիչների քանակը՝ 2 | հատ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացում: |

***\*ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:***

***\* բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`***

***ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,***

***բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,***

***գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:***

***\* Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):***

***\*\*Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:***

***\*\* \*Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:***

***Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :***

***\*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:***

***Բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանոցային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից:***

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |
| --- | --- |
| Վճարման ժամկետը/վճարման ժամանակացույց | Քանի որ պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ուստի սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս: |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товар** | | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | [[1]](#footnote-1)товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя \*\* | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | **поставки** | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | срок\*\*\* |
| **1** | 33141174/501 | Многоцелевой ларингоскоп |  | Многоцелевой ларингоскоп, предназначенный для обычной и сложной интубации трахеи, может использоваться врачами анестезиологии, отделениями интенсивной терапии, отделениями интенсивной терапии новорожденных, отделениями неотложной помощи, а также оториноларингологами. Описание: Монитор - 3-дюймовый ЖК-дисплей: Машина - Разрешение: 640\*480 (RGB) Угол обзора: ≥70◦, Мощность < 2 Вт, Угол поворота спереди и сзади: 0º~130◦, Вес: 225 г. Камера: - Освещенность: ≥150 люкс, Разрешение видимости: ≥1280\*720 пикселей, Функция изображения/видео: да. Выход: выход USB, простота хранения и создания изображений/видео, тип памяти: карта Micro SD ≥8 ГБ, тип батареи: перезаряжаемая литиевая батарея. Емкость аккумулятора: >1350 мАч, срок службы аккумулятора: >600 циклов. Срок службы батареи: >280 мин. Время зарядки: <1,5 (часа), порт зарядки: Micro USB. Вход адаптера: 100-250 В, 50 Гц., выход адаптера: 5 В 1 А. Рабочие условия: Температура: -8℃~+45℃, Влажность: 15%~90%, Давление воздуха: 1060~1160 гПа. Условия транспортировки/хранения: Температура: -13℃~40℃, Влажность: ≤93%, Давление воздуха: 800~1060 гПа. Сертификаты качества: ISO 9001 13485. | штук |  |  | **1** | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| **2** | 33771200/506 | Насморк |  | стерильный 8см\*1.5\*2 | штук |  |  | 50 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае, если предусмотрены соответствующие финансовые средства, после даты вступления в силу заключенного между сторонами Соглашения, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 3 | 31651200/502 | бумага ЭКГ |  | Лента ЭКГ/рулон/ 215\*280 мм, 215\*118 по заказу. Остаточный срок годности на момент поставки: не менее 75% для продукции со сроком годности до 1 года, не менее 2/3 для продукции со сроком годности 1-2 года, не менее 15 месяцев для продукции со сроком годности более 2 лет. Наличие сертификатов качества | штук |  |  | 50 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае, если предусмотрены соответствующие финансовые средства, после даты вступления в силу заключенного между сторонами Соглашения, каждый раз в течение 3 рабочих дней после получения заказа от Заказчика. |
| 4 | 33151340/502 | ультрафиолетовый  гермицид  лучистый рециркулятор |  | Предназначен для дезинфекции воздуха. Средство снижения уровня инфекционных заболеваний в воздухе  Обеззараживание воздуха может осуществляться в зоне  в присутствии людей  Тип излучения: закрытый Корпус: Мощность лампы: 15 Вт  Количество ламп: 2: Количество вентиляторов: 2 | штук |  |  | 3 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |

• \*ПРИМЕЧАНИЕ.

• \* сроки годности лекарственных средств на момент поставки покупателю должны быть следующими:

• а. Если срок годности превышает 2,5 года, на момент поставки оставшийся срок годности должен составлять не менее 24 месяцев.

• б. лекарственные средства со сроком годности до 2,5 лет должны иметь 12 месяцев общего срока годности медицинских изделий на момент поставки,

• в. В отдельных случаях, т. е. обоснованной необходимости удовлетворения неотложной потребности пациентов, коротких сроков годности, установленных для потребления лекарственных средств, медицинские изделия могут иметь не менее одной секунды общего срока годности судебно-экспертной продукции на момент поставки.

\* Сроки поставки: Поставка Товара/ов осуществляется Продавцом, в случае предоставления денежных средств после заключения настоящего Соглашения, с момента вступления в силу договора между сторонами до 25 декабря 2025 года. , каждый раз с момента получения заказа на доставку товара(ов) от Покупателя в течение 3 рабочих дней, в зависимости от количества заказанного Покупателем товара(ов) и срока доставки первого этапа заказа. составляет 20 календарных дней ж. Заказ на доставку товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).

\*\*Если в течение срока действия договора Заказчик предъявил претензию не по всей партии, а по предмету закупки, то договор расторгается по непоставленной, оставшейся партии предмета закупки.

\*\* \*Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также имеющую разные марки, торговые марки и модели, то в данное приложение включаются достаточно оцененные, представление информации о наименовании, модели и производителе, тогда «торговая марка, торговая марка, модель и название производителя» удалены В случае, предусмотренном договором, Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.

Если договор заключен на основании статьи 15 части 6 Закона Республики Армения "О закупках", то исчисление срока определяется в календарных днях, а расчет осуществляется со дня вступления в силу договора, который будет заключен между сторонами в случае финансовых средств.

\*В случае возможности разной (двойственной) интерпретации текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст.

Доставка медицинских товаров в внутрибольничную аптеку осуществляется поставщиком.

ГРАФИК ЗАКУПКИ

АМ драм

|  |  |
| --- | --- |
| ГРАФИК ЗАКУПКИ | Поскольку договор заключается на основании статьи 15 части 6 Закона РА «О закупках», данный график составляется и подписывается одновременно с договором между сторонами, как неотъемлемая его часть. |

1. [↑](#footnote-ref-1)