**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**ՍՄԿԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/28**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ապրանքի** | | | | | | |
|  |  | **Անվանում** | **տեխ․բնութագիր** | **Չ/Մ** | **քանակ** |
| **1** | 33691162/13 | Կոբաս c311 Գլյուկոզի որոշման թեստ-կասետ | Գլյուկոզի որոշման թեստ- կասետ (Glucose HK cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Ֆորմատ առնվազն 800 թեստ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 15 |
| **2** | 33691162/14 | Կոբաս c311 Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ | Ընդհանուր սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ (Total Protein cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն 300 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 5 |
| **3** | 33691162/15 | Կոբաս c311 Ալբումինի որոշման թեստ-կասետ | Ալբումինի որոշման թեստ-կասետ (Albumin BCG, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 300 թեստ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 5 |
| **4** | 33691162/16 | Կոբաս c311  Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ | Ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ (BIL-Total, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 250 թեստ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 8 |
| **5** | 33691162/17 | Կոբաս c311  Ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ | Ուղղակի բիլիռուբինի որոշման թեստ-կասետ (BIL-D, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 350 թեստ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 6 |
| **6** | 33691162/18 | Կոբաս c311 Միզանյութի որոշման թեստ-կասետ | Միզանյութի որոշման թեստ-կասետ (Urea, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 500 թեստ:Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 10 |
| **7** | 33691162/19 | Կոբաս c311 Կրեատինինի որոշման թեստ-կասետ | Կրեատինինի որոշման թեստ-կասետ (creatinin jaffe, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ առնվազն՝ 700 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 12 |
| **8** | 33691162/20 | Կոբաս c311 Խոլեսթերինի որոշման թեստ-կասետ | Խոլեսթերինի որոշման թեստ-կասետ (Chlesterol, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ առնվազն՝ 400 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 22 |
| **9** | 33691162/21 | Կոբաս c311 ԱԼՏ (ալանինամինոտրանսֆերազ) որոշման թեստ-կասետ | ԱԼՏ որոշման թեստ-կասետ (ALT, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 500 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 10 |
| **10** | 33691162/22 | Կոբաս c311 ԱՍՏ (ասպարտատամինոտրանսֆերազ) որոշման թեստ-կասետ | ԱՍՏ (ասպարտատամինոտրանսֆերազ) որոշման թեստ-կասետ, (AST cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ առնվազն՝ 500 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 10 |
| **11** | 33691162/23 | Կոբաս c311 ԼԴՀ (լակտատդեհիդրոգենազ) որոշման թեստ-կասետ | ԼԴՀ (լակտատդեհիդրոգենազ) որոշման թեստ-կասետ (LDH, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ առնվազն՝ 300 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 4 |
| **12** | 33691162/24 | Կոբաս c311 Տրիգլիցերիդների որոշման թեստ-կասետ | Տրիգլիցերիդների որոշման թեստ-կասետ (Triglycerides, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 250 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 4 |
| **13** | 33691162/25 | Կոբաս c311 Միզաթթվի  որոշման թեստ-կասետ | Միզաթթվի որոշման թեստ-կասետ (Uric Acid, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ առնվազն՝ 400 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 1 |
| **14** | 33691162/26 | Կոբաս c311  C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման թեստ-կասետ (CRP, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ առնվազն՝ 250 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 20 |
| **15** | 33691162/27 | Կոբաս c311 Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ-կասետ | Հիմնային ֆոսֆատազայի որոշման թեստ-կասետ (Alkaline phosphatase, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ առնվազն՝ 200 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 |
| **16** | 33691162/28 | Կոբաս c311 α -ամիլազայի որոշման թեստ-կասետ | α -ամիլազայի որոշման թեստ-կասետ (Alpha-amylase, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ առնվազն՝ 300 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 |
| **17** | 33691162/29 | Կոբաս c311  Երկաթի որոշման թեստ-կասետ | Երկաթի որոշման թեստ-կասետ (Iron, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ առնվազն՝ 200 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 3 |
| **18** | 33691162/30 | Կոբաս c311  Ցածր  խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ | Ցածր խտության լիպոպրոտեիդների (LDL, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ առնվազն՝ 200 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 |
| **19** | 33691162/31 | Կոբաս c311 Կալցիումի որոշման թեստ-կասետ | Կալցիումի որոշման թեստ-կասետ (Calcium, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ առնվազն՝ 300 թեստ: Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ։ Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 |
| **20** | 33691162/32 | Կոբաս c311 Մագնեզիումի որոշման թեստ-կասետ cobas c311 | Մագնեզիում (Magnesium cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 250 թեստ:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 |
| **21** | 33691162/33 | Կոբաս c311 Գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերազի որոշման թեստ-կասետ, | Գամմա-գլյուտամիլ տրանսֆերազի որոշման թեստ-կասետ (GGT, cobas c) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 400 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 |
| **22** | 33691162/34 | Կոբաս c311 Անօրգանական ֆոսֆորի որոշման թեստ-կասետ | Անօրգանական ֆոսֆորի որոշման թեստ-կասետ (Phosphorus Inorganic, cobas c311) Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 250 թեստ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 |
| **23** | 33691162/35 | Կոբաս c311   Բարձր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ | Բարձր խտության լիպոպրոտեիդների որոշման թեստ-կասետ (HDL, cobas c) Կոբաս c311 անալիզատորների համար։ Ֆորմատ առնվազն` 350 թեստ։ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 |
| **24** | 33691162/36 | Կոբաս c311  Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c քանակական որոշման թեսթ հավաքածու | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին A1c (HBA1c, cobas c): Կոբաս c311 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ առնվազն` 150 թեստ: Ստուգվող նմուշ` երակային արյուն: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8 C աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետը՝ 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 1 |
| **25** | 33691162/37 | Hemolyzing Reagent, cobas c311 հեմոլիզացնող ռեագենտ | A1CD, Կոբաս c311 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ առնվազն` 51 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայություն: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 1 |
| **26** | 33691162/38 | Ստուգիչ նյութ PreciControl HbA1c norm | PreciControl HbA1c norm, Ստուգիչ նյութ, նախատեսված cobas c311 վերլուծիչի HbA1c թեստի համար: Ֆորմատ առնվազնը`4 x 1 մլ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2ի առկայություն մատակարարման պահին: For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 1 |
| **27** | 33691162/39 | Ստուգիչ նյութ PreciControl HbA1c path | PreciControl HbA1c path, Ստուգիչ նյութ, նախատեսված cobas c311 վերլուծիչի HbA1c թեստի համար: Ֆորմատ առնվազնը`4 x 1 մլ: Պահպանման պայմանները՝ 2-8 աստիճան ջերմություն: Ֆիրմային նշանի պարտադիր առկայություն: Պիտանիության ժամկետի առնվազն 1/2ի առկայություն մատակարարման պահին:  For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 1 |
| **28** | 33691162/40 | Կոբաս c311   Ռևմատոիդ ֆակտորի  որոշման թեստ կասետ | Կոբաս C311  անալիզատորի համար նախատեսված ռևմատոիդ ֆակտորի որոշման թեստ կասետ (Rheumatoid factor, cobas c): Ֆորմատ առնվազն` 100 թեստ տուփում/հատ: Ստուգվող նմուշ`արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 5 |
| **29** | 33691162/41 | Preciset RF Կոբաս C311 անալիզատորի համար | Կոբաս C311 անալիզատորի համար PrecisetRF: Օրիգինալ: Ֆորմատ առնվազն` 5x1մլ տուփում:  Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ : | տուփ | 3 |
| **30** | 33691162/42 | RF կոնտոլ սետ Կոբաս C311 անալիզատորի համար | RF կոնտոլ սետ ստուգիչ հեղուկ: Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն` մակարդակ 1՝ 2 x 1մլ, մակարդակ 2՝ 2 x 1մլ/հատ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ | 1 |
| **31** | 33691162/43 | Կոբաս c311 Ակտիվատոր | Activator Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս C311 անալիզատորների համար:Ֆորմատ առնվազն` 9x 12մլ Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2։ Ֆիրմային նշանի,արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 |
| **32** | 33691162/66 | Կոբաս c311 Կալիբրատոր բիոքիմիական անալիզների համար Cfas 12x3ML | Calibrator f.a.s., Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 12 x 3մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 |
| **33** | 33691162/45 | Կոբաս c311 Կալիբրատոր Lipids ` բիոքիմիական անալիզների համար Cfas Lipids 3x1ML | Calibrator f.a.s. Lipids Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն` 3 x 1մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 |
| **34** | 33691162/46 | Կոբաս c311 Կալիբրատոր Protein` բիոքիմիական անալիզների համար Cfas Proteins | Calibrator f.a.s. Protein: Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն` 5 x 1մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 3 |
| **35** | 33691162/47 | Կոբաս c311 կալիբրատոր նյութ գլիկոլիզացված հեմոգլոբին թեստի համար CFAS HbA1c | Կալիբրատոր նյութ գլիկոլիզված հեմոգլոբինի համար (CFAS HbA1c Կոբաս 111) cobas c111 անալիզատորի համար,Ֆորմատ առնվազն` 3x2 մլ: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2, For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 1 |
| **36** | 33691162/48 | Կոբաս c311 պրեսիկոնտրոլ կլին չեմ մուլտի 1 PreciControl ClinChem Multi 1, 20x5ml | PreciControl ClinChem Multi 1 Կոբաս C311 անալիզատորների համար ստուգիչ հեղուկ::Ֆորմատ առնվազն` 20 x 5 մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 1 |
| **37** | 33691162/49 | Կոբաս c311 պրեսիկոնտրոլ կլին չեմ մուլտի 2 PreciControl ClinChem Multi 2, 20x5ml | PreciControl ClinChem Multi 2 Կոբաս C311 անալիզատորների համար ստուգիչ հեղուկ: Ֆորմատ առնվազն` 20 x 5 մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 1 |
| **38** | 33691162/50 | Կոբաս c311 ISE Մաքրման լուծույթ | ISE Cleaning Solution Կոբաս ինտեգրա և Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն` 5x100մլ: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ: Մատակարարման պահին ապրանքը պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2։ Ֆիրմային նշանի,արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայություն։ For In Vitro Diagnostic only:Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 1 |
| **39** | 33691162/65 | Cobas sample cup Կոբաս C311 անալիզատորի համար | cobas sample cup ,Կոբաս Ս 111անալիզատորի համար։ Ֆորմատ առնվազնը`5000 նմուշների բաժակ: Ֆիրմային նշանի առկայություն։ Պահպանման պայմանները սենյակային ջերմաստիճանի: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն, For In Vitro Diagnostic only " | հատ | 1 |
| **40** | 33691162/51 | Կոբաս c311  NaOH-D | NaOHD Կոբաս C311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ առնվազն` 66 մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 15 |
| **41** | 33691162/52 | Կոբաս c311 SMS | SMS Կոբաս C311 անալիզատորի համար:Ֆորմատ առնվազն` 50 մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 5 |
| **42** | 33691162/53 | Կոբաս c311 ECO D EcoTergent | ECO‑D Կոբաս C311 անալիզատորի համար:Ֆորմատ առնվազն` 60 մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 40 |
| **43** | 33691162/54 | Կոբաս c311 NACl Diluent 9 % | Cobas NACl Diluent 9 % Կոբաս C311 անալիզատորների համար: Ֆորմատ առնվազն` 50մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 2 |
| **44** | 33691162/55 | Կոբաս c311 Ացիդ Վոշ 2 x 1.8 ml Acid wash Solution | Acid Wash Կոբաս C311 անալիզատորի համար:Ֆորմատ առնվազն` 2 x 1.8մլ: Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ | 2 |
| **45** | 33691162/56 | Կոբաս c311  NaOHD/Բեյսիք Վոշ 2 x 1.8 ml | NaOHD/Basic Wash Կոբաս C311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ առնվազն` 2 x 1.8 մլ : Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ | 12 |
| **46** | 33691162/57 | Կոբաս c311 Sample Cleaner 1 | Sample Cleaner 1 C311 անալիզատորի համար: Ֆորմատ առնվազն` 59մլ : Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ | 1 |
| **47** | 33691162/58 | Կոբաս c311 հալոգեն Լամպ, LAMP | Cobas c311 Lamp halogen 12 Վոլտ/ 50 Վատ; Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | հատ | 4 |
| **48** | 33691162/59 | Ռեակցիոն  կյուվետներ Cell Set cobas C311 | Ռեակցիոն կյուվետներ կոբաս c311 սարքի համար:Մատակարարման պահին ապրանքը պետք է ունենա պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն։ Ֆիրմային նշանի առկայությունը պարտադիր է, արտադրողի կողմից տրված որակի հսկման միջազգային հավաստագրերի առկայությունը պարտադիր է։ For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ | տուփ | 2 |
| **49** | 33691162/60 | էլեկտրոլիտները որոշող լուծույթ Նախատեսված e/1 վերլուծիչի համար: | Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ առնվազն`600 թեսթ: Ստուգվող նմուշ` շիճուկ,երակային արյուն և մեզ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 | հատ | 6 |
| **50** | 33691162/61 | Որակի հսկման լուծույթ, մակարդակ 1 Նախատեսված e/1 վերլուծիչի համար: | Որակի հսկման լուծույթ: Նախատեսված է սարքավորման QC պլանի QC-1 գործընթացի իրականացման համար։Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 30 սրվակ /տուփ: գործարանային փաթեթավորմամբ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 | տուփ | 1 |
| **51** | 33691162/62 | Որակի հսկման լուծույթ, մակարդակ 2 Նախատեսված e/1 վերլուծիչի համար: | Որակի հսկման լուծույթ։Նախատեսված է սարքավորման QC պլանի QC-2 գործընթացի իրականացման համար։ Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 30 սրվակ /տուփ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 | տուփ | 1 |
| **52** | 33691162/63 | Որակի հսկման լուծույթ, մակարդակ 3 Նախատեսված e/1 վերլուծիչի համար: | Որակի հսկման լուծույթ։ Նախատեսված է սարքավորման QC պլանի QC-3 գործընթացի իրականացման համար։Նախատեսված է e/1 վերլուծիչի համար: Ֆորմատ առնվազն՝ 30 սրվակ /տուփ: Պահպանման պայմանները`2-25°C: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն առկայություն, For In Vitro Diagnostic only: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։ Արտադրողի կողմից տրված` որակի վերահսկման միջազգային հավաստագիր ISO 13485 | հատ | 1 |
| **53** | 33691162/64 | Տպիչի թուղթ նախատեսված e/1 վերլուծիչի համար | Տպիչի թուղթ նախատեսված e/1 վերլուծիչի համար։ Ֆորմատ՝ մեկ հատ: Հանձնելու պահին ամբողջ պիտանելիության ժամկետի առնվազն 1/2-ի առկայություն: | հատ | 10 |

|  |
| --- |
| **\* Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված:** |
| **\*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի(արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:** |
| **\*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը):** |
| **\*Մատակարարաման ժամկետը՝ մինչև 30․12․2025թ** |
| **\*Ապրանքները կմատակարարվեն 2025թ-ին պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։** |
| **\*Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։** |
| **\*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Կապան, Մ․Ստեփանյան 13, «Կապանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ /դեղատուն/ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-17։00։** |
| **\*Բոլոր ապրանքները պետք էլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:** |
| **\*\*Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)** |
| **\* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն** |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем |
| 1 | 33691162/13 | Тест-кассета Cobas c311 для определения уровня глюкозы | Тест-кассета для определения глюкозы (Glucose HK cobas c) для анализаторов Cobas C311. Образец для исследования: сыворотка крови. Отформатируйте не менее 800 тестов. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 15 |
| 2 | 33691162/14 | Тест-кассета Cobas c311 для определения общего белка | Тест-кассета Cobas C для определения общего белка для анализаторов Cobas C311. Отформатируйте не менее 300 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 5 |
| 3 | 33691162/15 | Тест-кассета Cobas c311 для определения альбумина | Тест-кассета для определения альбумина (Albumin BCG, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 300 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 5 |
| 4 | 33691162/16 | Тест-кассета Cobas c311 для определения общего билирубина | Тест-кассета для определения общего билирубина (BIL-Total, cobas c) для анализаторов cobas C311. Формат: не менее 250 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 8 |
| 5 | 33691162/17 | Тест-кассета Cobas c311 для определения прямого билирубина | Тест-кассета для определения прямого билирубина (BIL-D, cobas c) для анализаторов cobas C311. Формат: не менее 350 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 6 |
| 6 | 33691162/18 | Тест-кассета Cobas c311 для определения мочевины | Тест-кассета для определения мочевины (Urea, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 500 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 10 |
| 7 | 33691162/19 | Тест-кассета Cobas c311 Creatinine | Тест-кассета для определения креатинина (креатинин jaffe, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 700 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 12 |
| 8 | 33691162/20 | Тест-кассета Cobas c311 для определения уровня холестерина | Тест-кассета для определения холестерина (Chlesterol, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 400 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 22 |
| 9 | 33691162/21 | Тест-кассета Cobas c311 ALT (аланинаминотрансфераза) | Тест-кассета для определения АЛТ (АЛТ, cobas c) для анализаторов cobas C311. Формат: не менее 500 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 10 |
| 10 | 33691162/22 | Тест-кассета Cobas c311 AST (аспартатаминотрансфераза) | Тест-кассета для определения АСТ (аспартатаминотрансферазы) (AST cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 500 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 10 |
| 11 | 33691162/23 | Тестовая кассета Cobas c311 LDH (лактатдегидрогеназа) | Тест-кассета ЛДГ (лактатдегидрогеназа) (ЛДГ, cobas c) для анализаторов cobas C311. Формат: не менее 300 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 4 |
| 12 | 33691162/24 | Тест-кассета Cobas c311 на триглицериды | Тест-кассета для определения триглицеридов (Триглицериды, cobas c) для анализаторов cobas C311. Формат: не менее 250 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 4 |
| 13 | 33691162/25 | Тест-кассета Cobas c311 для определения мочевой кислоты | Тест-кассета для определения мочевой кислоты (мочевая кислота, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 400 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | шт. | 1 |
| 14 | 33691162/26 | Тест-кассета Cobas c311 C-реактивного белка | Тест-кассета для определения С-реактивного белка (СРБ, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 250 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 20 |
| 15 | 33691162/27 | Тест-кассета Cobas c311 для определения щелочной фосфатазы | Тест-кассета для определения щелочной фосфатазы (щелочная фосфатаза, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 200 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 2 |
| 16 | 33691162/28 | Тест-кассета Cobas c311 α-амилазы | Тест-кассета для определения α-амилазы (Альфа-амилаза, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 300 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 2 |
| 17 | 33691162/29 | Тест-кассета Cobas c311 для определения железа | Тест-кассета для определения железа (Iron, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 200 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 3 |
| 18 | 33691162/30 | Тест-кассета Cobas c311 для определения липопротеинов низкой плотности | Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 200 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 2 |
| 19 | 33691162/31 | Тест-кассета Cobas c311 для определения кальция | Тест-кассета для определения кальция (Calcium, cobas c) для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 300 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 2 |
| 20 | 33691162/32 | Cobas c311 Тест-кассета для определения магния cobas c311 | Магний (Magnesium cobas c) для анализатора Cobas C311. Формат: не менее 250 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта должен составлять не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 2 |
| 21 | 33691162/33 | Тест-кассета Cobas c311 для гамма-глутамилтрансферазы, | Тест-кассета для определения гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ, cobas c) для анализаторов cobas C311. Формат: не менее 400 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 2 |
| 22 | 33691162/34 | Тестовая кассета Cobas c311 для определения неорганического фосфора | Тест-кассета на неорганический фосфор (Phosphorus Inorganic, cobas c311) для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 250 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 2 |
| 23 | 33691162/35 | Тест-кассета Cobas c311 для определения липопротеинов высокой плотности | Тест-кассета для определения липопротеинов высокой плотности (ЛПВП, cobas c) для анализаторов cobas c311. Формат: не менее 350 тестов. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент поставки срок годности продукта должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 2 |
| 24 | 33691162/36 | Cobas c311 Набор для количественного определения гликозилированного гемоглобина A1c | Гликозилированный гемоглобин A1c (HBA1c, cobas c): для анализатора cobas c311. Отформатируйте не менее 150 тестов. Образец для исследования: венозная кровь. Наличие товарного знака. Условия хранения 2-8 градусов Цельсия. Срок годности на момент доставки: 1/2. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь в своем штате специалистов, имеющих лицензию предприятия-изготовителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. | шт. | 1 |
| 25 | 33691162/37 | Гемолизирующий реагент, гемолизирующий реагент cobas c311 | A1CD, для анализатора Cobas c311. Объем не менее 51 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения 2-8 градусов Цельсия. Наличие 1/2 срока годности на момент доставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь в своем штате специалистов, имеющих лицензию предприятия-изготовителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. | шт. | 1 |
| 26 | 33691162/38 | Контрольный материал PreciControl HbA1c норма | PreciControl HbA1c norm, контрольный материал, предназначенный для теста HbA1c анализатора cobas c311. Формат минимум: 4 x 1 мл. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Обязательное наличие фирменного наименования. Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | шт. | 1 |
| 27 | 33691162/39 | Контрольный материал PreciControl HbA1c path | Путь PreciControl HbA1c, контрольный материал, предназначенный для теста HbA1c анализатора cobas c311. Формат не менее 4 х 1 мл. Условия хранения: 2-8 градусов Цельсия. Обязательное наличие фирменного наименования. Наличие не менее 1/2 срока годности на момент поставки. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | шт. | 1 |
| 28 | 33691162/40 | Тест-кассета Cobas c311 для определения ревматоидного фактора | Тест-кассета на ревматоидный фактор для анализатора Cobas C311 (Ревматоидный фактор, cobas c). Формат: не менее 100 тестов в коробке/шт. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 5 |
| 29 | 33691162/41 | Preciset RF для анализатора Cobas C311 | PrecisetRF для анализатора Cobas C311: Оригинал. Формат: не менее 5x1 мл в коробке. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. : | шт. | 3 |
| 30 | 33691162/42 | Комплект управления ВЧ для анализатора Cobas C311 | Управляющая жидкость комплекта управления RF. Для анализаторов Cobas C311. Формат как минимум: уровень 1: 2 x 1 мл, уровень 2: 2 x 1 мл/каждый. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 1 |
| 31 | 33691162/43 | Активатор Cobas c311 | Активатор для анализаторов Cobas Integra и Cobas C311. Формат: не менее 9 x 12 мл Образец для анализа: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта составляет не менее 1/2. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 2 |
| 32 | 33691162/66 | Cobas c311 Калибратор для биохимических анализов Cfas 12x3ML | Калибратор f.a.s., для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 12 х 3 мл. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 2 |
| 33 | 33691162/45 | Cobas c311 Калибратор Липиды для биохимических анализов Cfas Липиды 3x1ML | Калибратор ф.а.с. Липиды для анализаторов Cobas C311. Формат: минимум 3 х 1 мл. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 2 |
| 34 | 33691162/46 | Cobas c311 Калибратор Белок для биохимических анализов Cfas Белки | Калибратор ф.а.с. Белок: для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 5 х 1 мл. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 3 |
| 35 | 33691162/47 | Материал калибратора Cobas c311 для теста на гликозилированный гемоглобин CFAS HbA1c | Калибровочный материал для гликозилированного гемоглобина (CFAS HbA1c Cobas 111) для анализатора cobas c111, Формат не менее 3x2 мл. Наличие товарного знака. Условия хранения 2-8 градусов Цельсия. 1/2 срока годности на момент поставки, Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 1 |
| 36 | 33691162/48 | Cobas c311 PreciControl ClinChem Multi 1, 20x5 мл | Контрольная жидкость PreciControl ClinChem Multi 1 для анализаторов Cobas C311.: Формат не менее 20 x 5 мл. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 1 |
| 37 | 33691162/49 | Cobas c311 PreciControl ClinChem Multi 2, 20x5 мл | Контрольная жидкость PreciControl ClinChem Multi 2 для анализаторов Cobas C311. Формат: не менее 20 х 5 мл. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 1 |
| 38 | 33691162/50 | Чистящий раствор Cobas c311 ISE | Чистящий раствор ISE для анализаторов Cobas Integra и Cobas C311. Формат: минимум 5x100 мл. Образец для исследования: сыворотка крови. На момент доставки срок годности продукта составляет не менее 1/2. Наличие товарного знака и международных сертификатов контроля качества, выданных производителем. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 1 |
| 39 | 33691162/65 | Чашка для образцов Cobas для анализатора Cobas C311 | Чашка для образцов Cobas, для анализатора Cobas S 111. Минимальный формат: 5000 чашек для образцов. Доступно название бренда. Условия хранения: Комнатная температура. Срок годности 1/2 на момент доставки, только для диагностики in vitro " | шт. | 1 |
| 40 | 33691162/51 | Cobas c311 NaOH-D | NaOHD для анализатора Cobas C311. Формат: не менее 66 мл. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 15 |
| 41 | 33691162/52 | Кобас c311 СМС | SMS для анализатора Cobas C311. Формат: не менее 50 мл. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 5 |
| 42 | 33691162/53 | Cobas c311 ECO D ЭкоТергент | ECO‑D для анализатора Cobas C311. Формат: не менее 60 мл. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 40 |
| 43 | 33691162/54 | Cobas c311 NACl Разбавитель 9 % | Разбавитель Cobas NACl 9% для анализаторов Cobas C311. Минимальный формат: 50 мл. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 2 |
| 44 | 33691162/55 | Cobas c311 Acid Wash 2 x 1,8 мл Кислотный промывочный раствор | Кислотная промывка для анализатора Cobas C311. Формат: минимум 2 х 1,8 мл. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 2 |
| 45 | 33691162/56 | Cobas c311 NaOHD/базовый очиститель 2 x 1,8 | NaOHD/Basic Wash для анализатора Cobas C311. Формат: не менее 2 х 1,8 мл. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем | шт. | 12 |
| 46 | 33691162/57 | Cobas c311 Очиститель образцов 1 | Очиститель образцов 1 для анализатора C311. Формат не менее 59 мл. На момент поставки срок годности продукта должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем | шт. | 1 |
| 47 | 33691162/58 | Галогеновая лампа Cobas c311, ЛАМПА | Cobas c311 Лампа галогенная 12 Вольт/50 Ватт; Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | шт. | 4 |
| 48 | 33691162/59 | Реакционные кюветы Cell Set cobas C311 | Реакционные кюветы для прибора cobas c311. На момент доставки срок годности товара должен быть не менее 1/2. Наличие товарного знака обязательно, а также наличие международных сертификатов контроля качества, выданных производителем, обязательно. Только для диагностики in vitro: Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | шт. | 2 |
| 49 | 33691162/60 | Раствор для определения электролитов. Разработан для анализатора e/1. | Разработано для анализатора e/1. Формат: не менее 600 тестов. Образец для исследования: сыворотка, венозная кровь и моча. Условия хранения: 2-25°С. Срок годности: 1/2 на момент доставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем | шт. | 6 |
| 50 | 33691162/61 | Раствор для контроля качества, уровень 1 Разработан для анализатора e/1. | Решение для контроля качества. Предназначен для реализации процесса QC-1 плана контроля качества оборудования. Предназначено для анализатора e/1. Формат: не менее 30 флаконов в коробке. В заводской упаковке. Условия хранения: 2-25°С. Наличие 1/2 срока годности на момент поставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь в своем штате специалистов, имеющих лицензию предприятия-изготовителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем | шт. | 1 |
| 51 | 33691162/62 | Раствор для контроля качества, уровень 2 Разработан для анализатора e/1. | Решение для контроля качества. Разработан для внедрения процесса QC-2 плана контроля качества оборудования. Разработано для анализатора e/1. Формат: не менее 30 флаконов в коробке. Условия хранения: 2-25°С. Наличие 1/2 срока годности на момент доставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь в своем штате специалистов, имеющих лицензию предприятия-изготовителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем | шт. | 1 |
| 52 | 33691162/63 | Раствор для контроля качества, уровень 3. Разработан для анализатора e/1. | Решение для контроля качества. Разработан для реализации процесса QC-3 плана контроля качества оборудования. Разработано для анализатора e/1. Формат не менее: 30 флаконов в коробке. Условия хранения: 2-25°С. Наличие 1/2 срока годности на момент доставки. Только для диагностики in vitro. Поставщик должен иметь в своем штате специалистов, имеющих лицензию предприятия-изготовителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в установленном порядке, в соответствии с рекомендациями предприятия-изготовителя. Международный сертификат контроля качества ISO 13485, выданный производителем | шт. | 1 |
| 53 | 33691162/64 | Бумага для принтера для анализатора e/1 | Бумага для принтера для анализатора e/1. Формат: цельный. На момент доставки должно быть не менее 1/2 полного срока годности. | шт. | 10 |

|  |
| --- |
| **\* Если в течение срока действия договора Заказчик подал заявку на предмет закупки на неполную партию, то договор считается расторгнутым на непоставленную, оставшуюся партию предмета закупки.** |
| **\*Участник, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемой торговой марке, производителе (наименование организации-производителя) и стране происхождения.** |
| **\*Для всех дозировок обязательна информация о товарном знаке и производителе (наименование организации-производителя).** |
| **\*Срок поставки: до 30 декабря 2025 г.** |
| **\*Поставка товара будет осуществляться в течение 5 рабочих дней с даты вступления договора в силу в 2025 году, каждый раз с момента получения заказа от Покупателя, в соответствии с количеством и видом товара/товаров, заказанными Покупателем, а на 1-м этапе через 20 календарных дней (если Поставщик не согласится на более раннюю поставку).** |
| **\*Заказ на поставку Товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).** |
| **\*Поставка осуществляется поставщиком по адресу: Республика Армения, Сюникская область, г. Капан, ул. М. Степаняна 13, ЗАО «Капанский медицинский центр» /аптека/, в рабочие дни и в рабочее время: 09:00-17:00.** |
| **\*Все товары должны быть новыми, неиспользованными и в оригинальной упаковке.** |
| **\*\*Примечание. Если характеристики предметов закупки содержат требование или ссылку на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретного источника или производителя, за исключением случаев, когда без них невозможно охарактеризовать предмет закупки. В случае использования ссылок в описании характеристик следует читать слово «или эквивалент». Согласно (статья 13, пункт 5 Закона)** |
| **\* Наличие сертификатов качества** |