ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ-  ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերովնախատեսվածչափաբաժնիհամարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը և ապրանքայիննշանը | արտադրողը և ծագմաներկիրը | տեխնիկականբնութագիրը | չափմանմիավորը | միավորգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրգինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուրքանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | հասցեն | ենթակաքանակը | Ժամկետը** |
| 1 | 33141211 | Лобной отражатель отоларинголога |  | Фронтальный отражатель-предназначен для освещения области носа, горла и ушей. Расстояние по центру зеркала:175/±1 м/мм, Диаметр поля: 14 мм, длина оголовья: не менее 630 мм, Диаметр рамы зеркала: 95±1 мм Размер 195*235*200 мм.Вес не менее 125 граммов | ШТ |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2025 |
| 2 | 33141211 | Отоскоп отоларинголога / |  | Отоскоп-предназначен для осмотра ушей.Переключатель: ползучий. Ручка и ручка из пластика,лампа вакуумная, свет՝2,5 В.Питается от аккумулятора типа 2AA/1,5 В. В комплект входят 10 одноразовых ушных вкладышей, ручка, ручка и его сумка. Отоскоп работает от встроенных в него батареек. Он новый, неиспользованный. | ШТ |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам |  |
| 3 | 33141142 | Стеклянный шприц Жанне |  | Стеклянный шприц Жанны 100 мл, предназначен для многократного использования.используется для мытья ушей | ШТ |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам |  |
| 4 | 33141142 | Стеклянный шприц Жанне |  | Стеклянный шприц Жанны 150 мл, предназначен для многократного использования.используется для мытья ушей» | ШТ |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам |  |
| 5 | 39241260 | Наклонные щипцы для ушей |  | Щипцы для заушников-140*1,5 мм, с тупым концом. Предназначен для обследования при заболеваниях уха, удаления инородных тел. Анатомические щипцы в форме штыка для ЛОР, Длина 14 см. Он новый, неиспользованный. | ШТ |  |  | 3 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2025 |
| 6 | 33731180 | Набор тестовых стекол для очков |  | Посмотрите на технико-экономическое обоснование | ШТ |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2025 |
| 7 | 33141211 | Скиаскоп |  | Скиаскоп -- диаметр зеркала 45 мм,: сертификаты качества ISO 13485, декларация соответствия ЕС, FDA | ШТ |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2025 |
| 8 | 33121180 | Тонометр |  | Тонометр Маклакова --размеры упаковки ширина длина высота 90x45x20 (мм) Вес не менее 0,1 кг Вес гири не менее 10 г Размеры Весов: не менее 35 мм в длину Диаметр - 12мм | ШТ |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2025 |
| 9 | 33141211 | Офтальмоскоп |  | Посмотрите на технико-экономическое обоснование | ШТ |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2025 |
| 10 | 33731120 | Фундус линза |  | Посмотрите на технико-экономическое обоснование | ШТ |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2025 |
| 11 | 33141211 | Автореф/кератометр |  | Посмотрите на технико-экономическое обоснование | ШТ |  |  | 1 | г.Ечмиадзин, Спандарян 1 | По заявкам | 2025 |

| 9. Офтальмоскоп |  |
| --- | --- |
| Диапазон диоптрий линзы | До +29 - -30 |
| Диапазон диоптрий главной линзы | Не менее 9 - -10 |
| Диапазон диоптрий вторичных линз | Не менее +20 - -20 |
| Особые возможности | առնվազն գլաուկոմայի գրատիկուլ, red- free ֆիլտր |
| Тип освещения | LED |
| Размеры | Не менее 212 x 43 x 28 мм |
| Аксессуары | по крайней мере, чехол, литиевая батарея, перчатка для использования, зарядное устройство, ручка |
| Вес | До 260 г |
| Сертификаты качества | до ISO9001 ISO9002 ISO13485 CE_MARK |
| 10. Фундус линза |  |
| Масштабирование | .76x |
| Видоискатель | 74°/89° |
| Рабочее расстояние | 7մմ |
| Лазерный точечный зум | 1.32x |
| Сертификаты качества | FDA, ISO 13485, EU DECLARATION OF CONFORMITY |
| 11Автореф/ кератометр |  |
| Диапазон измерения рефрактометрии | По крайней мере,՝ сфера: от -20,00 до +23,00 D (VD = 12 мм) (автоматически/с шагом 0,12 / 0,25 D) цилиндр: от 0 до ±12,00 D (с шагом 0,12 / 0,25 D) Ось: от 0 до 180° (с шагом 1°) |
| Правильный датчик bbidi, необходимый для измерения рефрактометрии | Не менее ՝ ø2.3 мм |
| Диапазон измерения с помощью кератометрии | Не менее ՝ Радиус кривизны՝5.00 -ից 11.00 мм Цилиндрическая сила ՝0 -ից ±12.00 D Առանցք՝ 0 -ից 180° |
| Для измерения с помощью кератометрии домен | По крайней мере՝ Центральный диаметр: ø 3,2 мм (R8,0 мм) Диаметр периферии 25° - ø 6,8 мм (R8 мм) |
| Диапазон измерения межфазного расстояния | Не менее: от 1 до 85 мм |
| Диапазон измерения расходомера bbidi | Не менее: от 2,0 до 12,0 мм |
| Диапазон измерения роговичного зубчика | Не менее: от 0,0 до 16,0 мм |
| Хранение данных | По крайней мере, 50 пациентов или 100 глаз |
| Тип фиксированного изображения | По крайней мере, с высокой, средней и низкой интенсивностью |
| Перевернутое расстояние | Не менее 0 и 12, 13,5, 13,75, 15 или 16 мм |
| Диаметр экрана | Минимум: 5,7 дюйма (складывается от 0 до 45°) |
| Необходимые возможности | По крайней мере, автофокусировка, автоматический режим измерения, режим ретро-подсветки, обнаружение препятствий ("веко", "ресницы"), расчет коэффициента асимметрии |
| Аксессуары в комплекте | Как минимум: бумага для принтера, шнур питания, соединительный кабель,, пылезащитное покрытие, модель в форме сферы для глаз. |
| Интерфейс | Не менее ՝ USB, US232C, IR |
| Сертификаты качества | Не менее ՝ ISO 13485, CE Declaration of Conformity |
| Установка устройства и обучение использованию | Установка сертифицированным специалистом, обучение сертифицированным специалистом |
| Гарантийное обслуживание | По крайней мере, на один год |
| 6. Набор экспериментальных стекол для очков |  |
| Набор экспериментального стекла для глаз, дополненный титаном с экспериментальной оправой для глаз и торическими стеклами крест-накрест: |  |
| Вес экспериментальной рамы | Максимум: 50 г |
| Расстояние между планками экспериментальной рамки | 54-74 мм |
| Количество экспериментального стекла | По крайней мере, 232 |
| Сферические вогнутые стекла (±) | Не менее ՙ 0.12 диоптрия - 2 шт 0.25 диоптрия - 2 шт 0.50 диоптрия - 2 шт 0.75 диоптрия - 2 шт 1.00 диоптрия - 2 шт 1.25 диоптрия - 2 шт 1.50 диоптрия - 2 шт 1.75 диоптрия - 2 шт 2.00 диоптрия - 2 шт 2.25 диоптрия 2 шт 2.50 диоптрия - 2 шт 2.75 диоптрия - 2 шт 3.00 диоптрия - 2 шт 3.25 диоптрия - 2 шт 3.50 диоптрия - 2 шт 3.75 диоптрия - 2 шт 4.00 диоптрия - 2 шт 4.50 диоптрия - 2 шт 5.00 диоптрия - 2 шт 5.50 диоптрия - 2 шт 6.00 диоптрия - 2 шт 6.50 диоптрия - 2 шт 7.00 диоптрия - 2 шт 7.50 диоптрия - 2 шт 8.00 диоптрия - 2 шт 9.00 диоптрия - 2 шт 10.00 диоптрия - 2 шт 11.00 диоптрия 2 шт 12.00 диоптрия - 2 шт 13.00 диоптрия - 2 шт 14.00 диоптрия - 2 шт 15.00 диоптрия - 2 шт 16.00 диоптрия - 2 шт 18.00 диоптрия - 2 шт 20.00 диоптрия - 2 шт |
| Цилиндрические вогнутые стекла (±) | Не менее 0.12 диоптрия - 2 шт 0.25 диоптрия - 2 шт 0.50 диоптрия 2 шт 0.75 диоптрия - 2 шт 1.00 диоптрия - 2 шт 1.25 диоптрия - 2 шт 1.50 диоптрия - 2 шт 1.75 диоптрия - 2 шт 2.00 диоптрия - 2 шт 2.25 диоптрия - 2 шт 2.50 диоптрия - 2 шт 2.75 диоптрия - 2 шт 3.00 диоптрия - 2 шт 3.25 диоптрия - 2 шт 3.50 диоптрия - 2 шт 4.00 диоптрия - 2 шт 4.50 диоптрия - 2 шт 5.00 диоптрия - 2 шт 6.00 диоптрия - 2 шт |
| Призматические линзы | Не менее 1.00 диоптрия - 1 шт 2.00 диоптрия - 1 шт 3.00 диоптрия - 1 шт 4.00 диоптрия - 1 шт 5.00 диоптрия - 1 шт 6.00 диоптрия - 1 шт 7.00 диоптрия - 1 шт 8.00 диоптрия 1 шт 9.00 диоптрия - 1 шт 10.00 диоптрия - 1 шт |
| Аксессуары | Occluder- 1 шт Pin Hole (Ф1.0mm)- 1 шт Slit (1.0mm)- 1 шт Maddox Lens- 1 шт Красный фильтр - 1 шт Зеленый фильтр - 1 шт Plane Lens- 1 шт Frosted Line- 1 шт Crossed Line- 2шт |
| Вес | 5.4 кг |
| Внешние размеры | Широта длина x высота 345x518x36 (мм |
| Размеры внутренней полки | Широта длина x высота 318x518x 36 (мм) |
|  | EU, ISO 13485 |

| Հրավերում նշված են ապրանքի առավելագույն չափաքանակները: Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը լրանալուց հետո չիրացված չափաքանակների մասով պայմանագիրը կլուծարվի: • ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈԻՆ • Պարտադիր պայման՝ գնման առարկան (ապրանքը) պետք է լինի չօգտագործված, անթերի տեխնիկական վիճակում և համապատասխանի վերը նշված տեխնիկական բնութագրի պայմաններին կամ լինի համարժեքը: • Ձեռքբերվող ապրանքատեսակները հանդիսանում են հիմնական միջոց, որոնց համար երաշխիքային ժամկետը կամ երաշխիքային սպասարկումը սահմանվում է գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր ։ • Մատակարարը իր ուժերով և միջոցներով պետք է ապահովի ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը: Մատակարարումներն իրականցվում են պատվիրատուի կողմից ներկայացվող քանակներով պատվեր ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: • Մատակարարման վայրը՝ք.Էջմիածին , Սպանդարյան 1: <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի, 5-րդ մասի համաձայն, եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները: |  |
| --- | --- |