**Արտաշատի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ   
հ.Արտաշատ, Ա․ Խաչատրյան 116**

**ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-2025/18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | **44221140** | Դուռ ռենտգեն կաբինետի արճիճապատված |  | Դուռ ռենտգեն կաբինետի արճիճապատված ։ Դռան չափսերը 800մմ։ 2000մմ ։ 1մ²ոչ պակաս 24կգ արճիճի քանակություն ։Հաստությունը ոչ պակաս քան 2մմ,ջերմա և ձայնամեկուսացված,երկկողմանի լամինացված ։ Ներառյալ տեղափոխումն ու տեղադրումը։ | ***քմ*** |  |  | 1,6 | *ք.Արտաշատ,Ա.Խաչատրյան 116* | 1,6 | *Կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած առնվազն 20 օրացուցային օրվա ընթացքում :* |

\* *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում*, *Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:*

\*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:*