ՀՀ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՄՈՒՏՔԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** |  |
| 1 | 42961110/501 | մուտքի հսկողության համակարգ | Մուտքի վերահսկման համակարգը թույլ է տալիս կատարել աշխատակիցների մուտք ու ելքի հաշվառումն ու հսկումը, արգելում է օտար մարդկանց մուտքը տարածք, ապահովում է անվտանգությունը: Համակարգում ներառված են. •եռաձող պտտադռնակ - 1 հատ (երկկողմանի)՝ տվյալների փոխանցում TCP/IP ցանցով. հաղորդակցման տվյալների հատուկ գաղտնագրում: Ռեժիմներ՝ պտտադռնակի բացում/փակում, ազատ մուտք, մուտքն արգելված է: Հեռակառավարում և կառավարում: Աշխատանքի հնարավորություն առցանց/օֆլայն ռեժիմներում LED լուսավորված ցուցիչը ցույց է տալիս մուտքի/ելքի կարգավիճակը, ինչպես նաև պտտվող պտույտի միջով անցումը: Պտտադռնակի դիմադիր 0,5գծմ՝ փոշեներկված մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 30x50 սմ, բարձրությունը 850մմ + ապակի 4 մմ հաստությամբ: Դռնակ 1 հատ՝ մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 30x50 սմ փոշեներկված շրջանակ + ապակի 4մմ հաստությամբ, դռնակի չափերը՝ 1000մմ լայնք, 850մմ բարձրություն, դռնակն ունի մեխանիկական փական։ Աշխատակիցների, այցելուների շարժին վերաբերվող ինֆորմացիայի (գրաֆիկ, իրավունք) և շարժի ինֆորմացիայի արխիվացում և SQL բազայի հետ սինխրոնիզացում, ինֆորմացիայի թարմացում համակարգչի միացված ժամանակ մինչև 5 վայրկյանի ընթացքում, 100.000 և ավել աշխատակիցների ինֆորմացիայի պահպանում, 180.000 գործողությունների (շարժի) պահպանում: •պրոքսիմիթի քարտերի ընթերցիչ - 2 հատ (աշխատանքային հաճախականություն 125 kHz ապահովում է համակարգում գրանցված քարտերի մուտք/ելք, ինչպես նաև ինֆորմացիաի փոխանցում ղեկավարման հսկիչին): Սարք, որը կառավարում է անցումային (պտտադռնակներ) համակարգի իրավունքի հնարավորությունները տպասալիկի միջոցով ընթերցիչներից ինֆորմացիան փոխանցվում է համակարգչին համապատասխանաբար ստանում է հրահանգ կատարելու գործողություններ: •Մալուխ 2x0.75մմ 20 մ •Մալուխ 6x2x0.5մմ 20 մ •Մալուխ 8x2x0.5մմ 20 մ •Մալուխ UTP-5E 20 մ (համակարգի մեջ ընդգրկված սարքավորումների միացման և սնուցման համար): Համակարգի նկատմամբ պարտադիր պահանջներ. անցումային համակարգում բոլոր սարքավորումները և ծրագրային փաթեթը պետք է ինտեգրվեն ՀՀ դատախազության արդեն իսկ գործող համակարգի հետ։ Հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք: Համակարգչի հետ կապի բացակայելու կամ էլեկտրականության անջատման դեպքում հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք: Կապի վերականգման ժամանակ ինֆորմացիայի լրացում: Աշխատակիցների և այցելուների տվյալների մուտքագրում և մշակում: Տարբեր աշխատանքային գրաֆիկների օգտագործում: Շահագործման բազմակի թույլտվություն` գաղտնաբառերով, տարբեր թույլտվություններով և պարտականություններով: Աղյուսակների արտահանում Microsoft Excel-ի տեսքով: Աշխատակիցների տվյալների փոփոխությունների ամբողջական կառավարում, այդ թվում՝ հնարավորություններ փոփոխությունների մասին ավտոմատ տեղեկացում գլխամասին էլ -փոստի միջոցով և փոփոխությունների հաստատում գլխամասից: Պատվիրատուի 2 աշխատակցի համակարգի ծրագրային փաթեթի ուսուցում: Բազային ինֆորմացիոն տվյալների ցանկացած փոփոխություն և կատարողի մասին ինֆորմացիայի պահպանում՝ հետագա ստուգումների համար: Ապրանքի մատակարարումը, տեղադրումն ու կարգաբերումը կատարվում է մատակարարի կողմից՝ ներառյալ մոնտաժային նյութերն ու պարագաները: (հասցե՝ ք. Դիլիջան, Կալինինի 233/ Երաշխիք՝ 1 տարի: | հատ | 1330000 | 1330000 | 1 | 1 | 2025 թվականին պայմանագրի համար ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից հետո 25 օրացույցային օրվա ընթացքում: |  |
| 2 | 42961110/502 | մուտքի հսկողության համակարգ | Մուտքի վերահսկման համակարգը թույլ է տալիս կատարել աշխատակիցների մուտք ու ելքի հաշվառումն ու հսկումը, արգելում է օտար մարդկանց մուտքը տարածք, ապահովում է անվտանգությունը: Համակարգում ներառված են. •Բլոկ՝ դռան անցման - 1 հատ (երկկողմանի)՝ տվյալների փոխանցում TCP/IP ցանցով. հաղորդակցման տվյալների հատուկ գաղտնագրում ռեժիմներ՝դռան անցման / փակում, ազատ մուտք, մուտքն արգելված է: Հեռակառավարում և կառավարում. աշխատանքի հնարավորություն առցանց/օֆլայն ռեժիմներում LED լուսավորված ցուցիչը ցույց է տալիս մուտքի/ելքի կարգավիճակը փական էլ․մագնիսական 1հատ՝ սնուցման աղբյուր 1 հատ ինքնափակիչ 1 հատ կոնտակտ մագնիսական 1 հատ աշխատակիցների, այցելուների շարժին վերաբերվող ինֆորմացիայի ( գրաֆիկ, իրավունք) և շարժի ինֆորմացիայի արխիվացումև SQL բազայի հետ սինխրոնիզացում, ինֆորմացիայի թարմացում համակարգչի միացված ժամանակ մինչև 5 վայրկյանի ընթացքում, 100.000 և ավել աշխատակիցների ինֆորմացիայի պահպանում, 180.000 գործողությունների (շարժի) պահպանում/ , •պրոքսիմիթի քարտեր իընթերցիչ - 2 հատ / աշխատանքային հաճախականություն 125 kHz ապահովում է համակարգում գրանցված քարտերի մուտքև / ելք, ինչպես նաև ինֆորմացիաի փոխանցում ղեկավարման հսկիչին/, Սարք, որը կառավարում է անցումային համակարգի իրավունքի հնարավորությունները տպասալիկի միջոցով ընթերցիչներից ինֆորմացիան փոխանցվում է համակարգչին համապատասխանաբար ստանում է հրահանգ կատարելո գործողություններ /, •Մալուխ 2x0.75մմ 10 մ •Մալուխ 4x2x0.5մմ 10 մ •Մալուխ 8x2x0.5մմ 10 մ •Մալուխ UTP-5E 20 մ / համակարգի մեջ ընդգրկված սարքավորումների միացման և սնուցման համար/ համակարգի նկատմամբ պարտադիր պահանջներ: Անցումային համակարգում բոլոր սարքավորումները և ծրագրային փաթեթը պետք է ինտեգրվեն ՀՀ դատախազության արդեն իսկ գործող համակարգի հետ։ Հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք համակրգչի հետ կապի բացակայելու կամ էլեկտրականության անջատման դեպքում հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք կապի վերագանգման ժամանակ ինֆորմացիայի լրացում աշխատակիցների և այցելուների տվյալների մուտքագրում և մշակում տարբեր աշխատանքային գրաֆիկների օգտագործում շահագործման բազմակի թույլտվություն` գաղտնաբառերով,տարբեր թույլտվություններով և պարտականություններով: Աղյուսակների արտահանում Microsoft Excel-ի տեսքով: Աշխատակիցների տվյալների փոփոխությունների ամբողջական կառավարում ,այդ թվում հնարավորություններ փոփոխությունների մասին ավտոմատ տեղեկացում գլխամասին Էլ–փոստի միջոցով և փոփոխությունների հաստատում գլխամասից: Պատվիրատուի 2 աշխատակցի համակարգի ծրագրային փաթեթի ուսուցում: Բազային ինֆորմացիոն տվյալների ցանկացած փոփոխություն և կատարողի մասին ինֆորմացիայն պահպանում հետագա ստուգումների համար Ապրանքի մատակարարումը, տեղադրումն ու կարգաբերումը կատարվում է մատակարարի կողմից՝ ներառյալ մոնտաժային նյութերն ու պարագաները: (հասցե՝ Արարատի մարզ, ք. Մասիս, Բաղրամյան 30) / Երաշխիք՝ 1 տարի: | հատ | 530000 | 530000 | 1 | 1 | 2025 թվականին պայմանագրի համար ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից հետո 25 օրացույցային օրվա ընթացքում: |  |
| 3 | 42961110/503 | մուտքի հսկողության համակարգ | Մուտքի վերահսկման համակարգը թույլ է տալիս կատարել աշխատակիցների մուտք ու ելքի հաշվառումն ու հսկումը, արգելում է օտար մարդկանց մուտքը տարածք, ապահովում է անվտանգությունը: Համակարգում ներառված են. •բլոկ՝ դռան անցման - 1 հատ (երկկողմանի)՝ տվյալների փոխանցում TCP/IP ցանցով. հաղորդակցման տվյալների հատուկ գաղտնագրում ռեժիմներ՝ դռան անցման / փակում, ազատ մուտք, մուտքն արգելված է / հեռակառավարում և կառավարում, աշխատանքի հնարավորություն առցանց/օֆլայն ռեժիմներում LED լուսավորված ցուցիչը ցույց է տալիս մուտքի/ելքի կարգավիճակը փական էլ․մագնիսական 1հատ՝ սնուցման աղբյուր 1 հատ ինքնափակիչ 1 հատ կոնտակտ մագնիսական 1 հատ աշխատակիցների, այցելուների շարժին վերաբերվող ինֆորմացիայի (գրաֆիկ, իրավունք) և շարժի ինֆորմացիայի արխիվացումև SQL բազայի հետ սինխրոնիզացում, ինֆորմացիայի թարմացում համակարգչի միացված ժամանակ մինչև 5 վայրկյանի ընթացքում, 100.000 և ավել աշխատակիցների ինֆորմացիայի պահպանում, 180.000 գործողությունների (շարժի) պահպանում/, •պրոքսիմիթի քարտեր ընթերցիչ - 2 հատ /աշխատանքային հաճախականություն 125 kHz ապահովում է համակարգում գրանցված քարտերի մուտքև / ելք, ինչպես նաև ինֆորմացիաի փոխանցում ղեկավարման հսկիչին/, սարք, որը կառավարում է անցումային համակարգի իրավունքի հնարավորությունները տպասալիկի միջոցով ընթերցիչներից ինֆորմացիան փոխանցվում է համակարգչին համապատասխանաբար ստանում է հրահանգ կատարելո գործողություններ /, •Մալուխ 2x0.75մմ 10 մ •Մալուխ 4x2x0.5մմ 10 մ •Մալուխ 8x2x0.5մմ 10 մ •Մալուխ UTP-5E 20 մ / համակարգի մեջ ընդգրկված սարքավորումների միացման և սնուցման համար/ Համակարգի նկատմամբ պարտադիր պահանջներ անցումային համակարգում բոլոր սարքավորումները և ծրագրային փաթեթը պետք է ինտեգրվեն ՀՀ դատախազության արդեն իսկ գործող համակարգի հետ։ Հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք համակրգչի հետ կապի բացակայելու կամ էլեկտրականության անջատման դեպքում հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք կապի վերագանգման ժամանակ ինֆորմացիայի լրացում աշխատակիցների և այցելուների տվյալների մուտքագրում և մշակում տարբեր աշխատանքային գրաֆիկների օգտագործում շահագործման բազմակի թույլտվություն` գաղտնաբառերով, տարբեր թույլտվություններով և պարտականություններով: Աղյուսակների արտահանում Microsoft Excel-ի տեսքով: Աշխատակիցների տվյալների փոփոխությունների ամբողջական կառավարում, այդ թվում հնարավորություններ փոփոխությունների մասին ավտոմատ տեղեկացում գլխամասին Էլ–փոստի միջոցով և փոփոխությունների հաստատում գլխամասից: Պատվիրատուի 2 աշխատակցի համակարգի ծրագրային փաթեթի ուսուցում: Բազային ինֆորմացիոն տվյալների ցանկացած փոփոխություն և կատարողի մասին ինֆորմացիայն պահպանում հետագա ստուգումների համար Ապրանքի մատակարարումը, տեղադրումն ու կարգաբերումը կատարվում է մատակարարի կողմից՝ ներառյալ մոնտաժային նյութերն ու պարագաները: (հասցե՝ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Սիսական 41/ Երաշխիք՝ 1 տարի: | հատ | 530000 | 1060000 | 2 | 2 | 2025 թվականին պայմանագրի համար ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից հետո 25 օրացույցային օրվա ընթացքում: |  |

Պարտադիր պայման ` Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված:

* Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 5 հասցեով:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ

Драмов РА

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) |  | наименование |  | техническая характеристика |  | единица измерения |  | цена единицы/драмов РА |  | общая цена/драмов РА |  | общий объем |  |  | поставки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежащее поставке количество товара | срок |  |
| 1 |  | 42961110/501 |  | система контроля доступа |  | Система контроля доступа позволяет осуществлять учет и контроль входа и выхода сотрудников, запрещает посторонним входить на территорию, обеспечивает безопасность. •трехпозиционный торсион - 1 шт.( двухпозиционный) для передачи данных по сети TCP/IP. режимы: открытие/закрытие, свободный доступ, вход запрещен. дистанционное управление и управление. возможность работы в режиме онлайн/оффлайн светодиодный индикатор показывает состояние входа/выхода, а также прохождение через поворотный ролик.Торсионный резистор 0,5 гцм: прямоугольная металлическая трубка, окрашенная порошковой краской, 30x50 см, высота 850 мм + стекло толщиной 4 мм. дверца 1 шт.: прямоугольная металлическая трубка 30x50 см окрашенная порошковой краской рама + стекло толщиной 4 мм, размеры дверцы: ширина 1000 мм, высота 850 мм., дверь имеет механический замок. Архивирование и синхронизация с базой данных SQL информации, касающейся перемещения сотрудников, посетителей (расписание, права) и информации о перемещении, обновление информации при подключении компьютера до 5 секунд, сохранение информации о 100 000 и более сотрудниках, сохранение 180 000 действий (перемещений). • - 2 шт. (рабочая частота 125 кГц обеспечивает ввод/вывод карт, зарегистрированных в системе, а также передачу информации на контроллер управления). устройство, которое управляет правами доступа к переходной (поворотной) системе.информация передается с считывающих устройств на компьютер через печатную плату.получает соответствующие инструкции по выполнению действий. •кабель 2x0, 75 мм 20 м •кабель 6x2x0, 5 мм 20 м •кабель 8x2x0, 5 мм 20 м •кабель UTP-5E 20 м (для подключения и питания оборудования, входящего в состав системы). все оборудование в системе перехода и программный пакет должны быть интегрированы в уже действующая система прокуратуры с этим. Автоматическая работа контрольных точек. автоматическая работа контрольных точек в случае отсутствия связи с компьютером или отключения электричества. заполнение информации при восстановлении связи. ввод и обработка данных сотрудников и посетителей. использование различных графиков работы. множественные разрешения на эксплуатацию с паролями, различными разрешениями и обязанностями. экспорт электронных таблиц в формате Microsoft Excel. полное управление изменениями данных сотрудников, в том числе: возможности автоматическое уведомление об изменениях в головной офис по электронной почте и подтверждение изменений из головного офиса.обучение системному программному пакету для 2 сотрудников Заказчика. любые изменения в базовых информационных данных и сохранение информации о производителе для последующих проверок. поставка, установка и настройка продукта выполняются поставщиком, включая монтажные материалы и аксессуары. (адрес: г. Ереван, ул. Комитаса 2022) Дилиджан, ул. Калинина 233 / Гарантия: 1 год: |  | штук |  | 1330000 |  | 1330000 |  | 1 | 1 |  |  |  | В течение 25 календарных дней со дня заключения дополнительного соглашения после предназначения финансовых средств по договору 2025. |
| 2 |  | 42961110/502 |  | система контроля доступа |  | Система контроля доступа позволяет осуществлять учет и контроль входа и выхода сотрудников, запрещает посторонним входить на территорию, обеспечивает безопасность: В систему включены: •Блок для дверного прохода - 1 шт. (двусторонний)՝ передача данных по сети TCP/IP. специальное шифрование данных связи режимы: переключение / закрытие двери, свободный доступ, вход запрещен: Дистанционное управление и управление. возможность трудоустройства онлайн/офлайн в режимах отображается светодиодный индикатор выдает статус входа/выхода клапан электронный магнитный 1 шт.՝ блок питания 1 шт. самоблокирующийся 1 шт. контакт магнитный 1 шт. что касается передвижения сотрудников, посетителей информация ( график, право) и движение архивирование информации и с базой данных SQL синхронизация, обновление информации до 5 при подключении к компьютеру в секунду, 100 000 и более сохранение информации о сотрудниках, Поддержание 180 000 операций (движений) / , •прокси-карты вчитыватель - 2 шт. / рабочая частота 125 кГц предоставляет карты, зарегистрированные в системе вход и / или выход, а также информация передача на контроллер управления/, Устройство, которое управляет правами переходной системы возможности через печатную плату информация от считывателей передается на компьютер, соответственно получает инструкция по выполнению действий /, •Кабель 2x0,75 мм на 10 м •Кабель 4x2x0, 5 мм на 10 м •Кабель 8x2x0, 5 мм на 10 м •Кабель UTP-5E 20 м / входит в систему для подключения и питания оборудования/ обязательные требования к системе: Все оборудование в системе перехода и программный пакет должны быть интегрированы в уже действующая система прокуратуры с этим. Автоматическая работа контрольных точек отсутствие связи с сочувствующим или управление в случае отключения электроэнергии автоматическая работа с точками информация при повторном вызове соединения дополнение данные о сотрудниках и посетителях ввод и обработка различные графики работы используйте множественное разрешение на эксплуатацию: с паролями, различными разрешениями и обязанностями: Экспорт электронных таблиц в виде Microsoft Excel. изменения в данных сотрудников полное управление, в том числе возможности для изменений автоматическое уведомление в головной офис по электронной почте через и подтверждение изменений из головного офиса: Обучение системному программному пакету 2 сотрудников заказчика: Любые базовые информационные данные изменение и информация о исполнителе хранение для будущих проверок Поставка, установка и настройка продукта выполняются поставщиком, включая монтажные материалы и аксессуары. адрес: Масис, Баграмяна 30) / Гарантия: 1 год: |  | штук |  | 530000 |  | 530000 |  | 1 | 1 |  |  |  | В течение 25 календарных дней со дня заключения дополнительного соглашения после предназначения финансовых средств по договору 2025. |
| 3 |  | 42961110/503 |  | система контроля доступа |  | Система контроля доступа позволяет выполнять вход и выход сотрудников учет и контроль, запрещает посторонним вход людей в помещение, обеспечивает безопасность: В систему включены: •блок для дверного прохода - 1 шт. (двусторонний)՝ передача данных по сети TCP/IP. специальное шифрование данных связи режимы: вход / закрытие двери, свободный вход, вход запрещен / дистанционное управление и управление, возможность работы онлайн/оффлайн в режимах светодиодный индикатор показывает состояние входа/выхода. клапан электронный магнитный 1 шт.՝ блок питания 1 шт. самоблокирующийся 1 шт. контакт магнитный 1 шт. архивирование информации о перемещении сотрудников, посетителей (расписание, право) и информации о перемещении, синхронизация с базой SQL, обновление информации при подключении компьютера до 5 секунд, сохранение информации о 100 000 и более сотрудниках, сохранение 180 000 операций (перемещений) /, * считыватель проксимитных карт - 2 шт. / рабочая частота 125 кГц обеспечивает ввод и / или вывод карт, зарегистрированных в системе, а также передачу информации на контроллер управления/, устройство, управляющее правами системы перехода возможности с помощью печатной платы информация передается с считывателей на компьютер. получает соответственно. инструкция по выполнению действий /, •Кабель 2x0,75 мм на 10 м •Кабель 4x2x0, 5 мм на 10 м •Кабель 8x2x0, 5 мм на 10 м •Кабель UTP-5E 20 м / входит в систему для подключения и питания оборудования/ обязательные требования к системе все оборудование в системе переключения передач и программный пакет должны быть интегрированы с уже существующей системой прокуратуры РА. Автономная работа контрольно-пропускных пунктов в случае отсутствия связи с сочувствующим или отключения электричества автономная работа контрольно-пропускных пунктов при повторном подключении заполнение информации ввод и обработка данных сотрудников и посетителей использование разных графиков работы множественное разрешение на эксплуатацию: с паролями, различными разрешениями и обязанностями. экспорт электронных таблиц в форме Microsoft Excel: Полное управление изменениями в данных сотрудников, включая возможности автоматическое уведомление об изменениях в головной офис по электронной почте и подтверждение изменений из головного офиса: Обучение системному программному пакету 2 сотрудников заказчика: Любые базовые информационные данные изменение и информация о исполнителе хранение для будущих проверок Поставка, установка и отладка продукта осуществляется поставщиком, включая монтажные материалы и аксессуары. адрес:Сисиан, Сисакан 41/ Гарантия: 1 год: |  | штук |  | 530000 |  | 1060000 |  | 2 | 2 |  |  |  | В течение 25 календарных дней со дня заключения дополнительного соглашения после предназначения финансовых средств по договору 2025. |

Обязательное условие:  Товары должны быть неиспользованными.

* Поставка осуществляется поставщиком по адресу: г. Ереван, В. Саргсяна 5.