ՀՀ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ, ՏԵՍԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԽՑԻԿՆԵՐԻ » ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ենթակա քանակը | Ժամկետը*** |  |
| 1 | 30237240/501 | համացանցային տեսախցիկ | IP տեսախցիկ Ցանցային տեսախցիկ՝ ներքին 1/2,8”(6MP) Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/MJPEG; Color: 0.008 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5fps/15fps(3200x1800), 25fps/30fps(2688x1520),ստանդարտ PoE 802.3 af, ցանցային ինտերֆեյս 1RJ45 10m/100m ethernet,ներկառուցված բարձրախոս,ներկառուցված խոսափող Երաշխիք՝ 1 տարի: | հատ | 43000 | 172000 | 4 | 4 | 2025 թվականին պայմանագրի համար ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից հետո 25 օրացույցային օրվա ընթացքում: |  |
| 2 | 32321200/501 | Տեսահսկողության համակարգ | Տեսահսկման համակարգ, որը բաղկացած է՝ 16 հատ արտաքին և ներքին տեսախցիկներից՝ Տեսախցիկ արտաքին - (6 հատ) - 3K (5 Մպ 16:9) CMOS-մատրիցա, 2,8 մմ, 3K @ 20FPS (Default), Outdoor Bullet, 0,001 LUX/F1.0,0 Lux սպիտակ լույսի ներքո 20մ, 2D DNR, Bulit-in Mic, աուդիո ազդանշան (միայն TVI), 12VDC,OSD Menu (Up the Coax),գիշերային հեռավորություն մինչև 20մ: Տեսախցիկ ներքին (10 հատ) - 3K CMOS սենսոր (5 Մպ 16:9), 2.8 մմ, 3k @ 20FPS (Default), Indoor Turret, 0.001 LUX/F1.0.0 LUX սպիտակ լույսի ներքո, 20 մ, 2D DNR, ներկառուցված խոսափող, Audio up Coaxial (միայն TVI), 12VDC,OSD Menu (Up the Coax), Ոսպնյակ 2.8/3.6 մմ Lens, 2H color, ֆորմատ TVI/AHD/CVI/CVBS վիդեո ազդանշանի թողարկում 1 տեսաձայնագրիչ՝ 16 տեղ՝ 4-ալիքային դեմքի ճանաչում կամ 8-ալիքային առաջադեմ պարագծային պաշտպանության մոդել, 16 Turbo HD/CVI/AHD/CVBS self-adaptive interfaces input, 16-ալիքային վիդեո և 1-ալիքային աուդիո մուտք, 2 SATA ինտերֆեյս, H.265/H.265+ compression, իրական ժամանակի դիտում ՝ 3 Կբիթ/վրկ 20 կադր / վրկ, կոդավորման հնարավորություն մինչև 8 ՄՊ 8 կադր / վրկ, 3 Կբիթ / վրկ 12 կադր / վրկ, 4 Կբիթ / վրկ UHD Ելք, CVBS աջակցություն, 380 1U պատյան: 1 հատ - Կոշտ սկավառակ նախատեսված հատուկ ռեժիմի 24/7 տեսահսկման համար, ծավալը – 4ՏԲ, 128մբ,3.5", ինտերֆեյս SATA 5400 ռպմ SATA 16 հատ-հերմետիկ տուփ-պլաստիկ 85*85*40; IP67 2 հատ-սնուցման աղբյուր, 12 Վ/1 Ա / Ժ, 8 ալիք, 60 Վտ, եվրոպական ստանդարտ ՝ առավելագույն գումարային հոսանքը 5 Ա է 32 հատ - Տեսախցիկների միացման համար նախատեսված վիդեո (BNC) գլխիկներ 16 հատ - տեսախցիկների միացման համար նախատեսված հոսանքի միացման գլխիկներ Երաշխիք՝ 1 տարի: | հատ | 500000 | 1500000 | 3 | 3 | 2025 թվականին պայմանագրի համար ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից հետո 25 օրացույցային օրվա ընթացքում: |  |
| 3 | 32321200/502 | Տեսահսկողության համակարգ | Տեսահսկման համակարգ, որը բաղկացած է՝ 8 հատ արտաքին և ներքին տեսախցիկներից՝ Տեսախցիկ դրսի (3 հատ) - 3K (5MP 16:9) CMOS Sensor,2.8mm, 3K@20fps (Default), արտաքին նկարահանում0.001Lux/F1.0,0 Lux with white Light,20m,2D DNR, Bulit-in Mic,Audio up Coaxial(Only TVI), 12VDC,OSD Menu(Up the Coax),գիշերային հեռավորություն մինչև 20մ: Տեսախցիկ ներսի (5 հատ) - 3K (5MP 16:9) CMOS Sensor,2.8mm, 3K@20fps (Default), Outdoor Bullet,0.001Lux/F1.0,0 Lux սպիտակ լույսի ներքո, 20 մ, 2D DNR, ներկառուցված խոսափող, coaxial աուդիո ազդանշան (միայն TVI), 12V DC,OSD Coaxial(Only TVI), 12VDC,OSD Menu(Up the Coax), Ոսպնյակ 2.8/3.6 մմ, 24 ժամ գույնի վերարտադրություն, աջակցություն TVI/AHD/CVI/CVBS վիդեո ազդանշանի թողարկմանը 1 տեսաձայնագրիչ՝ 8 տեղ՝ 4-ալիքային դեմքի ճանաչման մոդուլ կամ առաջադեմ մոդելի 8-ալիքային կեղծ դրական ֆիլտր, 8 մուտք Turbo HD/CVI/AHD/CVBS ինքնակարգավորվող ինտերֆեյսներով, 8 - ալիքային վիդեո և 1-ալիքային աուդիո մուտք, 1 SATA ինտերֆեյս, H. 265/H. 265+ սեղմում, 8 ՄՊ, 8 կադր/վրկ, 3 ԿԲ/5 ՄՊ ՝ 12 կադր/վրկ, 4 ՄՊ ՝ 15 կադր / վրկ, 4 ՄՊ ՝ 15 կադր / վրկ, 1920x1080p: 25 (P) / 30 (N) FPS / ch, 4K UHD Ելք, CVBS ելքի աջակցություն, 1U ինքնվար պատյան: 1 հատ - Կոշտ սկավառակ նախատեսված հատուկ 24/7 տեսահսկման ռեժիմի համար, ծավալը – 4ՏԲ, 128մբ,3.5”, 5400 ռպմ SATA 8 հատ – հերմետիկ տուփ,Plastik 85*85*40;IP67 1 հատ - սնուցման աղբյուր,12V/1A/ch,8ch,60W,European standart:Max total current is 5A 16 հատ - Տեսախցիկների միացման համար նախատեսված վիդեո (BNC) գլխիկներ 8 հատ - տեսախցիկների միացման համար նախատեսված հոսանքի միացման գլխիկներ Երաշխիք՝ 1 տարի: | հատ | 265000 | 265000 | 1 | 1 | 2025 թվականին պայմանագրի համար ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից հետո 25 օրացույցային օրվա ընթացքում: |  |
| 4 | 35121320/501 | անվտանգության տեսախցիկ | Տեսախցիկ ներսի - 3K (5 MP 16:9) CMOS սենսոր, 2.8 մմ, 3K@20fps (Default), Indoor Turret, 0.001Lux/F1.0,0 Lux սպիտակ լույսի ներքո, 20 մ, 2D DNR, ներկառուցված խոսափող, coaxial աուդիո (միայն TVI), 12VDC,OSD Menu(Up the Coax), 2.8/3.6մմ ոսպնյակ, 24H գույնի վերարտադրություն, աջակցություն TVI / AHD/ CVI/CVBS վիդեո ազդանշանի թողարկմանը: 1 հատ-հերմետիկ տուպ –պլաստիկ 85*85*40;IP67 2 հատ-Տեսախցիկների միացման համար նախատեսված վիդեո (BNC) գլխիկներ 1 հատ-տեսախցիկների միացման համար նախատեսված հոսանքի միացման գլխիկներ | հատ | 18000 | 270000 | 15 | 15 | 2025 թվականին պայմանագրի համար ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից հետո 25 օրացույցային օրվա ընթացքում: |  |

Պարտադիր պայման ` Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված:

* Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 5 հասցեով:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ

Драмов РА

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) |  | наименование |  | техническая характеристика |  | единица измерения |  | цена единицы/драмов РА |  | общая цена/драмов РА |  | общий объем |  |  | поставки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | подлежащее поставке количество товара | срок |  |
| 1 |  | 30237240/501 |  | веб-камера |  | IP-камера Сетевая камера внутренняя 1/2,8”(6 Мп) CMOS Progressive Scan Scan; H.265+ / час.265/MJPEG; цвет: Progressive Scan CMOS; H.265+/H.265/MJPEG; Color: 0.008 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 lux with IR; 12.5fps/15fps(3200x1800), 25fps/30fps(2688x1520), стандартный PoE 802.3 af, сетевой интерфейс 1RJ45 10m/100m ethernet,, встроенный динамик, встроенный микрофон Гарантия: 1 год: |  | штук |  | 43000 |  | 172000 |  | 4 | 4 |  |  |  | В течение 25 календарных дней со дня заключения дополнительного соглашения после предназначения финансовых средств по договору 2025. |
| 2 |  | 32321200/501 |  | система видеонаблюдения |  | Система видеонаблюдения, состоящая из: 16 наружных и внутренних камер Камера внешняя - (6 шт.) - 3K (5 Мп 16:9) CMOS-матрица, 2,8 мм, 3K при 20 кадрах в секунду (по умолчанию), 20FPS (Default), Outdoor Bullet, 0,001 LUX/F1.0,0 Lux при Белом освещении 20 м, 2D DNR, 2D DNR, встроенный микрофон, аудиосигнал (только TVI), 12 В постоянного тока, экранное меню (вверх или Коаксиальное), ночное расстояние до 20 м: Камера внутренняя (10 шт.) - 3K CMOS սենսոր (5 Մպ 16:9), 2.8 մմ, 3k @ 20FPS (Default), Indoor Turret, 0.001 LUX/F1.0.0 LUX при Белом освещении, 20м, 2D DNR, встроенный микрофон, коаксиальный Audio up (только TVI), 12 В постоянного тока, экранное меню (вверх или Коаксиальное), объектив 2,8/3,6 мм, цвет 2H, формат вывода видеосигнала TVI/AHD/CVI/CVBS 1 видеомагнитофон: 16 местах; 4-канальное распознавание лиц или 8-канальная расширенная модель защиты периметра, 16 входов с самоадаптирующимися интерфейсами Turbo HD/CVI/AHD/CVBS, 16-канальный видеовход и 1-канальный аудиовход, 2 интерфейса SATA, H.265 / Х.265+ сжатие, просмотр в реальном времени : 3 Кбит / с при 20 кадрах в секунду, возможность кодирования до 8 МП при 8 кадрах в секунду, 3 Кбит / с при 12 кадрах в секунду, вывод UHD 4 Кбит / с, Поддержка CVBS, корпус 380 1U: 1 шт. - жесткий диск, предназначенный для круглосуточного видеонаблюдения в специальном режиме, объем – 4 ТБ, 128 Мб, 3,5 дюйма, интерфейс SATA 5400 об / мин SATA 16 шт.-герметичная коробка-пластик 85*85*40; IP67 2 шт.-Источник питания, 12 В/1 А / ч, 8 каналов, 60 Вт, европейский стандарт: максимальный суммарный ток составляет 5 а 32 шт.-видеоголовки (BNC) для подключения камер 16 шт.-разъемные головки питания для подключения камер Гарантия: 1 год: |  | штук |  | 500000 |  | 1500000 |  | 3 | 3 |  |  |  | В течение 25 календарных дней со дня заключения дополнительного соглашения после предназначения финансовых средств по договору 2025. |
| 3 |  | 32321200/502 |  | система видеонаблюдения |  | Система видеонаблюдения, состоящая из: 8 наружных и внутренних камер՝ Наружная камера (3 шт.) - 3K (5MP 16:9) CMOS-сенсор, 2,8 мм, 3K при 20 кадрах в секунду (по умолчанию), съемка на открытом воздухе. 0.001Lux/F1.0,0 Lux with white Light,20m,2D DNR, Bulit-in Mic,Audio up Coaxial(Only TVI), 12VDC,OSD Menu(Up the Coax), ночное расстояние до 20 м: Камера в помещении (5 шт.) - 3K (5MP 16:9) CMOS Sensor,2.8mm, 3K@20fps (Default), Outdoor Bullet,0.001Lux/F1.0,0 Lux, при белом свете, 20 м, 2D DNR ,встроенный микрофон, коаксиальный аудиосигнал (только TVI), 12 В постоянного тока, экранное меню Коаксиальное(только TVI), 12VDC,OSD Menu(Up the Coax) объектив 2,8/3,6 мм, 24-часовая цветопередача, поддержка вывода видеосигнала TVI/AHD/CVI/CVBS 1 видеомагнитофон: 8 мест: 4-канальный модуль распознавания лиц или 8-канальный фильтр ложных срабатываний усовершенствованной модели, 8 входов с интерфейсами Turbo HD/CVI/AHD/CVBS с автонастройкой, 8 - канальный видео-и 1-канальный аудиовход, 1 интерфейс SATA, H. 265 / Х. 265+ сжатие, 8 Мп, 8 кадров в секунду, 3 КБ/5 Мп : 12 кадров в секунду, 4 Мп : 15 кадров в секунду, 4 Мп : 15 кадров в секунду, 1920x1080p: 25 (P) / 30 (N) FPS / ch, 4K UHD, поддержка выхода CVBS, автономный корпус 1U: 1 шт. - жесткий диск, разработанный специально для круглосуточного режима видеонаблюдения, объем – 4 ТБ, 128 Мб, 3,5 дюйма, 5400 об / мин SATA 8 шт.-герметичных коробок, пластик 85*85*40; IP67 1 шт.-Источник питания, 12 В/1 А / ч, 8 ч,60 Вт, Европейский стандарт. максимальный общий ток составляет 5 а 16 шт.-видеоголовки (BNC) для подключения камер 8 шт.-разъемные головки питания для подключения камер Гарантия: 1 год: |  | штук |  | 265000 |  | 265000 |  | 1 | 1 |  |  |  | В течение 25 календарных дней со дня заключения дополнительного соглашения после предназначения финансовых средств по договору 2025. |
| 4 |  | 35121320/501 |  | камера видеонаблюдения |  | Камера в помещении - 3K (5 Мп 16:9) CMOS-датчик, 2,8 мм, 3K при 20 кадрах в секунду (по умолчанию), Indoor Turret, 0.001Lux/F1.0,0 Lux при Белом освещении, 20 м, 2D DNR, встроенный микрофон, коаксиальное аудио (только для TVI), 12VDC,OSD Menu(Up the Coax), объектив 2,8/3,6 мм, цветопередача 24H, поддержка TVI / AHD/ CVI/CVBS для вывода видеосигнала: 1 шт. - герметичный корпус-пластик 85*85*40; IP67 , 2 шт.-видеоголовки (BNC) для подключения камер, 1 шт.-разъемные головки питания для подключения камер |  | штук |  | 18000 |  | 270000 |  | 15 | 15 |  |  |  | В течение 25 календарных дней со дня заключения дополнительного соглашения после предназначения финансовых средств по договору 2025. |

Обязательное условие:  Товары должны быть неиспользованными.

* Поставка осуществляется поставщиком по адресу: г. Ереван, В. Саргсяна 5.