ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅՈՒՆ

0010 ք. Երևան, Վ.Սարգսյան փ. 5

Էլ. փոստ finance@prosecutor.am

Ֆինանսատնտեսական վարչության

գնումների համակարգման

բաժնի գլխավոր մասնագետ

Վ. Մաշկովսկայային

Հարգելի տիկին Մաշկովսկայա,

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետև` Կարգ) 5-րդ բաժնի 21-րդ կետի 1-ին ենթակետի, 24-րդ, 25-րդ կետերի պահանջները` Ձեզ ենք ներկայացնում գազային ջեռուցիչների  ձեռքբերման գնման հայտը պայմանագրի կնքման գործընթացը կազմակերպելու նպատակով:

Հիմք ընդունելով օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետի դրույթները առաջարկում եմ գնումն իրականացնել  էլեկտրոնային աճուրդի ընթացակարգով, քանի որ գնման առարկան ներառված է սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 14-րդ կետով նախատեսված ցուցակում:

Գնումն անհրաժեշտ է իրականացնել «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ կետի հիման վրա, քանի որ ֆինանսական միջոցներ նախատեսված չեն։

Գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով ձևավորելու համար ներկայացնում ենք ներքոհիշյալ անդամների թեկնածությունը`

Հանձնաժողովի

Նախագահ`    Ռ.Առաքելյան  –  ՀՀ դատախազության ֆինանսատնտեսական վարչության պետ

Անդամներ`  Ա. Սարգսյան  –  ՀՀ դատախազության ֆինանսատնտեսական վարչության նյութատեխնիկական  ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Ա. Նիկողոսյան – ՀՀ դատախազության ֆինանսատնտեսական վարչության նյութատեխնիկական  ապահովման բաժնի գլխավոր մասնագետ

Հարգանքով`

ՀՀ դատախազության ֆինանսատնտեսական           վարչության նյութատեխնիկական  ապահովման բաժնի                            Հ.Թադրևոսյան

Գնման հայտ_______

ՀՀ ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «ԳԱԶԱՅԻՆ ՋԵՌՈՒՑԻՉՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ժամկետը*** |
| 1 | 39721411 | Գազային ջեռուցիչներ | Գազային ջեռուցիչներ ծխատարով, այրիչը նախատեսված բնական գազով (մեթանով) աշխատելու համար, այրումը՝ փակ խցով, երկոնտուր շղթա, ջերմափոխանակիչների քանակը՝ երկու, ջերմայն նվազագույն հզորությունը 40 կվտ/ժ, կառավարումը՝ էլեկտրոնային, պատին ամրացնելու հնարավորությամբ: Ներկառուցված շրջանառու պոմպի առկայությամբ, տաք ջրամատակարարման ջերմաստիճանի տիրույթը՝ 34 – 60oC, ջեռուցման կոնտուրի ջերմաստիճանի տիրույթը՝ 34-85 oC: Կաթսանները իրենց հետ ներառում են ծխատարներ և պատին ամրացնելու դետալներ: Կաթսաները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր): Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի: | հատ | 420000 | 1680000 | 4 | 2025 թվականին պայմանագրի համար ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից հետո 25 օրացույցային օրվա ընթացքում: |
| 2 | 39721411 | Գազային ջեռուցիչներ | Կոնդեսացիոն գազային ջեռուցիչներ ծխատարով, այրիչը նախատեսված բնական գազով (մեթանով) աշխատելու համար, այրումը՝ փակ խցով, ջերմայն նվազագույն հզորությունը 85կվտ/ժ, կառավարումը՝ էլեկտրոնային վահանակի միջոցով, պատին ամրացնելու հնարավորությամբ, տաք ջեռուցման կոնտուրի ջերմաստիճանի տիրույթը առնվազն 30-80 oC: Ջերմափոխարկիչը և կառուցվածքային խողովակները չժանգոտող մետաղից: Գերճնշման և գերջերմության պաշտպանություն: Ներկառուցված շրջանառու պոմպի առկայությամբ, անվանական հզորության պահպանում մուքային գազի մինչև 5 մբար անկման դեպքում: Ծխագազերի հեռացման օդափոխման համակարգի առկայությամբ: Կաթսանները իրենց հետ ներառում են ծխատարներ և պատին ամրացնելու դետալներ: Կաթսաները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր): Գործող կաթսայի ապամոնտաժումը և նոր կաթսայի տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետ 2 տարի: | հատ | 1800000 | 3600000 | 2 | 2025 թվականին պայմանագրի համար ֆինանսական միջոց նախատեսվելուց հետո՝ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքման օրվանից հետո 25 օրացույցային օրվա ընթացքում: |

* Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից` ք. Երևան, Վ. Սարգսյան 5 հասցեով:

Заявка закупки________

ДЛЯ НУЖД ПРОКУРАТУРЫ РА- ПРИОБРЕТЕНИЯ «ГАЗОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ*

Драм РА

| Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | единичная цена /драм РА | общая цена/драм РА | общее количество | поставка |
|  |  |  |  |  |  |  |  | срок*** |
| 1 | 39721411 | Газовые нагреватели | Газовые обогреватели с дымоходом, горелка предназначена для работы на природном газе (метане), горение с закрытой камерой, двухконтурное, количество теплообменников-два, минимальная тепловая мощность 40 кВтч, управление электронное, с возможностью крепления к стене. при наличии встроенного циркуляционного насоса, диапазон температур горячего водоснабжения: 34-60 ° c, диапазон температур контура отопления: 34-85 ° c: Бойлеры включают в себя дымоходы и детали для крепления к стене.: Кастрюли должны быть неиспользованными (новыми): Гарантийный срок 2 года: | штук | 420000 | 1680000 | 4 | В течение 25 календарных дней со дня заключения дополнительного соглашения после предназначения финансовых средств по договору 2025. |
| 2 | 39721411 | Газовые нагреватели | Газовые обогреватели кондиционирования с дымоходом, горелка предназначена для работы на природном газе (метане), сгорание с закрытой камерой, минимальная тепловая мощность 85 кВтч, управление с помощью электронной панели, с возможностью крепления к стене, диапазон температур контура горячего нагрева не менее 30-80 ° C. теплообменник и конструктивные трубы из нержавеющей стали. защита от перегрева и перегрева. благодаря наличию встроенного циркуляционного насоса, поддержание номинальной мощности при падении давления газа до 5 мбар. с наличием системы вентиляции для удаления дымовых газов: Бойлеры включают в себя дымоходы и детали для крепления к стене.: Кастрюли должны быть неиспользованными (новыми): Демонтаж действующего котла и установка нового котла осуществляется поставщиком. гарантийный срок 2 года: |  | 1800000 | 3600000 | 2 | В течение 25 календарных дней со дня заключения дополнительного соглашения после предназначения финансовых средств по договору 2025. |

* Поставка осуществляется поставщиком по адресу: г. Ереван, В. Саргсяна 5.

Գնման առարկայի նախագծմանը մասնակցած անձինք`

ՀՀ դատախազության  ֆինանսատնտեսական վարչության

նյութատեխնիկական  ապահովման բաժնի  գլխավոր մասնագետ՝  Ա. Նիկողոսյան   ______________

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար` Հ.Թադևոսյան _________________

<<22>> 04 2025թ.