**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ապրանքներ | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | անվանում | տեխնիկական բնութագիրը[[1]](#footnote-1) | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | |
| [[2]](#footnote-2)Հասցեն | Ժամկետը\*\*[[3]](#footnote-3) |
|  | Ֆլուորեսցենտային  կյուվետներ, ստանդարտ, մակրո | Բարձր արդյունավետության քվարցե ապակի, սպեկտրային տիրույթ 200-2500 նմ, անցման ուղու երկարությունը 10x10 մմ, խցիկի ծավալը 3500 μL  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Փոփոխական չափերի միկրոպիպետւ 20-200 մկլ | Ավտոմատ պիպետը պետք է լինեն ամբողջությամբ ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում:  Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն:  Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն:  Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն։  20-200 մկլպիպետի՝  Բաժանումը՝ 0.2 մկլ:  Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել քան ± 1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.1%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.6%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.6%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.4%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.2%:  Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։  Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում մ |
|  | Փոփոխական չափերի միկրոպիպետւ 100-1000 մկլ | Ավտոմատ պիպետը պետք է լինեն ամբողջությամբ ավտոկլավացվող՝ 121°C ջերմաստիճանում:  Մեկ ձեռքով ծավալը կարգավորելու հնարավորություն:  Ծայրակալները հեռացնող համակարգի երկարության կարգավորման հնարավորություն: Հեշտությամբ ստուգաչափման հնարավորություն: Հարվածների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկունություն:  Ծավալի չափման մոդուլի 360° պտույտի հնարավորություն։  100-1000 մկլպիպետի՝  Բաժանումը՝ 1 մկլ:  Ճշտությունը (սխալի տոկոսը). նվազագույն ծավալի դեպքում ՝ ոչ ավել քան ± 1.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 1.0%, առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%: Ճշգրտությունը (շեղման գործակիցը)՝ նվազագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.5%; միջին ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.4%; առավելագույն ծավալի դեպքում՝ ոչ ավել քան ± 0.2%:  Սարքը պետք է ունենա առնվազն 3 տարվա գործարանային երաշխիք։  Արտադրանքը պետք է ունենա CE IVD 98/79 EEC: Արտադրողը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485 և ISO17025 որակի հավաստագրեր: Սարքը պետք է լինի Եվրոպական արտադրության: Տեխնիկական բնութագրերի հետ ներկայացնել դրանք հաստատող փաստաթղթեր:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպոտի ծայրակալ 1000-5000մկլ | 1000-5000մկլ, սպիտակ, թափանցիկ, 15սմ երկարությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից  առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Կենտրոնախուսակային փորձանոթներ | Չափսը՝ 17x120 մմ, ծավալը ՝ 15 մլ։ Մանրէազերծ, սպիտակ մակերեսի առկայություն՝ նշումներ անելու համար։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 200 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |
|  | 96 ակոսանի պլանշետներ | Հյուսվածքային կուլտուրաների համար նախատեսված, պոլիստիրեն նյութից պատրաստված, ստերիլ, անհատական փաթեթավորմամբ 96 ակոսանի միկրոպլանշետ։ Ամեն խցիկում աճի տարածքը՝ 35մմ2, աշխատանքային ծավալը ՝ 40-280 մկլ։  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | հատ | 50 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Միկրոփորձանոթներ  Էպենդորֆ (2մլ) | Միկրոփորձանոթներ  Էպենդորֆ՝ պլաստիկ միկրոկաթոցիկային 2 մլ խողովակներ են՝ սեղմված հերմետիկ փակվող կաոարիչով, կլոր հատակով։ Օգտագործում է կենսանյութի ցենտրիֆուգման համար։  Մեկ տուփը համարժեք է 1 հատին, տուփում 500 հատ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: | հատ | 6 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ավտոմատ պիպետ | Ավտոմատ պիպետ,( automat Single Channel Pipette), ծավալի բարձր ճշգրտությամբ, մեկ տեղանի (մեկ կանալով), կարգավորվող ծավալով 20 - 200 µL միջակայքում, դեղին գործող կոճակ, այսօր առկա ամենաանվտանգ և էրգոնոմիկ պիպետներից մեկը, ծայրի կոնը ապահովում է ծայրի ամրացման և արտամղման ցածր ուժեր, Էժեկտորը ապահովում է շատ ցածր գործող ուժ, որը տեղադրված է կատարյալ էրգոնոմիկայի համար: Տարբեր մածուցիկության հեղուկների համար տրամաչափման ցուցադրման (дисплей калибровки) առկայություն:  Ներառում է մեկ տուփ ստերիլ ծայրեր:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |
|  | պիպետի կարգավորիչ | Ձեռքով դիսպենսեր ապակե պիպետների համար 1-10 մլ միջակայքում (Pipette controller, dispenser) ապակե պիպետների համար  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Բժշկական ձեռնոցներ | Բժշկական լատեքսային ձեռնոցներ  Բարձր ռիսկի հետազոտման ձեռնոցներ  Լատեքսային չափազանց ամուր ձեռնոցներ՝ ագրեսիվ միջավայրից պաշտպանթյան բարձր մակարդակով, առանց փոշու L չափսի ( 1տուփը պարունակում է 50 զույգ ձեռնոց )  1 տուփը համարժեք է 1 հատին  . Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | հատ | 3 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Հյուսվածաբանական օրգանների ֆիքսման համար տարա | Ուղղանկյուն պլասմասե տարա, փակվող, փոքր անցքերով: Գույնը կապույտ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | Հատ | 250 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Առարկայակիր ապակի մեկ շլիֆ դաշտով | Ապակե թիթեղ կատարյալ հարթ  մակերեսով, չափսը 25.4x76.2մմ, 1-1,2 մմ հաստությամբ, յուրաքանչյուր  տուփի մեջ՝ 50 հատ ապակի:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | Հատ | 1500 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ծածկապակի 22\*22 մմ | Ծածկապակիներ, չափը՝  22x22x0,13-0,16 մմ, յուրաքանչյուր  տուփի մեջ՝ 100 հատ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | Հատ | 3000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ծածկապակի 24\*50 մմ | Ծածկապակիներ, չափը՝  24x50x0,13-0,16 մմ, յուրաքանչյուր  տուփի մեջ՝ 100 հատ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | Հատ | 1000 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Ձեռնոցներ M չափի | M չափի լաբորատոր ձեռնոցներ,  նիտրիլային,  առանց փոշի:Ապրանքները պետք է լինեն որակյալ, նոր եւ չօգտագործված: Տուփի մեջ 100 հատ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | Հատ | 300 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Անալիզի հավաքման  պլասմասե տարա 60 մլ | Պլասմասե թափանցիկ տարա,  ամուր փակվող  կափարիչով  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | Հատ | 20 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |
|  | Միկրոտոմի դանակ | Միկրոտոմի դանակ, պատրաստված չժանգոտվող մետաղից, low-profile: Տուփի մեջ 50 հատ  Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված եւ չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում։ | Հատ | 1 | Ալեք Մանուկյան 1/3 | պայմանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում վերջինիս հիման վրա կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 3 ամսվա ընթացքում |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Товар | | | | | |
| номер предус­мотренного приглашением  лота | Наименование | |  | единица измерения | общий объем | предоставления | |
| техническая характеристика | Адрес | срок[[4]](#footnote-4)\*\* |
|  | Кюветы флуоресценции, стандартные, макро | | Высококачественное кварцевое стекло, спектральный диапазон 200-2500 нм, длина пути 10x10 мм, объем камеры 3500 мкл  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и надлежащим образом закрепленным.  Условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт. | 3 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |
|  | Микропипетка автоматическая 20-200 мкл | | Автоматическая пипетка должны полностью автоклавироваться при температуре 121°C. Возможность регулировки объема одной рукой. Длину системы удаления наконечников можно регулировать. Простая калибровка. Устойчива к ударам и ультрафиолетовому излучению. Вращение модуля измерения объема на 360°. Пипетка 20-200 микролитров: Деление: 0,2 мкл. Точность (процент ошибки): в случае минимального объема не более ± 1,5%; для среднего объема: не более ± 1,1%, для максимального объема: не более ± 0,6%. Точность (коэффициент отклонения): для минимального объема: не более ± 0,6%; в случае среднего объема - не более ± 0,4%; при максимальном объеме: не более ± 0,2%. Устройство должно иметь как минимум 3-летнюю заводскую гарантию. Изделие должно иметь CE IVD 98/79 EEC. Производитель должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 и ISO17025. Устройство должно быть европейского производства. Предоставьте подтверждающие документы вместе с техническими характеристиками.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и надлежащим образом закрепленным.  Условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |
|  | Микропипетка автоматическая 100-1000 мкл | | Автоматическая пипетка должны полностью автоклавироваться при температуре 121°C. Возможность регулировки объема одной рукой. Длину системы удаления наконечников можно регулировать. Простая калибровка. Устойчива к ударам и ультрафиолетовому излучению. Вращение модуля измерения объема на 360°. Пипетка 100-1000 микролитров: Деление: 0,2 мкл. Точность (процент ошибки): в случае минимального объема не более ± 1,5%; для среднего объема: не более ± 1,1%, для максимального объема: не более ± 0,6%. Точность (коэффициент отклонения): для минимального объема: не более ± 0,6%; в случае среднего объема - не более ± 0,4%; при максимальном объеме: не более ± 0,2%. Устройство должно иметь как минимум 3-летнюю заводскую гарантию. Изделие должно иметь CE IVD 98/79 EEC. Производитель должен иметь сертификаты качества ISO 9001, ISO 13485 и ISO17025. Устройство должно быть европейского производства. Предоставьте подтверждающие документы вместе с техническими характеристиками.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и надлежащим образом закрепленным.  Условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |
|  | Наконечники для автоматическойпипетки 1000-5000мкл | | 1000-5000 мкл, белые, прозрачные, длиной 15 см. Изделие должно быть новым, неиспользованным и не должно содержать использованных, поврежденных или изношенных деталей. С момента доставки Предварительно согласовать с заказчиком. Осуществить поставку на надлежащих условиях.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и надлежащим образом закрепленным.  Условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт | 200 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |
|  | Центрифужные пробирки 15 мл | | Размер՝ 17x120 мм, объем 15 мл։ Стерильные, с белой поверхностью для заметок: Устойчивые к температуре.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и надлежащим образом закрепленным.  Условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт | 200 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |
|  | 96-луночные планшеты | | 96-луночные планшеты Стерильные, индивидуально упакованные 96-луночные микропланшеты из полистирольного материала для культивирования тканей. Площадь роста в каждой камере составляет 35 мм2, а рабочий объем — 40–280 мкл.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовывается с заказчиком перед поставкой. | шт | 50 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |
|  | Микротрубки  Эппендорф (2мл) | | Микротрубки  Eppendorf — это пластиковые микропипеточные пробирки объемом 2 мл с герметично завинчивающейся крышкой и круглым дном. Используется для центрифугирования биологического материала.  Одна коробка эквивалентна 1 штуке, в коробке 500 штук.  Товар должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена, а также должны быть обеспечены соответствующие условия хранения в течение всего срока поставки. | шт | 6 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |
|  | Автомат пипетка, Eppendorf | | Автоматическая пипетка, сверхточная 1-канальная, с переменным объемом от 20 – 200 мкл, с кнопкой желтого цвета, мягкий ход поршня и сниженная сила нажатия на операционную кнопку благодаря ижектору, и удобный автоматический сбрасыватель наконечников, наличие дисплея калибровки для жидкостей различной вязкости,  современный эргономичный дизайн;  Набор включает коробку стерильных 96 наконечников для пипетки с маркировкой ACT.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и надлежащим образом закрепленным.  Условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт. | 1 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |
|  | **Дозатор пипеток** | | Дозатор ручной для стеклянных пипеток в пределах от 1-10мл Контроллер пипеток, дозатор для стекляных пипеток Pipet-X  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и надлежащим образом закрепленным.  Условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт. | 3 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |
|  | **Латексные перчатки** | | Медицинские латексные перчатки  Перчатки для защиты с высокой степенью риска  Перчатки латексные особопрочные с высоким уровнем защиты от агрессивных сред, неопудренные L, XL (в 1 коробке 50 пар перчаток)  1 коробка эквивалентна 1 штуке.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и надлежащим образом закрепленным.  Условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт. | 3 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |
|  | Касета для фиксации гистологических органов | | Прямоугольный, пластмассовый, закрывающийся контейнер с небольшими отверстиями . Цвет синий  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и надлежащим образом закрепленным.  Условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт | 250 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |
|  | Предметное стекло с 1-ым шлиф полем | | Предметное стекло с идельно ровной поверхностью.  Размер 25.4x 76.2x 1-1,2 мм, 50 шт. в упаковке.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и надлежащим образом закрепленным.  Условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт | 1500 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |
|  | Покровное стекло 22\*22 мм | | Стекло покровное, размер 18x18x0,13-0,16 мм, 100 шт. в упаковке.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и надлежащим образом закрепленным.  Условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт | 3000 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |
|  | Покровное стекло 24\*50 мм | | Стекло покровное, размер 24x50x0,13-0,16 мм, 100 шт. в упаковке.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и надлежащим образом закрепленным.  Условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт | 1000 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |
|  | Перчатки М размера | | Лабораторные перчатки (нитриловые голубые без порошка) M размера. Перчатки должны быть новые и неиспользованные. 100 штук в коробке  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и надлежащим образом закрепленным.  Условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт | 300 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |
|  | Пластмассовый контейнер для сбора анализов | | Пластмассовый прозрачный контейнер с крышкой.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и надлежащим образом закрепленным.  Условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт | 20 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |
|  | Микротомный нож | | Нож микротомный, из нержавеющей стали, низкопрофильный. 50 шт. в коробке.  Товар должен быть новым, неиспользованным, в неповрежденной упаковке и надлежащим образом закрепленным.  Условия хранения в течение всего срока поставки. Согласовываются с заказчиком перед поставкой. | шт | 1 | Алек Манукян 1/3 | в течение 3 месяцев после вступления в силу договора, заключенного между сторонами на основании последнего, при наличии соответствующих финансовых ресурсов после вступления договора в силу |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)