| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44111710/3 | Կերամոգրանիտե հատակի սալիկ 1 | Կերամոգրանիտե հատակի սալիկ, 30*30 սմ, հաստությունը՝ ոչ պակաս 7 մմ, գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ | քմ | 200 |
| 2 | 44111710/4 | Կերամոգրանիտե հատակի սալիկ 2 | Կերամոգրանիտե հատակի սալիկ, 59*59 սմ, հաստությունը՝ ոչ պակաս 10 մմ, գույնը և տեսքը նախապես համաձայնեցնել Գնորդի հետ | քմ | 1200 |
| 3 | 31221281/2 | Փրփուր մոնտաժային | Մոնտաժող փրփուր, ծավալը՝ 850 մլ, քաշը՝ 1000 գրամ, պարունակությունը կարող է արտադրել մինչև 65 լիտր պատրաստի փրփուր, մխոցը հագեցած է հատուկ փականով, ապլիկատոր ատրճանակով օգտագործելու համար | հատ | 30 |
| 4 | 44511260/4 | Հղկաթուղթ N 150 | Հղկաթուղթ N 150, 25 սմ լայնությամբ, դեղին գույնի, ռուլոններով | քմ | 5 |
| 5 | 44511260/5 | Հղկաթուղթ սպունգով N 180 | Հղկաթուղթ սպունգով, 100*70*2.5 սմ, N 180 | քմ | 2 |
| 6 | 44163171/2 | Ռետինե խողովակ 1/2" | Նյութը՝ ՊՎՔ, ռետինե, առավելագույն ճնշումը՝ 6 բար, թույլատրելի ջերմաստիճանի միջակայքը՝ մինչև ~5 0C, նվազագույն աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ~5 0C, տրամագիծը՝ 1/2 դյույմ, ներքին տրամագիծը՝ 12 մմ, գույնը՝ ցանկալի է սև, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ, երեք շերտանի թելային հյուսվածքով, գերէլաստիկ | մետր | 50 |
| 7 | 44322200/4 | Էլեկտրական մալուխ կոճով 50 մ-ոց (կատուշկայի վրա) | Էլեկտրական մալուխ կոճով 50 մ-ոց (կատուշկայի վրա), կտրվածք/տրամագիծը՝ 2*2.5մմ2, հզորությունը՝ 2.2 կՎտ | մետր | 50 |
| 8 | 31686100/1 | Խրոցակ հողանցումով | C/3 սպիտակ, 16 Ա, 250 Վ, 16Ա*250Վ IP20, ԳՕՍՏ P51322, 1-99, վարդակի մեջ մտնող, երկու խրոցների բնիկի և պլաստմասի միացման տեղերը՝ մետաղական | հատ | 100 |
| 9 | 31685000/3 | Երկարացման լար, 5մ 5տ | Երկարացման լար, 16 Ա, 4000 Վտ, երկարությունը՝ 5 մետր, վարդակների քանակը՝ 5, հողանցումով | հատ | 40 |
| 10 | 31685000/4 | Երկարացման լար, 3մ 3տ | Երկարացման լար, 16 Ա, 4000 Վտ, երկարությունը՝ 3 մետր, վարդակների քանակը՝ 3, հողանցումով | հատ | 40 |
| 11 | 31531300/2 | LED լամպ | Լուսային հոսքը՝ 1550-2000 Լմ, գունային ջերմաստիճանը՝ 6500 Կ, սպառվող հզորությունը՝ 18-22 Վտ, երկարությունը՝ 120 սմ, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն երեք տարի | հատ | 800 |
| 12 | 31512420/3 | Առաստաղի լուսատու, քառակուսի 1 | Ներկառուցվող, քառակուսի, սպառվող հզորությունը՝ առնվազն 42 Վտ, գունային ջերմաստիճանը՝ 4000 Կ, լուսային հոսքը՝ 3360 ԼՄ, լուսատուի չափսերը՝ 595*595 մմ, սնուցման լարումը՝ AC127-277Վ, ցանցի հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, հզորության գործակիցը (PF)՝  0.5, պաշտպանվածության աստիճանը (IP)` 40, աշխատունակության ժամը (Ժ)՝ 50000, ջերմադիմացկունության աստիճանը (C)` -25°C/+50°C, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն երեք տարի | հատ | 300 |
| 13 | 31512420/4 | Առաստաղի լուսատու, քառակուսի 2 | Արտաքին տեղադրվող, քառակուսի, սպառվող հզորությունը՝ առնվազն 42 Վտ, գունային ջերմաստիճանը՝ 4000 Կ, լուսային հոսքը՝ 3360 ԼՄ, լուսատուի չափսերը՝ 595*595 մմ, սնուցման լարումը՝ AC127-277Վ, ցանցի հաճախականությունը՝ 50-60 Հց, հզորության գործակիցը (PF)՝  0.5, պաշտպանվածության աստիճանը (IP)` 40, աշխատունակության ժամը (Ժ)՝ 50000, ջերմադիմացկունության աստիճանը (C)` -25°C/+50°C, երաշխիքային ժամկետը` ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից առնվազն երեք տարի | հատ | 100 |
| 14 | 44322220/1 | Ցածր և միջին լարման մալուխներ/էլ. մալուխ 1*2.5մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 1*2.5մմ2, պղնձե-բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ կլոր, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 200 |
| 15 | 44322200/5 | Էլեկտրական մալուխ 2*1.5մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 2*1.5մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 1500 |
| 16 | 44322220/2 | Էլեկտրական մալուխ 2*2.5մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 2*2.5մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 1000 |
| 17 | 44322230/1 | Էլեկտրական մալուխ 2*4մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 2*4մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 400 |
| 18 | 44322220/3 | Էլեկտրական մալուխ 3*2.5մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 3*2.5մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ լապշա, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 2000 |
| 19 | 44322230/2 | Էլեկտրական մալուխ 3*4մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 3*4մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ կլոր, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 850 |
| 20 | 44322230/3 | Էլեկտրական մալուխ 3*6մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 3*6մմ2, պղնձե, բազմալար, կրկնակի մեկուսիչ շերտով, կտրվածքը՝ կլոր, 100 մ կապերով, մետրերը՝ նշագծված | մետր | 575 |
| 21 | 44322230/4 | Էլեկտրական մալուխ 5*10մմ2 | Կտրվածք/տրամագիծ 5*10մմ2, գույնը՝ սև, երկշերտ, կլոր ПВХ, տեսակը՝ եռաֆազ, միջուկը՝ պղինձ, հաստությունը՝ 10, ջիլերի քանակը՝ 5 | մետր | 80 |
| 22 | 31211221/1 | Էլեկտրական անջատիչ ներսի, 2 տեղ | Էլեկտրական անջատիչ ներսի, 2 տեղ, տիտան տեսակի, իր շրջանակով | հատ | 80 |
| 23 | 31211520/1 | Էլեկտրական վարդակի տուփ, գիպսակարտոնի | Էլեկտրական վարդակի տուփ, 1 տեղանոց, գիպսակարտոնի մեջ տեղադրելու համար, տիտան տեսակի, գույնը՝ կարմիր | հատ | 500 |
| 24 | 31211520/2 | Էլեկտրական վարդակի բաժանման տուփ | Էլեկտրական վարդակի բաժանման տուփ | հատ | 50 |
| 25 | 31684400/3 | Վարդակ ինտերնետի RJ45 | Վարդակ ինտերնետի RJ45, գույնը՝ ցանկալի է բեժ, շրջանակով, ներկառուցվող | հատ | 100 |
| 26 | 44141200/1 | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ մեկ տեղանոց տիտան տեսակի | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ մեկ տեղանոց, հորիզոնական և ուղղահայաց տեղադրման համար, տիտան տեսակի, գույնը՝ ցանկալի է բեժ | հատ | 100 |
| 27 | 44141200/2 | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ երկու տեղանոց տիտան տեսակի | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ երկու տեղանոց, հորիզոնական և ուղղահայաց տեղադրման համար, տիտան տեսակի, գույնը՝ ցանկալի է բեժ | հատ | 50 |
| 28 | 44141200/3 | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ երեք տեղանոց տիտան տեսակի | Էլեկտրական վարդակի շրջանակ երեք տեղանոց, հորիզոնական և ուղղահայաց տեղադրման համար, տիտան տեսակի, գույնը՝ ցանկալի է բեժ | հատ | 40 |
| 29 | 31684400/4 | Վարդակ 1 տեղ, դրսի | Վարդակ արտաքին մոնտաժի համար, 1 տեղ | հատ | 30 |
| 30 | 31684400/5 | Վարդակ 1 տեղ, ներսի | Վարդակ ներքին մոնտաժի համար, 1 տեղ, համապատասխան շրջանակով, շրջանակը և վարդակը պետք է լինեն առանձնացող | հատ | 120 |
| 31 | 31651400/1 | Մեկուսիչ ժապավեն | Հոսանքի մեկուսացման ժապավեն, աշխատանքային ջերմաստիճանի դիապազոնը՝ սկսած -20 0C-ից մինչև +40 0C, էլեկտրական ամրությունը՝ 5 Կվ, համեմատական երկարացումը պատռման ժամանակ 150 %, 0.15մմ*19*20YDS, կարմիր գույն՝ 100 հատ, կապույտ գույն՝ 100 հատ, սպիտակ գույն՝ 100 հատ, սև գույն՝ 500 հատ | հատ | 800 |
| 32 | 31211230/1 | Էլեկտրական ավտոմատ, 25Ա | 1 ֆազ, մետաղական շինայի վրա նստող/ամրացվող՝ 1 ֆազանոց էլեկտրական ավտոմատի պես ամրացվող, քաշը՝ ոչ պակաս 96 գրամ | հատ | 100 |
| 33 | 31681610/1 | Էլեկտրական ավտոմատ, 32Ա | 1 ֆազ, մետաղական շինայի վրա նստող, 6000 ԿԱ, քաշը՝ ոչ պակաս 99 գրամ | հատ | 150 |
| 34 | 31681620/1 | Էլեկտրական ավտոմատ, 40Ա | 1 ֆազ, մետաղական շինայի վրա նստող, 6000 ԿԱ, քաշը՝ ոչ պակաս 102 գրամ | հատ | 60 |
| 35 | 31681630/1 | Էլեկտրական ավտոմատ, 63Ա | 1 ֆազ, մետաղական շինայի վրա նստող/ամրացվող՝ էլեկտրական ավտոմատի պես ամրացվող, քաշը՝ ոչ պակաս 220 գրամ | հատ | 50 |
| 36 | 31681640/1 | էլեկտրական ավտոմատ 100Ա | 3 ֆազ, մետաղական շինայի վրա նստող/ամրացվող, 1 ֆազանոց էլեկտրական ավտոմատի պես ամրացվող, քաշը՝ ոչ պակաս 327 գրամ | հատ | 20 |
| 37 | 31211520/3 | Ավտոմատի տուփ արտաքին 12 տեղ | Արտաքին պատին ամրացվող, տուփը՝ թափանցիկ կապարիչով, բացվող, փակվող, 12 տեղ | հատ | 10 |
| 38 | 31211520/4 | Ավտոմատի տուփ արտաքին 24 տեղ | Արտաքին պատին ամրացվող, տուփը՝ թափանցիկ կապարիչով, բացվող, փակվող, 24 տեղ | հատ | 2 |
| 39 | 44511330/2 | Ինդիկատոր-պտուտակահան | Հոսանքի ինդիկատոր-պտուտակահան, ձեռքի, հոսանքի հայտնաբերման համար, 140 մմ | հատ | 15 |
| 40 | 31211180/1 | Ավտոմատ անջատիչ 400 Վ, 160 Ա | Ավտոմատ անջատիչ, ուժային բևեռների քանակը՝ 3, 400 Վ, 160 Ա | հատ | 2 |
| 41 | 32551150/1 | Հեռախոսի մալուխ | Հեռախոսի կլոր լար, 4*0.12մմ կտրվածքով, պղնձե, չորս ճյուղանի, 100 մ-ոց կապերով | մետր | 300 |
| 42 | 44521230/1 | Սկոբա N3 | Էլեկտրական լարի ամրակ N3, 1 տուփի մեջ 100 հատ | հատ | 20 |
| 43 | 30192233/1 | Սիլիկոն | Պլաստմասե տարայի մեջ, գույնը՝ թափանցիկ, ոչ պակաս 280 մլ, նվազագույնը 10 ամիս պիտանելիության ժամկետով | կգ | 100 |
| 44 | 44311180/1 | Կարբիդներ | Կարբիդներ 50*80մմ, Calcium carbide, 70 կգ-ոց մետաղական տարայով CaC2 | կգ | 70 |
| 45 | 44411110/1 | Ծորակ մեկ տեղանոց պատի վրայի | Ծորակ մեկ տեղանոց պատի վրայի, 1/2 դյույմ, լատունե, քաշը՝ առնվազն 335 գրամ, ընդհանուր երկարությունը՝ առնվազն 13 սմ | հատ | 30 |
| 46 | 44411120/2 | Ծորակ երկու տեղանոց պատի վրայի | Ծորակ երկու տեղանոց պատի վրայի, նիկելապատ, միջուկը՝ Ф 40 մմ, քաշը՝ առնվազն 800 գրամ, թաթիկով բացվող/փակվող, բրոնզե կամ լատունե, ոչ ցամ | հատ | 30 |
| 47 | 44411120/3 | Ծորակ երկու տեղանոց խոհանոցի | Ծորակ երկու տեղանոց խոհանոցի, նիկելապատ, թաթիկով (կարապ), բրոնզե, քաշը՝ առնվազն 720 գրամ | հատ | 200 |
| 48 | 44192630/1 | Լվացարան ամրացման հեղյուս | Լվացարանը պատին ամրացնելու համար | հատ | 100 |
| 49 | 44411740/1 | Զուգարանակոնք | Զուգարանակոնք կերամիկական, բաչոկով, հատակին ամրացվող, ջրամատակարարումը՝ կողքից միացվող և դեպի կոյուղի հորիզոնական, բարձրությունը՝ 790 մմ, լայնությունը՝ 365 մմ, խորությունը՝ 600 մմ, նստատեղ փակման համակարգով, գույնը՝ սպիտակ | հատ | 10 |
| 50 | 44411742/1 | Զուգարանի բաչոկի պապլավոկ, տակից միացվող | Զուգարանի բաչոկի պապլավոկ, տակից միացվող, ճկուն խողովակի միացման տեղը` 1.2 դույմ | հատ | 50 |
| 51 | 44411742/2 | Զուգարանի բաչոկի պապլավոկ, կողքից միացվող | Զուգարանի բաչոկի պապլավոկ, կողքից միացվող, ճկուն խողովակի միացման տեղը` 1.2 դույմ | հատ | 50 |
| 52 | 44163200/1 | Գոֆրե զուգարանակոնքի 30 սմ | Գոֆրե զուգարանակոնքի 30 սմ, 1/1.2 դյույմ | հատ | 400 |
| 53 | 44163200/2 | Գոֆրե զուգարանակոնքի, 25 սմ | Գոֆրե զուգարանակոնքի 25 սմ, 1/1.4 դյույմ | հատ | 400 |
| 54 | 44112750/1 | Տեֆլոն | Տեֆլոն, չափսերը՝ 19մմ*0.2մմ*15մ | հատ | 150 |
| 55 | 44163200/3 | Մուֆտ (անցում) PVC 110 մմ | Մուֆտ (անցում), կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ 3մմ-110մմ, երկարությունը՝ 40-50սմ | հատ | 10 |
| 56 | 44163220/1 | PPR մուֆտ կցորդիչ 20մմ | PPR 20 մմ տրամագծով խողովակների համար նախատեսված մուֆտ կցորդիչ | հատ | 200 |
| 57 | 44163220/2 | PPR մուֆտ կցորդիչ 32մմ | PPR 32 մմ տրամագծով խողովակների համար նախատեսված մուֆտ կցորդիչ | հատ | 300 |
| 58 | 44163220/3 | PPR մուֆտ կցորդիչ 40մմ | PPR 40 մմ տրամագծով խողովակների համար նախատեսված մուֆտ կցորդիչ | հատ | 60 |
| 59 | 44163200/4 | PPR անցում 32-20 | PPR անցում պրոպիլեն 32-20 | հատ | 450 |
| 60 | 44211610/4 | PVC անկյուն 50 մմ, 90 աստիճան | PVC անկյուն պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ, F50*3.5 մմ, 90 աստիճան | հատ | 200 |
| 61 | 31683400/1 | PPR եռաբաշխիչ 32*20*32 | 32 մմ PPR խողովակների համար նախատեսված եռաբաշխիչ, 32*20*32 | հատ | 150 |
| 62 | 44163130/1 | Խողովակ PVC-50մմ-0.5մ | Պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, խողովակի պատի հաստությունը՝ առնվազն 2.5 մմ (F50*2.5մմ), երկարությունը՝ 0.5 մ, ներառյալ ռեզինե ներդիրները | մետր | 20 |
| 63 | 44163130/2 | Խողովակ PVC-50մմ-1մ | Պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, խողովակի պատի հաստությունը՝ առնվազն 3 մմ (F50*3մմ), երկարությունը՝ 1 մ | մետր | 15 |
| 64 | 44163130/3 | Խողովակ PVC-50մմ-2մ | Պլաստմասե, կոյուղու համար նախատեսված, խողովակի պատի հաստությունը՝ առնվազն 3 մմ (F50*3մմ), երկարությունը՝ 2 մ | մետր | 50 |
| 65 | 44163160/1 | PPR խողովակ 20մմ | Մինչև 95 աստիճան տաք ջրի համար, ֆոլգայի շերտով, Ф20մմ | մետր | 600 |
| 66 | 44531191/3 | Պղնձե խողովակ 1/4 | Պղնձե խողովակ 1/4, պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 0.8 մմ, երկարությունը՝ 15 մետրանոց, իր ջերմամեկուսիչով | մետր | 30 |
| 67 | 44531191/4 | Պղնձե խողովակ 3/8 | Պղնձե խողովակ 3/8, պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 0.8 մմ, երկարությունը՝ 15 մետրանոց, իր ջերմամեկուսիչով | մետր | 30 |
| 68 | 44531191/5 | Պղնձե խողովակ 1/2 | Պղնձե խողովակ 1/2, պատի հաստությունը՝ ոչ պակաս 0.8 մմ, երկարությունը՝ 15 մետրանոց, իր ջերմամեկուսիչով | մետր | 30 |
| 69 | 44163160/2 | Խողովակ մետաղապլաստե | Մետաղապլաստե խողովակ 3/8, լազերային՝ նախատեսված տաք ջրի համար, առանց կարի | մետր | 100 |
| 70 | 42131330/1 | PPR փական Ф20 | PPR խողովակների համար նախատեսված փական, Ф20 | հատ | 50 |
| 71 | 44211610/5 | Անկյուն PPR-90-20մմ | PPR անկյուն 20 մմ տրամագծով խողովակների համար, 90 աստիճան | հատ | 1000 |
| 72 | 44621110/1 | Ռադիատորներ (ալյումինե մարտկոց H-500) | Ռադիատորներ (ալյումինե մարտկոց H-500), կոմպլեկտը ներառում է 10 հատ ալյումինե մարտկոցներ, կոմպլեկտին միացվող (վերև-ներքև) խողովակների միացման առանցքների միջև հեռավորությունը՝ 50 սմ, բարձրությունը՝ 58 սմ, լայնությունը՝ 8 սմ, քաշը տուփով՝ ոչ պակաս 13.1 կգ, իսկ զուտ քաշը՝ ոչ պակաս 12 կգ | հատ | 1000 |
| 73 | 42131100/1 | Փական գնդիկավոր մարտկոցի համար 20*1/2 անկյունային | Փական գնդիկավոր մարտկոցի համար 20*1/2, անկյունային, սպիտակ | հատ | 300 |
| 74 | 42131110/1 | Ջեռուցման մարտկոցի կախիչ և պարագաներ | Ջեռուցման մարտկոցի կախիչ և պարագաներ, կոմպլեկտ | հատ | 200 |
| 75 | 44531191/6 | Պողպատյա անկյունակ | Պողպատյա անկյունակ, 100*100մմ, պատի հաստությունը՝ 10 մմ | մետր | 36 |
| 76 | 44531192/2 | Պողպատյա ժապավեն 1 | Պողպատյա ժապավեն, 40*5 մմ, պողպատի մակնիշը՝ СТ3, ԳՕՍՏ 103-2006 | մետր | 36 |
| 77 | 44531191/7 | Երկտավր հեծան 1 | Երկտավր հեծան, N16 չափսի՝ 12 գ/մ երկարության, պողպատի մակնիշը՝ СТ3, ԳՕՍՏ 8239-89 | մետր | 40 |
| 78 | 44118300/2 | Թիթեղ, մետաղական 1 | Երկաթե տակդիր (զակլադնո), չափսերը՝ 300*300*8-10 մմ՝ 8 հատ, 200*200*8-10 մմ՝ 16 հատ | քմ | 1.6 |
| 79 | 44112730/4 | Մետաղ կտրող սկավառակներ 230*1.9*22.23 մմ 1 | Մետաղ կտրող սկավառակներ, տրամագիծը՝ 230 մմ, հաստությունը՝ 1.9 մմ, նստեցման անցքը՝ 22.23 մմ, առավելագույն արագությունը՝ 80 մ/վ, կոշտությունը՝ Ս երկտավր հեծան կտրելու համար | հատ | 40 |
| 80 | 44171110/2 | PPR խաչուկ 32մմ | PPR 32 մմ տրամագծով խողովակների համար նախատեսված խաչուկ | հատ | 250 |
| 81 | 44221260/2 | Պեմզաբլոկ 1 | Պեմզաբլոկ, չափսերը՝ 150*200*400 մմ | խմ | 5 |
| 82 | 44921800/1 | Բարիումի սուլֆատի սուսպենզիան | Բարիում սվաղ իրականացնելու համար, սիլիցիումի երկօքսիդ 2.6՝ ոչ պակաս, խոնավությունը՝ 0.5-1.5, ցնդող միացություները՝ 0.9-1.6, երկաթի կալցիումի և մագնեզիումի օքսիդները՝ 12.1-16.1, ջրային քամվածքը pH6.5՝ ոչ ավել, խտությունը գ/սմ3՝ 3.72-3.91 | կգ | 1300 |
| 83 | 44921500/4 | Ծեփամածիկ կավճային | Արտաքին տեսքը՝ փոշենման զանգված, խոնավությունը՝ ոչ ավելի 2.5 %, մնացորդը 0.5 ցանցով մաղի վրա՝ ոչ ավելի 0.05 %, կցորդման ամրությունը՝ ոչ պակաս 0.09 ՄՊԱ, շաղախի կապակցման ժամանակը՝ սկիզբը ոչ շուտ 60 րոպե, վերջը ոչ ուշ 180 րոպե, սեղմման ամրությունը՝ ոչ պակաս 15 կգուժ/սմ2, փաթեթավորումը՝ 30 կգ պարկերով, արտադրման ժամկետը՝ մատակարարման պահին առավելագույնը 1 ամիս | կգ | 400 |
| 84 | 44112160/1 | Վինիլե հատակ | Հատակի հետերոգեն ՊՎՔ ծածկույթ, ԳՕՍՏ 11529, ISO 10582-ին համապատասխան, հատիկավոր, փայտե մանրահատակի տեսքով, չափսերը՝ 914.4*152.4մմ, 34-43 դասի, չհրկիզվող, էկոլոգիապես մաքուր, ընդհանուր հաստությունը՝ 3 մմ, պաշտպանիչ շերտը՝ 0.7 մմ, 1 քմ-ի քաշը՝ ոչ պակաս 4.9 կգ, տեղադրումը կատարվում է Վաճառողի կողմից, որն իր մեջ ներառում է նաև հատակի փոշեզրկում ջրադիսպերսիոն նախաներկով, հետերոգեն ՊՎՔ հատակի տեղադրման համար նախատեսված հատուկ դիսպերսիոն սոսինձ, ՄԴՖ հատակի մածիկապատում հատուկ ՊՎՔ հատակի համար նախատեսված փայլուն մածիկով | քմ | 110 |
| 85 | 44531192/3 | Պողպատյա անկյունակ | Պողպատյա անկյունակ, ԳՕՍՏ 380-05, 535-05, 8509-93, մետաղի տեսակը՝ СТ 3 ПС, անկյունակի չափսը՝ 70*70 մմ, մետաղի հաստությունը՝ 5 մմ, անկյունակի երկարությունը՝ 6 մետր | մետր | 204 |
| 86 | 44531192/4 | Ալյումինե պրոֆիլներ | Ալյումինե պրոֆիլներ, չափսերը՝ 85մմ*20մմ, s=2մմ, քաշը՝ 1մ≥0.77կգ, նյութը՝ ալյումինի բարձր կարգի խառնուրդ, կոռոզիակայուն AI 6005-T5, մշակման մեթոդը՝ էքստրուդացված, անոդացված, մակերեսի հարթությունը՝ 0.1, գույնը՝ արծաթագույն, կարծրությունը՝ ≥12 HV, մատակարարման չափսերը՝ 2-3մ, նմուշը պատկերված է նկար 1-ում | մետր | 220 |
| 87 | 44531192/5 | Ալյումինե անկյունակ | Ալյումինե անկյունակ, չափսերը՝ 40մմ*20մմ, s=2մմ, քաշը՝ 1մ≥0.65կգ, նյութը՝ ալյումինի բարձր կարգի խառնուրդ, կոռոզիակայուն AI 6005-T5, մշակման մեթոդը՝ էքստրուդացված, անոդացված, մակերեսի հարթությունը՝ 0.1, գույնը՝ արծաթագույն, կարծրությունը՝ ≥12 HV, մատակարարման չափսերը՝ 2-3մ, նմուշը պատկերված է նկար 2-ում | մետր | 440 |
| 88 | 44531191/8 | Պողպատյա կլոր անկար խողովակ | Պողպատյա կլոր անկար խողովակ, ԳՕՍՏ 32528-2013, ԳՕՍՏ 32678-2014, մետաղի տեսակը՝ СТ 1-3 ПС/СП, չափսը՝ Ф 48 մմ, մետաղի պատի հաստությունը՝ 3.5 մմ, խողովակի երկարությունը՝ 6 մետր | մետր | 204 |
| 89 | 31683400/2 | Պողպատյա եռաբաշխիչ | Պողպատյա եռաբաշխիչ, ԳՕՍՏ 17376, մետաղի տեսակը՝ СТ 3, չափսը՝ 48*48*48*3.5մմ | հատ | 30 |
| 90 | 44163280/1 | Պողպատյա կցամաս (ծունկ) | Պողպատյա կցամաս (ծունկ), ԳՕՍՏ 17375, մետաղի տեսակը՝ СТ 3, չափսը՝ 51*3.5 մմ, 90 աստիճան | հատ | 26 |

Մատակարարված ապրանքների դիմաց վճարումներն իրականացվելու են ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվելու է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամիսներին, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը: Վճարման ժամանակացույցի մեկնարկը սահմանվում է սեպտեմբեր ամիսը:

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով  հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

| Номер лота, предусмотренный приглашением | Сквозной код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕНЗ (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44111710/3 | Керамогранитная напольная плитка 1 | Керамогранитная напольная плитка, 30*30 см, толщина не менее 7 мм, цвет и внешний вид предварительно согласовать с покупателем | квм | 200 |
| 2 | 44111710/4 | Керамогранитная напольная плитка 2 | Керамогранитная напольная плитка, 59*59 см, толщина не менее 10 мм, цвет и внешний вид предварительно согласовать с покупателем | квм | 1200 |
| 3 | 31221281/2 | Монтажная пена | Монтажная пена, объем: 850 мл, вес: 1000 грамм, содержимое может производить до 65 литров готовой пены, цилиндр оснащен специальным клапаном для использования с пистолетом-аппликатором | шт | 30 |
| 4 | 44511260/4 | Наждачная Бумага N 150 | Наждачная бумага N 150, шириной 25 см, желтого цвета, в рулонах | квм | 5 |
| 5 | 44511260/5 | Наждачная бумага с губкой N 180 | Наждачная бумага с губкой, 100*70*2.5 см, N 180 | квм | 2 |
| 6 | 44163171/2 | Резиновая трубка 1/2 дюйма | Материал: ПВХ, резина, максимальное давление: 6 бар, допустимый диапазон температур: до ~5 ° C, минимальная рабочая температура: ~5 ° C, диаметр: 1/2 дюйма, внутренний диаметр: 12 мм, цвет: желательно черный, толщина стенки: 3,5 мм, с трехслойной текстурой нити, суперэластичный | метр | 50 |
| 7 | 44322200/4 | Кабель питания с наковальней 50 м (на катушке) | Кабель питания с наковальней 50 м (на катушке), разрез / диаметр: 2*2,5 мм2, мощность: 2,2 кВт | метр | 50 |
| 8 | 31686100/1 | Вилка с заземлением | C / 3 белый, 16 А, 250 в, 16 А*250 в IP20, ГОСТ Р51322, 1-99, входящий в розетку, два разъема для розеток и места соединения пластика металлические | шт | 100 |
| 9 | 31685000/3 | Удлинитель, 5м 5Т | Удлинитель, 16 а, 4000 Вт, длина: 5 метров, количество розеток: 5, с заземлением | шт | 40 |
| 10 | 31685000/4 | Удлинитель, 3 м 3 т | Удлинитель, 16 а, 4000 Вт, длина: 3 метра, количество розеток: 3, с заземлением | шт | 40 |
| 11 | 31531300/2 | Светодиодная лампа | Световой поток: 1550-2000 Лм, цветовая температура: 6500 К, потребляемая мощность: 18-22 Вт, длина: 120 см, гарантийный срок: не менее трех лет со дня принятия товара | шт | 800 |
| 12 | 31512420/3 | Потолочный светильник, квадратный 1 | Встраиваемый, квадратный, потребляемая мощность: не менее 42 Вт, цветовая температура: 4000 К, световой поток: 3360 ЛМ, размеры светильника: 595*595 мм, напряжение питания: 127-277 В переменного тока, частота сети: 50-60 Гц, коэффициент мощности (PF): разрешение 0,5, степень защиты (IP): 40, Время работы (ч): 50000, степень термостойкости (C): -25°C/+50°C, гарантийный срок: не менее трех лет со дня принятия товара | шт | 300 |
| 13 | 31512420/4 | Потолочный светильник, квадратный 2 | Наружная установка, квадратная, потребляемая мощность: не менее 42 Вт, цветовая температура: 4000 К, световой поток: 3360 ЛМ, размеры светильника: 595*595 мм, напряжение питания: 127-277 В переменного тока, частота сети: 50-60 Гц, коэффициент мощности (PF): разрешение 0,5, степень защиты (IP): 40, Время работы (ч): 50000, степень термостойкости (C): -25°C/+50°C, гарантийный срок: не менее трех лет со дня принятия товара | шт | 100 |
| 14 | 44322220/1 | Кабели низкого и среднего напряжения/электрический кабель 1*2,5 мм2 | Разрез / диаметр 1*2,5 мм2, многопроволочная медь, с двойным изоляционным слоем, разрез круглый, метры отмечены | метр | 200 |
| 15 | 44322200/5 | Электрический кабель 2*1,5 мм2 | Разрез / диаметр 2*1,5 мм2, медь, многопроволочная, с двойным изоляционным слоем, разрез: лапша, со стяжками 100 м, метры отмечены | метр | 1500 |
| 16 | 44322220/2 | Электрический кабель 2*2,5 мм2 | Разрез / диаметр 2*2,5 мм2, медь, многопроволочная, с двойным изоляционным слоем, разрез: лапша, со стяжками 100 м, метры отмечены | метр | 1000 |
| 17 | 44322230/1 | Электрический кабель 2*4 мм2 | Разрез / диаметр 2*4 мм2, медь, многопроволочная, с двойным изоляционным слоем, разрез: лапша, со стяжками 100 м, метры отмечены | метр | 400 |
| 18 | 44322220/3 | Электрический кабель 3*2,5 мм2 | Разрез / диаметр 3*2,5 мм2, медь, многопроволочная, с двойным изоляционным слоем, разрез: лапша, со стяжками 100 м, метры отмечены | метр | 2000 |
| 19 | 44322230/2 | Электрический кабель 3*4 мм2 | Разрез / диаметр 3*4 мм2, медь, многопроволочная, с двойным изоляционным слоем, разрез круглый, со стяжками 100 м, метры отмечены | метр | 850 |
| 20 | 44322230/3 | Электрический кабель 3*6 мм2 | Разрез / диаметр 3*6 мм2, медь, многопроволочная, с двойным изоляционным слоем, разрез круглый, со стяжками 100 м, метры отмечены | метр | 575 |
| 21 | 44322230/4 | Электрический кабель 5*10 мм2 | Разрез/диаметр 5*10 мм2, цвет: черный, двухслойный, круглый ПВХ, тип: трехфазный, сердцевина: медь, толщина: 10, количество жил: 5 | метр | 80 |
| 22 | 31211221/1 | Электрический выключатель в помещении, 2 места | Электрический выключатель внутренний, 2 места, титанового типа, с собственной рамой | шт | 80 |
| 23 | 31211520/1 | Коробка для розеток, гипсокартон | Коробка с розетками, 1-местная, для установки в гипсокартон, титанового типа, цвет: красный | шт | 500 |
| 24 | 31211520/2 | Разделительная коробка для электрических розеток | Разделительная коробка для электрических розеток | шт | 50 |
| 25 | 31684400/3 | Розетка для интернета RJ45 | Розетка для интернета RJ45, цвет: желательно бежевый, с рамкой, встраиваемая | шт | 100 |
| 26 | 44141200/1 | Рама электрической розетки одноместного титанового типа | Рама электрической розетки одноместная, для горизонтальной и вертикальной установки, титанового типа, цвет: желательно бежевый | шт | 100 |
| 27 | 44141200/2 | Рама электрической розетки двухместного титанового типа | Рама электрической розетки двухместная, для горизонтальной и вертикальной установки, титанового типа, цвет: желательно бежевый | шт | 50 |
| 28 | 44141200/3 | Рама электрической розетки трехместного титанового типа | Рама электрической розетки трехместная, для горизонтальной и вертикальной установки, титанового типа, цвет: желательно бежевый | шт | 40 |
| 29 | 31684400/4 | Розетка 1 место, наружная | Розетка для наружного крепления, 1 место | шт | 30 |
| 30 | 31684400/5 | Розетка 1 место, внутренняя | Насадка для внутреннего монтажа, 1 место, с подходящей рамой, рама и насадка должны быть раздельными | шт | 120 |
| 31 | 31651400/1 | Изоляционная лента | Силовая изоляционная лента, диапазон рабочих температур от -20 0C до +40 0C, электрическая прочность: 5 кв, относительное удлинение при разрыве 150 %, 0,15 мм*19*20YDS, красный цвет: 100 шт., синий цвет: 100 шт., белый цвет: 100 шт., черный цвет: 500 шт. | шт | 800 |
| 32 | 31211230/1 | Электрический автомат, 25А | 1 фаз, креплениена металлическом корпусе: крепится как 1-фазный электромобиль, вес не менее 96 граммов | шт | 100 |
| 33 | 31681610/1 | Электрический автомат, 32А | 1 фаз, крепление на металлическом корпусе, 6000 ка, вес не менее 99 граммов | шт | 150 |
| 34 | 31681620/1 | Электрический автомат, 40А | 1 фаз, крепление на металлическом корпусе, 6000 ка, вес не менее 102 граммов | шт | 60 |
| 35 | 31681630/1 | Электрический автомат, 63A | 1 фаза, крепление на металлическом корпусе, крепится как Электроавтомат, вес не менее 220 грамм | шт | 50 |
| 36 | 31681640/1 | Электрический автомат 100А | 3 фазы, устанавливается / крепится на металлическую конструкцию, крепится как 1-фазный электромобиль, вес не менее 327 граммов | шт | 20 |
| 37 | 31211520/3 | Автоматическая коробка наружная 12 мест | Крепление к внешней стене, коробка с прозрачным держателем, открывающаяся, закрывающаяся, 12 мест | шт | 10 |
| 38 | 31211520/4 | Автоматическая коробка наружная 24 места | Крепление к внешней стене, коробка с прозрачным держателем, открывающаяся, закрывающаяся, 24 места | шт | 2 |
| 39 | 44511330/2 | Индикатор-отвертка | Индикатор тока-отвертка, ручная, для определения тока, 140 мм | шт | 15 |
| 40 | 31211180/1 | Автоматический выключатель 400 в, 160 а | Автоматический выключатель, количество опор питания: 3, 400 в, 160 а | шт | 2 |
| 41 | 32551150/1 | Телефонный кабель | Круглый телефонный шнур с вырезом 4*0,12 мм, медный, с четырьмя ответвлениями, с разъемами 100 м | метр | 300 |
| 42 | 44521230/1 | Скоба N3 | Держатель для шнура питания N3, 1 шт. в упаковке по 100 шт. | шт | 20 |
| 43 | 30192233/1 | Силикон | В пластиковом контейнере, цвет прозрачный, не менее 280 мл, Срок годности не менее 10 месяцев | кг | 100 |
| 44 | 44311180/1 | Карбиды | Карбиды 50*80 мм, карбид кальция, 70 кг в металлическом контейнере CaC2 | кг | 70 |
| 45 | 44411110/1 | Кран на одноместной стене | Кран на одноместную стену, 1/2 дюйма, латунь, вес не менее 335 граммов, общая длина не менее 13 см | шт | 30 |
| 46 | 44411120/2 | Смеситель на двухместную стену | Смеситель на двухместноую стену, никелированный, диаметр сердечника: F 40 мм, вес не менее 800 граммов, открывается/закрывается лапкой, бронзовый или латунный, без зазора | шт | 30 |
| 47 | 44411120/3 | Смеситель для двухместной кухни | Смеситель для двухместной кухни, никелированный, с лапкой (лебедь), бронза, Вес не менее 720 граммов | шт | 200 |
| 48 | 44192630/1 | Крепежный болт для раковины | Для крепления раковины к стене | шт | 100 |
| 49 | 44411740/1 | Туалет | Унитаз керамический, с бачком, крепится к полу, подача воды подключается сбоку и горизонтально к канализации, высота: 790 мм, ширина: 365 мм, глубина: 600 мм, сиденье с системой закрытия, цвет: белый | шт | 10 |
| 50 | 44411742/1 | Поплавок для туалетныого бочка, подключаемый снизу | Поплавок для туалетныого бочка, подключаемый снизу, место соединения гибкой трубы: 1,2 дюйма | шт | 50 |
| 51 | 44411742/2 | Поплавок для туалетныого бочка, подключаемый сбоку | Поплавок для туалетныого бочка, подключаемый сбоку, место соединения гибкой трубы: 1,2 дюйма | шт | 50 |
| 52 | 44163200/1 | Гофре для унитаза, 30 см | Гофре для унитаза 30 см, 1/1,2 дюйма | шт | 400 |
| 53 | 44163200/2 | Гофре для унитаза , 25 см | Гофре для унитаза 25 см, 1/1,4 дюйма | шт | 400 |
| 54 | 44112750/1 | Тефлон | Тефлон, размеры: 19 мм*0,2 мм*15 м | шт | 150 |
| 55 | 44163200/3 | Муфта (проход) PVC 110 мм | Муфта ( проход), предназначен для канализации, толщина стен: 3-110 мм, длина: 40-50 см | шт | 10 |
| 56 | 44163220/1 | Муфта PPR 20 мм | Муфта для труб диаметром 20 мм из полипропилена | шт | 200 |
| 57 | 44163220/2 | Муфта PPR 32 мм | Муфта для труб диаметром 32 мм из полипропилена | шт | 300 |
| 58 | 44163220/3 | Муфта PPR 40 мм | Муфта для труб диаметром 40 мм из полипропилена | шт | 60 |
| 59 | 44163200/4 | Проход PPR 32-20 | ППР переход на пропилен 32-20 | шт | 450 |
| 60 | 44211610/4 | Угол из ПВХ 50 мм, 90 градусов | Уголок из ПВХ пластиковый, для канализации, толщина стенки: 3,5 мм, F50*3,5 мм, 90 градусов | шт | 200 |
| 61 | 31683400/1 | Тройник из полипропилена 32*20*32 | Тройник для труб из полипропилена толщиной 32 мм, 32*20*32 | шт | 150 |
| 62 | 44163130/1 | Труба ПВХ-50мм-0,5 м | Пластик, предназначен для канализации, толщина стенки трубы не менее 2,5 мм( F50*2,5 мм), длина 0,5 м, включая резиновые вставки | метр | 20 |
| 63 | 44163130/2 | Труба ПВХ-50мм-1м | Пластик, предназначен для канализации, толщина стенки трубы не менее 3 мм (F50*3 мм), длина 1 м | метр | 15 |
| 64 | 44163130/3 | Труба ПВХ-50мм-2М | Пластик, предназначен для канализации, толщина стенки трубы не менее 3 мм (F50*3 мм), длина 2 м | метр | 50 |
| 65 | 44163160/1 | Полипропиленовая трубка 20 мм | Для горячей воды до 95 градусов, со слоем фольги, F20 мм | метр | 600 |
| 66 | 44531191/3 | Медная трубка 1/4 | Медная труба 1/4, толщина стенки не менее 0,8 мм, длина 15 метров, с теплоизоляцией | метр | 30 |
| 67 | 44531191/4 | Медная трубка 3/8 | Медная труба 3/8, толщина стенки не менее 0,8 мм, длина 15 метров, с теплоизоляцией | метр | 30 |
| 68 | 44531191/5 | Медная трубка 1/2 | Медная труба 1/2, толщина стенки не менее 0,8 мм, длина 15 метров, с теплоизоляцией | метр | 30 |
| 69 | 44163160/2 | Труба металлопластиковая | Металлическая трубка 3/8, лазерная, предназначена для горячей воды, без швов | метр | 100 |
| 70 | 42131330/1 | Клапан PPR F20 | Клапан для труб из полипропилена, F20 | шт | 50 |
| 71 | 44211610/5 | Угол PPR-90-20мм | Угол PPR для труб диаметром 20 мм, 90 градусов | шт | 1000 |
| 72 | 44621110/1 | Радиаторы (алюминиевая батарея H-500) | Радиаторы (алюминиевая батарея H-500), в комплект входит 10 алюминиевых батарей, расстояние между осями соединения трубок (вверх-вниз), которые можно подключить к комплекту, составляет 50 см, высота 58 см, ширина 8 см, вес в упаковке не менее 13,1 кг, а вес нетто не менее 12 кг | шт | 1000 |
| 73 | 42131100/1 | Клапан для шаровой батареи с углом наклона 20*1/2 | Клапан для шаровой батареи 20*1/2, угловой, белый | шт | 300 |
| 74 | 42131110/1 | Вешалка и аксессуары для батареи отопления | Вешалка и аксессуары для батареи отопления, комплект | шт | 200 |
| 75 | 44531191/6 | Стальной угол | Стальной угол, 100*100 мм, толщина стенки: 10 мм | метр | 36 |
| 76 | 44531192/2 | Стальная лента 1 | Лента стальная, 40*5 мм, марка стали: СТ3, ГОСТ 103-2006 | метр | 36 |
| 77 | 44531191/7 | Двухтавровая балка 1 | Двутавровая балка, размер N16: длина 12 г/м, марка стали: СТ3, ГОСТ 8239-89 | метр | 40 |
| 78 | 44118300/2 | Лист, металлический 1 | Железная подставка (Кладно), размеры: 300*300*8-10 мм: 8 шт., 200*200*8-10 мм: 16 шт. | квм | 1.6 |
| 79 | 44112730/4 | Диски для резки металла 230*1.9*22.23 мм 1 | Диски для резки металла, диаметр: 230 мм, толщина: 1,9 мм, посадочное отверстие: 22,23 мм, Максимальная скорость: 80 м / с, жесткость: для резки двухтавровой балки S | шт | 40 |
| 80 | 44171110/2 | Крестовина из полипропилена 32 мм | Крестовина из полипропилена для труб диаметром 32 мм | шт | 250 |
| 81 | 44221260/2 | Пемзоблок 1 | Пемзоблок, размеры: 150*200*400 мм | м3 | 5 |
| 82 | 44921800/1 | Суспензия сульфата бария | Барий для штукатурки, диоксид кремния 2,6 не менее, влажность 0,5-1,5, летучие соединения 0,9-1,6, оксиды железа кальция и магния 12,1-16,1, фильтрация воды pH 6,5 не более, плотность г/см3: 3,72-3,91 | кг | 1300 |
| 83 | 44921500/4 | Замазка меловая | Внешний вид: порошкообразная масса, влажность не более 2,5 %, остаток на сите 0,5 меш-не более 0,05 %, прочность на склеивание не менее 0,09 МПА, время склеивания раствора: не ранее 60 минут с начала, не позднее 180 минут с конца, прочность на сжатие не менее 15 кгс / см2, упаковка в мешки по 30 кг, Срок изготовления: максимум 1 месяц на момент поставки | кг | 400 |
| 84 | 44112160/1 | Виниловый пол | Напольное покрытие из гетерогенного ПВХ, в соответствии с ГОСТ 11529, ISO 10582, гранулированное, в виде деревянного паркета, размеры: 914,4*152,4 мм, класс 34-43, огнеупорное, экологически чистое, общая толщина: 3 мм, защитный слой: 0,7 мм, Вес 1 кв. м.: Не менее 4,9 кг, установка выполняется продавцом, что также включает в себя удаление пыли с пола нанесение водорастворимой грунтовки, специального дисперсионного клея для укладки полов из гетерогенного ПВХ, шпатлевка полов из МДФ специальной глянцевой шпаклевкой для полов из ПВХ | квм | 110 |
| 85 | 44531192/3 | Стальной угол | Стальной угол, ГОСТ 380-05, 535-05, 8509-93, тип металла: СТТ 3 ПС, размер уголка: 70*70 мм, толщина металла: 5 мм, длина уголка: 6 метров | метр | 204 |
| 86 | 44531192/4 | Алюминиевые профили | Алюминиевые профили, размеры: 85 мм*20 мм, s=2 мм, Вес: 1 м≥0,77 кг, материал: высококачественный алюминиевый сплав, коррозионностойкий AI 6005-T5, метод обработки: экструдированный, анодированный, плоскостность поверхности: 0,1, цвет: серебристый, твердость: ≥12 HV, размеры поставки: 2-3 м, образец показан на рисунке 1 | метр | 220 |
| 87 | 44531192/5 | Алюминиевый уголок | Алюминиевый угол, размеры: 40 мм*20 мм, s=2 мм, Вес: 1 м≥0,65 кг, материал: высококачественный алюминиевый сплав, коррозионностойкий AI 6005-T5, метод обработки: экструдированный, анодированный, плоскостность поверхности: 0,1, цвет: серебристый, твердость: ≥12 HV, размеры поставки: 2-3 м, образец показан на рисунке 2 | метр | 440 |
| 88 | 44531191/8 | Стальная круглая бесшовна труба | Стальная круглая бесшовная труба, ГОСТ 32528-2013, ГОСТ 32678-2014, тип металла: СТ 1-3 ПС/СП, размер: F 48 мм, толщина металлической стенки: 3,5 мм, длина трубы: 6 метров | метр | 204 |
| 89 | 31683400/2 | Стальной тройник | Стальной тройник, ГОСТ 17376, тип металла: СТТ 3, размер: 48*48*48*3.5 мм | шт | 30 |
| 90 | 44163280/1 | Стальной фитинг (коленчатый) | Фитинг стальной (коленчатый), ГОСТ 17375, тип металла: СТТ 3, размер: 51*3,5 мм, 90 градусов | шт | 26 |

Оплата поставленного товара будет осуществляться безналичным путем в драмах РА путем перевода денежных средств на расчетный счет продавца. Перевод денежных средств осуществляется на основании протокола приема-передачи в месяцы, предусмотренные графиком платежей по договору (приложение № 2), в течение 5 рабочих дней, но не позднее 30 декабря данного года. Начало графика платежей назначено на Сентаябрь месяц.

В случае возможности различного (двойного) толкования текстов объявления и/или приглашения, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается текст на армянском языке.