**23․04․2025թ**

Պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար` **Սերգեյ Գրիգորյանից**

Պատասխանատու ստորաբաժանման անդամ` **Մելինե Ներսիսյանից**

Գնումների համակարգող Հասմիկ Քոչարյանին

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
|  | 33691420 | լաբորատոր ազդանյութեր (ռեագենտներ) բազմակոմպոնենտ | Substrate Solution | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 900i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծիչի համար նախատեսված սուբստրատի լուծույթ (օրիգինալ MINDRAY ընկերության արտադրության, տվյալ կետը դիտարկվում է սարքավորման անխափան աշխատանքի համար) Ֆորմատ. Ոչ ավել 4x75 մլ: | լրակազմ | 63000 | 756000 | 12 | ***«Նաիրիի Բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ ք․ Եղվարդ, Չարենցի փող․, 196շ*** | 12 | ***Մինչև 25․12․2025թ․*** |

* Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:
* Մատակարված դեղորայքը պետք է լինի չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
* Հանձնելու պահին քիմիական նշանակության ապրանքների պիտանելիության ժամկետը պետք է լինի 2/3 առկայությամբ
* Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը։
* Նշված քանակները համարվում են առավելագույնը։ Գնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարմանը:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |