**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***

**ՀՀ դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | ապրանքային նշանը, մակիշը և արտադրողի անվանումը \*\* | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավոր | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը |
| 1 | 33141212/532 | Սկավառակներ հակամանրէային, իմիպենեմ 10, N50  Imipenem |  | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի:  Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 2 | 33651128/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, նիտրոֆուրանտոին 100, N50  Nitrofurantoin |  | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի:  Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 3 | 33651261/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, նալիդիքսային թթու NA 30, N50  Nalidixic acid |  | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի:  Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 4 | 33651129/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, Clarithromycin CLR 15 μg NR, N50 |  | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի:  Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 5 | 33691163/510 | Շոկոլադ Ագար ,Chocolate Agar , N20 plates |  | շոկոլադե ագար բարձր սննդարար միջավայր: Պահանջվող կլինիկական նմուշներից միկրոօրգանիզմների աճման և հայտնաբերման (հեմոֆիլների և նեիսերիաների ) համար։  Բաղադրությունը։Կազեինի ֆերմենտային մարսողություն 7.5, Կենդանական հյուսվածքների ֆերմենտային մարսողություն 7.5, Եգիպտացորենի օսլա 1.0, Դիկալիումի ֆոսֆատ 4.0, Մոնոկալիումի ֆոսֆատ 1.0, Նատրիումի քլորիդ 5.0, Ագար 17.0, Սահմանված ձիու արյուն 50.0 մլ, Vitalex Growth հավելված 10.0 մլ, Վերջնական pH 7,2 ± 0,2 25°C-ում։ Պահպանման պայմանները 2-8°C։ Փաթեթավորումը։ 90 մմ պատրաստի թաս (20 թաս): (IVDR),ISO13485,UNI EN ISO 9001:2015,ISO 13485:2016, ISO 45001:2018 սերտիֆիկատների առկայություն Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 6 | 33651145/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, Պոլիմիքսին Բ μg N50 |  | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի:  Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | սրվակ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 7 | 33671120/502 | Սկավառակներ հակամանրէային, Նեոմիցին μg N50 |  | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի:  Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 8 | 33691163/511 | Սիմմոնսի ցիտրատային ագար, Simmons Citrate Agar 100g |  | Էնտերոբակտերիաների նույնականացման դիֆերենցիալ միջավայր:Բաղադրությունը։Տիպիկ ձևակերպում (գ/լ), Մագնեզիումի սուլֆատ 0.2, Ամոնիումի երկջրածին ֆոսֆատ 1.0, Դիկալիումի ֆոսֆատ 1.0, Նատրիումի ցիտրատ 2.0, Նատրիումի քլորիդ 5.0, Բրոմոտիմոլ կապույտ 0.08, Ագար 15.0։ Վերջնական pH = 6,8 ± 0,2 25 °C ջերմաստիճանում: (IVDR),ISO13485,UNI EN ISO 9001:2015,ISO 13485:2016, ISO 45001:2018 սերտիֆիկատների առկայություն | հատ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 9 | 33651134/503 | Սկավառակներ հակամանրէային,Ցիպրոֆլօքսացին 5 μg N50 |  | Տվյալ հակամանրէի լուծույթով ներծծված թղթե սկավառակներ հակամանրէային զգայունությունը որոշելու համար՝ դասավորված հատուկ , դիսպենսերին հարմարացվող քարթրիջների մեջ: Սկավառակների թղթերը պետք է պատրաստված լինեն WHO կամ FDA պահանջներին համապատասխան։ 1 քարթրիջը պարունակում է 50 սկավառակ: Պահպանման ժամկետը նվազագույնը 2 տարի, 2 - 8 °С -ում; Յուրաքանչյուր հակաբիոտիկի կոնցենտրացիանա սկավառակի մեջ պետք է լինի սկավառակի վրա նշված կոնցենտրացիայի 90-125%: Խմբաքանակը ամբողջությամբ լինի միատեսակ ( ժամկետի, արտադրողի և փաթեթավորման առումով):Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, 13485 հավաստագրեր , որակի հավաստագիր յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար և որակի փորձարկման արդյունքների վերաբերյալ վկայագիր, որտեղ նշված լինի EUCAST-ի մեթոդաբանությամբ թեստավորման մասին: Պարտադիր է ֆիրմային նշանի առկայությունը և տեխնիկական պարամետրեը հավաստող վկայագրերի առկայությունը:հակաբիոտիկի և հակասնկային սկավառակների պատվերը ըստ պատվիրատուի պահանջի:  Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն | սրվակ |  |  | 5 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 10 | 33691162/714 | McFarland standard |  | McFARLAND 0.5 BARIUM SULPHATE STANDARD | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 11 | 33691163/513 | ՄՌՍ ագար |  | Միջավայր նախատեսված մեզոֆիլ կաթնաթթվային բակտերիաների անջատման և որոշման համար, համաձայն ISO 15214: Բաղադրությունը գ/լ. Կազեինի ֆերմենտատիվ դաջեսթ 10,0, մսային էքստրակտ 10,0, խմորասնկային էքստրակտ 4,0, տրիամոնիում ցիտրատ 2,0, նատրիումի ացետատ 5,0, մագնեզիումի սուլֆատի հեպտահիդրատ 0,2, մագնեզիումի սուլֆատի տետրահիդրատ 0,05, կալիումի հիդրոգեն ֆոսֆատ 2,0, գլյուկոզ 20,0, ագար 15,0, վերջնական pH 5.7 ± 0.1 25°C-ում: Ֆորմատը՝ 100 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 12 | 33691163/512 | Սլանեց Բարտլի ագար +TTC |  | "Սելեկտիվ միջավայր ֆեկալ էնտերոկոկկերի անջատման և քանակական որոշման համար ըստ ISO 7899-2:2000: Բաղադրությունը գ/լ. Տրիպտոզ 20,0, խմորասնկային էքստրակտ 5,0, գլյուկոզ 2,0, դիկալիում հիդրոգեն ֆոսֆատ 4,0, նատրիումի աղիդ 0,4, տրիֆենիլ տետրազոլիում քլորիդ 0,1, ագար 13,0, վերջնական pH 7.2 ± 0.2 25°C-ում: Ֆորմատը ՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության:  " | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 13 | 33691872/511 | UTI chromid agar base 500գ |  | Քրոմոգեն ագար նախատեսված բակտերիաների հայտնաբերման համար(Urinary Tract Infections Chromogenic Agar (UTI) | կգ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 14 | 33691162/715 | Hemo-Aerobic Culturing |  | "Արյան ստերիլության միջավայր աէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների հայտնաբերման համար արյան նմուշում: Պատրաստի միջավայրը գտնվում է 80մլ սրվակներում: 6 շշիկ տուփում: Սրվակը պարունակում է բարձր սննդայնությամբ միջավայր, Brain Heart Infusion արգանակ (B.H.I.) p – ամինոբենզոիկ թթու (PABA) և նատրիում պոլիանեթոլ-սուլֆոնատ:  Գործող ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Եվրոպական արտադրության" | տուփ |  |  | 6 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 15 | 33691162/716 | Anaerobic cultivation jar |  | Անաէրոբ մշակման հերմետիկ,ուղղանկյուն տարա 2.5լ տարողութ. | տարա |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 16 | 33691162/717 | AnaeroPack-Anaero |  | Գազ գեներատոր ՝անաէրոբ մանրէների աճման համար։ | փաթեթ |  |  | 3 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 17 | 33691872/512 | Պեպտոն |  | կուլտուրալ | կգ |  |  | 0,1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 18 | 33691872/513 | SELENITE BROTH |  | Հեղուկ սննդամիջավայր կլինիկական և ոչ կլինիկական նմուշներում Salmonella spp սելեկտիվ հարստացման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Կազեինի ֆերմենտատիվ դաջեսթ 5,0, լակտոզ 4,0, նատրիումի ֆոսֆատ 10,0, նատրիումի սելենիտ 4,0, վերջնական pH 7.0 ± 0.2 25°C-ում: Ֆորմատը ՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 19 | 33141211/644 | Մետաղե օղ 0.1 մլ (10 հատ ) |  | Մանրէաբանական մետաղե օղ 0.1՝ նիքրոմագեն | հատ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 20 | 33141212/533 | Chromatic Strepto B |  | Սելեկտիվ և դիֆերենցիալ միջավայր B խմբի streptococci-ի մեկուսացման համար։ Բաղադրությունը գ/լ. Սրտի էքստրակտ 4.0, խմորասնկային էքստրակտ 10.0,Կազեին Պեպտոն Պլյուս 2.5,Սոյայի պեպտոն 3․5, Խորմոգեն սելեկտիվ խառնուրդ 2.225, Ագար 15.0, Վերջնական pH 7,2 ± 0,2։ Ֆորմատը ՝ 100 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 21 | 33141212/537 | T.S.I. AGAR |  | Դիֆերենցիալ միջավայր էնտերոբակտերիաների անջատման համար: Բաղադրությունը գ/լ. Պեպտոհատուկ 20,0, լակտոզ 10,0, սախառոզ 10,0, նատրիումի քլորիդ 5,0, մսային էքստրակտս 3,0, խմորասնկային էքստրակտս 3,0, գլյուկոզ 1,0, երկաթի սուլֆատ 0,2, նատրիումի թիոսուլֆատ 0,3, ֆենոլ կարմիր 0,025, ագար 12,0, վերջնական pH = 7.3 ± 0.2 25 °C-ում: Ֆորմատը ՝ 500 գրամանոց պլաստիկ տարաներով: Արտադրանքը պետք է ունենա ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանրյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Պետք է լինի եվրոպական արտադրության: | տուփ |  |  | 1 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 22 | 33141212/535 | Hemo-Anаerobic Culturing |  | Արյան ստերիլության միջավայր անաէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ միկրոօրգանիզմների հայտնաբերման համար արյան նմուշում: Պատրաստի միջավայրը գտնվում է 80մլ սրվակներում: 6 շշիկ տուփում: Գործող ISO 9001, ISO 13485, որակի սերտիֆիկատ յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար, CE, IVD: Եվրոպական արտադրության | տուփ |  |  | 2 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 23 | 33141212/536 | Փորձանոթի ստանդարտ հոլդեր N10 |  | Վակումային փորձանոթի բռնիչ՝ հոլդեր: Հոլդեր՝ ստանդարտ, նախատեսված արյուն վերցնելու վակումային փորձանոթների համար։ Փաթեթավորման վրա պետք է գրված լինի ապրանքային նշանը, պահպանման պայմանները, CE (Conformité Européenne) նշանը։ Հանձման պահին պիտանելիության ժամկետի առկայություն: Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Հոլդերը և նմուշառման ասեղները պետք է լինեն նույն արտադրողի կողմից: Հոլդերը համատեղելի է 21G x 1 1/2" վակումային փորձանոթի ասեղի | հատ |  |  | 18000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |
| 24 | 33211230/504 | Հավաքածու RPR |  | Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդը՝ քրոմոտոգրաֆիկ: **Կասետային**։ ամբողջական արյան մեջ, շիճուկում, պլազմայում։Կիրառված են ռեկոմբինանտային հակածիններ։ Պահպ․ պայմանները՝ 2 | թեսթ |  |  | 15000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |

***\*ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ:***

***\* բժշկական նշանակության արանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնման պահին պետք է լինեն հետևյալը`***

***ա. 2,5 տարվանից ավելի պիտանելիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնման պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանելիության ժամկետ,***

***բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցողբժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին պետք է ունենան բժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի 12 ամիս,***

***գ. առանձին դեպքերում, այն է` հիվանդների անհետաձգելի պահանջի բավարարման հիմնավորված անհրաժեշտությունը, բժշկական նշանակության արանքների սպառման համար սահմանված պիտանիության կարճ ժամկետները, բժշկական նշանակության արանքները հանձնման պահին կարող է ունենալ դբժշկական նշանակության արանքների ընդհանուր պիտանիության ժամկետի առնվազն մեկ երկրորդը:***

***\* Մատակարարման ժամկետները՝ Ապրանքի/ների մատակարարումը Վաճառողի կողմից իրականացվում է՝ սույն Պայմանագիրը կնքելուց հետո ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից ապրանքի/ների մատակարարման պատվերը ստանալու պահից հաշված 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին համապատախան, ընդ որում առաջին փուլի՝ պատվերի մատակարարման ժամկետը 20 օրացուցային օր է: Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով):***

***\*\*Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը լուծվում է:***

***\*\* \*Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում: Եթե հրավերով չի նախատեսվում մասնակցի կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ ապրանքային նշանի, ֆիրմային անվանման, մոդելի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացում, ապա հանվում են «ապրանքային նշանը,ֆիրմային անվանումը, մոդելը և արտադրողի անվանումը » սյունակը:Պայմանագրով նախատեսված դեպքում Վաճառողը Գնորդին ներկայացնում է նաև ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ:***

***Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սյունակում ժամկետի հաշվարկը սահմանվում է օրացուցային օրերով՝ հաշվարկն իրականացնելով ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից :***

***\*Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:***

***Բժշկական նշանակության ապրանքների մատակարարման բեռնափոխադրումը մինչև ներհիվանդանոցային դեղատուն իրականացվում է մատակարարի կողմից:***

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

|  |  |
| --- | --- |
| Վճարման ժամկետը/վճարման ժամանակացույց | Քանի որ պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ուստի սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս: |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Товар** | | | | | | | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | [[1]](#footnote-1)товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя \*\* | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общая цена/драмов РА | общий объем | **поставки** | | |
| адрес | подлежащее поставке количество товара | срок\*\*\* |
| 1 | 33141212/532 | Антимикробные диски, имипенем 10, N50 |  | Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения чувствительности к антимикробным препаратам, размещены в специальных картриджах, адаптированных к дозатору. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при температуре от 2 до 8 °С;  Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске.  Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, свидетельствующий о проведении испытаний по методологии EUCAST. Наличие товарного знака и сертификатов, подтверждающих технические параметры, обязательно. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по желанию заказчика.  Срок годности 1/2 на момент доставки | ампула |  |  | 5 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 2 | 33651128/502 | Антимикробные диски, нитрофурантоин 100, N50 |  | Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения чувствительности к антимикробным препаратам, размещены в специальных картриджах, адаптированных к дозатору. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при температуре от 2 до 8 °С;  Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске.  Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, свидетельствующий о проведении испытаний по методологии EUCAST. Наличие товарного знака и сертификатов, подтверждающих технические параметры, обязательно. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по желанию заказчика.  Срок годности 1/2 на момент доставки | ампула |  |  | 5 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 3 | 33651261/502 | Антимикробные диски, налидиксовая кислота NA 30, N50 |  | Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения чувствительности к антимикробным препаратам, размещены в специальных картриджах, адаптированных к дозатору. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при температуре от 2 до 8 °С;  Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске.  Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, свидетельствующий о проведении испытаний по методологии EUCAST. Наличие товарного знака и сертификатов, подтверждающих технические параметры, обязательно. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по желанию заказчика.  Срок годности 1/2 на момент доставки | ампула |  |  | 5 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 4 | 33651129/502 | Антимикробные диски, Кларитромицин CLR 15 мкг NR, N50 |  | Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения чувствительности к антимикробным препаратам, размещены в специальных картриджах, адаптированных к дозатору. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при температуре от 2 до 8 °С;  Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске.  Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, свидетельствующий о проведении испытаний по методологии EUCAST. Наличие товарного знака и сертификатов, подтверждающих технические параметры, обязательно. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по желанию заказчика.  Срок годности 1/2 на момент доставки | ампула |  |  | 5 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 5 | 33691163/510 | Шоколадный агар, Шоколадный агар, пластины N20 |  | Шоколадный агар — очень питательная среда.  Для выращивания и обнаружения микроорганизмов (гемофилусов и нейссерий) из необходимых клинических образцов.  Состав: ферментативный гидролизат казеина 7,5, ферментативный гидролизат тканей животных 7,5, кукурузный крахмал 1,0, дикалийфосфат 4,0, монокалийфосфат 1,0, хлорид натрия 5,0, агар 17,0, определенная лошадиная кровь 50,0 мл, добавка для роста Vitalex 10,0 мл, конечный pH 7,2 ± 0,2 при 25 °C.  Условия хранения: 2-8°С. Упаковка. Готовые миски 90 мм (20 шт.): сертификаты (IVDR), ISO13485, UNI EN ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 45001:2018. 1/2 срока годности на момент доставки. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 6 | 33651145/502 | Антимикробные диски, Полимиксин В мкг N50 |  | Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения чувствительности к антимикробным препаратам, размещены в специальных картриджах, адаптированных к дозатору. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при температуре от 2 до 8 °С;  Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске.  Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, свидетельствующий о проведении испытаний по методологии EUCAST. Наличие товарного знака и сертификатов, подтверждающих технические параметры, обязательно. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по желанию заказчика.  Срок годности 1/2 на момент доставки | ампула |  |  | 1 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 7 | 33671120/502 | Антимикробные диски, Неомицин мкг N50 |  | Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения чувствительности к антимикробным препаратам, размещены в специальных картриджах, адаптированных к дозатору. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при температуре от 2 до 8 °С;  Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске.  Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, свидетельствующий о проведении испытаний по методологии EUCAST. Наличие товарного знака и сертификатов, подтверждающих технические параметры, обязательно. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по желанию заказчика.  Срок годности 1/2 на момент доставки | ампула |  |  | 5 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 8 | 33691163/511 | Агар цитрата Симмонса 100 г |  | Дифференциальная среда для идентификации энтеробактерий: Состав: Типичная формула (г/л), сульфат магния 0,2, дигидрофосфат аммония 1,0, дикалийфосфат 1,0, цитрат натрия 2,0, хлорид натрия 5,0, бромтимоловый синий 0,08, агар 15,0. Конечный pH = 6,8 ± 0,2 при 25 °C. Наличие сертификатов (IVDR), ISO13485, UNI EN ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 45001:2018 | штук |  |  | 1 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 9 | 33651134/503 | Антимикробные диски, Ципрофлоксацин 5 мкг N50 |  | Бумажные диски, пропитанные заданным антимикробным раствором для определения чувствительности к антимикробным препаратам, размещены в специальных картриджах, адаптированных к дозатору. Бумага дисков должна быть подготовлена ​​в соответствии с требованиями ВОЗ или FDA. 1 картридж содержит 50 дисков. Срок годности не менее 2 лет при температуре от 2 до 8 °С;  Концентрация каждого антибиотика в диске должна составлять 90–125% от концентрации, указанной на диске.  Партия должна быть полностью однородной (по сроку годности, производителю и упаковке). Продукция должна иметь сертификаты ISO 9001, 13485, сертификат качества на каждую партию и сертификат результатов испытаний качества, свидетельствующий о проведении испытаний по методологии EUCAST. Наличие товарного знака и сертификатов, подтверждающих технические параметры, обязательно. Заказ антибиотических и противогрибковых дисков по желанию заказчика.  Срок годности 1/2 на момент доставки | ампула |  |  | 5 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 10 | 33691162/714 | стандарт Макфарланда |  | McFARLAND 0.5 BARIUM SULPHATE STANDARD | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 11 | 33691163/513 | агар МРС |  | Среда для выделения и определения мезофильных молочнокислых бактерий согласно ISO 15214. Состав г/л. Ферментативный гидролизат казеина 10,0, мясной экстракт 10,0, дрожжевой экстракт 4,0, триаммонийцитрат 2,0, ацетат натрия 5,0, гептагидрат сульфата магния 0,2, тетрагидрат сульфата магния 0,05, гидрофосфат калия 2,0, глюкоза 20,0, агар 15,0, конечный pH 5,7 ± 0,1 при 25 °C. Формат: пластиковые контейнеры по 100 грамм. Продукция должна иметь сертификат качества ISO 9001, ISO 13485, на каждую партию, CE, IVD. Должен быть европейского производства. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 12 | 33691163/512 | Агар Сланца-Бартли +ТТС |  | «Селективная среда для выделения и количественного определения фекальных энтерококков в соответствии с ISO 7899-2:2000. Состав г/л: триптоза 20,0, дрожжевой экстракт 5,0, глюкоза 2,0, дикалийгидрофосфат 4,0, хлорид натрия 0,4, трифенилтетразолийхлорид 0,1, агар 13,0, конечный pH 7,2 ± 0,2 при 25°C. Формат: пластиковые контейнеры по 500 грамм. Продукт должен иметь сертификат качества ISO 9001, ISO 13485 для каждой партии, CE, IVD. Должен быть европейского производства. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 13 | 33691872/511 | Основа агара хромида УТИ 500г |  | Хромогенный агар для обнаружения бактерий (хромогенный агар для инфекций мочевыводящих путей (ИМП)) | кг |  |  | 1 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 14 | 33691162/715 | Гемо-аэробное культивирование |  | «Среда для стерильности крови для обнаружения аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов в образцах крови. Готовая среда во флаконах по 80 мл. 6 флаконов в коробке. Флакон содержит высокопитательную среду, бульон с сердечно-мозговым экстрактом (B.H.I.), п-аминобензойную кислоту (PABA) и полианетолсульфонат натрия.  Действующий сертификат качества ISO 9001, ISO 13485 на каждую партию, CE, IVD. Европейское производство" | каробка |  |  | 6 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 15 | 33691162/716 | Анаэробная емкость для культивирования |  | Герметичный прямоугольный контейнер для анаэробного сбраживания, емкостью 2,5 л. | контейнер |  |  | 1 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 16 | 33691162/717 | AnaeroPack-Anaero |  | Газогенератор для анаэробного роста бактерий. | упаковка |  |  | 3 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 17 | 33691872/512 | Пептон |  | культурный | кг |  |  | 0,1 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 18 | 33691872/513 | СЕЛЕНИТОВЫЙ БУЛЬОН |  | Жидкая среда для селективного обогащения Salmonella spp в клинических и неклинических образцах. Состав г/л. Ферментативный перевар казеина 5,0, лактозы 4,0, фосфата натрия 10,0, селенита натрия 4,0, конечный pH 7,0 ± 0,2 при 25°C. Формат: пластиковые контейнеры по 500 грамм. Продукция должна иметь сертификат качества ISO 9001, ISO 13485, на каждую партию, CE, IVD. Должен быть европейского производства. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 19 | 33141211/644 | Металлическое кольцо 0,1 мл (10 шт.) |  | Микробиологическое металлическое кольцо 0,1: нихромоген | штук |  |  | 2 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 20 | 33141212/533 | Хроматический стрепто B |  | Селективная и дифференциальная среда для выделения стрептококков группы В.  Состав г/л.  Сердечный экстракт 4,0, дрожжевой экстракт 10,0, казеиновый пептон плюс 2,5, соевый пептон 3,5, селективная смесь гормонов 2,225, агар 15,0, конечный pH 7,2 ± 0,2. Формат: пластиковые контейнеры по 100 грамм. Продукция должна иметь сертификат качества ISO 9001, ISO 13485, на каждую партию, CE, IVD. Должен быть европейского производства. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 21 | 33141212/537 | T.S.I. АГАРВАЛ |  | Дифференциальная среда для выделения энтеробактерий. Состав г/л. Пепто-сахарин 20,0, лактоза 10,0, сахароза 10,0, хлорид натрия 5,0, мясной экстракт 3,0, дрожжевой экстракт 3,0, глюкоза 1,0, сульфат железа 0,2, тиосульфат натрия 0,3, феноловый красный 0,025, агар 12,0, конечный pH = 7,3 ± 0,2 при 25 °C. Формат: пластиковые контейнеры по 500 грамм. Продукция должна иметь сертификат качества ISO 9001, ISO 13485, на каждую партию, CE, IVD. Должен быть европейского производства. | каробка |  |  | 1 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 22 | 33141212/535 | Гемо-анаэробное культивирование |  | Среда для стерильности крови для обнаружения анаэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в образцах крови. Готовая среда выпускается во флаконах по 80 мл. В коробке 6 флаконов.  Действующий сертификат качества ISO 9001, ISO 13485 на каждую партию, CE, IVD. европейское производство | каробка |  |  | 2 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 23 | 33141212/536 | Стандартный держатель пробирок N10 |  | Держатель вакуумных пробирок: стандартный держатель, предназначенный для вакуумных пробирок для забора крови. На упаковке должны быть указаны товарный знак, условия хранения и знак CE (Conformité Européenne). Срок годности на момент отправки. Название бренда. Держатель и иглы для взятия проб должны быть от одного производителя. Держатель совместим с иглой для вакуумной трубки 21G x 1 1/2". | штук |  |  | 18000 | г. Ереван, ул. Нерсисян 7 | По заказу | В случае предоставления соответствующих финансовых ресурсов — в течение 20 календарных дней с даты вступления в силу Договора, подписанного сторонами, по получении заказа от Клиента. |
| 24 | 33211230/504 | Сбор РПР |  | Тест-набор RPR на сифилис: хроматографический метод. Кассета. в цельной крови, сыворотке, плазме. Используются рекомбинантные антигены. Тьфу. условия: 2 | тест |  |  | 15000 | ք․ Երևան, Հր․ Ներսիսյան 7 | Համաձայն պատվերի | Համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպպքում կողմերի միջև կնքված Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից հետո յուրաքանչյուր անգամ Պատվիրատուից պատվերը ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացում: |

• \*ПРИМЕЧАНИЕ.

• \* сроки годности лекарственных средств на момент поставки покупателю должны быть следующими:

• а. Если срок годности превышает 2,5 года, на момент поставки оставшийся срок годности должен составлять не менее 24 месяцев.

• б. лекарственные средства со сроком годности до 2,5 лет должны иметь 12 месяцев общего срока годности медицинских изделий на момент поставки,

• в. В отдельных случаях, т. е. обоснованной необходимости удовлетворения неотложной потребности пациентов, коротких сроков годности, установленных для потребления лекарственных средств, медицинские изделия могут иметь не менее одной секунды общего срока годности судебно-экспертной продукции на момент поставки.

\* Сроки поставки: Поставка Товара/ов осуществляется Продавцом, в случае предоставления денежных средств после заключения настоящего Соглашения, с момента вступления в силу договора между сторонами до 25 декабря 2025 года. , каждый раз с момента получения заказа на доставку товара(ов) от Покупателя в течение 3 рабочих дней, в зависимости от количества заказанного Покупателем товара(ов) и срока доставки первого этапа заказа. составляет 20 календарных дней ж. Заказ на доставку товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).

\*\*Если в течение срока действия договора Заказчик предъявил претензию не по всей партии, а по предмету закупки, то договор расторгается по непоставленной, оставшейся партии предмета закупки.

\*\* \*Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также имеющую разные марки, торговые марки и модели, то в данное приложение включаются достаточно оцененные, представление информации о наименовании, модели и производителе, тогда «торговая марка, торговая марка, модель и название производителя» удалены В случае, предусмотренном договором, Продавец также предоставляет Покупателю гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя товара или его представителя.

Если договор заключен на основании статьи 15 части 6 Закона Республики Армения "О закупках", то исчисление срока определяется в календарных днях, а расчет осуществляется со дня вступления в силу договора, который будет заключен между сторонами в случае финансовых средств.

\*В случае возможности разной (двойственной) интерпретации текстов объявлений и/или приглашений, опубликованных на русском и армянском языках, за основу принимается армянский текст.

Доставка медицинских товаров в внутрибольничную аптеку осуществляется поставщиком.

ГРАФИК ЗАКУПКИ

АМ драм

|  |  |
| --- | --- |
| ГРАФИК ЗАКУПКИ | Поскольку договор заключается на основании статьи 15 части 6 Закона РА «О закупках», данный график составляется и подписывается одновременно с договором между сторонами, как неотъемлемая его часть. |

1. [↑](#footnote-ref-1)