|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը** | **գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման CPV** | **անվանումը** | **չափման միավորը** | **ընդհանուր քանակը** | **տեխնիկական բնութագիրը** | **наименование** | **техническая характеристика** |
| 1 | 09411400 | հեղուկ պրոպան գազ | կգ | 4000 | Հեղուկ 60% պրոպան և 40% բութան խարնուրդով գազ, որը օգտագործվելու է հակակարկտային կայաների համար: Հիմնական բաղադրիչը 60% պրոպան և 40% բութան գազերի խարնուրդ: 1. Հեղուկ գազում ջրի գոլորշիների խտությունը 32մգ/խմ-ից ոչ ավել 2. Ծծմբաջրածնի և այլ լուծելի սուլֆիդները 23մգ/խմ ոչ ավել 3. Թթվածինը 1տոկոսից ոչ ավել 4. Ածխաթթու գազը 4 տոկոսից ոչ ավել 5. Ջրածինը 1 տոկոսից ոչ ավել: Մատակարարը սեփական միջոցներով գազը հասցնում է Անի համայնքում տեղակայված հակակարկտային կայաններին և լիցքավորում դրանք:  Ստորև ներկայացվում է Անի համայնքում տեղակայված հակակարկտային կայանների բնակավայրերն ու քանակները.  Ք. Մարալիկ – 6 հատ, Ձորակապ – 4 հատ, Քարաբերդ – 2 հատ, Ձիթհանքով – 2 հատ, Լանջիկ – 3 հատ, Գուսանագյուղ – 3 հատ, Շիրակավան – 4 հատ, Լուսաղբյուր – 2 հատ, Իսահակյան – 3 հատ, Աղին – 3 հատ, Սարակապ – 2 հատ, Ջրափի – 2 հատ, Հայկաձոր – 2 հատ, Սառնաղբյուր – 4 հատ, Անի պեմզա – 1 հատ, Անիավան – 1 հատ, Բագրավան – 6 հատ: | Жидкий пропановый газ | Сжиженный газ 60% пропан և 40% бутан для использования в противоградовых станциях. Основным ингредиентом является смесь 60 % пропана и 40 % бутанового газа. Плотность водяного пара в сжиженном газе не более 32 мг/куб.м 2. Сероводород և прочие растворимые сульфиды не более 23 мг/куб.м 3. Кислород не более 1% 4. Углекислый газ не более 4% 5. Водород не более 1%. Поставщик использует собственные ресурсы для доставки газа на противоградовые станции, расположенные в общине Ани, и их заправки.  Ниже представлены места расположения и количество противоградовых станций, расположенных на территории общины Ани:  Г. Маралик – 6 шт., Дзоракап – 4 шт., Караберд – 2 шт., Дзитанков – 2 шт., Ланджик – 3 шт., Гусанагюх – 3 шт., Ширакаван – 4 шт., Лусахпюр – 2 шт., Исаакян – 3 шт., Агин – 3 шт., Саракап – 2 шт., Джрапи – 2 шт., Айкадзор – 2 шт., Сарнахпюр – 4 шт., Ани пемза – 1 шт., Аниаван – 1 шт., Баграван – 6 шт. |

*\*<<Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն՝ եթե որևէ գնման առարկայի հատկանիշները պահանջ կամ հղում են պատունակում որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, ապա դեպքում  մասնակիցները կարող են ներկայացնել տվյալ գնման առարկայի համարժեքը՝ միաժամանակ հայտով ներկայացնելով համարժեքը ներկայացվող տվյալ գնման առարկայի հատկանիշները:*

*\*\*В соответствии со статьей 13 части 5 Закона Республики Казахстан о закупках, если в характеристиках любого предмета закупки содержится претензия или ссылка на какой-либо товарный знак, фирменное наименование, патент, эскиз или модель, страну происхождения или конкретные источник или производитель, в этом случае участники могут представить эквивалент данного предмета закупки, одновременно предоставив характеристики данного предмета закупки, которые должны быть представлены вместе с заявкой.*