|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18 | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
| Չափաբաժին | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասա-կարգման | Առևտրային անունը | | Տեխնիկական բնութագիր | չափի միավորը | Նախատես-ված քանակը |
| 1 | 33191520 | Արյան փոխներարկման համակարգ (система) 150սմ | | Փոխներարկման համակարգ, Հեղուկների ներերակային ներարկման համար, որակյալ։ Ապրանքը պարտադիր պետք է ունենան որակի սերտիֆիկատ : Երկարությունը 150սմ ±20: | հատ | 5000 |
| 2 | 33191520 | Արյան փոխներարկման համակարգ ֆիլտրով 150սմ | | Արյան փոխներարկման համակարգ ֆիլտրով | հատ | 20 |
| 3 | 33141211 | Աբսորբենտ CO2 նարկոզի ապարատի համար | | Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | ֆլակոն | 2 |
| **4** | 33141144 | Ասեղ 23G | | Ասեղ`ստերիլ, մեկանգամյա օգտագործման, չժանգոտվող մետաղից 23G: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ | 500 |
| 5 | 33141130 | Անալիզի տարրա 100մլ | | 100մլ , կափարիչով: | հատ | 500 |
| 6 | 39221420 | Գինեկոլոգիական խոզանակ PAP տեստի համար (ցիտոբրաշ) | | Խոզանակ PAP տեստի համար (ցիտոբրաշ)- միանվագ օգտագործման: Ֆորմատ հատ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ | 50 |
| 7 | 33141136 | Կաթետեր երակային Ջ-20 (վարդագույն) | | Պերիֆերիկ երակային կատետեր G-20, ստերիլ, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված է թևիկների  Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ | 500 |
| 8 | 33141136 | Կաթետեր երակային Ջ -22 (երկնագույն) | | Պերիֆերիկ երակային կատետեր G-22, ստերիլ, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված է թևիկների  Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ | 1000 |
| 9 | 33141136 | Կաթետեր երակային Ջ-24 (դեղին) | | Պերիֆերիկ երակային կատետեր G-24, ստերիլ, ատրավմատիկ ծայրով, հիգիենիկ ներարկման պորտով տեղադրված է թևիկների  Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ | 500 |
| 10 | 33141142 | Ներարկիչ ասեղով 20մլ G-21 | | Ներարկիչ 20,0- եռակոմպոնենտ, ասեղ 21G: Պատրաստված թափանցիկ, ոչ-տոքսիկպոլիվինիլքլորիդից: Ֆորմատ- հատ: | հատ | 500 |
| 11 | 33141182 | Որովայնի խոռոչի դրենաժ CH/Fr16,CH/Fr 18, CH/Fr20 | | դրենաժներ- սիլիկոնից, CH/Fr16,CH/Fr 18, CH/Fr20 ստերիլ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: | հատ | 10 |
| 12 | 33141182 | Որովայնի խոռոչի T-աձև դրենաժ CH/Fr 12, CH/Fr 14, CH/Fr 16 | | որովայնի խոռոչի T-աձև դրենաժներ- սիլիկոնից, CH/Fr12, CH/Fr 14, CH/Fr16, ստերիլ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն: | հատ | 15 |
| 13 | 33141111 | Սպեղանի Սանտավիկ №10 տուփ | | Առաջին օգնության սպեղանի: Ունի կլանող բարձիկ և ամուր կպչուն հատված: Թույլ է տալիս մաշկին շնչել: Տուփի պարունակությունը N10: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ | 100 |
| 14 | 33131180 | Էնդոդոնտիկ քանոն | | Էնդոդոնտիկ տրամաչափման քանոն գուտապերչի և արծաթե գամերի համար, նյութը՝ պլաստիկ։ 17 չափիչ անցքեր՝ 020-ից մինչև 140: Ստերիլիզացվող | հատ | 2 |
| 15 | 33711190 | Ատամնաբուժական բամբակյա գլանակներ N50 | | Նախատեսված է ատամը թքից մեկուսացնելու համար: Կազմված է 100%-անոց բամբակից, հաստությունը՝ 8-12մմ, երկարությունը՝ 37մմ: (+10%) | տուփ | 100 |
| 16 | 33791300 | Շաղախման ապակի | | Նախատեսված է ցեմենտի շաղախման համար: | հատ | 5 |
| 17 | 33141193 | Միկրոապլիկատոր | | Տուփի պարունակությունը : DTA4000R միկրո ապլիկատոր, սովորական չափս (կանաչ/նարնջագույն) DTA4000F միկրո ապլիկատոր, նուրբ չափս (դեղին/կապույտ) DTA4000SF միկրո ապլիկատոր, շատ նուրբ չափս (սպիտակ/մանուշակագույն) | տուփ | 1 |
| 18 | 33631150 | Ցինկի օքսիդի փոշի | | Տուփի պարունակությունը՝ 80գ: | հատ | 1 |
| 19 | 33411410 | Էվգենոլ, 25 մլ, ֆլակոն | | Ֆլակոնի պարունակությունը` 25մլ | ֆլակոն | 4 |
| 20 | 33691858 | Յոդոֆորմ 10մգ | | Փոշի կամ հեղուկ 10մգ | ֆլակոն | 2 |
| 21 | 33141194 | Բուժիչ պաստառանյութ | | Life կամ Կալցելայթ, Կավալայթ | տուփ | 2 |
|  |  |  |  | |  |  |

*Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*

\*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:*

***Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդի կողմից յուրաքանչյուր պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:***

***Ծանոթություն 1***

|  |
| --- |
| Նշված քանակը առավելագույնն է*:* Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: |
| ***Ծանոթություն 2*** |
| Որևէ Ֆիրմային անվանման կամ մոդելի մակնանշման դեպքում հասկանալ նաև <<Համարժեք>> բառը: |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА МТБК- ԷԱՃԱՊՁԲ-25/18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| номер лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование товара | техническая характеристика | единица измерения | общий объем |
| 1 | 33191520 | Система | Длина 150 см ± 20см . Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | 5000 |
| 2 | 33191520 | Система переливания крови с фильтром 150см | Длина 150 см ± 20см . Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | 20 |
| 3 | 33141211 | Абсорбент СО2 для наркотического аппарата | Белые таблетки 5 литровой пластиковой банке, 4,5 кг Наличие 2/3 срока годности, Наличие торговой марки. Условные знаки - «держать в сухом месте». | флакон | 2 |
| 4 | 33141144 | Игла 23G | Иглы: стерильные, одноразовые, из нержавеющей стали 23G: Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | 500 |
| 5 | 33141130 | Банка для анализов 100мл | Емкость 100мл, с пластиковой закрытой крышкой . Наличие 2/3 срока годности, наличие торговой марки. Условные знаки - «держать в сухом месте». | штук | 500 |
| 6 | 39221420 | Щетка для ПАП-теста (цитобраш) | Щетка для ПАП-теста (цитобраш) | штук | 50 |
| 7 | 33141136 | КАТЕТЕР^ ВЕНОЗНЫЙ G-20 (розовый) | Катетр венозный 20G : Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 32 мм, скорость потока не менее 60 мл / мин. Защитный колпачок.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | 500 |
| 8 | 33141136 | КАТЕТЕР^ ВЕНОЗНЫЙ G -22 (голубой) | Катетр венозный 22G : Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 25 мм. скорость потока не менее 35 мл / мин. , Защитный колпачок.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | 1000 |
| 9 | 33141136 | КАТЕТЕР^ ВЕНОЗНЫЙ G-24 (желтый) | Катетр венозный 24G Имеет гибкую, тонкую прозрачную трубку длиной не менее 19 мм. скорость потока не менее 21 мл / мин. , Защитный колпачок. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | штук | 500 |
| 10 | 33141142 | ШПРИЦ^ С ИГЛОЙ 20мл G-21 | Шприц для инъекций 20мл 21G,три компонентный: Шприц изготовлен из прозрачного, нетоксичного материала.Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -«держать в сухом месте». | штук | 500 |
| 11 | 33141182 | Дренаж брюшной полости CH/Fr16,CH/Fr 18, CH/Fr20 | Дренажи - силиконовые, CH/Fr16, CH/Fr18, CH/Fr20 стерильные. Срок годности 2/3 на момент доставки. | штук | 10 |
| 12 | 33141182 | Т-образное дренаж брюшной полости CH/Fr 12, CH/Fr 14, CH/Fr 16 | Трубки дренажные Т-образные для брюшной полости - силиконовые, CH/Fr12, CH/Fr 14, CH/Fr16, стерильные. Срок годности 2/3 на момент доставки. | штук | 15 |
| 13 | 33141111 | Лейкопласт Сантавик №10 коробка | Лейкопласт первой помощи. Имеет впитывающую подушечку и прочную клейкую часть. Позволяет коже дышать. Содержимое коробки N10. 2/3 срока годности на момент доставки, Фирменное наименование. Условные обозначения - «хранить в сухом месте». | տուփ | 100 |
| 14 | 33131180 | Эндодонтическая линейка | Эндолинейка калибровочная для гуттаперчи и серебряных штифтов, материал-пластик. 17 измерительных отверстий с 020 по 140. Стерилизация при 134-150С | штук | 2 |
| 15 | 33711190 | Валики ватные стоматологические N50 | Предназначен для изоляции зуба от слюны. Изготовлен из 100% хлопка, толщина: 8-12 мм, длина: 37 мм. (+10%) | пачка | 100 |
| 16 | 33791300 | Стекло для стомотологии | Предназначен для цементного раствора. | штук | 5 |
| 17 | 33141193 | Микроаппликатор | «Содержимое коробки: микроаппликатор DTA4000R, стандартного размера (зеленый/оранжевый) Микроаппликатор DTA4000F, мелкий (желтый/синий) Микроаппликатор DTA4000SF, очень тонкий (белый/фиолетовый)" | пачка | 1 |
| 18 | 33631150 | Порошок оксида цинка | Содержимое коробки: 80г. | штук | 1 |
| 19 | 33411410 | Эвгенол, 25 мл, флакон | Содержимое флакона: 25 мл. | флакон | 4 |
| 20 | 33691858 | Йодоформ 10мг | Порошок или жидкость 10 мг | флакон | 2 |
| 21 | 33141194 | Лечебные обои | Жизнь или Кальцелит, Кавалит | пачка | 2 |

*\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.*

*\*\* Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение.*

***Товар доставляется* поставщиком *в течение 5 календарных дней после получения каждого заказа покупателем по адресу в РА Сюникский марз, Мегри Горсарарнери 42,.***

***Познание 1***

Указанные количества являются максимальными. Товар должен быть новым, неиспользованным на момент поставки, наличием 2/3 срока годности, наличием товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте».

|  |
| --- |
| ***Познание 2*** |
| В случае марки любой торговой марки или модели вам также необходимо понимать слово «Эквивалентность». |