**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ – ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/հ | Ապրանքի | | | | | | | | | |
| Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգ  ման (CPV) | Անվանումը | Հատկանիշները  (տեխնիկական բնութագիր) | Չափման միավորը | Միավոր գինը  (ՀՀդրամ) | Ընդհանուր քանակը | Գումար  (ՀՀ դրամ) | Մատակարարման\* | | |
| Հասցեն | Ենթակա  քանակը | Ժամկետը |
|  | 33691400 | ՊՇՌ-խառնուրդ | ROTI®Pol TaqS Mix (2x), 2 ml, 2 x 1 ml։ Պոլիմերազ բուֆերների խառնուրդ, խտություն (D)-1գ/սմ3: Եռման կետ (bp) 100 0C ՊՇՌ մեթոդի իրականացման համար անհրաժեշտ ստանդարտ բուֆեր: Բուֆերային խառնուրդը պլաստիկից սրվակով 2/2\*1/մլ քանակությամբ: Պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին առնվազն 12 ամիս: | լրակազմ |  | 1 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 1 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |
|  | 33691400 | Գենոմային ԴՆԹ-ի անջատման լրակազմ /արյունից, բջիջներից, հյուսվածքներից և բակտերիաներից/ | 50 նմուշի համար նախատեսված գենոմային ԴՆԹ-ի անջատման լրակազմ, հիմնված սիլիկագելային աշտարակներով մաքրման տեխնոլոգիաների վրա: Լրակազմը իր մեջ ներառում է անհրաժեշտ աշտարակները, լիզիսի, լվացման, էլուցիայի բուֆերները և պրոտեինազ K ֆերմենտը: Պիտանելիության ժամկետը՝ մատակարարման պահին առնվազն 12 ամիս: | լրակազմ |  | 1 |  | ՀՀ,  ք.Երևան, Տերյան  74 | 1 | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 20 օրացուցային օրվա ընթացքում |

* **Ծանոթություն.\***Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը,բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում: Մատակարարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:
* Յուրաքանչյուր անվանատող հանդիսանում է առանձին չափաբաժին:

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ– ГРАФИК ЗАКУПОК**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | | | | | | | | | |
| Код по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Свойства (техническая характеристика) | Единица измерения | Стоимость единицы товара (драмы РА) | Общее количество | Сумма  (драмы РА) | Поставки\* | | |
| Адрес | Требуемое количество | Сроки |
|  | 33691400 | ПЦР- смесь | ROTI®Pol TaqS Mix (2x), 2 мл, 2 x 1 мл. Полимеразная буферная смесь, плотность (D)-1 г/см3: Температура кипения (bp) 1000C стандартный буфер, необходимый для метода ПЦР. Буферная смесь в пластиковом флаконе в количестве 2/2\*1/мл. Срок годности: не менее 12 месяцев на момент поставки. | комплект |  | 1 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 1 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |
|  | 33691400 | Набор для разделение геномной ДНК /из крови, клеток, тканей и бактерий/ | Набор для выделения геномной ДНК на 50 образцов, основанный на технологии очистки башни с силикагелем. В комплект входят необходимые башни, буферы для лизиса, промывки, элюирования и фермент протеиназа K.Срок годности: не менее 12 месяцев на момент поставки. | комплект |  | 1 |  | РА г.Ереван ул. Терьяна  74 | 1 | В течение 20 календарных дней с момента вступления договора в силу |

**Примечание.\*** Сроки поставки товара, а при поэтапной поставке сроки первой поставки - минимум 20 дней со дня вступления в силу условия выполнения предусмотренных договором прав и обязанностей сторон, за исключением тех случаев, когда выбранный участник соглашается поставить товар в более краткий срок. Последний срок поставок – не позднее 25 декабря сего года.

* Каждое наименование является отдельной позицией.