Технические условия на поставку необходимых товаров

| Н/Д | CPV | Названия продуктов | Единица измерения | Общая стоимость армянский драм | Количество | Технические характеристики, краткое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32321200 | Система видеонаблюдения /поселок Ранчпар/ | шт | 1 319 760 | 1 | Представлено ниже |
| 2 | 32321200 | Система видеонаблюдения /школа поселения Ранчпар/ | шт | 1 406 640 | 1 | Представлено ниже |
| 3 | 32321200 | Система видеонаблюдения /поселок Сис/ | шт | 387 480 | 1 | Представлено ниже |

Лот 1

Технические характеристики

Приобретение и установка системы видеонаблюдения в резиденции главы администрации поселка Ранчпар, общины Масис

| Нейминг | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Видеомагнитофон | 8-канальный 4K NVR – 1 шт. Основные характеристики: Вход для 8-канальной IP-камеры Поддержка видеоформатов H.265+/H.265/H.264+/H.264 Возможность декодирования 12 МП Входная полоса пропускания 80 Мбит/с 1-канальная видеоаналитика для распознавания людей и транспортных средств для снижения ложных тревог 1-канальное распознавание лиц по видеопотоку или 4-канальное распознавание лиц по фотографиям Умный поиск в выбранной области видео и умная перемотка воспроизведения для повышения эффективности Профессионализм и надежность. Сжатие H.265+ позволяет сократить объем хранилища до 75%. Безопасная передача данных с помощью шифрования Stream over TLS Выход потокового видео высокой четкости: Одновременные выходы HDMI и VGA Выход HDMI с разрешением до 4K Система хранения и воспроизведения. 1 интерфейс SATA для подключения жесткого диска емкостью 10 ТБ 8-канальное одновременное воспроизведение Сетевой и Ethernet-доступ. 1 интерфейс Ethernet 10/100/1000 Мбит/с с автономным питанием Умная аналитика. Устройство: Распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0 Камера: распознавание лиц, распознавание номерных знаков (ANPR), обнаружение движения и т. д. Распознавание лиц. Библиотека изображений до 16 лиц (всего до 5000 изображений) Видео и аудио. 8-канальный IP-видеовход Входная пропускная способность: 80 Мбит/с Выходная пропускная способность: 80 Мбит/с Выход HDMI с разрешением 4K (3840×2160) Выход VGA: 1920×1080 Расшифровка. Поддерживаемые форматы: H.265/H.265+/H.264+/H.264 8-канальное одновременное воспроизведение Сеть: До 128 удаленных подключений Поддерживаемые браузеры: IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge 89+ Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, NTP, RTSP и т. д. Дополнительные интерфейсы: 2 порта USB 2.0 (на передней и задней панелях) Электропитание: 12 В постоянного тока, 1,5 А Потребляемая мощность: ≤ 10 Вт Рабочая температура: от -10°C до 55°C Рабочая влажность: 10%-90% Размеры: 320×240×48 мм Вес: ≤ 1 кг (без жесткого диска) Некоторые модели могут иметь порты входа/выхода сигнализации. |
| Наружная сетевая камера | Сетевая камера ColorVu с фиксированным объективом 6 МП - 7 шт. Технология ColorVu обеспечивает круглосуточную цветную съемку благодаря усовершенствованным объективам с диафрагмой F1.0 и высокопроизводительным датчикам. Высокое качество изображения с разрешением 6 МП Круглосуточное цветное изображение Поддержка обнаружения людей и транспортных средств Водонепроницаемость и пыленепроницаемость: IP67 Четкое изображение даже при сильном контровом освещении: WDR 120 дБ Эффективная технология сжатия H.265+ Камера. Датчик изображения: 1/2,4-дюймовый КМОП-датчик с прогрессивной разверткой Разрешение: 3200 × 1800 Минимальная освещенность: Цвет: 0,001 люкс @ (F1.0, AGC ON), 0 люкс с дополнительной подсветкой Режим «день/ночь»: возможность круглосуточной цветной съемки Время фонтанирования: от 1/3 с до 1/100 000 с Дополнительное освещение: Белый свет Дальность освещения: до 50 метров Основной поток: 20 кадров в секунду в разных разрешениях Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Область интереса (ROI): 1 фиксированная область Поддерживаемые протоколы: TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTSP Смотрите до 6 каналов одновременно Защита. Защита паролем, защитная лента, проверка хоста Электропитание: 12 В постоянного тока ±25% или PoE Материал корпуса: Передняя крышка: металл, корпус: пластик Условия труда: Температура: от -30 °C до +60 °C Защита от воды и пыли: IP67 |
| Сетевой коммутатор | Сетевой PoE-коммутатор – 1 шт. Минимум 4 порта PoE RJ45 100 Мбит/с и 1 сетевой порт RJ45 100 Мбит/с. Тип порта: порт RJ45, полный дуплекс, адаптивный MDI/MDI-X или эквивалент Стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3u и IEEE 802.3x MAC-адреса: минимум 2К Скорость подключения: минимум 1 Гбит/с – 1 шт. Скорость пересылки пакетов: минимум 0,74 Мбит/с Внутренний кэш: минимум 768 КБ/бит Стандарт PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Мощность: минимум 30 Вт, общая мощность: минимум 60 Вт Удаленное управление, просмотр журнала, настройка параметров, импорт и экспорт конфигураций Минимальное расстояние передачи 300 м Рабочая температура: минимум 0°C - 40°C |
| Сетевой коммутатор | Неуправляемый PoE-коммутатор – 1 шт. 8 портов Gigabit PoE, 1 порт Gigabit RJ45, 1 оптический порт Gigabit MAC-адреса: 4К Скорость соединения: 20 Гбит/с Скорость пересылки пакетов: 14,88 Мбит/с Внутренний кэш: 1,5 МБ Стандарты PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt Мощность PoE: 110 Вт Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C |
| Монитор | Размер: 32" - 1 шт. Активная область монитора: 698,4 мм * 392,85 мм Разрешение: 1920 * 1080@60Гц Тип: светодиодный Яркость: 300 кд/м² Угол обзора: 178° (Г)/178° (В) Контрастность: 1200:1 Время отклика: 8 мс Обеспечение круглосуточной работы 2 динамика: 5 Вт * 2 По 1 интерфейсу HDMI, VGA, аудиовход, RJ45 Электропитание: от 100 до 240 В переменного тока Спэром: до 54 Вт Рабочая температура: от 0 °C до 40 °C |
| Жесткий диск | Жесткий диск – 1 шт. Размер: 3,5! Емкость: 4 ТБ Интерфейс: SATA3 Пропускная способность интерфейса: 6 ГБ/с Скорость вращения диска: 5900 об/мин Часы работы 24/7 |
| Кабель U/UTP Cat 5e 4x2x0.52 ПВХ | Провод передачи: сплошной медный (диаметр 1x0,52 мм, сечение 0,2 мм²) – 450 м Изоляция: Плоский полиэтилен Слой: Двойной слой (ПВХ пластик и стабилизированный полиэтилен) Поддерживающий элемент: Стальная проволока Описание Количество проводов: 8 Диаметр: на проволоку (мм)0,52 Диаметр кабеля (мм)12.6 Вес (кг/км)68.3 Размер хранилища200 м Электрические характеристики Сопротивление: 100 Ом Асимметричный перекос массы (перекос задержки): ≤45 нс/100 м Электрическое сопротивление: ≤19 Ом/100 м (для двух проводов) Условия эксплуатации Температура окружающей среды: от -50°C до +70°C Устойчивость к солнечному излучению и погодным условиям. Условия установки Минимальный радиус изгиба: 8× диаметр кабеля Минимальная температура установки: -15°C Предел прочности на разрыв: ≤50 Н/мм² |
| Штатив для камеры | Деталь крепления камеры, педаль – 7 шт. Горизонтальный, Нержавеющая сталь Размеры: 127 мм × 46 мм × 250 мм |
| Сетевой кабель | Кабель U/UTP, категория CAT5E-4P-PVC – 200м Материал изготовления: чистая сплошная медь плотностью 99,95%. Внешний диаметр: 0,450 / 24AWG / ± 0,005 мм Изоляционный материал: полиэтилен высокой плотности /HDPE/ Диаметр изолятора: 0,82 ± 0,04 мм Толщина оболочки кабеля: 0,50 ± 0,05 мм Номинальный наружный диаметр: 4,7 ± 0,4 мм Материал корпуса: ПВХ / соответствует RoHS / Цвет: Черный Сжатие -20℃/ 4 часа / время, в течение которого кабель имеет изгибающуюся траекторию Сопротивление: 100± 15 Ом при 1,0-100,0 МГц Сопротивление постоянному току: 9,5 Ом/100 м Рабочая температура: от -20 до +70℃ Рабочее напряжение: ≤ 80 В Упаковка кабеля: коробка |

Обязательные условия:

Поставляемые изделия и системы дополнят уже функционирующую в здании систему. Поставщик должен объединить и интегрировать вновь поставленную систему с уже действующей системой.

Предоставленная система также должна быть подключена, объединена и интегрирована с системой, действующей в муниципалитете.

Поставщик обязуется за свой счет в полном объеме выполнить поставку, разгрузку, монтаж, наладку, прокладку кабелей и систем, создание единой системы, интеграцию, наладку, а также необходимые для монтажных работ материалы.

Компания-победитель должна предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия (ГП) от производителя продукции на всю продукцию, а также иметь квалифицированных специалистов от производителя(ей) предлагаемого(ых) бренда(ов).

Все товары должны быть новыми (неиспользованными).

Лот 2

Технические характеристики

На территории школы поселка Ранчпар в общине Масиспокупка и установка системы видеонаблюдения

| Нейминг | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Видеомагнитофон | 16-канальный 4K NVR – 1 шт. Основные характеристики: Вход для 16-канальной IP-камеры Поддерживает видеоформаты H.265+/H.265/H.264+/H.264 Возможность декодирования: 2 канала: 12 МП Входная полоса пропускания до 160 Мбит/с Обнаружение движения на всех каналах 2.0 2-канальное обнаружение людей и транспортных средств для снижения ложных срабатываний 1-канальное распознавание лиц на видеопотоке или 4-канальное распознавание лиц по изображениям Умный поиск и умная перемотка в выбранных областях Профессионализм и надежность. Сжатие H.265+ позволяет сократить объем хранилища до 75%. Выход потокового видео высокой четкости: Независимые выходы HDMI и VGA Выход HDMI с разрешением 4K Система хранения и воспроизведения. 2 интерфейса SATA с возможностью подключения жестких дисков емкостью 10 ТБ (каждый) 16-канальное одновременное воспроизведение Сетевой и Ethernet-доступ. 1 самонастраивающийся интерфейс Ethernet 10/100/1000 Мбит/с Умная аналитика. Устройство: Распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0 Камера: распознавание лиц, распознавание номерных знаков (ANPR), обнаружение движения Распознавание лиц. Библиотека из 16 изображений лиц, всего 20 000 изображений (каждое ≤ 4 МБ, всего ≤ 1 ГБ) Видео и аудио. 16-канальный вход IP-видеопотока Входная и выходная пропускная способность: 160 Мбит/с Выход HDMI: 4K (3840×2160@30Гц) Выход VGA: 1920×1080@60Гц Расшифровка. С поддержкой ИИ: 1 канал: 12 МП (30 кадров в секунду) ИИ отключен: 2 канала: 12 МП Сеть: 128 удаленных подключений Поддерживаемые браузеры: IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge 89+ Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, RTSP, NTP, HTTP/HTTPS и т. д. Дополнительные интерфейсы: 2 интерфейса SATA для жестких дисков (по 10 ТБ каждый) 2 порта USB 2.0 (на передней и задней панелях) 4-канальный вход тревоги и 1-канальный выход тревоги Общие данные: Электропитание: 12 В постоянного тока, 3,3 А Потребляемая мощность: ≤ 15 Вт (без жесткого диска) Рабочая температура: от -10°C до 55°C |
| Наружная сетевая камера | Сетевая фиксированная купольная камера ColorVu 6 МП – 10 шт. Основные характеристики: Высокое качество изображения с разрешением 6 МП Возможность круглосуточной цветной обработки изображений Помощь в обнаружении людей и транспортных средств Защита от воды и пыли (IP67) Четкое изображение в условиях сильной контровой засветки благодаря 120 дБ WDR Эффективная технология сжатия H.265+ Датчик изображения: 1/2,4-дюймовый КМОП-датчик с прогрессивной разверткой Разрешение: 3200 × 1800 Минимальная освещенность: Цвет: 0,001 люкс (F1.0, AGC ВКЛ) 0 Люкс с дополнительным освещением Режим «день/ночь»: возможность круглосуточной цветной съемки Углы поворота: Панорамирование: 0°-360°, Наклон: 0°-90°, Вращение: 0°-360° Линза. Тип: Объектив с фиксированным фокусным расстоянием (опционально 2,8 мм или 4 мм) Диафрагма: F1.0 DORI (Расстояние информации). Объектив 2,8 мм: Обнаружение: 64 м, Наблюдение: 25 м, Распознавание: 12 м, Идентификация: 6 м Объектив 4 мм: Обнаружение: 92 м, Наблюдение: 36 м, Распознавание: 18 м, Идентификация: 9 м Дополнительное освещение: Тип: Белый свет Дальность освещения: до 30 м Интеллектуальное дополнительное освещение: да Видео: Основной поток: 50 Гц: 20 кадров в секунду (3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720) 60 Гц: 20 кадров в секунду при том же разрешении Подпоток: 20 кадров в секунду (1280x720, 640x480, 640x360) Технологии сжатия: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Скорость передачи данных: от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с Сеть: Поддерживаемые протоколы: TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, FTP, SMTP Одновременный просмотр до 6 каналов Поддерживаемые браузеры: IE 10/11 (требуется плагин), Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+ Адаптации изображений: Режим вращения, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление, баланс белого События: Основные события: обнаружение движения, нарушение видеонаблюдения, чрезвычайные ситуации. Узел: загрузка на FTP/карту, электронная почта. отправка электронного письма, уведомление центра мониторинга, активация записи или фотосъемки Общие данные: Электропитание: 12 В постоянного тока ±25% или PoE (IEEE 802.3af, класс 3) Материал камеры: алюминиевый сплав Температура: от -30°C до 60°C |
| Сетевая камера наружная внутренняя | Сетевая камера 6 МП – 5 шт. Высокое качество изображения с разрешением 6 МП Помощь в обнаружении людей и транспортных средств Защита от воды и пыли (IP67) Четкое изображение в условиях сильной контровой засветки благодаря 120 дБ WDR Эффективная технология сжатия H.265+ EXIR 2.0: усовершенствованная инфракрасная технология с большим ИК-диапазоном Датчик изображения: 1/3" Progressive Scan CMOS Разрешение: 2560 × 1920 Минимальная освещенность: Цвет: 0,001 люкс @ (F2.0, AGC ВКЛ) Черно-белый: 0 люкс (с активированным ИК-светодиодом) Режим день/ночь с ИК-фильтром DORI (Расстояние информации). Объектив 2,8 мм: Обнаружение: 64 м, Наблюдение: 25 м, Распознавание: 12 м, Идентификация: 6 м Объектив 4 мм: Обнаружение: 82 м, Наблюдение: 32 м, Распознавание: 16 м, Идентификация: 8 м Дополнительное освещение: Тип: Инфракрасный (ИК) Дальность: до 30 м Интеллектуальное дополнительное освещение: да Длина волны ИК-излучения: 850 нм Видео: Основной поток: 50 Гц. 20 кадров в секунду (2560 x 1920) 25 кадров в секунду (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 60 Гц. 20 кадров в секунду (2560 x 1920) 30 кадров в секунду (2560×1440, 1920×1080, 1280×720) Подпоток: 50 Гц: 25 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Технологии сжатия: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Скорость передачи данных: от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с Безопасность: защита паролем, водяной знак, аутентификация хоста Одновременный просмотр: 6 каналов Поддерживаемые протоколы: TCP/IP, DHCP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6 и др. Пользователи: 32 (3 уровня: администратор, оператор, пользователь) Изображение: Широкий динамический диапазон (WDR): 120 дБ SNR (коэффициент последовательного шума) ≥ 52 дБ Улучшение изображения: BLC, HLC, 3D DNR Маска конфиденциальности: 4 программируемые полигональные маски Интерфейсы. Интерфейс Ethernet: 1 порт RJ45 10/100 Мбит/с с автоматической настройкой Основные события: обнаружение движения, прерывание видеопотока, исключения Действия: Загрузка файлов на FTP/карту, электронную почту. отправка электронного письма, уведомление центра мониторинга и т. д. Общие данные: Электропитание: 12 В постоянного тока ±25% или PoE (802.3af, 36 В - 57 В) Материал камеры: металл и пластик Температура: от -30°C до 60°C Защита от воды и пыли IP67 |
| Сетевой коммутатор | Сетевой PoE-коммутатор – 3 шт. Порт: 8 портов PoE 100 Мбит/с, 1 порт Ethernet 100 Мбит/с, тип: порт RJ45, полный дуплекс, адаптивный MDI/MDI-X Стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, поддержка стандартного и расширенного режимов Таблица MAC-адресов: минимум 2К Скорость соединения: 1,8 Гбит/с Скорость пересылки пакетов: 1,3 Мбит/с Внутренний кэш: 1 МБ Стандарты PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Максимальная мощность порта: 30 Вт Мощность PoE: 115 Вт Максимальное потребление: 120 Вт Рабочая температура: от -10 °C до 55 °C |
| Жесткий диск | Жесткий диск – 1 шт. Размер: 3,5! Емкость: 4 ТБ Интерфейс: SATA3 Скорость вращения диска: 5900 об/мин Часы работы 24/7 |
| Сетевой кабель | Кабель Cat5e UTP – 700м Внешняя оболочка — высокопрочный полиэтиленовый материал, устойчивый к воздействию окружающей среды, включая солнечный свет, влагу и истирание. Диапазон рабочих температур: от -20°С до +60°С, что позволяет использовать кабель как внутри, так и снаружи помещений. Целевые скорости до 100 Мбит/с, идеально подходят для сетей Ethernet 10/100 Мбит/с Медный сердечник обеспечивает быструю передачу данных и долговременную стабильность. Максимальное рабочее напряжение: 100 В. Минимальные помехи, обеспечивающие четкую и бесперебойную передачу данных Неэкранированные витые пары (UTP) с пониженным уровнем помех. Количество витков - 4 витые пары медных проводов Диаметр кабеля - медные провода 24AWG Внешняя защита - ПЭ (полиэтиленовое) покрытие, которое защищает от внешних воздействий, обеспечивая долговечность кабеля на открытом воздухе и в помещениях. |

Обязательные условия:

Поставляемые изделия и системы дополнят уже функционирующую в здании систему. Поставщик должен объединить и интегрировать вновь поставленную систему с уже действующей системой.

Предоставленная система также должна быть подключена, объединена и интегрирована с системой, действующей в муниципалитете.

Поставщик обязуется за свой счет в полном объеме выполнить поставку, разгрузку, монтаж, наладку, прокладку кабелей и систем, создание единой системы, интеграцию, наладку, а также необходимые для монтажных работ материалы.

Компания-победитель должна предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия (ГП) от производителя продукции на всю продукцию, а также иметь квалифицированных специалистов от производителя(ей) предлагаемого(ых) бренда(ов).

Все товары должны быть новыми (неиспользованными).

Лот 3

Технические характеристики

Приобретение и установка системы видеонаблюдения в резиденции главы администрации поселка Сис общины Масис

| Нейминг | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Видеомагнитофон | 4-канальный PoE 4K NVR – 1 шт. Основные характеристики: Вход для 4-канальной IP-камеры Поддерживает видеоформаты H.265+/H.265/H.264+/H.264 Возможность декодирования: 12 МП Входная полоса пропускания 40 Мбит/с Умные функции: 1-канальная видеоаналитика для распознавания людей и транспортных средств с уменьшением количества ложных тревог 1-канальное распознавание лиц по видеопотоку или 2-канальное распознавание лиц по фотографиям Умный поиск и умная перемотка в выбранных областях Профессионализм и надежность. Технология сжатия H.265+ позволяет сократить объем хранилища до 75% Безопасная передача данных с помощью шифрования Stream over TLS Выход потокового видео высокой четкости: Одновременные выходы HDMI и VGA Выход HDMI с разрешением 4K Система хранения и воспроизведения. 1 интерфейс SATA: поддерживает жесткие диски емкостью до 10 ТБ 4-канальное одновременное воспроизведение Сетевой и Ethernet-доступ. 1 интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с с автономным питанием Умная аналитика. Устройство: Распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0 Камера: распознавание лиц, распознавание номерных знаков (ANPR), обнаружение движения Распознавание лиц. Библиотека изображений до 16 лиц, всего 5000 изображений Видео и аудио. 4-канальный вход IP-видеопотока Входная пропускная способность: 40 Мбит/с Выходная пропускная способность: 80 Мбит/с Выходы HDMI и VGA с различным разрешением до 4K Расшифровка. Поддерживаемые форматы: H.265/H.265+/H.264+/H.264 4-канальное одновременное воспроизведение Сеть: До 128 удаленных подключений Поддерживаемые браузеры: IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+, Edge 89+ Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, RTSP, NTP Входы PoE: 4 порта RJ-45 10/100 Мбит/с Ethernet Стандарт питания: IEEE 802.3af/at Общая мощность: ≤ 50 Вт Дополнительные интерфейсы: 1 интерфейс SATA для жесткого диска емкостью 10 ТБ 2 порта USB 2.0 (на передней и задней панели) Электропитание: 12 В постоянного тока, 1,5 А Потребляемая мощность: ≤ 10 Вт (без жесткого диска) Рабочая температура: от -10°C до 55°C |
| Наружная сетевая камера | 6-мегапиксельная фиксированная купольная сетевая камера ColorVu – 2 шт. Основные характеристики: Высокое качество изображения с разрешением 6 МП Возможность круглосуточной цветной обработки изображений Помощь в обнаружении людей и транспортных средств Защита от воды и пыли (IP67) Четкое изображение в условиях сильной контровой засветки благодаря 120 дБ WDR Эффективная технология сжатия H.265+ Датчик изображения: 1/2,4-дюймовый КМОП-датчик с прогрессивной разверткой Разрешение: 3200 × 1800 Минимальная освещенность: Цвет: 0,001 люкс (F1.0, AGC ВКЛ) 0 Люкс с дополнительным освещением Режим «день/ночь»: возможность круглосуточной цветной съемки Углы поворота: Панорамирование: 0°-360°, Наклон: 0°-90°, Вращение: 0°-360° Линза. Тип: Объектив с фиксированным фокусным расстоянием (опционально 2,8 мм или 4 мм) Диафрагма: F1.0 DORI (Расстояние информации). Объектив 2,8 мм: Обнаружение: 64 м, Наблюдение: 25 м, Распознавание: 12 м, Идентификация: 6 м Объектив 4 мм: Обнаружение: 92 м, Наблюдение: 36 м, Распознавание: 18 м, Идентификация: 9 м Дополнительное освещение: Тип: Белый свет Дальность освещения: до 30 м Интеллектуальное дополнительное освещение: да Видео: Основной поток: 50 Гц: 20 кадров в секунду (3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720) 60 Гц: 20 кадров в секунду при том же разрешении Подпоток: 20 кадров в секунду (1280x720, 640x480, 640x360) Технологии сжатия: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Скорость передачи данных: от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с Сеть: Поддерживаемые протоколы: TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, FTP, SMTP Одновременный просмотр до 6 каналов Поддерживаемые браузеры: IE 10/11 (требуется плагин), Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+ Адаптации изображений: Режим вращения, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление, баланс белого События: Основные события: обнаружение движения, нарушение видеонаблюдения, чрезвычайные ситуации. Узел: загрузка на FTP/карту, электронная почта. отправка электронного письма, уведомление центра мониторинга, активация записи или фотосъемки Общие данные: Электропитание: 12 В постоянного тока ±25% или PoE (IEEE 802.3af, класс 3) Материал камеры: алюминиевый сплав Температура: от -30°C до 60°C |
| Сетевая камера наружная внутренняя | Сетевая камера 4 МП – 2 шт. Высокое качество изображения с разрешением 4 МП Помощь в обнаружении людей и транспортных средств Защита от воды и пыли (IP67) Четкое изображение в условиях сильной контровой засветки благодаря 120 дБ WDR Эффективная технология сжатия H.265+ EXIR 2.0: усовершенствованная инфракрасная технология с большим ИК-диапазоном Датчик изображения: 1/3" Progressive Scan CMOS Разрешение: 2560 × 1440 Минимальная освещенность: Цвет: 0,01 люкс @ (F2.0, AGC ВКЛ) Черно-белый: 0 люкс (с активированным ИК-светодиодом) Режим день/ночь с ИК-фильтром Углы поворота: Панорамирование: 0°-360°, Наклон: 0°-75°, Вращение: 0°-360° Диафрагма: F2.0 DORI (Расстояние информации). Объектив 2,8 мм: Обнаружение: 59 м, Наблюдение: 23 м, Распознавание: 11 м, Идентификация: 5 м Объектив 4 мм: Обнаружение: 79 м, Наблюдение: 31 м, Распознавание: 15 м, Идентификация: 7 м Дополнительное освещение: Тип: Инфракрасный (ИК) Дальность: до 30 м Интеллектуальное дополнительное освещение: да Длина волны ИК-излучения: 850 нм Видео: Основной поток: 50 Гц: 20 кадров в секунду (2560x1440), 25 кадров в секунду (1920x1080, 1280x720) 60 Гц: 20 кадров в секунду (2560x1440), 24 кадра в секунду (1920x1080, 1280x720) Подпоток: 50 Гц: 25 кадров в секунду 60 Гц: 24 кадра в секунду Технологии сжатия: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Скорость передачи данных: от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с Безопасность: защита паролем, водяной знак, аутентификация хоста Одновременный просмотр: 6 каналов Поддерживаемые протоколы: TCP/IP, DHCP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6 и др. Пользователи: 32 (3 уровня: администратор, оператор, пользователь) Изображение: Широкий динамический диапазон (WDR): 120 дБ SNR (коэффициент последовательного шума) ≥ 52 дБ Улучшение изображения: BLC, HLC, 3D DNR Маска конфиденциальности: 4 программируемые полигональные маски Интерфейсы. Интерфейс Ethernet: 1 порт RJ45 10/100 Мбит/с с автоматической настройкой Основные события: обнаружение движения, прерывание видеопотока, исключения Действия: Загрузка файлов на FTP/карту, электронную почту. отправка электронного письма, уведомление центра мониторинга и т. д. Общие данные: Электропитание: 12 В постоянного тока ±25% или PoE (802.3af, 36 В - 57 В) Материал камеры: металл и пластик Температура: от -30°C до 60°C Защита от воды и пыли IP67 |
| Сетевой коммутатор | 4 порта PoE 10/Мбит/с, 2 порта RJ45 10/Мбит/с – 1 шт. Тип порта: порт RJ45, полный дуплекс, адаптивный MDI/MDI-X Стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x MAC-адреса: 4K Скорость соединения: 1,6 Гбит/с Скорость пересылки пакетов: 0,8928 Мбит/с Внутренний кэш: 768 Кбит Стандарты POE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Максимальная мощность POE: 35 Вт Рабочее расстояние: 300м Общая максимальная мощность: 38 Вт |
| Жесткий диск | Жесткий диск – 1 шт. Размер: 3,5! Размер: 2 ТБ Интерфейс: SATA3 Скорость вращения диска: 5900 об/мин Часы работы 24/7 |
| Сетевой кабель | Кабель Cat5e UTP – 100м Внешняя оболочка — высокопрочный полиэтиленовый материал, устойчивый к воздействию окружающей среды, включая солнечный свет, влагу и истирание. Диапазон рабочих температур: от -20°С до +60°С, что позволяет использовать кабель как внутри, так и снаружи помещений. Целевые скорости до 100 Мбит/с, идеально подходят для сетей Ethernet 10/100 Мбит/с Медный сердечник обеспечивает быструю передачу данных и долговременную стабильность. Максимальное рабочее напряжение: 100 В. Минимальные помехи, обеспечивающие четкую и бесперебойную передачу данных Неэкранированные витые пары (UTP) с пониженным уровнем помех. Количество витков - 4 витые пары медных проводов Диаметр кабеля - медные провода 24AWG Внешняя защита - ПЭ (полиэтиленовое) покрытие, которое защищает от внешних воздействий, обеспечивая долговечность кабеля на открытом воздухе и в помещениях. |

Обязательные условия:

Поставляемые изделия и системы дополнят уже функционирующую в здании систему. Поставщик должен объединить и интегрировать вновь поставленную систему с уже действующей системой.

Предоставленная система также должна быть подключена, объединена и интегрирована с системой, действующей в муниципалитете.

Поставщик обязуется за свой счет в полном объеме выполнить поставку, разгрузку, монтаж, наладку, прокладку кабелей и систем, создание единой системы, интеграцию, наладку, а также необходимые для монтажных работ материалы.

Компания-победитель должна предоставить гарантийное письмо или сертификат соответствия (ГП) от производителя продукции на всю продукцию, а также иметь квалифицированных специалистов от производителя(ей) предлагаемого(ых) бренда(ов).

Все товары должны быть новыми (неиспользованными).

График закупок на поставку необходимых товаров

| поставка товаровкрайний срок | Адрес доставки |
| --- | --- |
| До 21-го календарного дня с даты вступления Соглашения в силу | Поселения Ранчпар и Сис общины Масис |

Процесс закупок будет организован в соответствии с требованиями части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках».