ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ*

| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Չ/Հ | Անվանումը | Տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը | միավորի գինը /ՀՀ դրամ/ | մատակարարման |  |
|  |  |  |  |  |  | հասցե | Ժամկետը** |
| 1 | Փաթաթվող դարպաս (շերտավարագույր) | Հեռակառավարվող դարպաս։ Չափերը՝ 3.10 x 3.0մ. (ԲԵ), պրոֆիլները՝ այլումինե, տեսակը՝ մեկուսիչ փրփուրով, հորիզոնական պրոֆիլ՝ 77-91մմ, արտաքին ուղղորդչի չափը՝ 90մմ., հակավթարային ելքի ձողով, հեռակառավարման վահանակ՝ 2 հատ և ղեկավարման բլոկ, շարժիչը առնվազն՝ SEL 70M-150` 4,8կգ, 220-240Վ (±10%), 50-60 Հց (±2 Հց) 60Նմ պտտող (ոլորող) պահը, 12պտ/վ): Վերջնական չափագրումը, տեղափոխումն ու տեղադրումը իրականացվում է հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից: Դարպասի գույնը և այլ անհրաժեշտ մանրամասները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված (նոր), երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 1 տարի: | քմ | 9.3 |  | ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան պող. 19 | Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած, առավելագույնը՝ 22-րդ օրացուցային օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է պայմանագիրը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: |

** Պայմանագիրը կնքվելու է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջներով: