ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА*

| товара |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Н/Л | Наименование | Техническая характеристика | единица измерения | общее количество | цена единицы /драмы РА/ | адрес | поставки |
|  |  |  |  |  |  |  | Сроки** |
| 1 | Ворота (Жалюзи для ворот) | Ворота с дистанционным управлением. Размеры: 3,10 х 3,0 м. (ДВ), профили: алюминиевые, тип: с изолирующей пеной, горизонтальный профиль: 77-91мм, размер внешней направляющей: 90 мм.,с аварийным выходом, пультом дистанционного управления: 2 шт. и блоком управления, двигател: не менее SEL 70M-150: 4,8 кг, 220-240 В (±10%), 50-60 Гц (±2 Гц), крутящий момент 60 Нм, 12 об/мин). Окончательные замеры, транспортировка и установка осуществляются победителем. Цвет ворот и другие необходимые детали согласовываются с заказчиком. Товар должен быть неиспользованным (новым), гарантийный срок: не менее 1 лет. | квм | 9.3 |  | г. Ереван, пр. М.Баграмяна 19 | 22-го календарьного дня с даты вступления силу соглашения, за исключением случев, когда участник согласен исполнить контракт в более короткий срок. |

** Договор будет заключен в соответствии с требованиями статьи 15, части 6 Закона РА «О закупках».