**ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ**

**ՍՄՍԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/14**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ԱՊՐԱՆՔԻ | | | | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը\* | չափման միավորը | ընդհանուր քանակը |
|
|
|
|  | **33691162** | Լյուգոլի լուծույթ | լյուգոլի լուծույթ | լիտր | 1 |
|  | **38431710** | կաթոցիկներ պլաստմասայե | կաթոցիկներ պլաստմասայե | հատ | 500 |
|  | **33691421** | Ֆենոլֆտալեին | Հեղուկ | լիտր | 1 |
|  | **30197641** | Ջերմաթուղթ SONY UPP 110 HG սոնոգրաֆի համար | Չափսը` 110մմ\*20մ: Որակի սերտիֆիկատների առկայություն | տուփ | 8 |
|  | **33691162** | Na | Նատրիումի որոշման թեստ հավաքածու: Փաթեթավորումը ոչ պակաս 50մլ և ոչ ավել 100մլ: Մեթոդ՝ կոլորոմետրիկ:  Ստուգվող նմուշ՝ արյան շիճուկ: Պահպանման պայմաններ՝ 2-8°C; համակարգ-բաց: Որակի սերտիֆիկատներ` ISO 9001 և ISO 13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 | մլ | 500 |
|  | **33691162** | Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար,  Դիլյուենտ 501-160R, 20լ | Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար,  Դիլյուենտ 501-160R, 20լ | տուփ | 20 |
|  | **33691162** | Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար,  Հեմոլիտիկ լուծույթ 501-161R, 1լ | Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար,  Հեմոլիտիկ լուծույթ 501-161R, 1լ | տուփ | 15 |
|  | **33691162** | Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար,  Մաքրող լուծույթ (Էնզիմատիկ) 501-162R, 1լ | Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար,  Մաքրող լուծույթ (Էնզիմատիկ) 501-162R, 1լ | տուփ | 50 |
|  | **33691162** | Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար,  Enzymatic Cleaner Concentrate 50մլ | Ազդանյութ HTI MicroCC անալիզատորի համար,  Enzymatic Cleaner Concentrate 50մլ | տուփ | 10 |
|  | **33141211** | Սեռոլոգիական անալիզների համար նախատեսված բ/օ պլանշետ | Սեռոլոգիական պլանշետ ոչ ստերիլ, ոչ ավել քան 250մմx250մմ չափերով։ Հորի քանակը ոչ պակաս 35, չափսերը՝ տրամագիծը 2սմ-ից ոչ ավել, խորությունը՝ 1մմ։ Պլանշետի նյութը հատուկ պլաստիկ, որի մակերեսային ակտիվությունը հաշվարկված և նախատեսված է սպիտակուցային կառուցվածքի լուծույթների համար, կիսաթափանցիկ, հեշտ կտրվող, նախատեսված է ինչպես բազմակի օգտագործման, այնպես է լ միանգամյա օգտագործման համար։ Փաթեթավորումը՝ տուփում 10հատ։ Արտադրողի կողմից տրված որակի հավաստագրեր ISO13485 և 9001։ | հատ | 2000 |
|  | **33141211** | D-Դիմեր որոշման թեստեր | D-Դիմեր որոշման թեստեր Hurricane HP-083/4-II սարքի համար | թեստ | 200 |
|  | **33691138** | D-գլյուկոզ | Սպիտակ փոշի, քաղցր, քիմիապես մաքուր Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: | կգ | 16 |
|  | **33691138** | D-գլյուկոզ | դեքստրոզ 75գ/համարժեք լուծույթ | հատ | 250 |
|  | **33141211** | վակոււմային համակարգի ստերիլ ասեղ | վակոււմային համակարգի ստերիլ ասեղ՝ երակից արյուն վերցնելու համար: Չափսը՝ G23 | հատ | 3000 |

**\* Եթե պայմանագրի գործողության ընթացքում Պատվիրատուի կողմից գնման առարկայի պահանջը ներկայացվել է ոչ ամբողջ խմբաքանակի համար, ապա գնման առարկայի չմատակարարված, մնացորդային խմբաքանակի մասով պայմանագիրը համարվում է լուծված:**

**\*Առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը պետք է ներկայացնի նաև առաջարկվող ապրանքային նշանի, արտադրողի (արտադրող կազմակերպության անվանումը), ծագման երկրի վերաբերյալ տեղեկատվություն:**

**\*Բոլոր չափաբաժինների համար պարտադիր է ապրանքային նշանի և արտադրողի վերաբերյալ տեղեկատվություն (արտադրող կազմակերպության անվանումը):**

**\* Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:**

**\*Ապրանքները կմատակարարվեն 2025թ-ին կողմերի միջև կնքվող պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից, յուրաքանչյուր անգամ Գնորդից պատվերը ստանալու պահից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ Գնորդի կողմից պատվիրված ապրանքի/ների քանակին և տեսակին համապատախան, ընդ որում 1-ին փուլի համար 20 օրացուցային օր հետո /եթե մատակարարը չի համաձայնվում մատակարարել ավելի շուտ/։**

**\*Ապրանքի/ների մատակարարաման համար պատվերը Գնորդի կողմից Վաճառողին կատարվում է բանավոր, կամ գրավոր (նաև՝ Գնորդի էլեկտրոնային փոստի հասցեից Վաճառողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին պատվերը ուղարկելու միջոցով)։**

**\*Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից`ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք.Սիսիան, Խանջյան 1բ, «Սիսիանի բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ /դեղատուն/ հասցեով, աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին՝ 09։00-16։00։**

**\*Յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարումն իրականացնելիս պարտադիր պայման է հանդիսանում յուրաքանչյուր խմբաքանակի մատակարարման պահին գործող ՀՀ կառավարության թիվ 502-Ն որոշման պահանջների պահպանումը:**

**\*Բոլոր ապրանքները պետք էլինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:**

**\*\*Ծանոթություն – Եթե գնման առարկաների հատկանիշները պահանջ կամ հղում պարունակեն որևէ առևտրային նշանի, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհնար է գնման առարկայի բնութագրումն առանց դրանց: Հղումներ օգտագործելու դեպքում հատկանիշների բնութագրում կարդալ «կամ համարժեք» բառը: Համաձայն (Օրենքի Հոդված 13, Կետ 5)**

**\*Ապրանքների պիտանիության ժամկետները գնորդին հանձնելու պահին պետք է լինեն հետևյալը`**

**ա. 2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ,**

**բ. մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունեցող ապրանքները հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային** **պիտանիության ժամկետ,**

**\* Որակի սերտիֆիկատների առկայություն**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПКИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Товар | | | | | |
| номер предусмотренного приглашением лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | техническая характеристика | единица измерения | общий объем |
|
|
|  | **33691162** | Раствор Люголя | Раствор Люголя | **литр** | 1 |
|  | **38431710** | пипетки пластмассовые | пипетки пластмассовые | **штука** | 500 |
|  | **33691421** | Фенолфталеин – кислотно-основной индикатор | Фенолфталеин – кислотно-основной индикатор | **литр** | 1 |
|  | **30197641** | термолента для Сонографа | термолента для Сонографа SONY UPP 110 HG, 110мм\*20м | **пачка** | 8 |
|  | **33691162** | Анализ Натрий | Анализ Натрий. Материал исследования: кровь из вены. Метод исследования: ионоселективный. Упаковка 50-100мл | **мл** | 500 |
|  | **33691162** | реагент для анализатора HTI MicroCC, Разбавитель 501-160Р, 20 л | реагент для анализатора HTI MicroCC, Разбавитель 501-160Р, 20 л | пачка | 20 |
|  | **33691162** | реагент для анализатора HTI MicroCC, Гемолитический раствор 501-161Р, 1л | реагент для анализатора HTI MicroCC, Гемолитический раствор 501-161Р, 1л | пачка | 15 |
|  | **33691162** | реагент для анализатора HTI MicroCC, Чистящий раствор (Ферментный) 501-162Р, 1л | реагент для анализатора HTI MicroCC, Чистящий раствор (Ферментный) 501-162Р, 1л | пачка | 50 |
|  | **33691162** | реагент для анализатора HTI MicroCC, Энзимный очиститель-концентрат 50 мл | реагент для анализатора HTI MicroCC, Энзимный очиститель-концентрат 50 мл | пачка | 10 |
|  | 33141211 | Планшет для серологического анализа | Серологическая пластина, нестерильная, размером не более 250 мм x 250 мм. Количество отверстий — не менее 35, размеры — не более 2 см в диаметре, глубина — 1 мм.Материал Планшета – специальный пластик, поверхностная активность которого рассчитана и разработана для белково-структурированных растворов, полупрозрачный, легко режется, предназначен как для многократного, так и для одноразового использования. Упаковка: 10 штук в коробке. Сертификаты качества, выданные производителем: ISO13485 и 9001. | штука | 2000 |
|  | 33141211 | Тест-полоски D-dimer | Тест-полоски D-dimer | **тест** | 200 |
|  | 33691138 | д-глюкоз | Белый порошок, сладкий, химически чистый продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена и обеспечены соответствующим обслуживанием условия в течение всего периода поставки. Согласовать перед доставкой с клиентом. | **кг** | 16 |
|  | 33691138 | д-глюкоз | Белый порошок, сладкий, химически чистый продукт должен быть новым, неиспользованным, упаковка не должна быть повреждена и обеспечены соответствующим обслуживанием условия в течение всего периода поставки. Согласовать перед доставкой с клиентом. | **кг** | 250 |
|  | **33141211** | Игла двусторонняя для **вакуумного** забора крови | Игла двусторонняя для **вакуумного** забора крови, игла G23 | штука | 3000 |

\* Если в течение срока действия договора Заказчик предъявил заявку на предмет закупки не на всю партию, то договор считается расторгнутым в отношении непоставленной, оставшейся партии предмета закупки.

\*Участник, занявший первое место, также должен предоставить информацию о предлагаемом товарном знаке, производителе (наименование организации-производителя), стране происхождения.

\*Для всех лотов необходима информация о торговой марке и производителе (название организации-производителя).

\* Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в данное приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку.

\*Срок доставки: 360 календарных дней.

\*Поставка продукции осуществляется в 2025 году с даты вступления в силу соглашения между сторонами, каждый раз в течение 5 рабочих дней с момента получения заказа от Покупателя, в зависимости от срока поставки. количество и вид товара(ов), заказанного Покупателем, и Для 1-го этапа - через 20 календарных дней /если поставщик не согласен поставить раньше/.

\*Заказ на доставку товара(ов) оформляется Покупателем Продавцу в устной или письменной форме (в том числе путем отправки заказа с адреса электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Продавца).

\*Доставка осуществляется поставщиком по адресу ПАО «Сисианский медицинский центр»/аптека, Армения, Сюникская область, г. Сисиан, Ханджяна 1б, в рабочие дни и часы работы: 09:00-16:00.

\*При осуществлении поставки каждой партии обязательным условием является соблюдение требований Постановления Правительства РА №502-Н, действующих на момент поставки каждой партии.

\*Все товары должны быть новыми, неиспользованными, в оригинальной упаковке.

\*\*Примечание. Если характеристики приобретаемых товаров содержат претензии или ссылки на какой-либо товарный знак, торговую марку, патент, дизайн или модель, страну происхождения или конкретный источник или производителя, за исключением случаев, когда без них невозможно описать приобретаемый товар. При использовании ссылок читайте слово «или эквивалент» в описании функции. Согласно (ст. 13, п. 5 Закона)

\* Сроки годности препарата на момент передачи препарата покупателю должны быть следующими:

а. товары со сроком годности 2,5 года и более должны иметь остаточный срок годности не менее 24 месяцев на момент поставки.

б. товары со сроком годности до 2,5 лет должны иметь остаточный срок годности не менее 12 месяцев на момент поставки,

\* Наличие сертификатов качества.