|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՄՏԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19  Ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը | | | | | |  |  |
|  |  | |  | |  |  |  |
| Չափաբաժին | Միջանցիկ կոդը` ըստ CPV դասա-կարգման | | Առևտրային անունը | | Տեխնիկական բնութագիր | չափի միավորը | Նախատես-ված քանակը |
| 1 | 33691162 | | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Ամիլազա | | Ամիլազա նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 25թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ | 3 |
| 2 | 33211120 | | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Գլյուկոզա + ԹԽՈՒԿ 2x250մլ | | Գլյուկոզայի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GLUCOSE` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 400թեստ:): Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ | 6 |
| 3 | 33691162 | | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար ԳԳՏ 5x60մլ | | Գամմմա գլյուտամիլ տրանսֆերազի որոշման համար նախատեսված հավաքածու GGT` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 200թեստ և ոչ ավել քան 300թեստ:):ԳԳՏ-ի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ | 1 |
| 4 | 33691162 | | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին / HbA1C/ | | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին HbA1C: Ֆորմատ` 50 թեսթ:Ստուգվող նմուշ` երակային ընդհանուր արյան :Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները 2-8 աստիճան ջերմություն , Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 50թեստ ): Գլյուկոզայի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: | տուփ | 1 |
| 5 | 33211180 | | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Եռգլիցերիդներ 5x60մլ | | Տրիգլիցերիդի որոշման համար նախատեսված հավաքածու TG` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 400թեստ ): Տրիգլիցերիդի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ | 1 |
| 6 | 33211160 | | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Կրեատինին 5x60մլ | | Կրեատինինի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CREATININE` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 200թեստ ): Կրեատինինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ | 2 |
| 7 | 33211130 | | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Բարձր խտությամբ լիպոպրոտեիդներ /Chol HDL/ | | Chol HDL` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար:: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 100թեստ ): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկության: | տուփ | 2 |
| 8 | 33211130 | | Բիոքիմիական վերլուծիչ BA88A-ի համար Ցարձր խտությամբ լիպոպրոտեիդներ /Chol LDL/ | | Chol LDL` նախատեսված BA88A բիոքիմիական վերլուծիչի համար:: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/։ Մեկ ռեագենտի հավաքածուում թեստերի քանակը ( ոչ պակաս քան 100թեստ ): Խոլեսթերինի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ | 2 |
| 9 | 38431720 | | Ծայրակալ կապույտ | | Կապույտ գույնի, չափսը 200-1000մկլ | հատ | 2000 |
| 10 | 38431720 | | Ծայրակալ դեղին | | Դեղին գույնի, չափսը 0-200մկլ | հատ | 2000 |
| 11 | 33211350 | | Թիրեոտրոպ հորմոն TSH N96 | | Թիրեոտրոպ հորմոնի ( TSH) քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Mindray MR-96A կիսաավտոմատ իմունոֆերմենտային անալիզատորի համար: Ֆորմատ` 96 որոշում:Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/ պլազմա:Ֆիրմային նշանի առկայությունը:Պահպանման պայմանները` 2-8C ջերմաստիճանում: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 առկայություն: Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել անալիզատորը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: | տուփ | 2 |
| 12 | 33691162 | | Հեմոտոլոգիական վերլուծիչ mindray BC-5150 -ի M 68 Probe cleanser Մաքրող լուծույթ 50 մլ | | M 68 Probe cleanser 50մլ Մաքրող լուծույթ mindray BC-5150հեմոտոլոգիական վերլուծիչի համար: | հատ | 3 |
| 13 | 33211320 | | Հեպատիտ B-ի RapidSignal Hbs Ag WB տեստ N 100 տուփ | | Հեպատիտ B որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`(Ստրիպային): Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 100թեստ :):Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ | 2 |
| 14 | 33691162 | | Հեպատիտ C տեստ երիզներ HCV որակական տեստ | | Հեպատիտ C որոշման թեստ-հավաքածու: Մեթոդ`(Ստրիպային,): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | հատ | 300 |
| 15 | 33211110 | | Մեզի անալիզատոր UA 66 կիսաավտոմատ վերլուծիչի թեստ 11 պարամետրով | | Մեզի անալիզատոր UA 66 կիսաավտոմատ վերլուծիչի թեստ 11 պարամետրով Ախտորոշող թեստ ստրիպաին համակարգ` որակական; Մեկ ռեագենտի հավաքածուում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 100թեստ ): Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ | 10 |
| 16 | 33211230 | | Սիֆիլիսի որոշման տեստ N150 RPR- CARBON | | Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածու (Syphilis RPR): Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը (ոչ պակաս քան 100թեստ ): Սիֆիլիսի որոշման թեստ հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը: Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»: | տուփ | 4 |
| 17 | 33211250 | | C ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման տեստ CRP ռեագենտ N 100 տուփ | | C-ռեակտիվ սպիտակուցի որոշման համար նախատեսված հավաքածու CRP: Մեթոդ ագլյուտինացիոն եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ։ Մեկ հավաքածույում թեստերի քանակը` ոչ պակաս քան 100թեստ: | տուփ | 4 |
|  |  | *Ապրանքի մատակարարման ժամկետը, իսկ փուլային մատակարարման դեպքում` առաջին փուլի մատակարարման ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է ապրանքը մատակարարել ավելի կարճ ժամկետում:*  \*\* *Եթե ընտրված մասնակցի հայտով ներկայավել է մեկից ավելի արտադրողների կողմից արտադրված, ինչպես նաև տարբեր ապրանքային նշան, ֆիրմային անվանում և մոդել ունեցող ապրանքներ, ապա դրանցից բավարար գնահատվածները ներառվում են սույն հավելվածում:*  ***Ապրանքը մատակարարվում է վաճառողի կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարարների 42 հասցեով, գնորդի կողմից յուրաքանչյուր պատվերը ստանալուց հետո 5 օրացուցային օրվա ընթացքում:***  ***Ծանոթություն 1***  Նշված քանակը առավելագույնն է*:* Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3-ի առկայություն, Ֆիրմային նշանի առկայությունը: Պայմանական նշանները- «պահել չոր տեղում»:  ***Ծանոթություն 2***  Որևէ Ֆիրմային անվանման կամ մոդելի մակնանշման դեպքում հասկանալ նաև <<Համարժեք>> բառը:    ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА МТБК- ԷԱՃԱՊՁԲ-25/19 | | | |  |  |
| номер лота | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование товара | | техническая характеристика | | единица измерения | общий объем |
| 1 | 33691162 | Амилаза биохимического анализатора BA88A | | Амилаза предназначена для биохимического анализатора BA88A. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 25 тестов).  В коллекции ALAT должны быть материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика.Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка | 3 |
| 2 | 33211120 | Глюкоза + Люпин для биохимического анализатора BA88A | | GLUCOSE набор для определения глюкозы для биохимического анализатора BA88A. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 400 тестов ). Сборник глюкозы должен иметь материалы для использования в его работе (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка | 6 |
| 3 | 33691162 | ГГТ для биохимического анализатора BA88A | | ГГТ устанавливают для определения гамма-глутамилтрансферазы ГГТ для биохимического анализатора BA88A. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов и не более 300 тестов).  Коллекция GAT должна иметь материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик воспроизводит Биохимический Анализатор по запросу Клиента. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка | 1 |
| 4 | 33691162 | Гликированный гемоглобин /HbA1C/ для Биохимический анализатор BA88A | | Гликированный гемоглобин /HbA1C/ для биохимического анализатора BA88A. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 50тестов).  Коллекция должна иметь материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Поставщик воспроизводит Биохимический Анализатор по запросу Клиента. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка | 1 |
| 5 | 33211180 | Три глицериды для биохимического анализатора BA88A | | Набор для определения триглицеридов TG для биохимического анализатора BA88A. Метод колориметрическим методом. Тестовый образец - сыворотка крови / плазма / нас. Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 400 ). Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика. | | Пачка | 1 |
| 6 | 33211160 | Креатинин для биохимического анализатора BA88A | | Набор креатинина для определения креатина для биохимического анализатора BA88A. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 200 тестов ). В коллекции креатина должны быть материалы, указанные в руководстве по ее использованию (например, калибратор, стандартные или другие материалы). Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика. | | Пачка | 2 |
| 7 | 33211130 | Высокой плотности липопротеины HDL для для биохимического анализатора BA88A | | Набор для определения высокой плотности липопротеиов HDL для биохимического анализатора BA88A :: Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 100 тестов). Коллекция холестерина должна иметь материалы, представленные в руководстве для использования в ее работе (например, калибратор, стандартные или другие необходимые материалы). Поставщик воспроизводит Биохимический Анализатор по запросу Клиента.: Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка | 2 |
| 8 | 33211130 | Низкой плотности липопротеины LDL для биохимического анализатора BA88A | | Набор для определения низкой плотности липопротеинов LDL для биохимического анализатора BA88A :: Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 100 тестов). Коллекция холестерина должна иметь материалы, представленные в руководстве для использования в ее работе (например, калибратор, стандартные или другие необходимые материалы). Поставщик воспроизводит Биохимический Анализатор по запросу Клиента.: Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка | 2 |
| 9 | 38431720 | Насадка пипетка | | Синий цвет, размер 200-1000 мкл. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | Штук | 2000 |
| 10 | 38431720 | Насадка пипетка | | Желтый цвет, размер 0-200 мкл. Наличии 2/3 срока годности, наличие товарного знака: Условные обозначения -« держать в сухом месте ». | | Штук | 2000 |
| 11 | 33211350 | TSH N96 | | TSH для полуавтомат анализатора Mindray MR-96A . Метод иммуноферментный. Тестовый образец: сыворотка крови (плазма). Количество тестов в одном наборе реагентов (не менее 96 тестов).. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». Поставщик обязуется воспроизвести биохимический анализатор по требованию Заказчика. | | Пачка | 2 |
| 12 | 33691162 | M68 Probe cleanser Очищающий раствор 50мл mindray BC-5150 для гематологического анализатора | | Очищающий раствор 50мл mindray BC-5150 для гематологического анализатора Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук | 3 |
| 13 | 33211320 | RapidSignal Hbs Ag WB Тест N 100 | | Тестовый набор для определения гепатита Б. Метод: Количество тестов в одном пачке не менее 100 тестов. (Стрип).Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка | 2 |
| 14 | 33691162 | Гепатит Ц тест HCV качественный Ora Quick или Эквивалентность | | Тестовый набор для определения гепатита Ц. Метод: (Стрип). Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | штук | 300 |
| 15 | 33211110 | Для Анализатора мочи U A66 тесты Анализ мочи Качественное определение 11 параметра N100 | | Диагностическая тест-полоска системы - качественная не менее 11 параметров. Количество тестов в одном пачке не менее 100 тестов. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка | 10 |
| 16 | 33211230 | RPR- CARBON test, c/n 36001 тест N150 | | Набор для тестирования на сифилис RPR (Syphilis RPR). Метод агглютинации. Тестовый образец - сыворотка крови. Количество тестов в одном наборе не менее 100 тестов. Набор тестов для принятия решения о сифилисе должен иметь материалы, предоставленные в руководстве, для использования в его работе. Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка | 4 |
| 17 | 33211250 | CRP реагент N 100 | | Набор С-реактивных белков для определения СРБ. Метод агглютинации. Тестовый образец - сыворотка крови. Количество тестов в одном наборе составляет не менее 100 тестов .Анализ C-реактивного белка должен иметь материалы для использования в его использовании.  Наличие 2/3 срока годности,наличие товарного знака. Условные хранение - «держать в сухом месте». | | Пачка | 4 |
|  |  | |  |  | |  |  |

|  |
| --- |
| *\* Срок поставки товара, а в случае поэтапной поставки — срок первого этапа поставки, должен устанавливаться минимум 20 календарных дней, расчет которого осуществляется в день вступления в силу условия исполнения предусмотренных договоров прав и обязанностей сторон, за исключением случая, когда отобранный участник соглашается поставить товар в более короткий срок.*  *\*\* Если по заявке отобранного участника представлены товары, произведенные более чем одним производителем, а также имеющие разные товарные знаки, фирменное наименование и модель, то удовлетворительно оцененные из них включаются в данное приложение.*  ***Товар доставляется* поставщиком *в течение 5 календарных дней после получения каждого заказа покупателем по адресу в РА Сюникский марз, Мегри Горсарарнери 42,.***  ***Познание 1*** |
| Указанные количества являются максимальными. Товар должен быть новым, неиспользованным на момент поставки, наличием 2/3 срока годности, наличием товарного знака. Условные обозначения – «хранить в сухом месте». |
| ***Познание 2*** |
| В случае марки любой торговой марки или модели вам также необходимо понимать слово «Эквивалентность». |