## հայ
Գնման ապրանքների տեխնիկական բնութագրեր
Հ/Հ | CPV | Անվնում | Տեխնիկական բնութագիրը | Ընդհանուր քանակը | Չափմանմիավորը | միավորի գին | գնման գին
1 | 31521190/501 | Լուսադիոդային (LED) լուսատու քառակուսի, 6վտ | LED լուսատու քառակուսի, հզորությունը՝ 6վտ, լուսային հոսքը՝ 480 լյումեն, լարումը՝ 85-265վ, լույսի գույնը՝ սպիտակ (6000 կ), աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 35000 ժամ, չափը՝ 117.4x14.4 x105մմ, լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 120°, գունափոխանցման գործակիցը 80-ից բարձր, ջերմադիմացկունությունը՝ առնվազն -25°+50° միջակայքում, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20, իրանը՝ մետաղական։ Առնվազն 3 տարի երաշխիքային սպասարկում։ | 10 | հատ | 1300 | 13000
2 | 31521190/502 | Լուսադիոդային (LED) լուսատու կլոր, 6վտ | LED լուսատու կլոր, հզորությունը՝ 6վտ, լուսային հոսքը՝ 480 լյումեն, լարումը՝ 85-265վ, լույսի գույնը՝ չեզոք (4000 կ), աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 35000 ժամ, չափը՝ 167.1x14.4 x 155մմ, լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 120°, գունափոխանցման գործակիցը 80-ից բարձր, ջերմադիմացկունությունը՝ առնվազն -25°+50° միջակայքում, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20, իրանը՝ մետաղական։ Առնվազն 3 տարի երաշխիքային սպասարկում։ | 35 | հատ | 1200 | 42000
3 | 31521190/503 | Լուսադիոդային (LED) լուսատու կլոր, 9վտ | LED լուսատու կլոր, հզորությունը՝ 9վտ, լուսային հոսքը՝ 720 լյումեն, լարումը՝ 85-265վ, լույսի գույնը՝ չեզոք (4000 կ), աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 35000 ժամ, չափը՝ 146x14.4 x 130մմ, լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 120°, գունափոխանցման գործակիցը 80-ից բարձր, ջերմադիմացկունությունը՝ առնվազն -25°+50° միջակայքում, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20, իրանը՝ մետաղական։ Առնվազն 3 տարի երաշխիքային սպասարկում։ | 40 | հատ | 1600 | 64000
4 | 31521190/504 | Լուսադիոդային (LED) լուսատու քառակուսի, 12վտ | LED լուսատու քառակուսի, հզորությունը՝ 12վտ, լուսային հոսքը՝ 960 լյումեն, լարումը՝ 85-265վ, լույսի գույնը՝ սպիտակ (6000 կ), աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 35000 ժամ, չափը՝ 167.1x14.4 x 155մմ, լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 120°, գունափոխանցման գործակիցը 80-ից բարձր, ջերմադիմացկունությունը՝ առնվազն -25°+50° միջակայքում, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20, իրանը՝ մետաղական։ Առնվազն 3 տարի երաշխիքային սպասարկում։ | 30 | հատ | 1800 | 54000
5 | 31521190/505 | Լուսադիոդային (LED) լուսատու կլոր, 12վտ | LED լուսատու կլոր, հզորությունը՝ 12վտ, լուսային հոսքը՝ 960 լյումեն, լարումը՝ 85-265վ, լույսի գույնը՝ չեզոք (4000 կ), աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 35000 ժամ, չափը՝ 167x20 x 155մմ, լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 120°, գունափոխանցման գործակիցը 80-ից բարձր, ջերմադիմացկունությունը՝ առնվազն -25°+50° տիրույթում, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20, իրանը՝ մետաղական։ Առնվազն 3 տարի երաշխիքային սպասարկում։ | 40 | հատ | 1700 | 68000
6 | 31521190/506 | Լուսադիոդային (LED) լուսատու քառակուսի, 18վտ | LED լուսատու քառակուսի, հզորությունը՝ 18վտ լուսային հոսքը՝ 1700 լյումեն, լարումը՝ 160-265վ, լույսի գույնը՝ սպիտակ (6000 կ), աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 35000 ժամ, չափը՝ 215x14.4 x 205մմ, լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 120°, գունափոխանցման գործակիցը 80-ից բարձր, ջերմադիմացկունությունը՝ առնվազն -25°+50° միջակայքում, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20, իրանը՝ մետաղական։ Առնվազն 3 տարի երաշխիքային սպասարկում։ | 30 | հատ | 2300 | 69000
7 | 31521190/507 | Լուսադիոդային (LED) լուսատու քառակուսի, 30վտ | LED լուսատու քառակուսի, հզորությունը՝ 30վտ, լուսային հոսքը՝ 2400 լյումեն, լարումը՝ 85-265վ, լույսի գույնը՝ սպիտակ (6000 կ), աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 35000 ժամ, չափը՝ 294.2x14.4 x285մմ, լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 120°, գունափոխանցման գործակիցը 80-ից բարձր, ջերմադիմացկունությունը՝ առնվազն -25°+50° միջակայքում, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20, իրանը՝ մետաղական։ Առնվազն 3 տարի երաշխիքային սպասարկում։ | 40 | հատ | 4000 | 160000
8 | 31521190/508 | Լուսադիոդային (LED) լուսատու կլոր, 30վտ | LED լուսատու կլոր, հզորությունը՝ 30վտ, լուսային հոսքը՝ 2400 լյումեն, լարումը՝ 85-265վ, լույսի գույնը՝ չեզոք (6000 կ), աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 35000 ժամ, չափը՝ 294.2x14.4 x285մմ, լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 120°, գունափոխանցման գործակիցը 80-ից բարձր, ջերմադիմացկունությունը՝ առնվազն -25°+50° միջակայքում, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20, իրանը՝ մետաղական։ Առնվազն 3 տարի երաշխիքային սպասարկում։ | 200 | հատ | 3600 | 720000
9 | 31521190/509 | Լուսադիոդային (LED) լամպ 10վտ | LED լամպ, E14 կոթառով, ձևը՝ մոմ, հզորությունը՝ 10վտ, լուսատվության հզորությունը՝ 95վտ, լուսային հոսքը՝ 730 լյումեն, լարումը՝ 180-240վ, լույսի գույնը՝ չեզոք (4100 կ), գունափոխանցման գործակիցը 80-ից բարձր, լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 240°, չափը՝ 35x105մմ±5%, աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 25000 ժամ, ջերմադիմացկունությունը՝ առնվազն -25°+50° միջակայքում, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20։ Առնվազն 2 տարի երաշխիքային սպասարկում։ | 10 | հատ | 1200 | 12000
10 | 31521190/510 | Լուսադիոդային (LED) լամպ 12վտ | LED լամպ, E27 կոթառով, A60 ձևի, հզորությունը՝ 12վտ, լուսատվության հզորությունը՝ 100վտ, լուսային հոսքը՝ 1200 լյումեն, լարումը՝ 150-265վ, լույսի գույնը՝ չեզոք (4100 կ), գունափոխանցման գործակիցը 90-ից բարձր, լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 240°, չափը՝ 60x116-120մմ, աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 35000 ժամ, ջերմադիմացկունությունը՝ առնվազն -25°+50° միջակայքում, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20։ Առնվազն 5 տարի երաշխիքային սպասարկում։ | 60 | հատ | 1200 | 72000
11 | 31521190/511 | Լուսադիոդային (LED) լամպ 30վտ | LED լամպ, E27 կոթառով, A67 ձևի, հզորությունը՝ 30վտ, լուսատվության հզորությունը՝ 250վտ, լուսային հոսքը՝ 2390 լյումեն, լարումը՝ 180-240վ, լույսի գույնը՝ սպիտակ (6500 կ), գունափոխանցման գործակիցը 80-ից բարձր, լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 240°,չափը՝ 67x140-145մմ, աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 25000 ժամ, ջերմադիմացկունությունը՝ առնվազն -25°+50° միջակայքում, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20։ Առնվազն 2 տարի երաշխիքային սպասարկում։ | 30 | հատ | 2100 | 63000
12 | 31521190/512 | Լուսադիոդային (LED) լուսատու արտաքին, 20վտ | LED լուսատու արտաքին, հզորությունը՝ 20վտ, լուսային հոսքը՝ 1600 լյումեն, լարումը՝ 200-250վ/50Հց, լույսի գույնը՝ սպիտակ (6500 կ), լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 120°, աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 35000 ժամ, չափը՝ 595x74x24մմ±5%, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20, գունափոխանցման գործակիցը 70-ից բարձր, ջերմադիմացկունությունը՝ առնվազն -20°+40° միջակայքում։ Առնվազն 2 տարի երաշխիքային սպասարկում։ | 60 | հատ | 1600 | 96000
13 | 31521190/513 | Լուսադիոդային (LED) լուսատու արտաքին, 80վտ | LED լուսատու արտաքին, հզորությունը՝ 80վտ, լարումը՝ 185-265վ, լույսի գույնը՝ սպիտակ (6500 կ), լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 120°, աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 25000 ժամ, չափը՝ 1200x100x30մմ, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20, ջերմադիմացկունությունը՝ առնվազն -20°+40° միջակայքում։ Առնվազն 2 տարի երաշխիքային սպասարկում։ | 60 | հատ | 8000 | 480000
14 | 31512360/501 | Լուսարձակ արտաքին | Հզորությունը՝ 50վտ, լարումը՝ 85-265վ, լույսի գույնը՝ 4000 կ, լուսային հոսքը՝ 4500 լյումեն, հենարանի չափը՝ 185x155x49մմ±5%, աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 50.000 ժամ։ Առնվազն 3 տարի երաշխիքային սպասարկում։ | 20 | հատ | 11600 | 232000
15 | 31681100/507 | Փողոցի լուսատու | Հոսանքի լարումը` (V)-AC85-265, ցանցի հաճախականությունը` (Hz)-50-60, Սպառվող հզորությունը` (W)-50, լուսային հոսք (Lm)-6000, հզորության գործակից (Pf)->95, գունահաղորդման ինդեքս (Ra)` >80, գույնը՝ 4000(K) ,Ջերմադիմացկունությունը՝ առնվազն (C°) -20°+50° միջակայքում, լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 120°, Շրջակա միջավայրի ներգործությունից պաշտպանվածության աստիճան՝ IP66։ Աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 50.000 ժամ։ Չափերը 43.5x14.5x6.5սմ±2%։ Առնվազն 3 տարի երաշխիքային սպասարկում։ | 20 | հատ | 10000 | 200000
16 |  | Լուսադիոդային (LED) լուսատու արտաքին, 60վտ | LED լուսատու արտաքին, հզորությունը՝ 60վտ, լարումը՝ 185-265վ, լույսի գույնը՝ սպիտակ (6500 կ), լուսաին հոսքը՝ 4800 լյումեն, լույսի ճառագայթի անկյունը՝ 120°, աշխատանքային ժամը՝ առնվազն 40000 ժամ, չափը՝ 1200x73x25մմ, պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20, ջերմադիմացկունություն՝ առնվազն -20°+40° միջակայքում։ Առնվազն 2 տարի երաշխիքային սպասարկում։ | 60 | հատ | 3200 | 192000
17 |  | Լուսատու 60*60, 96W 6500K, ներկառուցվող, կետային ֆոնով | Լուսատու լուսադիոդային։ Տեսակը՝ ներկառուցվող։ Հզորությունը(Վտ)՝ 96W։ Սնուցման Լարումը (Վ)՝ 110-277V։ Ցանցի Հաճախականություն (Հց)՝ 50-60Hz։ Հզորության գործակից՝ (PF)` ≥0.5։ Գունային ջերմաստիճան (Կ)՝6500K։ Ջերմադիմացկունության Աստիճանը (°C)` ոչ պակաս, քան -25°C/+50°C տիրույթում։ Չափը՝595*595մմ։ Կորպուսը՝ ալյումինե, սպիտակ։ Ֆոնը՝ կետային երևացող։ Երաշխիք՝ նվազագույնը 1 տարի։ | 60 | հատ | 11500 | 690000
18 |  | Լուսատու 60*60, 60W 6500K, ներկառուցվող, ամբողջական ֆոնով | Լուսատու լուսադիոդսյին: Տեսակը՝ ներկառուցվող: Հզորությունը` (Վտ)՝ 60W: Լուսաին հոսքը՝ 6000-6600 լյումեն։ Սնուցման լարումը (Վ)՝ 110-277V։ Ցանցի հաճախականություն (Հց)՝ 50-60Hz։ Հզորության գործակից (PF)` ≥0.5։ Գունային ջերմաստիճան (Կ)՝ 6500K։ Ջերմադիմացկունության աստիճանը (°C)` ոչ պակաս, քան -25°C/+50°C տիրույթում։ Չափը՝ 595*595մմ։ Կորպուսը՝ ալյումինե, սպիտակ։ Ֆոնը՝ ոչ կետային (ամբողջական)։ Երաշխիք՝ նվազագույնը 1 տարի։ | 50 | հատ | 12000 | 600000
19 |  | Լուսատու 60*60, 60W 6500K, արտաքին մոնտաժման, ամբողջական ֆոնով | Լուսատու լուսադիոդսյին, արտաքին տեղադրման։ Հզորություն (Վտ)՝ 60W։ Լուսաին հոսքը՝ 6000-6600 լյումեն։ Սնուցման լարումը (Վ)՝ 110-277V։ Ցանցի Հաճախականություն (Հց)՝ 50-60Hz։ Հզորության գործակից (PF)` ≥0.5։ Գունային ջերմաստիճան (Կ)՝6500K։ Ջերմադիմացկունության աստիճանը (°C)` ոչ պակաս, քան -25°C/+50°C տիրույթում։ Չափը՝ 600x600մմ։ Կորպուսը՝ ալյումինե, սպիտակ։ Ֆոնը՝ ոչ կետային (ամբողջական)։ Երաշխիք՝ նվազագույնը 1 տարի։ | 10 | հատ | 12000 | 120000
20 |  | Լուսատու 60*60, 96W 6500K, արտաքին մոնտաժման, կետային ֆոնով | Լուսատու լուսադիոդսյին, արտաքին տեղադրման։ Հզորություն (Վտ)՝96W։ Սնուցման լարումը (Վ)՝ 110-277V։ Ցանցի Հաճախականություն (Հց)՝ 50-60Hz։ Հզորության գործակից (PF)` ≥0.5։ Գունային ջերմաստիճան (Կ)՝6500K։ Ջերմադիմացկունության աստիճանը (°C)` ոչ պակաս, քան -25°C/+50°C տիրույթում։ Չափը՝ 600x600մմ։ Կորպուսը՝ ալյումինե, սպիտակ։ Ֆոնը՝ կետային երևացող։ Երաշխիք՝ նվազագույնը 1 տարի։ | 20 | հատ | 13200 | 264000
21 |  | Պլաստմասե PA 66 ամրակ մալուխի համար, HDS-5x300 | Պլաստմասե PA 66 ամրակ մալուխի համար, HDS-5x300։ Գույնը սպիտակ։ Տուփում նվազագույնը 100 հատ։ | 5 | տուփ | 1500 | 7500
22 |  | Պլաստմասե PA 66 ամրակ մալուխի համար, HDS-8x400 | Պլաստմասե PA 66 ամրակ մալուխի համար, HDS-8x400։ Գույնը սպիտակ։ Տուփում նվազագույնը 100 հատ։ | 5 | տուփ | 2000 | 10000
23 |  | Պլաստմասե PA 66 ամրակ մալուխի համար, HDS-10x500 | Պլաստմասե PA 66 ամրակ մալուխի համար, HDS-10x500։ Գույնը սպիտակ։ Տուփում նվազագույնը 100 հատ։ | 5 | տուփ | 2500 | 12500
24 |  | Անջատիչ մեկ ստեղնով | Մեխանիզմ՝ մեկստեղնանի անջատիչ։ Հոսանքի առավելագույն հզորությունը՝ 1000 Վտ։ Լարումը՝ 220-240 Վ 50 Հց։ Կոնտակտների նյութը՝ արույր։ Կոնտակտների գլխիկի նյութը՝ ոչ պակաս, քան 925 հարգի արծաթ։ Արտաքին նյութը՝ ամինապլաստ (ջերմակայուն մելամինֆորմալդեհիդ)։ Մեխանիզմի նյութը՝ ամինապլաստ (ջերմակայուն մելամինֆորմալդեհիդ)։ Չափսը՝ 70,9x70,9մմ: Գույնը՝ բեժ: | 20 | հատ | 1400 | 28000
25 |  | Անջատիչ մեկ ստեղնով արտաքին | Մեխանիզմ՝ մեկստեղնանի անջատիչ, արտաքին մոնտաժի։ Հոսանքի առավելագույն հզորությունը՝ 1000 Վտ։ Լարումը՝ 220-240 Վ 50 Հց։ Կոնտակտների նյութը՝ արույր։ Կոնտակտների գլխիկի նյութը՝ ոչ պակաս, քան 925 հարգի արծաթ։ Արտաքին նյութը՝ ամինապլաստ (ջերմակայուն մելամինֆորմալդեհիդ)։ Մեխանիզմի նյութը՝ ամինապլաստ (ջերմակայուն մելամինֆորմալդեհիդ)։ Կորպուսի նյութը՝ ABC պլաստիկ։ Չափսը՝ 65x65մմ: Գույնը՝ բեժ: | 10 | հատ | 1600 | 16000
26 |  | Անջատիչ երկու ստեղնով | Մեխանիզմ՝ երկստեղնանի անջատիչ։ Հոսանքի առավելագույն հզորությունը՝ 1000 Վտ։ Լարումը՝ 220-240 Վ 50 Հց։ Կոնտակտների նյութը՝ արույր։ Կոնտակտների գլխիկի նյութը՝ ոչ պակաս, քան 925 հարգի արծաթ։ Արտաքին նյութը՝ ամինապլաստ (ջերմակայուն մելամինֆորմալդեհիդ)։ Մեխանիզմի նյութը՝ ամինապլաստ (ջերմակայուն մելամինֆորմալդեհիդ)։ Չափսը՝ 70,9x70,9մմ: Գույնը՝ բեժ: | 10 | հատ | 1700 | 17000
27 |  | Անջատիչ երկու ստեղնով արտաքին | Մեխանիզմ՝ երկստեղնանի անջատիչ, արտաքին մոնտաժի։ Հոսանքի առավելագույն հզորությունը՝ 1000 Վտ։ Լարումը՝ 220-240 Վ 50 Հց։ Կոնտակտների նյութը՝ արույր։ Կոնտակտների գլխիկի նյութը՝ ոչ պակաս, քան 925 հարգի արծաթ։ Արտաքին նյութը՝ ամինապլաստ (ջերմակայուն մելամինֆորմալդեհիդ)։ Մեխանիզմի նյութը՝ ամինապլաստ (ջերմակայուն մելամինֆորմալդեհիդ)։ Կորպուսի նյութը՝ ABC պլաստիկ։ Չափսը՝ 65x65մմ: Գույնը՝ բեժ: | 5 | հատ | 1800 | 9000
28 |  | Վարդակ հողանցումային միացումով | Մեխանիզմը՝ հողանցումով երկբևեռային վարդակ (Եվրոպական F տիպի երկբևեռային վարդակ՝ հողանցումով)։ Հոսանքի նախատեսված ուժգնությունը՝ 16 Ա։ Լարումը՝ 220-240 Վ 50 Հց։ Կոնտակտների նյութը՝ բերիլե բրոնզ (ԲրԲ2)։ Հողանցման կոնտակտի նյութը՝ բրոնզ։ Արտաքին նյութը՝ ամինապլաստ (ջերմակայուն մելամինոֆորմալդեհիդ)։ Մեխանիզմի նյութը՝ ամինապլաստ (ջերմակայուն մելամինոֆորմալդեհիդ)։ Չափսը՝ 70,9x70,9մմ։ Գույնը՝ բեժ։ | 20 | հատ | 1600 | 32000
29 |  | Վարդակ հողանցումային միացումով, արտաքին | Մեխանիզմը՝ հողանցումով երկբևեռային վարդակ (Եվրոպական F տիպի երկբևեռային վարդակ՝ հողանցումով), արտաքին մոնտաժի։ Հոսանքի նախատեսված ուժգնությունը՝ 16 Ա։ Լարումը՝ 220-240 Վ 50 Հց։ Կոնտակտների նյութը՝ բերիլե բրոնզ (ԲրԲ2)։ Հողանցման կոնտակտի նյութը՝ բրոնզ։ Արտաքին նյութը՝ ամինապլաստ (ջերմակայուն մելամինոֆորմալդեհիդ)։ Մեխանիզմի նյութը՝ ամինապլաստ (ջերմակայուն մելամինոֆորմալդեհիդ)։ Կորպուսի նյութը՝ ABC պլաստիկ։ Չափսը՝ 65x65մմ։ Գույնը՝ բեժ։ | 60 | հատ | 1800 | 108000
30 |  | Շրջանակ մեկ տեղ | Նյութը՝ ամինապլաստ (ջերմակայուն մելամինֆորմալդեհիդ)։ Չափսը՝ 70,9x70,9մմ։ Գույնը՝ բեժ։ | 20 | հատ | 300 | 6000
31 |  | Շրջանակ երկու տեղ | Նյութը՝ ամինապլաստ (ջերմակայուն մելամինֆորմալդեհիդ)։ Չափսը՝ 70,9x150,1մմ։ Մոնտաժումը՝ ուղղահայաց և հորիզոնական։ Գույնը՝ բեժ։ | 20 | հատ | 600 | 12000
32 |  | Շրջանակ երեք տեղ | Նյութը՝ ամինապլաստ (ջերմակայուն մելամինֆորմալդեհիդ)։ Չափսը՝ 70,9x220մմ։ Մոնտաժումը՝ ուղղահայաց և հորիզոնական։ Գույնը՝ բեժ։ | 10 | հատ | 900 | 9000
33 |  | Խրոցակ հողանցումով | Խրոցակ հողանցումով։ Գույնը՝ սպիտակ։ Ձևը՝ անկյունաձև։ Լարումը՝ 250 Վ։ Հզորությունը՝ 16A։ Բարձրությունը՝ 55մմ±2%։ Լայնությունը՝ 35 մմ±2%։ Խորությունը՝ 40մմ։ | 50 | հատ | 350 | 17500
34 |  | Վարդակ հողանցումով, երկարացման լարի համար, 2 տեղ | Միացման անկյունը՝ ուղիղ։ Միացման եղանակը՝ պտուտակային (клема)։ Հզորությունը՝ 16A։ Առավելագույն բեռը՝ 3500վատ։ Առավելագույն լարում էլ. ցանցում՝ 250վոլտ։ Վարդակների տեսակը՝ եվրոստանդարտ, հողանցումով։ Կոնտակտներըը՝ լատուն։ Վարդակները խորացված տեսակի։ Պաշտպանության տեսակը՝ IP20։ Գույնը՝ սպիտակ, առանց անջատիչի։ Վարդակների քանակը՝ 2 հատ։ | 50 | հատ | 800 | 40000
35 |  | Վարդակ հողանցումով, երկարացման լարի համար, 4 տեղ | Միացման անկյունը՝ ուղիղ։ Միացման եղանակը՝ պտուտակային (клема)։ Հզորությունը՝ 16A։ Առավելագույն բեռը՝ 3500վատ։ Առավելագույն լարում էլ. ցանցում՝ 250վոլտ։ Վարդակների տեսակը՝ եվրոստանդարտ, հողանցումով։ Կոնտակտներըը՝ լատուն։ Վարդակները խորացված տեսակի։ Պաշտպանության տեսակը՝ IP20։ Գույնը՝ սպիտակ, առանց անջատիչի։ Վարդակների քանակը՝ 4 հատ։ | 50 | հատ | 1300 | 65000
36 |  | Վարդակ հողանցումով, երկարացման լարի համար, 6 տեղ | Միացման անկյունը՝ ուղիղ։ Միացման եղանակը՝ պտուտակային (клема)։ Հզորությունը՝ 16A։ Առավելագույն բեռը՝ 3500վատ։ Առավելագույն լարում էլ. ցանցում՝ 250վոլտ։ Վարդակների տեսակը՝ եվրոստանդարտ, հողանցումով։ Կոնտակտներըը՝ լատուն։ Վարդակները խորացված տեսակի։ Պաշտպանության տեսակը՝ IP20։ Գույնը՝ սպիտակ, առանց անջատիչի։ Վարդակների քանակը՝ 6 հատ։ | 30 | հատ | 1800 | 54000
37 |  | Երկարացման լար՝ տեղափոխվող չժանգոտող պողպատյա թմբուկով | Լարումը 230 վ փոփոխական։ Ընթացիկ հոսանքը 16 Ա։ Հզորությունը՝ 3680 վտ։ Մալուխի երկարությունը՝ 50 մ, 3 x 2,5 մմ մակերեսով։ Խրոցակը և վարդակները IP 44։ Վարդակների քանակը՝ 4 հատ։ | 1 | հատ | 25000 | 25000
38 |  | Ռելե ֆազի բացակայության XJ5 | Ռելե ֆազի բացակայության XJ5 AC 380V։ | 5 | հատ | 4500 | 22500
39 |  | Ռելե ֆազի բացակայության XJ2 | Ռելե ֆազի բացակայության XJ2 AC 380V։ | 5 | հատ | 3200 | 16000
40 | 31681100/502 | Ինքնասեղմվող տերմինալային բլեկ (клеммник) 2+2 2,5ԿՎ CH-2 | Նյութը պլաստմասե, միացվող մետաղալարը 2x2,5։ Տեսակը տերմինալ (клемма)։ | 1000 | հատ | 150 | 150000
41 |  | Անցումային-եռյակ ամերիկյան խրոցակով (переходник тройник) Hz | Անցումային-եռյակ ամերիկյան խրոցակով (переходник тройник)։ No 119, 250v, 16A, 50/60 Hz։ Գույնը՝ մոխրագույն։ | 18 | հատ | 1000 | 18000
42 |  | Պլաստիկ տուփեր էլեկտրագծերի համար | Պլաստիկ տուփեր էլեկտրագծերի համար, ինքնակպչուն ժապավենով, 25x16x200 չափի։ | 120 | հատ | 250 | 30000
43 | 31681100/503 | Թվային բազմաչափ (Цифровой мультиметр) | Կարողություն- 10nF (± 0 + 20) 100nF/1 мкФ/10 мкФ/100 мкФ (± 0% + 5), 1000 мкФ/10000 мкФ (± 0% + 5)։ Հաստատուն հոսանքի վոլտը` 600мв (± 0% + 10), 6 В/60 В/600 В/1000 В (± 5% + 3)։ Փոփոխական հոսանքի վոլտ` 600мв (± 0% + 3), 6 В/60 В/600 В/750 В (± 0% + 3) Հաստատուն հոսանք` 600uA/6000uA (± 5% + 3), 60 мА/600 мА (± 5% + 3), 10 А (± 5% + 3)։ Փոփոխական հոսանքի հոսանք` 600uA/6000uA (± 5% + 3), 60 мА/600 мА (± 5% + 3), 10 А (± 5% + 3)։ Դիմադրություն` 600ом (± 5% + 3), 6 К/60 К/600 К/6 м (± 5% + 2), 60MΩ (± 5% + 3) Հաճախականություն` 5/50/500/5 К/50 К/500 К/5 м/10 м (± 1 + 3) Ջերմաստիճանի սահմանները` -20 ° մինչև 1000 ° (от-4 ° մինչև 1832 °) Ջերմաստիճանի ճշգրտություն` <400 ° ± (1.0% + 5), 400° ± (1.5% + 15), <752 ° ± (1.0% + 5), 752° ± (1.5% + 15) Աշխատանքային շրջան` 1% մինչև 1% (± 99%) Չափման ռեժիմը կրկնակի ինտեգրալային A/D փոխակերպում Չափման սահմանաչափը ավտոմատ կերպով որոշող Աշխատանքային միջավայրը 0 ~ 40 °, հարաբերական խոնավությունը <80% Ավտո տատանումների հնարավորություն։ Ճիշտ RMS առկայություն։ Հաճախականության դիսկրետիզացումը 3 անգամ մեկ վարկյանում։ Էկրանի լուսավորության առկայություն։ Տվյալների պահպանման հնարավորություն։ Բևեռային նույնականացման հնարավորություն։ Ցածր լարման ցուցիչի առկայություն։ Ավտո ուժ off-ի հնարավորություն։ Էլեկտրաէներգիայի սնուցում 2 մարտկոցով: 1.5վ | 3 | հատ | 20000 | 60000
44 | 31221220/501 | Միացումների տուփ, բաց մոնտաժի համար (6 կցորդիչներով) | Միացումների տուփ, բաց մոնտաժի համար (6 կցորդիչներով)։ Նյութը՝ պրոպիլենային։ Պաշտպանվածության աստիճան՝ IP65։ Չափ՝ 100x100x60մմ։ | 30 | հատ | 300 | 9000
45 | 31681100/504 | Զոդման կայան | Տեսակը` կայան, Կայանի գործառնական ջերմաստիճանը՝ 200-480աստիճան, զոդման տեսակը՝ երկաթ, զոդման երկաթի գործառնական ջերմաստիճանը՝ 200-480 աստիճան։ Հզորությունը՝ 220V/60 Вт։ Թվային էկրանի առկայություն։ Երաշխիք՝ առնվազն 1 տարի։ (Паяльная станция (200-480°С) цифровой дисплей 220V/60 паяльник): | 3 | հատ | 25000 | 75000
46 | 33141226/501 | Դիելեկտրիկ պտուտակահանների հավաքածու | Դիելեկտրիկ պտուտակահանների հավաքածու։ Պտուտակահանների տեսակը՝ VDE դիելեկտրական, IEC 60900:2018 ստանդարտին համապատասղան։ Բռնակի տեսակը՝ ուղիղ։ VDE և GS նշանի համար փորձարկված պաշտպանիչ մեկուսացումով՝ 1000վոլտ փոփոխական լարման համար։ Պտուտակահանների քանակը՝ 5 հատ։ Ծայրերի տեսակը՝ SL/PH (հավաքածու)։ SL - 3.5x100մմ, 4.0x100մմ, 5,5x100մմ։ PH - PH1x100մմ, PH2x100մմ։ | 1 | լրակազմ | 8000 | 8000
47 | 31681100/505 | Ցերեկային-գիշերային լուսային սենսոր (датчик) | Ցերեկային-գիշերային լուսային սենսոր (датчик)։ Ֆոտոսենսորը՝ ներկառուցված։ Պատյանը՝ հերմետիկ։ Մոնտաժի տեսակը՝ արտաքին/պատի վրայի։ Ընթացիկ ուժը՝ 10A։ Հաճախականությունը՝ 50/60 հերց։ Ցանցային լարումը՝ 220-240 V։ Պաշտպանության աստիճանը՝ IP65։ | 5 | հատ | 5000 | 25000
48 | 31211221/505 | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 6A 1P | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 6A 1P։ Տեսակը՝ մոդուլային, տեղադրման տեսակը՝ DIN երկաթուղու վրա։ Լարումը՝ 220Վ։ Պաշտպանության աստիճանը՝ IP20։ Բևեռների քանակը՝ 1։ Սահմանափակ կոմուտացիոն հնարավորություն՝ 6KA։ Հոսանքի սահմանափակող դասը՝ 3։ Էլեկտրամագնիսական պաշտպանության գործարկման միջակայքը՝ C։ Անվանական հոսանքը՝ 6A։ | 20 | հատ | 2200 | 44000
49 | 31211221/506 | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 10A 1P | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 10A 1P։ Տեսակը՝ մոդուլային, տեղադրման տեսակը՝ DIN երկաթուղու վրա։ Լարումը՝ 220Վ։ Պաշտպանության աստիճանը՝ IP20։ Բևեռների քանակը՝ 1։ Սահմանափակ կոմուտացիոն հնարավորություն՝ 6KA։ Հոսանքի սահմանափակող դասը՝ 3։ Էլեկտրամագնիսական պաշտպանության գործարկման միջակայքը՝ C։ Անվանական հոսանքը՝ 10A։ | 20 | հատ | 1900 | 38000
50 | 31211221/507 | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 20A 1P | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 20A 1P։ Տեսակը՝ մոդուլային, տեղադրման տեսակը՝ DIN երկաթուղու վրա։ Լարումը՝ 220Վ։ Պաշտպանության աստիճանը՝ IP20։ Բևեռների քանակը՝ 1։ Սահմանափակ կոմուտացիոն հնարավորություն՝ 6KA։ Հոսանքի սահմանափակող դասը՝ 3։ Էլեկտրամագնիսական պաշտպանության գործարկման միջակայքը՝ C։ Անվանական հոսանքը՝ 20A։ | 20 | հատ | 1900 | 38000
51 | 31211221/508 | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 25A 1P | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 25A 1P։ Տեսակը՝ մոդուլային, տեղադրման տեսակը՝ DIN երկաթուղու վրա։ Լարումը՝ 220Վ։ Պաշտպանության աստիճանը՝ IP20։ Բևեռների քանակը՝ 1։ Սահմանափակ կոմուտացիոն հնարավորություն՝ 6KA։ Հոսանքի սահմանափակող դասը՝ 3։ Էլեկտրամագնիսական պաշտպանության գործարկման միջակայքը՝ C։ Անվանական հոսանքը՝ 25A։ | 20 | հատ | 1900 | 38000
52 | 31211221/509 | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 32A 1P | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 32A 1P։ Տեսակը՝ մոդուլային, տեղադրման տեսակը՝ DIN երկաթուղու վրա։ Լարումը՝ 220Վ։ Պաշտպանության աստիճանը՝ IP20։ Բևեռների քանակը՝ 1։ Սահմանափակ կոմուտացիոն հնարավորություն՝ 6KA։ Հոսանքի սահմանափակող դասը՝ 3։ Էլեկտրամագնիսական պաշտպանության գործարկման միջակայքը՝ C։ Անվանական հոսանքը՝ 32A։ | 30 | հատ | 2200 | 66000
53 | 31211221/510 | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 40A 1P | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 40A 1P։ Տեսակը՝ մոդուլային, տեղադրման տեսակը՝ DIN երկաթուղու վրա։ Լարումը՝ 220Վ։ Պաշտպանության աստիճանը՝ IP20։ Բևեռների քանակը՝ 1։ Սահմանափակ կոմուտացիոն հնարավորություն՝ 6KA։ Հոսանքի սահմանափակող դասը՝ 3։ Էլեկտրամագնիսական պաշտպանության գործարկման միջակայքը՝ C։ Անվանական հոսանքը՝ 40A։ | 40 | հատ | 2700 | 108000
54 | 31211221/511 | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 50A 1P | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 50A 1P։ Տեսակը՝ մոդուլային, տեղադրման տեսակը՝ DIN երկաթուղու վրա։ Լարումը՝ 220Վ։ Պաշտպանության աստիճանը՝ IP20։ Բևեռների քանակը՝ 1։ Սահմանափակ կոմուտացիոն հնարավորություն՝ 6KA։ Հոսանքի սահմանափակող դասը՝ 3։ Էլեկտրամագնիսական պաշտպանության գործարկման միջակայքը՝ C։ Անվանական հոսանքը՝ 50A։ | 40 | հատ | 3600 | 144000
55 | 31211221/512 | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 63A 1P | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 63A 1P։ Տեսակը՝ մոդուլային, տեղադրման տեսակը՝ DIN երկաթուղու վրա։ Լարումը՝ 220Վ։ Պաշտպանության աստիճանը՝ IP20։ Բևեռների քանակը՝ 1։ Սահմանափակ կոմուտացիոն հնարավորություն՝ 6KA։ Հոսանքի սահմանափակող դասը՝ 3։ Էլեկտրամագնիսական պաշտպանության գործարկման միջակայքը՝ C։ Անվանական հոսանքը՝ 63A։ | 50 | հատ | 3800 | 190000
56 | 31211221/513 | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 25A 3P | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 25A 3P։ Տեսակը՝ մոդուլային, տեղադրման տեսակը՝ DIN երկաթուղու վրա։ Լարումը՝ 220Վ։ Պաշտպանության աստիճանը՝ IP20։ Բևեռների քանակը՝ 3։ Սահմանափակ կոմուտացիոն հնարավորություն՝ 6KA։ Հոսանքի սահմանափակող դասը՝ 3։ Էլեկտրամագնիսական պաշտպանության գործարկման միջակայքը՝ C։ Անվանական հոսանքը՝ 25A։ | 8 | հատ | 9000 | 72000
57 | 31211221/514 | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 32A 3P | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 32A 3P։ Տեսակը՝ մոդուլային, տեղադրման տեսակը՝ DIN երկաթուղու վրա։ Լարումը՝ 220Վ։ Պաշտպանության աստիճանը՝ IP20։ Բևեռների քանակը՝ 3։ Սահմանափակ կոմուտացիոն հնարավորություն՝ 6KA։ Հոսանքի սահմանափակող դասը՝ 3։ Էլեկտրամագնիսական պաշտպանության գործարկման միջակայքը՝ C։ Անվանական հոսանքը՝ 32A։ | 8 | հատ | 10000 | 80000
58 | 31211221/515 | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 40A 3P | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 40A 3P։ Տեսակը՝ մոդուլային, տեղադրման տեսակը՝ DIN երկաթուղու վրա։ Լարումը՝ 220Վ։ Պաշտպանության աստիճանը՝ IP20։ Բևեռների քանակը՝ 3։ Սահմանափակ կոմուտացիոն հնարավորություն՝ 6KA։ Հոսանքի սահմանափակող դասը՝ 3։ Էլեկտրամագնիսական պաշտպանության գործարկման միջակայքը՝ C։ Անվանական հոսանքը՝ 40A։ | 20 | հատ | 13000 | 260000
59 | 31211221/516 | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 50A 3P | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 50A 3P։ Տեսակը՝ մոդուլային, տեղադրման տեսակը՝ DIN երկաթուղու վրա։ Լարումը՝ 220Վ։ Պաշտպանության աստիճանը՝ IP20։ Բևեռների քանակը՝ 3։ Սահմանափակ կոմուտացիոն հնարավորություն՝ 6KA։ Հոսանքի սահմանափակող դասը՝ 3։ Էլեկտրամագնիսական պաշտպանության գործարկման միջակայքը՝ C։ Անվանական հոսանքը՝ 50A։ | 20 | հատ | 16000 | 320000
60 | 31211221/517 | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 63A 3P | Ավտոմատ անջատիչ 6KA 63A 3P։ Տեսակը՝ մոդուլային, տեղադրման տեսակը՝ DIN երկաթուղու վրա։ Լարումը՝ 220Վ։ Պաշտպանության աստիճանը՝ IP20։ Բևեռների քանակը՝ 3։ Սահմանափակ կոմուտացիոն հնարավորություն՝ 6KA։ Հոսանքի սահմանափակող դասը՝ 3։ Էլեկտրամագնիսական պաշտպանության գործարկման միջակայքը՝ C։ Անվանական հոսանքը՝ 63A։ | 40 | հատ | 18000 | 720000
61 | 31521160/501 | Սանրային հաղորդաձող ավտոմատ անջատիչների համար | Սանրային հաղորդաձող ավտոմատ անջատիչների համար։ Տեսակը PIN(փին), 60 մոդուլանի, 3P, հզորությունը՝ 100A, գույնը՝ մոխրագույն կամ սպիտակ։ | 5 | հատ | 12000 | 60000
62 | 31651400/501 | Էլ. մեկուսիչ ժապավեն | Էլ. մեկուսիչ ժապավեն, տարբեր գույների։ Ինքնակպչուն, գունավոր, 0,15մմx19մմx10մ, ПВХ։ | 50 | հատ | 200 | 10000
63 | 31681100/506 | Din երկաթուղի (din рейка) | Din երկաթուղի (din рейка), գալվանացված պողպատե պատյանով։ Երկարությունը՝ առնվազն 1250մմ։ | 5 | հատ | 1000 | 5000
64 | 44322220/501 | Մալուխ պղնձե 2*1,5մմ² | Անհալոգենային և հրակայուն մեկուսիչով մոնտաժային բազմաջիղ պղնձե մալուխ։ H05/07Z1Z1-F (ПуГПнг(А)-HF) 2*1.5մմ² (մալուխի ստանդարտ՝ ГОСТ 31996-2012, ջղերի քանակի և չափի ստանդարտ՝ ГОСТ 22483-2012 (20*0.3մմ))։ Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը։ Երկարությունը` մետրական չափերով, 100 մ կծիկով: Սերտիֆիկացված։ | 500 | մետր | 270 | 135000
65 | 44322220/502 | Մալուխ պղնձե 3*1,5մմ² | Անհալոգենային և հրակայուն մեկուսիչով մոնտաժային բազմաջիղ պղնձե մալուխ։ H05/07Z1Z1-F (ПуГПнг(А)-HF) 3*1.5մմ² (մալուխի ստանդարտ՝ ГОСТ 31996-2012, ջղերի քանակի և չափի ստանդարտ՝ ГОСТ 22483-2012 (20*0.3մմ))։ Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը։ Երկարությունը` մետրական չափերով, 100 մ կծիկով: Սերտիֆիկացված։ | 300 | մետր | 340 | 102000
66 | 44322220/503 | Մալուխ պղնձե 3*2,5մմ² | Անհալոգենային և հրակայուն մեկուսիչով մոնտաժային բազմաջիղ պղնձե մալուխ։ H05/07Z1Z1-F (ПуГПнг(А)-HF) 3*2.5մմ² (մալուխի ստանդարտ՝ ГОСТ 31996-2012, ջղերի քանակի և չափի ստանդարտ՝ ГОСТ 22483-2012 (34*0.3մմ))։ Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը։ Երկարությունը` մետրական չափերով, 100 մ կծիկով: Սերտիֆիկացված։ | 500 | մետր | 540 | 270000
67 | 44322220/504 | Մալուխ պղնձե 3*4մմ² | Անհալոգենային և հրակայուն մեկուսիչով մոնտաժային բազմաջիղ պղնձե մալուխ։ H05/07Z1Z1-F (ПуГПнг(А)-HF) 3*4մմ² (մալուխի ստանդարտ՝ ГОСТ 31996-2012, ջղերի քանակի և չափի ստանդարտ՝ ГОСТ 22483-2012 (34*0.4մմ))։ Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը։ Երկարությունը` մետրական չափերով, 100 մ կծիկով: Սերտիֆիկացված։ | 300 | մետր | 800 | 240000
68 | 44322220/505 | Մալուխ պղնձե 3*6մմ² | Անհալոգենային և հրակայուն մեկուսիչով մոնտաժային բազմաջիղ պղնձե մալուխ։ H05/07Z1Z1-F (ПуГПнг(А)-HF) 3*6մմ² (մալուխի ստանդարտ՝ ГОСТ 31996-2012, ջղերի քանակի և չափի ստանդարտ՝ ГОСТ 22483-2012 (44*0.4մմ))։ Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը։ Երկարությունը` մետրական չափերով, 100 մ կծիկով: Սերտիֆիկացված։ | 300 | մետր | 1250 | 375000
69 | 44322220/506 | Մալուխ պղնձե 5*10մմ² | Անհալոգենային և հրակայուն մեկուսիչով մոնտաժային բազմաջիղ պղնձե մալուխ։ H05/07Z1Z1-F (ПуГПнг(А)-HF) 5*10մմ² (մալուխի ստանդարտ՝ ГОСТ 31996-2012, ջղերի քանակի և չափի ստանդարտ՝ ГОСТ 22483-2012 (74*0.4մմ))։ Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը։ Երկարությունը` մետրական չափերով և ըստ պատվերի: Սերտիֆիկացված։ | 500 | մետր | 3100 | 1550000
70 | 44322220/507 | Մալուխ պղնձե 5*16մմ² | Անհալոգենային և հրակայուն մեկուսիչով մոնտաժային բազմաջիղ պղնձե մալուխ։ H05/07Z1Z1-F (ПуГПнг(А)-HF) 5*16մմ² (մալուխի ստանդարտ՝ ГОСТ 31996-2012, ջղերի քանակի և չափի ստանդարտ՝ ГОСТ 22483-2012 (123*0.4մմ))։ Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը։ Երկարությունը` մետրական չափերով և ըստ պատվերի: Սերտիֆիկացված։ | 300 | մետր | 5000 | 1500000
71 | 44322220/508 | Մալուխ պղնձե 3*1,5մմ² ВВГнг | Ուժային՝ ՊՎՔ-ն հրդեհի նվազագույն վտանգով և նվազ․ գազի արտանետումային մեկուսիչով մալուխ, NYY-U/R (ВВГнг (A)-LS) 3*1.5մմ2 (մալուխի ստանդարտ՝ ГОСТ 31996-2012, ջղերի քանակի և չափի ստանդարտ՝ ГОСТ 22483-2012 (20*0.3մմ))։ Մեկուսիչի վրա չջնջվող և ընթեռնելի նշագրված արտադրման տարեթիվը, տեսակը, կտրվածքը։ Երկարությունը` մետրական չափերով, 100 մ կծիկով: Սերտիֆիկացված։ Գույնը՝ սպիտակ։ | 300 | մետր | 300 | 90000
72 | 31711620/501 | Լուսադիոդային լուսատու մարտկոցով (վթարային) | Լուսադիոդային լուսատու մարտկոցով (վթարային): Հզորությունը՝ 30-60Վտ, աշխատանքի ժամկետը՝ առնվազն 25000 ժամ։ Լուսադիոդների քանակը՝ առնվազն 60հատ։ 2 աշխատանքային ռեժիմ՝ 100% / 30% պայծառությամբ։ Անդադար աշխատանքի դեպքում մարտկոցի ամբողջական լիցքավորված լինելու ժամանակ 100% պայծառության ռեժիմում ոչ պակաս, քան 2 ժամ, 30% պայծառության ռեժիմում ոչ պակաս, քան 8 ժամ աշխատանք։ Սնուցումը՝ 220-240վոլտ 50հերց։ Կորպուսի նյութը՝ հարվածադիմացկուն HIPS պլաստմաս։ Պաշտպանվածության աստիճանը՝ IP20։ Երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի։ | 50 | հատ | 13500 | 675000
12223000

## ռուս
Технические характеристики закупаемой продукции
N | CPV | Անվնում | Технические характеристики | Общее количество | Единица измерения | цена за единицу товара | цена покупки
1 | 31521190/501 | Светодиодный светильник квадратный, 6 Вт | Светодиодный светильник квадратный, мощность: 6 Вт, световой поток: 480 люмен, напряжение: 85-265 Вw, цвет света: белый (6000 К), время работы: не менее 35000 часов, размер: 117,4x14,4x105 мм ,Угол светового луча: 120°, смена цветаКоэффициент пропускания более 80, термостойкость не менее -25° до +50°, степень защиты IP20, корпус металлический. Минимум 3 года гарантийного обслуживания. | 10 | шт. | 1300 | 13000
2 | 31521190/502 | Светодиодная лампочка круглая, 6 Вт | Светодиодный светильник круглый, мощность: 6 Вт, световой поток: 480 люмен, напряжение: 85-265 В, светцвет: нейтральный (4000 К), время работы: не менее 35 000 часов, размер: 167,1x14,4 x 155 мм, угол светового пучка: 120°, индекс цветопередачи более 80, термостойкийТемпературный диапазон: не менее -25°+50°, степень защиты: IP20, корпус: металлический. Минимум 3 года гарантийного обслуживания. | 35 | шт. | 1200 | 42000
3 | 31521190/503 | Светодиодная лампочка круглая, 9 Вт | Светодиодная лампа круглая, мощность: 9 Вт, световой поток: 720 люмен, напряжение: 85-265 В, цветность света: нейтральная (4000К), время работы: не менее 35 000 часов, размер: 146x14,4 x 130 мм, угол светового пучка: 120°, индекс цветопередачи более 80, термостойкость: не менее -25°+50°, степень защиты: IP20, корпус: металл. Минимум 3 года гарантийного обслуживания. | 40 | шт. | 1600 | 64000
4 | 31521190/504 | Светодиодный светильник квадратный, 12 Вт | Светодиодный светильник квадратный, мощность: 12 Вт, световой поток: 960 люмен, напряжение: 85-265 В, цвет свечения: белый (6000К), время работы: не менее 35 000 часов, размер: 167,1x14,4 x 155 мм, угол светового пучка: 120°, индекс цветопередачи более 80, термостойкость: не менее -25°+50°, степень защиты: IP20, корпус: металл. Минимум 3 года гарантийного обслуживания. | 30 | шт. | 1800 | 54000
5 | 31521190/505 | Светодиодная лампочка круглая, 12 Вт | Светодиодная лампа круглая, мощность: 12 Вт, световой поток: 960 люмен, напряжение: 85-265 В, цветность света: нейтральная (4000 К), время работы: не менее 35 000 часов, размер: 167x20 x 155 мм, угол светового пучка: 120°, индекс цветопередачи более 80, термостойкость: не менее в диапазоне -25°+50°, степень защиты: IP20, корпус: металл. Минимум 3 года гарантийного обслуживания. | 40 | шт. | 1700 | 68000
6 | 31521190/506 | Светодиодный светильник квадратный, 18 Вт | Светодиодный светильник квадратный, мощность: 18 Вт, световой поток: 1700 люмен, напряжение: 160-265 В, цвет свечения: белый (6000 К), время работы: не менее 35 000 часов, размер: 215x14,4 x 205 мм, угол светового пучка: 120°, индекс цветопередачи более 80, термостойкость: не менее -25°+50°, степень защиты: IP20, корпус: металл. Минимум 3 года гарантийного обслуживания. | 30 | шт. | 2300 | 69000
7 | 31521190/507 | Светодиодный светильник квадратный, 30 Вт | Светодиодный светильник квадратный, мощность: 30 Вт, световой поток: 2400 люмен, напряжение: 85-265 В, цвет свечения: белый (6000 К), время работы: не менее 35 000 часов, размер: 294,2x14,4x285 мм, угол светового пучка: 120°, индекс цветопередачи более 80, термостойкость: не менее -25°+50°, степень защиты: IP20, корпус: металл. Минимум 3 года гарантийного обслуживания. | 40 | шт. | 4000 | 160000
8 | 31521190/508 | Светодиодная лампочка круглая, 30 Вт | Светодиодная лампа круглая, мощность: 30 Вт, световой поток: 2400 люмен, напряжение: 85-265 В, цветность света: нейтральная (6000К), время работы: не менее 35 000 часов, размер: 294,2x14,4x285 мм, угол светового пучка: 120°, индекс цветопередачи более 80, термостойкость: не менее -25°+50°, степень защиты: IP20, корпус: металл. Минимум 3 года гарантийного обслуживания. | 200 | шт. | 3600 | 720000
9 | 31521190/509 | Светодиодная лампа 10Вт | Светодиодная лампа, цоколь E14, форма: свеча, мощность: 10 Вт, световой поток: 95 Вт, световой поток: 730 люмен, напряжение: 180-240 В, цветность света: нейтральная (4100 К), индекс цветопередачи более 80, угол светового пучка: 240°, размер: 35x105 мм±5%, время работы: не менее 25 000 часов, термостойкость: не менее -25°+50°, класс защиты: IP20. Минимум 2 года гарантийного обслуживания. | 10 | шт. | 1200 | 12000
10 | 31521190/510 | Светодиодная лампа 12Вт | Светодиодная лампа, цоколь E27, форма A60, мощность: 12 Вт, световая отдача: 100 Вт, световой поток: 1200 люмен, напряжение: 150-265 В, цветность света: нейтральная (4100 К), индекс цветопередачи более 90, угол светового пучка: 240°, размер: 60x116-120 мм, время работы: не менее 35 000 часов, термостойкость: не менее -25°+50°, степень защиты: IP20. Минимальный гарантийный срок обслуживания 5 лет. | 60 | шт. | 1200 | 72000
11 | 31521190/511 | Светодиодная лампа 30Вт | Светодиодная лампа, цоколь E27, форма A67, мощность: 30 Вт, световая отдача: 250 Вт, световой поток: 2390 люмен, напряжение: 180-240 В, цвет света: белый (6500 К), индекс цветопередачи более 80, угол светового пучка: 240°, размер: 67x140-145 мм, время работы: не менее 25 000 часов, термостойкость: не менее -25°+50°, степень защиты: IP20. Минимум 2 года гарантийного обслуживания. | 30 | шт. | 2100 | 63000
12 | 31521190/512 | Светодиодный уличный светильник, 20 Вт | Светодиодный уличный светильник, мощность: 20 Вт, световой поток: 1600 люмен, напряжение: 200-250 В/50 Гц, цвет света: белый (6500 К)), угол светового луча: 120° , рабочее время: не менее 35 000 часов,размер: 595x74x24мм±5%, степень защиты: IP20, цвет:Коэффициент трения превышает 70, а термостойкость находится как минимум в диапазоне -20°+40°. Минимум 2 года гарантийного обслуживания. | 60 | шт. | 1600 | 96000
13 | 31521190/513 | Светодиодный уличный светильник, 80 Вт | Светодиодный уличный светильник, мощность: 80 Вт, напряжение: 185-265 В, цвет света: белый (6500к), угол светового луча: 120° , рабочее время: не менее 25 000 часов,Размер: 1200x100x30 мм, степень защиты: IP20, термостойкость: не менее -20°+40°. Минимум 2 года гарантийного обслуживания. | 60 | шт. | 8000 | 480000
14 | 31512360/501 | Яркий экстерьер | Мощность: 50 Вт, напряжение: 85-265 В, цветность света: 4000 К, световой поток: 4500 люменn, размер подставки: 185x155x49 мм±5%, Наработка: не менее 50 000 часов. Минимум 3 года гарантийного обслуживания. | 20 | шт. | 11600 | 232000
15 | 34921470/501 | Уличный свет | Напряжение питания: (В)-AC85-265, Частота сети: (Гц)-50-60, Потребляемая мощность: (Вт)-50, Световой поток (Лм)-6000, Коэффициент мощности (Pf)->95, Индекс цветопередачи (Ra): >80, Цвет: 4000(К), Термостойкость: не менее (С°) в диапазоне -20°+50°, Угол светового пучка: 120°, Степень защиты от воздействий окружающей среды: IP66. Наработка: не менее 50 000 часов. Размеры 43,5x14,5x6,5см±2%. Минимум 3 года гарантийного обслуживания. | 20 | шт. | 10000 | 200000
16 | 31521190/514 | Светодиодный уличный светильник, 60 Вт | Светодиодный уличный светильник, мощность: 60 Вт, напряжение: 185-265 В, цвет света: белый (6500 К), световой поток: 4800 люмен, угол светового пучка: 120°, время работы: не менее 40 000 часов, размеры: 1200x73x25 мм, степень защиты: IP20, термостойкость: не менее -20°+40°. Минимум 2 года гарантийного обслуживания. | 60 | шт. | 3200 | 192000
17 | 31521190/515 | Светильник 60*60, 96Вт 6500К, встраиваемый, с точечным фоном | Светодиодный источник света. Тип: встроенный. Мощность (Вт): 96 Вт. Напряжение питания (В): 110-277 В. Частота сети (Гц): 50-60 Гц. Коэффициент мощности (PF) ≥0,5. Цветовая температура (К): 6500К. Температурный класс стойкости (°С): не менее -25°С/+50°С. Размер: 595*595 мм. Корпус: алюминий, белый. Фон выглядит точечным. Гарантия: минимум 1 год. | 60 | шт. | 11500 | 690000
18 | 31521190/516 | Светильник 60*60, 60 Вт 6500К, встраиваемый, с полным фоном | Светодиодная подсветка: Тип: встроенная. Мощность (Вт): 60 Вт. Световой поток: 6000-6600 люмен. Напряжение питания (В): 110-277В. Частота сети (Гц): 50-60 Гц. Коэффициент мощности (PF): ≥0,5. Цветовая температура (К): 6500К. Уровень термостойкости (°С): не менее диапазона -25°С/+50°С м. Размер: 595*595 мм.Корпус: алюминий, белый. Фон: неточечный (полный). Гарантия: минимум 1 год. | 50 | шт. | 12000 | 600000
19 | 31521190/517 | Светильник 60*60, 60Вт 6500К, для наружного монтажа, с полным фоном | Светодиодный светильник для наружной установки. Мощность (Вт): 60 Вт. Световой поток: 6000-6600 люмен. Напряжение питания (В): 110-277В. Частота сети (Гц): 50-60 Гц. Коэффициент мощности (PF): ≥0,5. Цветовая температура (К): 6500К. Уровень термостойкости (°С): не менее диапазона -25°С/+50°С ВОЗ? Размер: 600x600 мм.Корпус: алюминий, белый. Фон: неточечный (полный). Гарантия: минимум 1 год. | 10 | шт. | 12000 | 120000
20 | 31521190/518 | Светильник 60*60, 96Вт 6500К, для наружного монтажа, с точечным фоном | Светодиодный светильник для наружной установки. Мощность (Вт): 96 Вт. Напряжение питания (В): 110-277В. Частота сети (Гц): 50-60 Гц. Коэффициент мощности (PF): ≥0,5. Цветовая температура (К): 6500К. Уровень термостойкости (°С): не менее -25°С/+50°С. Размер: 600x600 мм. Корпус: алюминий, белый. Фон выглядит точечным. Гарантия: минимум 1 год. | 20 | шт. | 13200 | 264000
21 | 39263400/501 | Пластиковый кабельный зажим PA 66, HDS-5x300 | Пластиковый кабельный зажим PA 66, HDS-5x300. Цвет белый. Минимальная партия — 100 штук в коробке. | 5 | коробка | 1500 | 7500
22 | 39263400/502 | Пластиковый кабельный зажим PA 66, HDS-8x400 | Пластиковый кабельный зажим PA 66, HDS-8x400. Цвет белый. Минимальная партия — 100 штук в коробке. | 5 | коробка | 2000 | 10000
23 | 39263400/504 | Пластиковый кабельный зажим PA 66, HDS-10x500 | Пластиковый кабельный зажим PA 66, HDS-10x500. Цвет белый. Минимальная партия — 100 штук в коробке. | 5 | коробка | 2500 | 12500
24 | 31211221/501 | Одноклавишный переключатель | Механизм: одноклавишный переключатель. Максимальная мощность тока: 1000 Вт. Напряжение: 220-240 В 50 Гц. Материал контактов: латунь. Материал контактной головки – серебро не ниже 925 пробы. Наружный материал: аминопласт (термостойкий меламиноформальдегид). Материал механизма: аминопласт (термостойкий меламиноформальдегид). Размер: 70,9x70,9 мм. Цвет: бежевый. | 20 | шт. | 1400 | 28000
25 | 31211221/502 | Однокнопочный внешний переключатель | Механизм: одноклавишный выключатель, наружный монтаж. Максимальная мощность тока: 1000 Вт. Напряжение: 220-240 В 50 Гц. Материал контактов: латунь. Материал контактной головки – серебро не ниже 925 пробы. Наружный материал: аминопласт (термостойкий меламиноформальдегид). Материал механизма: аминопласт (термостойкий меламиноформальдегид). Материал корпуса: АБС-пластик. Размер: 65x65 мм. Цвет: бежевый. | 10 | шт. | 1600 | 16000
26 | 31211221/503 | Двухкнопочный переключатель | Механизм: двухклавишный переключатель. Максимальная выходная мощность: 1000 Вт. Напряжение: 220-240 В 50 Гц. Материал контактов: латунь. Материал контактной головки – серебро не ниже 925 пробы. Наружный материал: аминопласт (термостойкий меламиноформальдегид). Материал механизма: аминопласт (термостойкий меламиноформальдегид). Размер: 70,9x70,9 мм. Цвет: бежевый. | 10 | шт. | 1700 | 17000
27 | 31211221/504 | Двухкнопочный переключатель, внешний | Механизм: двухклавишный выключатель, наружный монтаж. Максимальная мощность тока: 1000 Вт. Напряжение: 220-240 В 50 Гц. Материал контактов: латунь. Материал контактной головки – серебро не ниже 925 пробы. Наружный материал: аминопласт (термостойкий меламиноформальдегид). Материал механизма: аминопласт (термостойкий меламиноформальдегид). Материал корпуса: АБС-пластик. Размер: 65x65 мм. Цвет: бежевый. | 5 | шт. | 1800 | 9000
28 | 31684400/501 | Розетка с заземлением | Механизм: двухполюсная розетка с заземлением (европейская двухполюсная розетка типа F с заземлением). Предполагаемая сила тока: 16 А. Напряжение: 220-240 В 50 Гц. Материал контактов: бериллиевая бронза (БрБ2). Материал заземляющего контакта: бронза. Наружный материал: аминопласт (термостойкий меламиноформальдегид). Материал механизма: аминопласт (термостойкий меламиноформальдегид). Размер: 70,9x70,9 мм. Цвет: бежевый. | 20 | шт. | 1600 | 32000
29 | 31684400/502 | Розетка с заземляющим соединением, внешняя | Механизм: двухполюсная розетка с заземлением (европейская двухполюсная розетка типа F с заземлением), для наружного монтажа. Предполагаемая сила тока: 16 А. Напряжение: 220-240 В 50 Гц. Материал контактов: бериллиевая бронза (БрБ2). Материал заземляющего контакта: бронза. Наружный материал: аминопласт (термостойкий меламиноформальдегид). Материал механизма: аминопласт (термостойкий меламиноформальдегид). Материал корпуса: АБС-пластик. Размер: 65x65 мм. Цвет: бежевый. | 60 | шт. | 1800 | 108000
30 | 44141200/501 | Круг в одном месте | Материал: аминопласт (термостойкий меламиноформальдегид). Размер: 70,9x70,9 мм. Цвет: бежевый. | 20 | шт. | 300 | 6000
31 | 44141200/502 | Рамка в двух местах | Материал: аминопласт (термостойкий меламиноформальдегид). Размер: 70,9x150,1 мм. Установка: вертикальная и горизонтальная. Цвет: бежевый. | 20 | шт. | 600 | 12000
32 | 44141200/503 | Рамка три места | Материал: аминопласт (термостойкий меламиноформальдегид). Размер: 70,9x220 мм. Установка: вертикальная и горизонтальная. Цвет: бежевый. | 10 | шт. | 900 | 9000
33 | 31686100/501 | Заземленная вилка | Заземленная вилка. Цвет: белый. Форма: угловатая. Напряжение: 250 В. Мощность: 16А. Высота: 55мм±2% Ширина: 35 мм±2%. Глубина: 40 мм. | 50 | шт. | 350 | 17500
34 | 31588100/501 | Розетка с заземлением, для удлинителя, 2 места | Угол соединения прямой. Способ подключения: винтовой зажим. Мощность: 16А. Максимальная нагрузка: 3500 фунтов. Максимальное напряжение эл. В сети: 250 вольт. Тип розетки: евростандарт, с заземлением. Контакты: латунь. Розетки утопленного типа. Степень защиты: IP20. Цвет: белый, без выключателя. Количество розеток: 2. | 50 | шт. | 800 | 40000
35 | 31588100/502 | Розетка с заземлением, для удлинителя, 4 места | Угол соединения прямой. Способ подключения: винтовой зажим. Мощность: 16А. Максимальная нагрузка: 3500 фунтов. Максимальное напряжение эл. В сети: 250 вольт. Тип розетки: евростандарт, с заземлением. Контакты: латунь. Розетки утопленного типа. Степень защиты: IP20. Цвет: белый, без выключателя. Количество розеток: 4. | 50 | шт. | 1300 | 65000
36 | 31588100/503 | Розетка с заземлением, для удлинителя, 6 мест | Угол соединения прямой. Способ подключения: винтовой зажим. Мощность: 16А. Максимальная нагрузка: 3500 фунтов. Максимальное напряжение эл. В сети: 250 вольт. Тип розетки: евростандарт, с заземлением. Контакты: латунь. Розетки утопленного типа. Степень защиты: IP20. Цвет: белый, без выключателя. Количество розеток: 6. | 30 | шт. | 1800 | 54000
37 | 31685000/501 | Удлинитель с переносным барабаном из нержавеющей стали | Напряжение 230 В переменного тока. Сила тока 16 А. Мощность: 3680 Вт. Длина кабеля: 50 м, сечение 3 x 2,5 мм2. Вилка и розетки имеют степень защиты IP 44. Количество розеток: 4. | 1 | шт. | 25000 | 25000
38 | 31221120/501 | Реле обрыва фазы XJ5 | Реле потери фазы XJ5 AC 380V. | 5 | шт. | 4500 | 22500
39 | 31221120/502 | Реле обрыва фазы XJ2 | Реле потери фазы XJ2 AC 380V. | 5 | шт. | 3200 | 16000
40 | 31731100/501 | Клеммная колодка самозажимная 2+2 2,5 кВ CH-2 | Материал - пластик, соединительный провод 2х2,5. Тип терминала (терминал). | 1000 | шт. | 150 | 150000
41 | 31221200/501 | Переходник-тройник с американской вилкой (переходник-тройник) Гц | Переходник-тройник с американской вилкой (переходник-тройник). № 119, 250 В, 16 А, 50/60 Гц. Цвет: серый. | 18 | шт. | 1000 | 18000
42 | 34321110/501 | Пластиковые коробки для электропроводки | Пластиковые коробки для электропроводки, с самоклеящейся лентой, размер 25х16х200. | 120 | шт. | 250 | 30000
43 | 31731100/502 | Цифровой мультиметр | Емкость - 10нФ (±0+20), 100нФ/1мкФ/10мкФ/100мкФ (±0%+5), 1000мкФ/10000мкФ (±0%+5). Напряжение постоянного тока: 600 мВ (± 0% + 10), 6 В/60 В/600 В/1000 В (± 5% + 3). Напряжение переменного тока: 600 мВ (± 0% + 3), 6 В/60 В/600 В/750 В (± 0% + 3). Постоянный ток: 600 мкА/6000 мкА (± 5% + 3), 60 мА/600 мА (± 5% + 3), 10 А (± 5% + 3). Переменный ток: 600 мкА/6000 мкА (± 5% + 3), 60 мА/600 мА (± 5% + 3), 10 А (± 5% + 3). Сопротивление: 600 Ом (± 5% + 3), 6 K/60 K/600 K/6 м (± 5% + 2), 60 МОм (± 5% + 3) Частота: 5/50/500/5 K/50 K/500 K/5 м/10 м (± 1 + 3) Диапазон температур: от -20 ° до 1000 ° (от -4 ° до 1832 °) Точность измерения температуры: <400 ° ± (1,0% + 5), 400° ± (1,5% + 15), <752 ° ± (1,0% + 5), 752° ± (1,5% + 15) Рабочий диапазон: от 1% до 1% (± 99%) Режим измерения: двойное интегральное аналого-цифровое преобразование Диапазон измерения определяется автоматически Рабочая среда 0 ~ 40 °, Относительная влажность <80% Возможность автоколебаний. Настоящее присутствие RMS. Дискретизация частоты 3 раза в секунду. Наличие экранной подсветки. Возможность хранения данных. Возможность полярной идентификации. Наличие индикатора низкого напряжения. Функция автоматического выключения. Питание: 2 батарейки: 1,5 В | 3 | шт. | 20000 | 60000
44 | 31221220/501 | Распределительная коробка для открытого монтажа (с 6 разъемами) | Распределительная коробка для открытого монтажа (с 6 разъемами). Материал: пропилен. Степень защиты: IP65. Размер: 100x100x60 мм. | 30 | шт. | 300 | 9000
45 | 31731100/503 | Паяльная станция | Тип: станция, Рабочая температура станции: 200-480 градусов, Тип паяльника: паяльник, Рабочая температура паяльника: 200-480 градусов. Мощность: 220В/60Вт. Наличие цифрового экрана. Гарантия: не менее 1 года. (Паяльная станция (200-480°С) цифровой дисплей 220В/60 паяльник). | 3 | шт. | 25000 | 75000
46 | 33141226/501 | Набор диэлектрических отверток | Набор диэлектрических отверток. Тип отвертки: диэлектрическая VDE, соответствующая стандарту IEC 60900:2018. Тип ручки: прямая. С защитной изоляцией, проверенной на соответствие стандартам VDE и маркировкой GS для 1000 вольт переменного тока. Количество отверток: 5 шт. Тип окончания: SL/PH (комплект). SL - 3,5x100 мм, 4,0x100 мм, 5,5x100 мм. PH - PH1x100мм, PH2x100мм. | 1 | персонал | 8000 | 8000
47 | 31731100/504 | Датчик освещенности день-ночь | Датчик освещенности день-ночь. Фотодатчик: встроенный. Корпус герметичный. Тип монтажа: наружный/настенный. Сила тока: 10А. Частота: 50/60 Гц. Напряжение сети: 220-240 В. Степень защиты: IP65. | 5 | шт. | 5000 | 25000
48 | 31211221/505 | Автоматический выключатель 6КА 6А 1П | Автоматический выключатель 6КА 6А 1П. Тип: модульный, тип установки: на DIN-рейку. Напряжение: 220В. Степень защиты: IP20. Количество полюсов: 1. Ограниченная коммутационная способность: 6 кА. Класс ограничения тока: 3. Диапазон действия электромагнитной защиты: С. Номинальный ток: 6А. | 20 | шт. | 2200 | 44000
49 | 31211221/506 | Автоматический выключатель 6КА 10А 1П | Автоматический выключатель 6КА 10А 1П. Тип: модульный, тип установки: на DIN-рейку. Напряжение: 220В. Степень защиты: IP20. Количество полюсов: 1. Ограниченная коммутационная способность: 6 кА. Класс ограничения тока: 3. Диапазон действия электромагнитной защиты: С. Номинальный ток: 10А. | 20 | шт. | 1900 | 38000
50 | 31211221/507 | Автоматический выключатель 6КА 20А 1П | Автоматический выключатель 6КА 20А 1П. Тип: модульный, тип установки: на DIN-рейку. Напряжение: 220В. Степень защиты: IP20. Количество полюсов: 1. Ограниченная коммутационная способность: 6 кА. Класс ограничения тока: 3. Диапазон действия электромагнитной защиты: С. Номинальный ток: 20А. | 20 | шт. | 1900 | 38000
51 | 31211221/508 | Автоматический выключатель 6КА 25А 1П | Автоматический выключатель 6КА 25А 1П. Тип: модульный, тип установки: на DIN-рейку. Напряжение: 220В. Степень защиты: IP20. Количество полюсов: 1. Ограниченная коммутационная способность: 6 кА. Класс ограничения тока: 3. Диапазон действия электромагнитной защиты: С. Номинальный ток: 25А. | 20 | шт. | 1900 | 38000
52 | 31211221/509 | Автоматический выключатель 6КА 32А 1П | Автоматический выключатель 6КА 32А 1П. Тип: модульный, тип установки: на DIN-рейку. Напряжение: 220В. Степень защиты: IP20. Количество полюсов: 1. Ограниченная коммутационная способность: 6 кА. Класс ограничения тока: 3. Диапазон действия электромагнитной защиты: С. Номинальный ток: 32А. | 30 | шт. | 2200 | 66000
53 | 31211221/510 | Автоматический выключатель 6КА 40А 1П | Автоматический выключатель 6КА 40А 1П. Тип: модульный, тип установки: на DIN-рейку. Напряжение: 220В. Степень защиты: IP20. Количество полюсов: 1. Ограниченная коммутационная способность: 6 кА. Класс ограничения тока: 3. Диапазон действия электромагнитной защиты: С. Номинальный ток: 40А. | 40 | шт. | 2700 | 108000
54 | 31211221/511 | Автоматический выключатель 6КА 50А 1П | Автоматический выключатель 6КА 50А 1П. Тип: модульный, тип установки: на DIN-рейку. Напряжение: 220В. Степень защиты: IP20. Количество полюсов: 1. Ограниченная коммутационная способность: 6 кА. Класс ограничения тока: 3. Диапазон действия электромагнитной защиты: С. Номинальный ток: 50А. | 40 | шт. | 3600 | 144000
55 | 31211221/512 | Автоматический выключатель 6КА 63А 1П | Автоматический выключатель 6КА 63А 1П. Тип: модульный, тип установки: на DIN-рейку. Напряжение: 220В. Степень защиты: IP20. Количество полюсов: 1. Ограниченная коммутационная способность: 6 кА. Класс ограничения тока: 3. Диапазон действия электромагнитной защиты: С. Номинальный ток: 63А. | 50 | шт. | 3800 | 190000
56 | 31211221/513 | Автоматический выключатель 6КА 25А 3P | Автоматический выключатель 6КА 25А 3П. Тип: модульный, тип установки: на DIN-рейку. Напряжение: 220В. Степень защиты: IP20. Количество полюсов: 3. Ограниченная коммутационная способность: 6 кА. Класс ограничения тока: 3. Диапазон действия электромагнитной защиты: С. Номинальный ток: 25А. | 8 | шт. | 9000 | 72000
57 | 31211221/514 | Автоматический выключатель 6КА 32А 3P | Автоматический выключатель 6КА 32А 3П. Тип: модульный, тип установки: на DIN-рейку. Напряжение: 220В. Степень защиты: IP20. Количество полюсов: 3. Ограниченная коммутационная способность: 6 кА. Класс ограничения тока: 3. Диапазон действия электромагнитной защиты: С. Номинальный ток: 32А. | 8 | шт. | 10000 | 80000
58 | 31211221/515 | Автоматический выключатель 6КА 40А 3P | Автоматический выключатель 6КА 40А 3П. Тип: модульный, тип установки: на DIN-рейку. Напряжение: 220В. Степень защиты: IP20. Количество полюсов: 3. Ограниченная коммутационная способность: 6 кА. Класс ограничения тока: 3. Диапазон действия электромагнитной защиты: С. Номинальный ток: 40А. | 20 | шт. | 13000 | 260000
59 | 31211221/516 | Автоматический выключатель 6КА 50А 3P | Автоматический выключатель 6КА 50А 3П. Тип: модульный, тип установки: на DIN-рейку. Напряжение: 220В. Степень защиты: IP20. Количество полюсов: 3. Ограниченная коммутационная способность: 6 кА. Класс ограничения тока: 3. Диапазон действия электромагнитной защиты: С. Номинальный ток: 50А. | 20 | шт. | 16000 | 320000
60 | 31211221/517 | Автоматический выключатель 6КА 63А 3P | Автоматический выключатель 6КА 63А 3П. Тип: модульный, тип установки: на DIN-рейку. Напряжение: 220В. Степень защиты: IP20. Количество полюсов: 3. Ограниченная коммутационная способность: 6 кА. Класс ограничения тока: 3. Диапазон действия электромагнитной защиты: С. Номинальный ток: 63А. | 40 | шт. | 18000 | 720000
61 | 31521160/501 | Гребенчатая шина для автоматических выключателей | Гребенчатая шина для автоматических выключателей. Тип PIN, 60 модулей, 3P, мощность: 100А, цвет: серый или белый. | 5 | шт. | 12000 | 60000
62 | 31651400/501 | Электронная изоляционная лента | Электронная почта Изолента, разные цвета. Самоклеящаяся, цветная, 0,15ммx19ммx10м, ПВХ. | 50 | шт. | 200 | 10000
63 | 31731100/505 | Ваша железная дорога (ваша железная дорога) | DIN-рейка (DIN-рейка), с оцинкованным стальным корпусом. Длина: не менее 1250 мм. | 5 | шт. | 1000 | 5000
64 | 44322220/501 | Медный кабель 2*1,5мм² | Многожильный медный кабель для монтажа с безгалогеновой и огнестойкой изоляцией. H05/07Z1Z1-F (ПуГПнг(А)-HF) 2*1,5мм² (стандарт кабеля: ГОСТ 31996-2012, стандарт количества и размеров жил: ГОСТ 22483-2012 (20*0,3мм)). На изоляторе должна быть четко и несмываемо нанесена маркировка года изготовления, типа и сечения. Длина: метрическая, бухта 100 м. Проверенный. | 500 | метр | 270 | 135000
65 | 44322220/502 | Медный кабель 3*1,5мм² | Многожильный медный кабель для монтажа с безгалогеновой и огнестойкой изоляцией. H05/07Z1Z1-F (ПуГПнг(А)-HF) 3*1,5мм² (стандарт кабеля: ГОСТ 31996-2012, стандарт количества и размеров жил: ГОСТ 22483-2012 (20*0,3мм)). На изоляторе должна быть четко и несмываемо нанесена маркировка года изготовления, типа и сечения. Длина: метрическая, бухта 100 м. Проверенный. | 300 | метр | 340 | 102000
66 | 44322220/503 | Медный кабель 3*2,5мм² | Многожильный медный кабель для монтажа с безгалогеновой и огнестойкой изоляцией. H05/07Z1Z1-F (ПуГПнг(А)-HF) 3*2,5мм² (стандарт кабеля: ГОСТ 31996-2012, стандарт количества и размеров жил: ГОСТ 22483-2012 (34*0,3мм)). На изоляторе должна быть четко и несмываемо нанесена маркировка года изготовления, типа и сечения. Длина: метрическая, бухта 100 м. Проверенный. | 500 | метр | 540 | 270000
67 | 44322220/504 | Медный кабель 3*4мм² | Многожильный медный кабель для монтажа с безгалогеновой и огнестойкой изоляцией. H05/07Z1Z1-F (ПуГПнг(А)-HF) 3*4мм² (стандарт кабеля: ГОСТ 31996-2012, стандарт количества и размеров жил: ГОСТ 22483-2012 (34*0,4 мм)). На изоляторе должна быть четко и несмываемо нанесена маркировка года изготовления, типа и сечения. Длина: метрическая, бухта 100 м. Проверенный. | 300 | метр | 800 | 240000
68 | 44322220/505 | Медный кабель 3*6мм² | Многожильный медный кабель для монтажа с безгалогеновой и огнестойкой изоляцией. H05/07Z1Z1-F (ПуГПнг(А)-HF) 3*6мм² (стандарт кабеля: ГОСТ 31996-2012, стандарт количества и размеров жил: ГОСТ 22483-2012 (44*0,4мм)). На изоляторе должна быть четко и несмываемо нанесена маркировка года изготовления, типа и сечения. Длина: метрическая, бухта 100 м. Проверенный. | 300 | метр | 1250 | 375000
69 | 44322220/506 | Медный кабель 5*10мм² | Многожильный медный кабель для монтажа с безгалогеновой и огнестойкой изоляцией. H05/07Z1Z1-F (ПуГПнг(А)-HF) 5*10мм² (стандарт кабеля: ГОСТ 31996-2012, стандарт количества и размеров жил: ГОСТ 22483-2012 (74*0,4мм)). На изоляторе должна быть четко и несмываемо нанесена маркировка года изготовления, типа и сечения. Длина: метрическая и нестандартная. Проверенный. | 500 | метр | 3100 | 1550000
70 | 44322220/507 | Медный кабель 5*16мм² | Многожильный медный кабель для монтажа с безгалогеновой и огнестойкой изоляцией. H05/07Z1Z1-F (ПуГПнг(А)-HF) 5*16мм² (стандарт кабеля: ГОСТ 31996-2012, стандарт количества и размеров жил: ГОСТ 22483-2012 (123*0,4 мм)). На изоляторе должна быть четко и несмываемо нанесена маркировка года изготовления, типа и сечения. Длина: метрическая и нестандартная. Проверенный. | 300 | метр | 5000 | 1500000
71 | 44322220/508 | Медный кабель 3*1,5мм² ВВГнг | Прочная: ПВХ имеет минимальную пожароопасность и менее... Кабель с газоотводной изоляцией, NYY-U/R (ВВГнг(А)-LS) 3*1,5 мм2 (стандарт кабеля: ГОСТ 31996-2012, стандарт на количество и размер жил: ГОСТ 22483-2012 (20*0,3 мм)). На изоляторе должна быть четко и несмываемо нанесена маркировка года изготовления, типа и сечения. Длина: метрическая, бухта 100 м. Проверенный. Цвет: белый. | 300 | метр | 300 | 90000
72 | 31711620/501 | Светодиодный фонарь с аккумулятором (аварийный) | Светодиодный светильник с аккумулятором (аварийный): Мощность: 30-60 Вт, срок службы: не менее 25 000 часов. Количество светодиодов не менее 60 шт.режима работы: яркость 100% / 30%. При непрерывной работе, при полностью заряженном аккумуляторе, устройство проработает не менее 2 часов в режиме яркости 100% и не менее 8 часов в режиме яркости 30%. Электропитание: 220-240 вольт 50 герц. Материал корпуса: ударопрочный пластик HIPS. Степень защиты: IP20. Гарантийное обслуживание: не менее 1 года. | 50 | шт. | 13500 | 675000
12223000