## September
Ցանկ
NN | CPV կոդ | Դեղորայքի անվանում | Տեխնիկական բնութագիր | Մատակարարման ժամկետ | Չ/Մ | Քանակ | Միավորի գին, դրամ | Գումար դրամ | Международное название лекарства | Технические характеристики | форма выпуска
1 | 33211440 | Na + Նատրիում | Նատրիում /կոլորոմետրիկ/: 1 հատ=1 թեստ : Նատրիումի որոշման համար նախատեսված հավաքածու Na` նախատեսված բաց համակարգի համար: Մեթոդ կոլորոմետրիկ եղանակով: Ստուգվող նմուշ` արյան շիճուկ/պլազմա/մեզ։ Մեկ ռեագենտի հավաքածույում թեստերի քանակը ոչ պակաս քան 100թեստ և ոչ ավել քան 200թեստ : Նատրիումի հավաքածուն պետք է ունենա իր աշխատանքի համար անհրաժեշտ օգտագործման ձեռնարկով նախատեսված նյութերը (օրինակ` կալիբրատոր, ստանդարտ կամ այլ անհրաժեշտ նյութեր): Մատակարարը պարտավոր է վերածրագրավորել բիոքիմիական վերլուծիչը ըստ պատվիրատուի ցանկությամբ: Հանձնելու պահին մնացորդային պիտանելիության ժամկետը` մինչև 1 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 75% , 1-2 տարի պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 2/3, 2 տարուց ավել պիտանելության ժամկետ ունեցող ապրանքների համար առնվազն` 15 ամիս: Որակը՝ ISO13485 կամ ГОСТ Р ИСО 13485 կամ համարժեք: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 8000 | 195 | 1560000 | Набор для определения натрия Na+ , метод колориметрический | Набор для определения натрия Na+ , метод колориметрический | шт
2 | 33211310 | APTT ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու | APTT ակտիվացված մասնակի թրոմբինային ժամանակի որոշման հավաքածու APTT + CaCl 2 Մեթոդ ֆիբրինոգոյացման ժամանակի որոշում , ֆորմատ 5x4 մլ , ստուգվող նմուշ՝ պլազմա ։1հատ = 1մլ։ Հանձնելու պահին պիտանելիության ժամկետի 2/3 առկայություն ։ Ֆիրմային նշանի առկայություն 18013485 սերտիֆիկատին համապատասխանություն ։ Պահպանման պայմանները 2-8 օ C For in vitro Diagnostiq only | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 20 | 450 | 9000 | Набор для определения активированного APTT частичного тромбинового времени APTT + CaCl 2 | Набор для определения активированного APTT частичного тромбинового времени APTT + CaCl 2 Метод определения времени образования фибрина, формат 5x4 мл, тестируемый образец: плазма. Наличие 2/3 срока годности на момент поставки. Наличие сертификата соответствия товарного знака 18013485. Условия хранения 2-8 o C Только для in vitro Diagnostiq | шт
3 | 33621643 | Փոքր մակերեսների ախտահանման և մաքրման միջոց | Բաղադրությունը - Դիդեցիլդիմեթիլ ամոնիումի քլորիդ- ոչ պակաս քան 0,14%, ալկիլամին -0.228%, էթանոլ 23.46%: Ախտահանիչ նյութն օժտված է հակամանրէային ակտիվությամբ գրամդրական և գրամբացասական մանրէների (ներառյալ՝ տուբերկուլյոզի միկոբակտերիաները), վիրուսների (ներառյալ արտաընդերային հեպատիտները, ՄԻԱՎ-վարակը, պոլիոմիելիտը, A գրիպի H5N1, H1N1տեսակները), սնկերի (այդ թվում` կանդիդա և դերմատոֆիտիա) նկատմամբ և այլ մանրէների նկատմամբ: Հակաբակտերիալ ազդեցությունը` մինչև 15րոպե :Հակավիրուսային ազդեցությունը` մինչև 10րոպե Հակատուբերկուլյոզային ազդեցությունը`մինչև 15րոպե: Հակասնկային ազդեցությունը` մինչև 15 րոպե Փաթեթավորումը - 750 միլիլիտր ցողացրիչ անվտանգության փականով: Ախտահանիչ նյութի pH-9,5-11,0 Նախատեսված է հիվանդանոցային և արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում (մանկաբարձական ստացիոնարներում, այդ թվում` նեոնատոլոգիայի բաժանմունքներում, ատամնաբուժական կաբինետներում, տարբեր լաբորատորիաներում (կլինիկական, մանրէաբանական և այլ), շտապ օգնության կայաններում և այլն)փոքր մակերես ունեցող առարկաների, սանիտարատեխնիկական սարքավորումների, բժշկական սարքավորումների և այլ մակերեսների ախտահանման և մաքրման համար: Վտանգավորության աստիճանը- 4-րդ, 5-րդ դաս: Ունենա որակի հավաստագիր: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | լիտր | 52.5 | 3866.66 | 202999.65 | Аниос Д.Д.С.Х (для кювезов) | Дезинфицирующее средство с моющим эффектом Д.Д.С.Х. | шт
4 | 33691167 | AFP calibrator | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված ազատ Ալֆա-ֆետապրոտեինի կալիբրատոր: Ֆորմատ. Ոչ ավել 6 մլ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: 1 տուփ = 1 հատ | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ տուփ | 1 | 22800 | 22800 | Калибратор Альфа-фетопротеина для полностью автоматизированной системы иммунохемилюминесцентного анализа MINDRAY CLIA 1200i. Формат: Не более 6 мл. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. 1 коробка = 1 шт. | Калибратор Альфа-фетопротеина для полностью автоматизированной системы иммунохемилюминесцентного анализа MINDRAY CLIA 1200i. Формат: Не более 6 мл. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. 1 коробка = 1 шт. | шт
5 | 33691162 | NT-proBNP | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված ՆԹ պրոԲՄՊ քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ թեստ | 100 | 2100 | 210000 | Тест-набор для количественного определения NT proBMP для полностью автоматизированной системы иммунохемилюминесцентного анализа MINDRAY CLIA 1200i. Формат: Не более 100 тестов. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию компании-производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями компании-производителя. | Тест-набор для количественного определения NT proBMP | шт
6 | 33691162 | Lactate Dehydrogenase | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված լակտատ դեհիդրոգենազայի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x35 մլ+ 2x18 մլ: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 942 | 31.847 | 29999.874 | Тест-набор для определения лактатдегидрогеназы для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х35 мл + 2х18 мл. | Тест-набор для определения лактатдегидрогеназы | шт
7 | 33211140 | Bilirubin Total | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված ընդհանուր բիլիռուբինի որոշման թեստ-հավաքածու: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 4x20 մլ+ 1x20 մլ: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 1344 | 35.714 | 47999.616 | Тест-набор для определения общего билирубина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, имеющих лицензию производителя, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 4х20 мл + 1х20 мл. | Тест-набор для определения общего билирубина | шт
8 | 33691167 | Homocysteine | Լիովին ավտոմատ MINDRAY BS-240 PRO-Ի բիոքիմիական վերլուծիչի համար նախատեսված հոմոցիստեինի որոշման թեստ-հավաքածու : Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Ֆորմատ. Ոչ պակաս 1x25 մլ+ 1x8 մլ: Ներառյալ կալիբրատոր 5x1 մլ: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ | 118 | 1067.796 | 125999.928 | Тест-набор для определения гомоцистеина для полностью автоматического биохимического анализатора MINDRAY BS-240 PRO. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных производителем, которые обеспечат решение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями производителя. Формат: Не менее 1х25 мл + 1х8 мл. Включая калибратор 5х1 мл. | Тест-набор для определения гомоцистеина | шт
9 | 33691162 | AMH | Լիովին ավտոմատ MINDRAY CLIA 1200i քեմիլյունմինեսցենտային իմմունային վերլուծության համակարգի համար նախատեսված հակամյուլերային հորմոնի քանակական որոշման թեստ-հավաքածու: Ֆորմատ. Ոչ ավել 100 թեստ: Ներառյալ կալիբրատոր: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: Մատակարարը պետք է ունենա արտադրող ընկերության կողմից արտոնագրված մասնագետներ, որոնք սահմանված կարգով կապահովեն գնման առարկայի հետ առաջացած խնդիրների լուծումը՝ համաձայն արտադրող ընկերության կողմից տրված ուղեցույցի։: | Պատվերի հայտը ներկայացնելուց հետո 5 օրացույցային օրվա ընթացքում | հատ թեստ | 100 | 3300 | 330000 | Набор для количественного определения антимюллерова гормона для полностью автоматизированной системы иммунохемилюминесцентного анализа MINDRAY CLIA 1200i. Формат: Не более 100 тестов. Включая калибратора. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. Поставщик должен иметь специалистов, лицензированных компанией-производителем, которые обеспечат разрешение проблем с приобретенным товаром в соответствии с рекомендациями, предоставленными компанией-производителем. | Набор для количественного определения антимюллерова гормона | шт
Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է «կամ համարժեք» արտահայտությունը:
Նյութերի պիտանիության ժամկետները նյութը հանձնելու պահին պետք է լինի ա)2,5 տարի և ավելի պիտանիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 24 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ, բ) մինչև 2,5 տարի պիտանիության ժամկետ ունենալու դեպքում հանձնելու պահին պետք է ունենան առնվազն 12 ամիս մնացորդային պիտանիության ժամկետ։ Նյութերի տեղափոխումը, պահեստավորումը և պահպանումը պետք է իրականացվի համաձայն ՀՀ ԱՆ նախարարի 2010թ․ 17-Ն հրամանի։
Մատակարարումները կատարվեն էլեկտրոնային պատվերի հիման վրա , աշխատանքային օրերին , մինչև ժամը 15․00 , պատվերը ստանալուց 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում , մատակարարող ընկերության ներկայացուցիչի կողմից ։ Անհրաժեշտության դեպքում ապահովել սառցե շղթա ։