|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Ապրանքի*** | | | | | | |
| ***Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը*** | ***Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)*** | ***Ամբողջական անվանումը*** | ***Քանակ*** | ***Գին*** | ***Գումար*** | ***Տեխնիկական բնութագիրը*** |
| ***1*** | ***44161130/10*** | ***Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար*** | ***1200մ*** | ***270*** | ***324000*** | ***Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 40մմ տրամագծով, 8 մթն․ճնշման,2,5մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***2*** | ***44161130/11*** | ***Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար*** | ***2250մ*** | ***400*** | ***900000*** | ***Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 50մմ տրամագծով, 8 մթն․ճնշման, 2,5մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***3*** | ***44161130/12*** | ***Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար*** | ***650մ*** | ***600*** | ***390000*** | ***Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 63մմ տրամագծով, 8 մթն․ճնշման, 2,5մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***4*** | ***44161130/13*** | ***Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար*** | ***1000մ*** | ***1500*** | ***1500000*** | ***Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 90մմ տրամագծով, 10 մթն 12,5մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***5*** | ***44161130/14*** | ***Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար*** | ***400մ*** | ***1000*** | ***400000*** | ***Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 75մմ տրամագծով, 10 մթն 12,5մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***6*** | ***44161230/7*** | ***Եռաբաշխիչ ձգողական 75մմ*** | ***3 հատ*** | ***3500*** | ***10500*** | ***Եռաբաշխիչ ձգողական 75մմ*** |
| ***7*** | ***44161230/8*** | ***Անցում/մուֆտ/ պոլիէթիլենային,***  ***խմելու ջրի համար,75մմ*** | ***2հատ*** | ***3500*** | ***7000*** | ***Անցում/մուֆտ/ պոլիէթիլենային,***  ***խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 75մմ տրամագծով: ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:*** |
| ***Ընդամենը*** |  |  |  |  | ***3 531 500*** |  |

***Մատակարարման հասցե- ք.Ճամբարակ ,Գ.Նժդեհի 125***

***Մատակարարման ժամկետ-*** ***Ոչ շուտ քան կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20-րդ օրացուցային օրը***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Товар*** | | | | | | |
| ***Номер предусмотренного приглашением лота*** | ***Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)*** | ***Полное название*** | ***Количество*** | ***Цена*** | ***Сумма*** | ***Техническая характеристика*** |
| ***1*** | ***44161130/10*** | ***Полиэтиленовая труба для питьевой воды*** | ***1200метр*** | ***270*** | ***324000*** | ***Трубы полиэтиленовые для питьевой воды диаметром Р 40 мм, давлением 8 атм, толщиной стенки 2,5 мм по ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом своими силами и за свой счет.*** |
| ***2*** | ***44161130/11*** | ***Полиэтиленовая труба для питьевой воды*** | ***2250метр*** | ***400*** | ***900000*** | ***Трубы полиэтиленовые для питьевой воды диаметром Р 50 мм, давлением 8 атм, толщиной стенки 2,5 мм в соответствии с ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Продавец осуществляет транспортировку и разгрузку товара своими силами и за свой счет.*** |
| ***3*** | ***44161130/12*** | ***Полиэтиленовая труба для питьевой воды*** | ***650метр*** | ***600*** | ***390000*** | ***Трубы полиэтиленовые для питьевой воды диаметром Р 63 мм, давлением 8 атм, толщиной стенки 2,5 мм по ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Продавец осуществляет транспортировку и разгрузку товара своими силами и за свой счет.*** |
| ***4*** | ***44161130/13*** | ***Полиэтиленовая труба для питьевой воды*** | ***1000метр*** | ***1500*** | ***1500000*** | ***Трубы полиэтиленовые для питьевого водоснабжения диаметром Р 90 мм, давлением 8 атм, толщиной стенки 12,5 мм по ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом своими силами и за свой счет.*** |
| ***5*** | ***44161130/14*** | ***Полиэтиленовая труба для питьевой воды*** | ***400метр*** | ***1000*** | ***400000*** | ***Трубы полиэтиленовые для питьевого водоснабжения диаметром Р 75 мм, давлением 10 атм, толщиной стенки 12,5 мм по ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом своими силами и за свой счет.*** |
| ***6*** | ***44161230/7*** | ***Трехсторонняя тяга 75 мм*** | ***3 штук*** | ***3500*** | ***10500*** | ***Трехсторонняя тяга 75 мм*** |
| ***7*** | ***44161230/8*** | ***Переход/муфта/полиэтилен,***  ***для питьевой воды, 75 мм*** | ***2 штук*** | ***3500*** | ***7000*** | ***Переход/муфта/полиэтилен,***  ***для питьевой воды, диаметр Р 75мм. В соответствии с ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом своими силами и за свой счет.*** |
| ***Всего*** |  |  |  |  | ***3 531 500*** |  |

***Адрес доставки - Чамбарак, Г.Нжде 125***

***Срок поставки - не ранее 20-го календарного дня с даты вступления в силу условия об исполнении прав и обязанностей сторон.***