| Ապրանքի |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | Ամբողջական անվանումը | Քանակ | Գին | Գումար | Տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | 44161130/12 | Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար | 650մ | 600 | 390000 | Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 63մմ տրամագծով, 8 մթն․ճնշման, 3մմ -3,4մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 4 | 44161130/13 | Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար | 1000մ | 1500 | 1500000 | Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 90մմ տրամագծով, 10 մթն 5,4մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 5 | 44161130/14 | Խողովակ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար | 400մ | 1000 | 400000 | Պոլիէթիլային խողովակներ խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 75մմ տրամագծով, 10 մթն 4,5մմ պատի հաստությամբ ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| 6 | 44161230/7 | Եռաբաշխիչ ձգողական 75մմ | 3 հատ | 3500 | 10500 | Եռաբաշխիչ ձգողական 75մմ |
| 7 | 44161230/8 | Անցում/մուֆտ/ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար,75մմ | 2հատ | 3500 | 7000 | Անցում/մուֆտ/ պոլիէթիլենային, խմելու ջրի համար , տրամագիծը Փ 75մմ տրամագծով: ԳՕՍՏ 18599-2001 ստանդարտին համապատասխան։Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին: |
| Ընդամենը |  |  |  |  | 2 307 500 |  |

Մատակարարման հասցե- ք.Ճամբարակ ,Գ.Նժդեհի 125

Մատակարարման ժամկետ- Ոչ շուտ քան կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 20-րդ օրացուցային օրը

| Товар |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер предусмотренного приглашением лота | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Полное название | Количество | Цена | Сумма | Техническая характеристика |
| 3 | 44161130/12 | Полиэтиленовая труба для питьевой воды | 650метр | 600 | 390000 | Трубы полиэтиленовые для питьевой воды диаметром Р 63 мм, давлением 8 атм, толщиной стенки 2,5 мм по ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Продавец осуществляет транспортировку и разгрузку товара своими силами и за свой счет. |
| 4 | 44161130/13 | Полиэтиленовая труба для питьевой воды | 1000метр | 1500 | 1500000 | Трубы полиэтиленовые для питьевого водоснабжения диаметром Р 90 мм, давлением 8 атм, толщиной стенки 12,5 мм по ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом своими силами и за свой счет. |
| 5 | 44161130/14 | Полиэтиленовая труба для питьевой воды | 400метр | 1000 | 400000 | Трубы полиэтиленовые для питьевого водоснабжения диаметром Р 75 мм, давлением 10 атм, толщиной стенки 12,5 мм по ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом своими силами и за свой счет. |
| 6 | 44161230/7 | Трехсторонняя тяга 75 мм | 3 штук | 3500 | 10500 | Трехсторонняя тяга 75 мм |
| 7 | 44161230/8 | Переход/муфта/полиэтилен, для питьевой воды, 75 мм | 2 штук | 3500 | 7000 | Переход/муфта/полиэтилен, для питьевой воды, диаметр Р 75мм. В соответствии с ГОСТ 18599-2001. Товар должен быть новым, неиспользованным и без дефектов. Транспортировка и разгрузка товара осуществляется Продавцом своими силами и за свой счет. |
| Всего |  |  |  |  | 2 307 500 |  |

Адрес доставки - Чамбарак, Г.Нжде 125

Срок поставки - не ранее 20-го календарного дня с даты вступления в силу условия об исполнении прав и обязанностей сторон.