|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ապրանքի | | | | | | |  |  | | |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը | չափման միավորը | միավոր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ | ընդհանուր քանակը | մատակարարման | | |
| հասցեն | ենթակա քանակը | Ժամկետը\*\*\* |
| 1 | 44423671/501 | Պլաստմասե ուղետար | Հոսանքալարեր անցկացնելու համար, ինքնակպչուն, 10x12 մմ չափսերի պլաստմասե, երկարությունը 2մ | մետր |  |  | 100 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 100 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 2 | 39515440/501 | ուղղահայաց շերտավարագույր | Շերտավարագույրների կտորները պատրաստված են պոլիէսթերից, ներկված և ներծծված հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Շերտավարագույրի կտորների լայնությունը 13սմ: Ալյումինե ձողի ներկումը կատարված է փոշեներկման էլեկտրոստատիկ եղանակով: Ալյումինե ձողի պատերի հաստությունը 1մմ է, ալյումինե ձողի չափսերն են 45\*25մմ: Շերտավարագույրի ծանրոցները պատրաստված են միաձույլ PCV և մետաղյա համաձուլվածքով: Ծանրոցների համար նախատեսված է հատուկ շղթա, որը շերտավարագույրի շերտերը միացնում է միմիյանց: 13սմ-52գրամ: Շերտավարագույրի բացող փակող և պտտող մեխանիզմը կոչվում է unit control: Այնտեղ գտնվող ռեդուկտորը թույլ է տալիս, որ այն աշխատի անաղմուկ և հուսալի, մեխանիզմը բաղկացած է նաև այլ կցամասերից, այդ թվում նաև շարժական կախիչներից, որոնք պատրաստված են մետաղական փոշու և միաձույլ PVC խառնուրդից, չեն կոտրվում և աշխատում են անաղմուկ առանց խոչընդոտի: Գույնը՝ ըստ պատվիրատուի, չափագրումը և տեղադրումը՝ մատակարարի կողմից: | քմ |  |  | 300 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 300 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 3 | 44111411/501 | Ներկ ջրաէմուլսիոն, ակրիլ | Ներկ, ջրաէմուլսիոն, ակրիլ: Սպիտակ, անփայլ: Նշանակությունը` Ակրիլային հիմքով ջրաէմուլսիոն ներկը նախատեսված է բոլոր տեսակի արտաքին մակերեսների հարդարման համար:  Ծախսը` Մեկ կիլոգրամը նախատեսված առնվազն 10-12քմ մակերեսի միատակ ծածկողականության համար:  Համապատասխան դույլերով /տարաներով/: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը ըստ ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1647-Նորոշմամբ հաստատված «Սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի տեխնիկական կանոնակարգի: | կիլոգրամ |  |  | 900 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 900 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 4 | 39221420/501 | խոզանակներ | Խոզանակ սանհանգույցի համար հատակի տակդիրով, պատրաստված պլաստմասայից, երկարությունը` 150 սմ, խոզանակի մասը` 30-ից մինչև 40 սմ երկարությամբ: | հատ |  |  | 40 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 40 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 5 | 31331300/501 | Էլեկտրական լար՝ պղնձյա, բազմաջիղ, կրկնակի մեկուսիչով | Երկշերտ մեկուսիչով պղնձե ջղերով 2\*2.5մմ, մեկուսացված էլաստիկ սիլիկոնային ծածկով․ Այլ պայմաններ․ \*Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: | մետր |  |  | 200 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 200 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 6 | 31331300/502 | Էլեկտրական լար՝ պղնձյա, բազմաջիղ, կրկնակի մեկուսիչով | Երկշերտ մեկուսիչով պղնձե ջղերով 2\*4մմ, մեկուսացված էլաստիկ սիլիկոնային ծածկով․ Այլ պայմաններ․ \*Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: | մետր |  |  | 200 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 200 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 7 | 39835000/501 | Հատակ մաքրելու ձող, պլաստմասե կամ փայտյա | Հատակ մաքրելու ձող , փայտե ,պոչի երկարությունը`1,5-2 մ ,գլխիկի լայնությունը` առնվազն` 25 սմ,  Պարտադիր պայման` ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ կիսամյակը մեկ անգամ: | հատ |  |  | 10 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 10 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 8 | 39837000/501 | ցախավել | Ցախավել նախատեսված փողոցները և բակային հատվածները մաքրելու համար, բնական, ցախավել պատրաստելու համար նախատեսված օշինդր /ёвшан/ տեսակի բույսից, քաշը չոր վիճակում առնվազն 500-600 գրամ, երկարությունը՝ 60-70սմ: Յուրաքանչյուր ցախավել պետք է ամրակապված լինի առնվազն 1.2մմ. հաստությամբ ամրալարով: | հատ |  |  | 50 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 50 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 9 | 44192700/501 | Ներկագլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար | Ներկագլանիկ, նախատեսված ներկարարական աշխատանքների համար:  Չափսը՝ խավի երկարությունը 100մմ-150 մմ, փայտե կամ պլաստմասսայե պոչով, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հոլովակի երկարությունը՝ համապատասխան չափերի, ըստԳՕՍՏ 10831-87: | հատ |  |  | 10 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 10 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 10 | 44192700/502 | Ներկագլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար | Ներկագլանիկ, նախատեսված ներկարարական աշխատանքների համար:  Չափսը՝ խավի երկարությունը 150մմ-180 մմ, փայտե կամ պլաստմասսայե պոչով, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հոլովակի երկարությունը՝ համապատասխան չափերի, ըստԳՕՍՏ 10831-87: | հատ |  |  | 10 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 10 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 11 | 44192700/503 | Ներկագլանիկ, ներկարարական աշխատանքների համար | Ներկագլանիկ, նախատեսված ներկարարական աշխատանքների համար:  Չափսը՝ խավի երկարությունը 200մմ-250 մմ, փայտե կամ պլաստմասսայե պոչով, բնական կամ արհեստական մազերից պատրաստված, պատրաստված միասեռ նյութից, խավի հավասար բարձրությամբ, հոլովակի երկարությունը՝ համապատասխան չափերի, ըստԳՕՍՏ 10831-87: | հատ |  |  | 10 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 10 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 12 | 44521121/501 | Դռան փականի միջուկ | Դռան ներդրովի փականի միջուկ , մետաղական,երկարությունը՝ առնվազն 7-10սմ/համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/, 3-5 հատ բանալիներով։  Պարտադիր պայման` ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ կիսամյակը մեկ անգամ: | հատ |  |  | 100 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 100 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 13 | 31211221/501 | Անջատիչ արտաքին | Անջատիչ արտաքին 1 տեղանոց: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի» | հատ |  |  | 50 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 50 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 14 | 39831280/501 | ապակի մաքրելու միջոց | Ապակի մաքրող նյութ, ցողացիր 500մլ պլաստմասե տարաներով,գործարանային փաթեթավորմամբ: Մատակարարման պահին պիտանելիության մնացորդային ժամկետը 50%-ից ոչ պակաս:  Պարտադիր պայման` ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ կիսամյակը մեկ անգամ: | լիտր |  |  | 300 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 300 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 15 | 19721200/501 | բարձր ամրության թելեր | Թել կապռոնե /տուկի/ 1կգ/. Սպիտակ կամ դեղին գույնի. | կգ |  |  | 1000 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 1000 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 16 | 31531730/501 | Լուսափոփներ | Լուսամփոփներ   1. Լույսի աղբյուր - LEDs SMD2835 2. Հզորությունը, Վտ – 36 3. Լույսի հոսքը, lm – 3000 4. Գունային ջերմաստիճան, K – 4000-4500 5. Լույսի բաշխման անկյուն, ° - 120 6. Գույնի մատուցման ցուցիչ ՝ Ra - >70 7. Մուտքի հաճախականությունը, Հց – 50 8. Մուտքային լարում, V – 180-265 9. Էլեկտրաէներգիայի գործոնը - cos φ > 0,95 10. Մարմնի նյութը – պողպատ 11. Մարմնի գույնը – սպիտակ 12. Դիֆուզիոն նյութ – Պոլիպրոպիլեն 13. Դիֆուզերի տեսակը - պրիզմատիկ 14. Պաշտպանության աստիճանը - IP40 15. Էներգաարդյունավետության դաս – A 16. Պաշտպանության դաս էլ. Ընթացիկ – I 17. Կլիմայական կատարում - УХЛ4 18. Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ ° С - +1...+40 19. LED ծառայության ժամկետը, ժամերը - 25000 20. Չափերը, մմ - 595х595х19 21. Քաշը – 1400գրամ   Երաշխիքային ժամկետ լամպի վրա - 2 տարի | Հատ |  |  | 100 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 100 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 17 | 39241250/501 | ծառերի մկրատ (սեկատոր) | Քանակը հավաքածուի մեջ՝ 3 հատ  Ռետինե բռնակներ  Էտման մկրատ 8.5 դյույմ/220 մմ՝ 1 հատ  Գազոնի մկրատ 22 դյույմ/557 մմ՝ 1 հատ  Էտման մկրատ 29 դյույմ/725 մմ՝ 1 հատ  Նյութ՝ ջերմամշակված պողպատ | հատ |  |  | 2 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 2 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 18 | 18141100/501 | աշխատանքային ձեռնոցներ | Ռետինե ձեռնոցներ խոհանոցային աշխատանքների համար:  Տեսքը՝ համապատասխան նկարի. | զույգ |  |  | 500 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 500 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 19 | 18141100/502 | աշխատանքային ձեռնոցներ | ռետինե ձեռնոցներ, ձմեռային ափի մասը ռետինե ծածկույթով:  Տեսքը՝ համապատասխան նկարի. | զույգ |  |  | 300 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 300 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 20 | 39513200/501 | Թղթե անձեռոցիկ, երկշերտ | Անձեռոցիկ սեղանի` երկշերտ, առնվազն՝ 100 հատ, ուղղանկյուն տուփի մեջ, չափսը՝ (15 x 4.7 x 11) +/- 2 սմ:, տուփերում հիգիենիկ սպիտակ փափուկ թղթից, թերթի չափսերը ոչ պակաս (210x170)մմ-ից։ Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված «Կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»։ | հատ |  |  | 2000 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 2000 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 21 | 19641000/501 | պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար | 160լ տարողությամբ` պոլիէթիլենային տոպրակ նախատեսված աղբի համար: Սև գույնի, առանց բռնակների և դիմացկուն տոպրակ: Փաթեթավորումը 10 հատով: | Հատ |  |  | 2000 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 2000 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 22 | 19641000/502 | պոլիէթիլենային պարկ, աղբի համար | Պարկ պոլիէթիլենային՝ ոչ պակաս 90x45սմ չափսի, նախատեսված շինարարական և կենցաղային աղբի համար, պատրաստված 200 միկրոն պոլիէթիլենային մանվածքից կամ համարժեք որակի, տնտեսական օգտագործման համար, սպիտակ գույնի, փաթեթավորված 100 հատով: | Հատ |  |  | 5000 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 5000 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 23 | 31441000/501 | մարտկոց, AAA տեսակի | Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար,1.5վ, AAA, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով: | Հատ |  |  | 500 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 500 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 24 | 31442000/501 | մարտկոց, AA տեսակի | Նախատեսված տարբեր տեսակի էլեկտրական սարքավորումների համար,1.5վ, AA, առնվազն մեկ տարվա պիտանելիության ժամկետով: | Հատ |  |  | 500 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 500 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 25 | 39221350/501 | մեկանգամյա օգտագործման բաժակներ | Պլաստմասե սպիտակ գույնի մեկանգամյա օգտագործման բաժակներ, 150-170 մլ տարողությամբ, տաք և սառը ջրի համար: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշմամբ հաստատված <<Սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և դրանց հիմքով պլաստմասսայե արտադրանքների տեխնիկական կանոնակարգի>>: | հատ |  |  | 100000 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 100000 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 26 | 39831282/501 | Կահույք մաքրելու լաթ | Նախատեսված կահույքի վրայից փոշին հեռացնելու համար, միկրոֆիբր, չափսերը՝  30-35\*40-45 սմ, քաշը 60-80 գրամ: | հատ |  |  | 800 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 800 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 27 | 39831283/501 | Հատակի լվացման լաթ | Հատակի մաքրելու գործվածք չափսը՝ոչ պակաս 50սմx80սմ, գործվածքը միկրոֆիբրա՝ 85% պոլիէսթեր, 15% պոլյումիդ, քաշը չոր վիճակում 162-200 գրամ։ Պարտադիր պայման` ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված: Ապրանքի մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: | հատ |  |  | 300 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 300 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 28 | 39831247/501 | ախտահանող հեղուկ` սանհանգույցի համար (խտանյութ) Դամեստոս | Ախտահանող հեղուկ սանհանգույցի համար  • Նշանակությունը՝ ունիվերսալ, մաքրում խոհանոցում եւ սանհանգույցում, զուգարանակոնքի, լոգարանների, հատակի եւ աշխատանքային մակերեսների, սպիտակեցում:  • Մակերեւույթը՝ կղմինդր, կերամիկական սալիկներ  • Տեսակը՝ գել  • Ծավալ /քաշ` 1 լիտր  • Կազմը `ջուր, նատրիումի հիպոքլորիտ, մակերեսային նյութ, նատրիումի սիլիկատ, օծանելիքի կոմպոզիցիա, կայունացուցիչ, ներկ:  • Փաթեթավորում. անթափ պլաստիկ շիշ գլխարկով, ծավալը 1000 մլ: Շիշ պետք է լինի դիմացկուն պլաստիկից  • Ժամկետը՝ առավելագույնը 12 ամիս  • Փաթեթի չափսերը՝ առավելագույնը 90 x 62 x 316 մմ | Լիտր |  |  | 400 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 400 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 29 | 33761100/501 | զուգարանի թուղթ | **Ռուլոնով զուգարանի թուղթ (հատ)**  Արտադրվում է ցելյուլոզայից: Դաջվածքով և կտրման գծերով: Երկշերտ է, լայնքը` 9 սմ (±1սմ), երկարությունը 50մ (±1մ): 1 ռուլոնի քաշը 150-200 գրամ: Անվտանգությունը, փաթեթավորումը և մակնշումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2006թ. հոկտեմբերի 19-ի N 1546-Ն որոշմամբ հաստատված <<Կենցաղային և սանիտարա-հիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի>>: Տեսականին ռուլոններով փաթաթված ստվարաթղթե գլանակի վրա: Գլանակի տրամագիծը 4սմ (±1սմ): Փաթեթավորումը պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, յուրաքանչյուր պարկում մինչև 32 ռուլոն: Պարկերը պիտակավորված, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, մատակարար և արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մնացած պարամետրերի թույլատրելի շեղումը ±5%: | հատ |  |  | 5000 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 5000 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 30 | 39831245/501 | օճառ հեղուկ | Մակերևութաակտիվ նյութերից և տարբեր կենսաբանական ակտիվ նյութերի լուսամզվածքներից պատրաստված օճառ, հոտավետ, ջրածնային իոնների խտությունը` 7-10 pH, ջրում չլուծվող խառնուկների պարունակությոնը ոչ ավել` 15%-ից, չօճառացվող օրգանական նյութերի և ճարպերի պարունակությունը` ոչ ավել 0,5 %-ից | լիտր |  |  | 1000 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 1000 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 31 | 39713410/502 | հատակի մաքրման սարքեր | Նոր, չօգտագործված, հավաքածու՝ հատակ մաքրող ձող քամող դույլով: Պլաստմասե դույլ մետաղյա քամիչով, հատակ մաքրելու ձողով, ձողի երկարությունը 1 մետրից ոչ պակաս, ձողին ամրացված հատակմաքրիչ լաթով, դույլը քամիչով, ոչ պակաս 10 լ. տարողությամբ: | Հատ |  |  | 10 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 10 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 32 | 39811300/502 | Հոտազերծիչ, օդի | Փակ սենյակի հոտի թարմացման համար, վակուումային բալոնիկով, թարմ ծաղկային բուրմունքով | հատ |  |  | 20 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 20 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 33 | 44511100/506 | Շպակլի 600մմ | Սայրի նյութ Չժանգոտող պողպատ  Բռնակի նյութ Պլաստիկ  Չափս 600մմ  Սայրի հաստությունը ոչ պակաս 0.5մմ  Քաշ ոչ ավել 0.51կգ | հատ |  |  | 2 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 2 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 34 | 44511100/507 | Շպակլի 400մմ | Սայրի նյութ Չժանգոտող պողպատ  Բռնակի նյութ Պլաստիկ  Չափս 400մմ  Սայրի հաստությունը ոչ պակաս 0.5մմ  Քաշ ոչ ավել 0.31կգ | հատ |  |  | 2 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 2 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 35 | 44511100/508 | Շպակլի 300մմ | Սայրի նյութ Չժանգոտող պողպատ  Բռնակի նյութ Պլաստիկ  Չափս 300մմ  Սայրի հաստությունը ոչ պակաս 0.5մմ  Քաշ ոչ ավել 0.23կգ | հատ |  |  | 2 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 2 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 36 | 44511100/509 | Շպակլի 200մմ | Սայրի նյութ Չժանգոտող պողպատ  Բռնակի նյութ Պլաստիկ  Չափս 200մմ  Սայրի հաստություն 0.5մմ  Քաշ 0.18կգ | հատ |  |  | 2 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 2 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 37 | 44511100/510 | Շպակլի 100մմ | Սայրի նյութ Չժանգոտող պողպատ  Բռնակի նյութ Պլաստիկ  Սայրի չափս 100մմ  Հաստություն 0.5մմ  Քաշ ոչ ավել 0.08կգ | հատ |  |  | 2 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 2 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 38 | 44112730/503 | Մետաղ կտրող սկավառակ | Սկավառակի տրամագիծ 115մմ  Հաստություն 1,2մմ  Նստեցման անցք 22,2մմ | հատ |  |  | 20 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 20 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 39 | 44112730/504 | Ալմաստե սկավառակ | Տրամագիծ 130մմ  Սայրի լայնությունը  12մմ  Մետաղական հիմքի հաստությունը 1,6 մմ  Նստեցման անցք 22,2մմ  Բարձր կոնցենտրացիայի ադամանդ  Փաթեթավորված է կրկնակի պալարով | հատ |  |  | 5 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 5 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 40 | 44112730/505 | Փայտ կտրող սկսվառակ | Սկավառակի չափսեր  185×25.4մմ  Ատամների քանակ 60ատամ | հատ |  |  | 5 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 5 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 41 | 31651400/501 | Մեկուսիչ թաղանթ /իզոլենտ/ | Հոսանքի մեկուսացման համար տարբեր երկարության և լայնության գլանափաթեթներով պոլիմերային ժապավեն, կապույտ կամ սև գույնի, Winitep ֆիրմայի կամ համարժեք | հատ |  |  | 100 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 100 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 42 | 44511110/501 | Բահ խորը | Բահ- լայն եզրով՝ 24սմ լայնությամբ, 27սմ երկարությամբ, 1,5-2 մ երկարության փայտե պոչով։ | հատ |  |  | 4 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 4 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 43 | 31681610/501 | Էլեկտրական ապահովիչ, միաֆազ, 32Ա | Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ, 32Ա, 220 վ, հաճախականությունը 50-60 Հց, գործարանային փաթեթավորմամբ, պատի, ԳՈՍՏ 50345-2010, անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի” N 150-Ն որոշմամբ | հատ |  |  | 40 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 40 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 44 | 31681630/501 | Էլեկտրական ապահովիչ, եռաֆազ, 63Ա | Փոփոխական հոսանքի ավտոմատ անջատիչ փակ կատարման, պատի, 63 Ա եռաֆազ անվանական հոսանքի, 230Վ լարման, 50 Հց հաճախականության համար, ԳՈՍՏ Ռ50345-99, անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005 թ. փետրվարի 3-ի “Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի” N 150-Ն որոշմամբ և ԳՈՍՏ 30331-95 | հատ |  |  | 40 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 40 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 45 | 39836000/501 | Ավել, սովորական | Սենյակի հատակը մաքրելու համար, բնական, տեղական արտադրության, քաշը չոր վիճակում (350-500) գրամ, երկարությունը (85-90) սմ, ավլող մասի լայնքը (35-40) սմ | հատ |  |  | 50 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 50 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 46 | 44511371/501 | Պտուտակահանների հավաքածու | Պտուտակահանների հավաքածու  Քանակ 14կտ.  • Տափակ պտուտահահաններ  SL4x100մմ, SL5.5×100մմ, SL6.5×150մմ, SL6x38մմ x4  • Խաչաձև պտուտակահաններ PH0x75մմ, PH1x100մմ, PH2x150մմ PH2x38մմ x4  • Ճգրիճ պտուտակահաններ SL1.5×50մմ SL2x50մմ, PH000x50մմ, PH00x50մմ, T6x50մմ, T8x50մմ | հատ |  |  | 2 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 2 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 47 | 44511371/502 | Գործիքների հավաքածու | Գործիքների հավաքածու  Քանակ 4կտ  Համակցված հարթաշուրթ ոչ պակաս 210մմ  Աքցան ոչ պակաս 180մմ  Կլորաշուրթ ոչ պակաս 210մմ  Հարթաշուրթ ոչ պակաս 260մմ | հատ |  |  | 2 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 2 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 48 | 44921100/501 | Գիպսոնիտ | Շաղախ - Գիպսային հիմքով շաղախ մինչև 30 կգ պարկով, նախատեսված վերանորոգման աշխատանքների համար: Պահպանման ժամկետը ոչ պակաս 50% մատակարարման օրվանից: | կգ |  |  | 120 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 120 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 49 | 44921500/501 | Ծեփամածիկ գիպսային | Ծեփամածիկ գիպսային ՝ նախատեսված է ներքին աշխատանքների վերջնական հարդարման համար փաթեթավորումը՝ պոլիպրոպիլենային մինչև 35կգ-ոց պարկերով | կգ |  |  | 140 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 140 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |
| 50 | 44511371/503 | Գործիքների հավաքածու | Խողովակի բացվող բանալի (տրուբնոյ կլուչ)  Երկարություն ոչ պակաս - 900մմ/36”  Բերանի բացվածք ոչ պակաս - 85մմ  Բացվող բանալի (ռազվադնոյ կլուչ)  Չափս ոչ պակաս - 462մմ/18՛՛  Բացվածք - 0-55մմ | հատ |  |  | 2 | ք. Երևան, Հալաբյան 41ա | 2 | \*\*\*Ապրանքները կմատակարարվեն, համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ քան 15.12.2025թ. |